## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Погорелово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [46 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Погорелово Т 1 ао RS | 10 Погорелово Т 1 ап RS | 10 Погорелово Т 2 ао RS | 10 Погорелово Т 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 10 Погорелово-НПС 1 ап RS | 10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 10 Погорелово-НПС 2 ап RS | 10 Погорелово-Погорелово ао RS | 10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 10 Погорелово-Туровец ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS | 110 Погорелово ОВ ао RS | 110 Погорелово ОВ ап RS | 110 Погорелово Т 1 ао RS | 110 Погорелово Т 1 ап RS | 110 Погорелово Т 2 ао RS | 110 Погорелово Т 2 ап RS | 110 Погорелово-Биряково ао RS | 110 Погорелово-Биряково ап RS | 110 Погорелово-Воробьево ао RS | 110 Погорелово-Воробьево ап RS | 110 Погорелово-Тотьма 1 ао RS | 110 Погорелово-Тотьма 1 ап RS | 110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 35 Погорелово Т 1 ао RS | 35 Погорелово Т 1 ап RS | 35 Погорелово Т 2 ао RS | 35 Погорелово Т 2 ап RS | 35 Погорелово-Никольское ао RS | 35 Погорелово-Никольское ап RS
00 - 01 | 0 | 945 | 0 | 510 | 299.2 | 0 | 235.8 | 0 | 254.4 | 0 | 177 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 85.2 | 112.4 | 150.6 | 188 | 25.6 | 0 | 53.6 | 9.6 | 109.6 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.6 | 0 | 501.6 | 1821.6 | 0 | 1135.2 | 0 | 0 | 4606.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 113.4
01 - 02 | 0 | 939 | 0 | 510 | 299.8 | 0 | 238.4 | 0 | 251.4 | 0 | 181.2 | 0 | 1.2 | 49.2 | 1.2 | 60 | 111.2 | 147.4 | 179.2 | 21.6 | 0 | 34.4 | 13.6 | 103.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.4 | 0 | 554.4 | 3577.2 | 0 | 2811.6 | 0 | 0 | 8091.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 81.9
02 - 03 | 0 | 933 | 0 | 507 | 294.6 | 0 | 232.2 | 0 | 258 | 0 | 193.8 | 0 | 1.2 | 50.4 | 0 | 56.4 | 104 | 147.8 | 173.8 | 21.6 | 0 | 36.8 | 12.8 | 100.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.2 | 0 | 554.4 | 5082 | 0 | 4184.4 | 0 | 0 | 10969.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 60.2
03 - 04 | 0 | 903 | 0 | 483 | 288.4 | 0 | 226.6 | 0 | 259.2 | 0 | 201.6 | 0 | 3.6 | 37.2 | 0 | 38.4 | 84.8 | 133.6 | 165 | 20 | 0 | 18.4 | 19.2 | 95.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.8 | 0 | 501.6 | 5398.8 | 0 | 4514.4 | 0 | 0 | 11523.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91
04 - 05 | 0 | 915 | 0 | 465 | 287.8 | 0 | 224.4 | 0 | 259.8 | 0 | 200.4 | 0 | 12 | 21.6 | 3.6 | 22.8 | 59.6 | 140.4 | 156.8 | 16.8 | 0 | 6.4 | 34.4 | 90.4 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 514.8 | 5728.8 | 0 | 4831.2 | 0 | 0 | 12210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 61.6
05 - 06 | 0 | 909 | 0 | 474 | 293.2 | 0 | 226 | 0 | 259.8 | 0 | 196.2 | 0 | 12 | 24 | 3.6 | 33.6 | 71.2 | 142.2 | 151.6 | 15.2 | 0 | 9.6 | 25.6 | 88 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.8 | 0 | 462 | 5966.4 | 0 | 4976.4 | 0 | 0 | 12500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 109.2
06 - 07 | 0 | 897 | 0 | 471 | 286.4 | 0 | 224 | 0 | 262.2 | 0 | 193.8 | 0 | 3.6 | 51.6 | 0 | 68.4 | 79.2 | 140.6 | 161.8 | 15.2 | 0 | 38.4 | 9.6 | 97.6 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.8 | 0 | 501.6 | 6256.8 | 0 | 5082 | 0 | 0 | 12949.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 0 | 74.2
07 - 08 | 0 | 1221 | 0 | 519 | 284 | 0 | 226.8 | 0 | 258.6 | 0 | 196.8 | 0 | 6 | 24 | 1.2 | 36 | 92.8 | 146.2 | 460.4 | 14.4 | 0 | 57.6 | 4 | 98.8 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 633.6 | 5042.4 | 0 | 3907.2 | 0 | 0 | 11061.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 23.8 | 23.1 | 18.2
08 - 09 | 0 | 1269 | 0 | 522 | 292.6 | 0 | 229 | 0 | 291.6 | 0.6 | 195 | 0 | 18 | 10.8 | 7.2 | 26.4 | 100 | 147.8 | 455.4 | 16 | 0 | 50.4 | 8 | 100.4 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.4 | 0 | 712.8 | 3009.6 | 0 | 1821.6 | 132 | 0 | 6969.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 95.9 | 0.7
09 - 10 | 0 | 1500 | 0 | 579 | 312.4 | 0 | 243.6 | 0 | 336.6 | 0 | 202.2 | 0 | 55.2 | 1.2 | 45.6 | 6 | 112 | 177.2 | 530.8 | 32.8 | 0 | 33.6 | 17.6 | 114.2 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795.2 | 0 | 844.8 | 1280.4 | 0 | 66 | 422.4 | 0 | 3656.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 168.7 | 0
10 - 11 | 0 | 1359 | 0 | 561 | 297.6 | 0 | 238.8 | 0 | 304.2 | 0 | 202.2 | 0 | 38.4 | 6 | 32.4 | 9.6 | 102.8 | 162 | 478 | 24.8 | 0 | 68 | 8 | 113 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.8 | 0 | 831.6 | 1636.8 | 0 | 409.2 | 184.8 | 0 | 4329.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175.7 | 0
11 - 12 | 0 | 1197 | 0 | 594 | 302.4 | 0 | 241.6 | 0 | 282.6 | 0 | 209.4 | 0 | 38.4 | 2.4 | 22.8 | 14.4 | 117.6 | 168.2 | 313.4 | 32.8 | 0 | 83.2 | 4 | 120.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.8 | 0 | 884.4 | 1188 | 0 | 158.4 | 567.6 | 0 | 3181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.6 | 187.6 | 0.7
12 - 13 | 0 | 1314 | 0 | 492 | 289.2 | 0 | 224.6 | 0 | 265.8 | 0 | 199.8 | 0 | 37.2 | 7.2 | 16.8 | 15.6 | 83.2 | 148.4 | 511.4 | 16.8 | 0 | 28.8 | 22.4 | 108.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 554.4 | 4171.2 | 0 | 3181.2 | 0 | 0 | 9490.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 2.8 | 3.5 | 67.9
13 - 14 | 0 | 1269 | 0 | 510 | 295 | 0 | 223.2 | 0 | 252 | 0 | 220.2 | 0 | 24 | 6 | 13.2 | 20.4 | 93.6 | 146.4 | 493.8 | 12.8 | 0 | 52 | 6.4 | 105.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.4 | 0 | 739.2 | 2534.4 | 0 | 1372.8 | 0 | 0 | 6151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 136.5 | 0.7
14 - 15 | 0 | 1401 | 0 | 513 | 299.2 | 0 | 219.8 | 0 | 271.2 | 0 | 219.6 | 0 | 10.8 | 21.6 | 12 | 20.4 | 97.2 | 161.6 | 572.8 | 22.4 | 0 | 57.6 | 1.6 | 122.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676.4 | 0 | 739.2 | 2178 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 5623.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 123.9 | 0
15 - 16 | 0 | 1455 | 0 | 561 | 307 | 0 | 220.8 | 0 | 307.8 | 0 | 210 | 0 | 34.8 | 4.8 | 22.8 | 10.8 | 100 | 171 | 539.4 | 28 | 0 | 109.6 | 0.8 | 123.6 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729.2 | 0 | 739.2 | 2758.8 | 0 | 1636.8 | 0 | 0 | 6850.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.4 | 83.3 | 5.6
16 - 17 | 0 | 1311 | 0 | 411 | 309 | 0 | 225.8 | 0 | 310.8 | 0 | 213 | 0 | 24 | 14.4 | 24 | 13.2 | 100.8 | 172.4 | 397.4 | 30.4 | 0 | 0 | 181.6 | 123.2 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 633.6 | 2970 | 0 | 1900.8 | 0 | 0 | 7088.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8 | 137.9 | 0.7
17 - 18 | 0 | 1290 | 0 | 441 | 311.4 | 0 | 237.4 | 0 | 279 | 0 | 211.8 | 0 | 39.6 | 2.4 | 36 | 2.4 | 121.2 | 176.8 | 391 | 30.4 | 0 | 0 | 200 | 121 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.6 | 0 | 554.4 | 3682.8 | 0 | 2719.2 | 0 | 0 | 8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 57.4 | 56 | 4.9
18 - 19 | 0 | 1299 | 0 | 432 | 304 | 0 | 237.8 | 0 | 275.4 | 0 | 208.8 | 0 | 43.2 | 2.4 | 24 | 8.4 | 121.2 | 183.2 | 391 | 32 | 0 | 0 | 197.6 | 131.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.6 | 0 | 580.8 | 3986.4 | 0 | 3022.8 | 0 | 0 | 9147.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 92.4 | 91.7 | 0.7
19 - 20 | 0 | 1272 | 0 | 402 | 296.8 | 0 | 238.4 | 0 | 275.4 | 0 | 208.2 | 0 | 24 | 8.4 | 10.8 | 16.8 | 102.4 | 182.8 | 381.4 | 30.4 | 0 | 0 | 196.8 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 501.6 | 4290 | 0 | 3313.2 | 0 | 0 | 9622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 56 | 55.3 | 23.1
20 - 21 | 0 | 1161 | 0 | 345 | 299.2 | 0 | 222.6 | 0 | 270.6 | 0.6 | 204.6 | 0 | 27.6 | 4.8 | 13.2 | 12 | 84 | 166.6 | 294.6 | 24 | 0 | 0 | 204 | 127 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.4 | 0 | 382.8 | 4686 | 0 | 3762 | 0 | 0 | 10256.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2.8 | 2.8 | 49
21 - 22 | 0 | 1218 | 0 | 369 | 308.2 | 0 | 229 | 0 | 274.8 | 0 | 206.4 | 0 | 36 | 3.6 | 27.6 | 7.2 | 98.8 | 164.6 | 337.8 | 28 | 0 | 0 | 209.6 | 125.6 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.2 | 0 | 409.2 | 4725.6 | 0 | 3814.8 | 0 | 0 | 10414.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 1.4 | 0.7 | 64.4
22 - 23 | 0 | 1170 | 0 | 390 | 303.6 | 0 | 231.6 | 0 | 273 | 0 | 198 | 0 | 38.4 | 1.2 | 12 | 10.8 | 105.2 | 170.2 | 277.8 | 30.4 | 0 | 0 | 195.2 | 124 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.4 | 0 | 396 | 5306.4 | 0 | 4435.2 | 0 | 0 | 11536.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0.7 | 76.3
23 - 00 | 0 | 1116 | 0 | 390 | 301 | 0 | 232.8 | 0 | 267 | 0 | 185.4 | 0 | 6 | 18 | 1.2 | 24 | 110.4 | 161.8 | 260.8 | 32 | 0 | 0 | 180 | 119 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.4 | 0 | 409.2 | 4303.2 | 0 | 3524.4 | 0 | 0 | 9609.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63.7
Сумма | 0 | 28263 | 0 | 11451 | 7162 | 0 | 5531 | 0 | 6601.2 | 1.2 | 4835.4 | 0 | 535.2 | 438 | 331.2 | 619.2 | 2365.6 | 3809.8 | 8263.4 | 574.4 | 0 | 738.4 | 1762.4 | 2697.4 | 0 | 251.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34188 | 0 | 14137.2 | 91581.6 | 0 | 67636.8 | 1306.8 | 0 | 206355.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 1345.4 | 1343.3 | 968.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Погорелово |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч