## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Рослятино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Рослятино | [28 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS | 0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS | 0,4 Рослятино-Хоз.нужды ао RS | 10 Рослятино Т 1 ао RS | 10 Рослятино Т 1 ап RS | 10 Рослятино Т 2 ао RS | 10 Рослятино Т 2 ап RS | 10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино-Жубринский ао RS | 10 Рослятино-Жубринский ап RS | 10 Рослятино-Зайчики ао RS | 10 Рослятино-Зайчики ап RS | 10 Рослятино-Ляменьга резерв ао RS | 10 Рослятино-Ляменьга резерв ап RS | 10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 10 Рослятино-Молокозавод ап RS | 10 Рослятино-Рослятино ао RS | 10 Рослятино-Рослятино ап RS | 10 Рослятино-Смена ао RS | 10 Рослятино-Смена ап RS | 10 Рослятино-Степаньково ао RS | 10 Рослятино-Степаньково ап RS | 110 Рослятино СВ ао RS | 110 Рослятино СВ ап RS | 110 Рослятино Т 1 ао RS | 110 Рослятино Т 1 ап RS | 110 Рослятино Т 2 ао RS | 110 Рослятино Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0 |  | 0 | 178.2 | 0 | 234 | 3.6 | 0.75 | 68.4 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 96.9 | 0 | 105.9 | 0 | 33.6 | 0 | 343.2 | 79.2 | 0 | 180.4 | 0 | 242
01 - 02 | 0 | 0 |  | 0 | 151.8 | 0 | 225 | 3.75 | 0.45 | 48.9 | 0 | 41.4 | 0 | 0.3 | 0 | 59.7 | 0 | 91.2 | 0 | 98.7 | 0 | 32.4 | 0 | 1042.8 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 228.8
02 - 03 | 0 | 0.072 |  | 0 | 130.8 | 0 | 212.4 | 3.75 | 0.45 | 49.2 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 84.9 | 0 | 78 | 0 | 30.9 | 0 | 2442 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 220
03 - 04 | 0 | 0 |  | 0 | 139.8 | 0 | 195 | 3.6 | 0.75 | 51.6 | 0 | 35.1 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 73.5 | 0 | 84.6 | 0 | 28.8 | 0 | 3168 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 198
04 - 05 | 0 | 0 |  | 0 | 151.2 | 0 | 198.6 | 3.6 | 0.6 | 55.2 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 73.8 | 0 | 91.5 | 0 | 31.2 | 0 | 3260.4 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 206.8
05 - 06 | 0 | 0 |  | 0 | 154.2 | 0 | 233.4 | 3.6 | 0.6 | 61.2 | 0 | 36.6 | 0 | 0.3 | 0 | 63.3 | 0 | 92.4 | 0 | 89.4 | 0 | 40.2 | 0 | 3352.8 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 237.6
06 - 07 | 0 | 0 |  | 0 | 165 | 0 | 306 | 3.6 | 0.45 | 70.5 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 124.2 | 0 | 90.3 | 0 | 45 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 167.2 | 0 | 312.4
07 - 08 | 0 | 0.048 |  | 0 | 220.2 | 0 | 340.8 | 4.05 | 0.6 | 86.1 | 0 | 62.4 | 0 | 0.3 | 0 | 84.3 | 0 | 142.2 | 0 | 130.2 | 0 | 51 | 0 | 2838 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 347.6
08 - 09 | 0 | 0.024 |  | 0 | 328.2 | 0 | 457.8 | 3.75 | 0.6 | 170.7 | 0 | 100.2 | 0 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 143.7 | 0 | 153.3 | 0 | 70.2 | 0 | 1531.2 | 0 | 0 | 334.4 | 0 | 462
09 - 10 | 0 | 0.024 |  | 0 | 411.6 | 0 | 483.6 | 4.05 | 0.9 | 201.6 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 0 | 165 | 0 | 205.8 | 0 | 69.6 | 0 | 1531.2 | 0 | 0 | 418 | 0 | 492.8
10 - 11 | 0 | 0.096 |  | 0 | 331.2 | 0 | 483.6 | 4.35 | 0.45 | 159 | 0 | 87.9 | 0 | 0.3 | 0 | 155.4 | 0 | 168 | 0 | 167.1 | 0 | 72 | 0 | 1531.2 | 0 | 0 | 334.4 | 0 | 492.8
11 - 12 | 0 | 0.048 |  | 0 | 403.8 | 0 | 486 | 3.75 | 0.9 | 209.7 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 144.3 | 0 | 166.5 | 0 | 190.2 | 0 | 60.3 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 413.6 | 0 | 492.8
12 - 13 | 0 | 0.024 |  | 0 | 209.4 | 0 | 364.2 | 4.2 | 0.6 | 80.1 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 161.1 | 0 | 124.5 | 0 | 52.8 | 0 | 356.4 | 66 | 0 | 211.2 | 0 | 369.6
13 - 14 | 0 | 0.024 |  | 0 | 373.2 | 0 | 468.6 | 3.45 | 0.6 | 207.9 | 0 | 89.1 | 0 | 0.3 | 0 | 169.2 | 0 | 140.1 | 0 | 162 | 0 | 69.6 | 0 | 66 | 330 | 0 | 382.8 | 0 | 479.6
14 - 15 | 0 | 0 |  | 0 | 375.6 | 0 | 420.6 | 3.45 | 0.9 | 199.2 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 132.9 | 0 | 172.2 | 0 | 66.9 | 0 | 26.4 | 316.8 | 0 | 378.4 | 0 | 426.8
15 - 16 | 0 | 0.24 |  | 0 | 331.2 | 0 | 462 | 3.9 | 0.6 | 158.4 | 0 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 168.9 | 0 | 141.6 | 0 | 168.9 | 0 | 61.5 | 0 | 198 | 105.6 | 0 | 338.8 | 0 | 470.8
16 - 17 | 0 | 0.048 |  | 0 | 315.6 | 0 | 436.8 | 3.75 | 0.6 | 187.8 | 0 | 106.2 | 0 | 0.3 | 0 | 133.2 | 0 | 148.2 | 0 | 123.3 | 0 | 48.6 | 0 | 66 | 277.2 | 0 | 321.2 | 0 | 440
17 - 18 | 0 | 0.12 |  | 0 | 193.2 | 0 | 399 | 3.9 | 0.15 | 96 | 0 | 100.2 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 150 | 0 | 93 | 0 | 47.1 | 0 | 52.8 | 356.4 | 0 | 198 | 0 | 409.2
18 - 19 | 0 | 0.192 |  | 0 | 243 | 0 | 346.8 | 3.3 | 0.75 | 137.1 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 144.3 | 0 | 102.3 | 0 | 42 | 0 | 211.2 | 79.2 | 0 | 246.4 | 0 | 352
19 - 20 | 0 | 0 |  | 0 | 255.6 | 0 | 357.6 | 3.3 | 0.75 | 135 | 0 | 82.8 | 0 | 0.3 | 0 | 89.1 | 0 | 143.1 | 0 | 117.3 | 0 | 41.7 | 0 | 673.2 | 0 | 0 | 259.6 | 0 | 365.2
20 - 21 | 0 | 0 |  | 0 | 270.6 | 0 | 341.4 | 3.3 | 0.9 | 141.6 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 0 | 142.2 | 0 | 125.1 | 0 | 44.7 | 0 | 435.6 | 39.6 | 0 | 277.2 | 0 | 347.6
21 - 22 | 0 | 0 |  | 0 | 245.4 | 0 | 333 | 3.3 | 0.75 | 137.1 | 0 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 145.8 | 0 | 105 | 0 | 45.9 | 0 | 224.4 | 198 | 0 | 250.8 | 0 | 338.8
22 - 23 | 0 | 0 |  | 0 | 189.6 | 0 | 312 | 3.6 | 0.75 | 81.9 | 0 | 56.4 | 0 | 0.3 | 0 | 73.8 | 0 | 138.3 | 0 | 103.8 | 0 | 42.6 | 0 | 171.6 | 184.8 | 0 | 193.6 | 0 | 316.8
23 - 00 | 0 | 0 |  | 0 | 174.6 | 0 | 264.6 | 3.45 | 0.75 | 76.5 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 112.8 | 0 | 94.5 | 0 | 38.1 | 0 | 396 | 13.2 | 0 | 180.4 | 0 | 272.8
Сумма | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 5943 | 0 | 8362.8 | 88.35 | 15.6 | 2870.7 | 0 | 1691.7 | 0 | 2.7 | 0 | 2367.6 | 0 | 3122.7 | 0 | 2976.9 | 0 | 1166.7 | 0 | 28670.4 | 2046 | 0 | 6063.2 | 0 | 8522.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Рослятино |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч