## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Рослятино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Рослятино | [28 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS | 0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS | 0,4 Рослятино-Хоз.нужды ао RS | 10 Рослятино Т 1 ао RS | 10 Рослятино Т 1 ап RS | 10 Рослятино Т 2 ао RS | 10 Рослятино Т 2 ап RS | 10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино-Жубринский ао RS | 10 Рослятино-Жубринский ап RS | 10 Рослятино-Зайчики ао RS | 10 Рослятино-Зайчики ап RS | 10 Рослятино-Ляменьга резерв ао RS | 10 Рослятино-Ляменьга резерв ап RS | 10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 10 Рослятино-Молокозавод ап RS | 10 Рослятино-Рослятино ао RS | 10 Рослятино-Рослятино ап RS | 10 Рослятино-Смена ао RS | 10 Рослятино-Смена ап RS | 10 Рослятино-Степаньково ао RS | 10 Рослятино-Степаньково ап RS | 110 Рослятино СВ ао RS | 110 Рослятино СВ ап RS | 110 Рослятино Т 1 ао RS | 110 Рослятино Т 1 ап RS | 110 Рослятино Т 2 ао RS | 110 Рослятино Т 2 ап RS
00 - 01 |  |  |  | 0 | 262.2 | 0 | 269.4 | 4.95 | 3.45 | 114.9 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 10.2 | 114.6 | 0 | 81.3 | 0 | 152.4 | 0 | 35.4 | 0 | 39.6 | 290.4 | 0 | 228.8 | 0 | 272.8
01 - 02 |  |  |  | 0 | 226.8 | 0 | 274.8 | 5.1 | 3.6 | 89.4 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 10.5 | 116.4 | 0 | 79.5 | 0 | 142.8 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 1306.8 | 0 | 202.4 | 0 | 277.2
02 - 03 |  |  |  | 0 | 199.8 | 0 | 269.4 | 5.1 | 3.45 | 89.1 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 9.9 | 114 | 0 | 79.5 | 0 | 115.5 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 2151.6 | 0 | 176 | 0 | 272.8
03 - 04 |  |  |  | 0 | 205.2 | 0 | 244.8 | 4.95 | 3.3 | 88.5 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 10.2 | 109.8 | 0 | 71.7 | 0 | 122.4 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 2428.8 | 0 | 184.8 | 0 | 250.8
04 - 05 |  |  |  | 0 | 210.6 | 0 | 237 | 4.65 | 3.15 | 86.7 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 9.9 | 105.6 | 0 | 70.2 | 0 | 129 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 2692.8 | 0 | 189.2 | 0 | 237.6
05 - 06 |  |  |  | 0 | 196.2 | 0 | 235.2 | 4.5 | 3 | 83.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 9.9 | 98.7 | 0 | 66.9 | 0 | 117.9 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 2600.4 | 0 | 171.6 | 0 | 237.6
06 - 07 |  |  |  | 0 | 169.8 | 0 | 220.2 | 3.6 | 2.55 | 73.8 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 9.3 | 83.7 | 0 | 62.7 | 0 | 101.7 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 2626.8 | 0 | 149.6 | 0 | 224.4
07 - 08 |  |  |  | 0 | 224.4 | 0 | 221.4 | 4.05 | 2.4 | 91.2 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 9.3 | 86.1 | 0 | 64.5 | 0 | 138.3 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 2032.8 | 0 | 198 | 0 | 224.4
08 - 09 |  |  |  | 0 | 322.2 | 0 | 327.6 | 3 | 1.95 | 172.2 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 9 | 150 | 0 | 55.8 | 0 | 156 | 0 | 53.4 | 0 | 237.6 | 501.6 | 0 | 294.8 | 0 | 343.2
09 - 10 |  |  |  | 0 | 486.6 | 0 | 409.8 | 4.2 | 2.7 | 250.2 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | 9.3 | 202.8 | 0 | 73.8 | 0 | 242.4 | 0 | 61.2 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 448.8 | 0 | 422.4
10 - 11 |  |  |  | 0 | 392.4 | 0 | 410.4 | 4.05 | 2.85 | 192.6 | 0 | 66 | 0 | 0 | 9.6 | 205.2 | 0 | 73.5 | 0 | 205.5 | 0 | 64.2 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 356.4 | 0 | 426.8
11 - 12 |  |  |  | 0 | 487.2 | 0 | 415.8 | 4.35 | 3 | 256.5 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 9.9 | 192 | 0 | 78.3 | 0 | 235.8 | 0 | 59.4 | 0 | 2336.4 | 0 | 0 | 444.4 | 0 | 431.2
12 - 13 |  |  |  | 0 | 217.8 | 0 | 252.6 | 4.2 | 3 | 81.9 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 9.6 | 98.7 | 0 | 74.1 | 0 | 141.9 | 0 | 46.5 | 0 | 422.4 | 198 | 0 | 193.6 | 0 | 259.6
13 - 14 |  |  |  | 0 | 411 | 0 | 394.2 | 3.3 | 2.1 | 238.2 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 9 | 204 | 0 | 66.6 | 0 | 178.5 | 0 | 60.9 | 0 | 686.4 | 0 | 0 | 382.8 | 0 | 409.2
14 - 15 |  |  |  | 0 | 418.2 | 0 | 354 | 3.75 | 2.1 | 228.3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 9.3 | 146.4 | 0 | 69 | 0 | 195.3 | 0 | 60.3 | 0 | 514.8 | 39.6 | 0 | 382.8 | 0 | 365.2
15 - 16 |  |  |  | 0 | 373.8 | 0 | 412.2 | 3.9 | 2.7 | 179.4 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 9.3 | 221.4 | 0 | 70.5 | 0 | 200.7 | 0 | 56.4 | 0 | 26.4 | 409.2 | 0 | 343.2 | 0 | 426.8
16 - 17 |  |  |  | 0 | 375 | 0 | 367.2 | 3.9 | 2.7 | 234.3 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 9.9 | 163.2 | 0 | 76.2 | 0 | 146.4 | 0 | 40.5 | 0 | 382.8 | 66 | 0 | 343.2 | 0 | 378.4
17 - 18 |  |  |  | 0 | 228 | 0 | 316.8 | 4.2 | 3.15 | 121.2 | 0 | 81 | 0 | 0 | 9.9 | 114.9 | 0 | 75.3 | 0 | 112.2 | 0 | 44.1 | 0 | 145.2 | 184.8 | 0 | 202.4 | 0 | 325.6
18 - 19 |  |  |  | 0 | 264 | 0 | 243.6 | 3.75 | 2.7 | 156.3 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 9.3 | 95.7 | 0 | 75.6 | 0 | 112.8 | 0 | 30.9 | 0 | 13.2 | 435.6 | 0 | 233.2 | 0 | 250.8
19 - 20 |  |  |  | 0 | 277.2 | 0 | 263.4 | 3.9 | 2.85 | 152.1 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 9.9 | 102.3 | 0 | 76.2 | 0 | 130.8 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 963.6 | 0 | 246.4 | 0 | 268.4
20 - 21 |  |  |  | 0 | 300.6 | 0 | 251.4 | 4.2 | 3 | 161.1 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 9.6 | 102.6 | 0 | 74.7 | 0 | 145.2 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 1108.8 | 0 | 268.4 | 0 | 255.2
21 - 22 |  |  |  | 0 | 285.6 | 0 | 258.6 | 4.35 | 3.15 | 166.8 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 9.9 | 104.4 | 0 | 77.4 | 0 | 123.9 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 792 | 0 | 250.8 | 0 | 264
22 - 23 |  |  |  | 0 | 226.8 | 0 | 246.6 | 4.2 | 3.15 | 105.3 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 9.9 | 99.9 | 0 | 75.6 | 0 | 126.9 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 1227.6 | 0 | 202.4 | 0 | 255.2
23 - 00 |  |  |  | 0 | 232.2 | 0 | 240.6 | 4.35 | 3 | 114 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 9.6 | 101.4 | 0 | 75.6 | 0 | 123.6 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 206.8 | 0 | 242
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 6993.6 | 0 | 7137 | 100.5 | 69 | 3527.4 | 0 | 1191 | 0 | 0 | 232.2 | 3133.8 | 0 | 1744.5 | 0 | 3597.9 | 0 | 1033.8 | 0 | 8236.8 | 23588.4 | 0 | 6300.8 | 0 | 7321.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Рослятино |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч