## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Тарнога | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тарнога | [47 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS | 0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS | 10 Тарнога Т 1 ао RS | 10 Тарнога Т 1 ап RS | 10 Тарнога Т 2 ао RS | 10 Тарнога Т 2 ап RS | 10 Тарнога ТСН 1 ао RS | 10 Тарнога ТСН 2 ао RS | 10 Тарнога-База РЭС ао RS | 10 Тарнога-Ветаптека ао RS | 10 Тарнога-Восход ао RS | 10 Тарнога-В/Ч ао RS | 10 Тарнога-Игумновская ао RS | 10 Тарнога-Им.Ленина ао RS | 10 Тарнога-Им.Ленина ап RS | 10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS | 10 Тарнога-Каскад ао RS | 10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS | 10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS | 10 Тарнога-Лесхоз ао RS | 10 Тарнога-Маслозавод ао RS | 10 Тарнога-Память Ильича ао RS | 10 Тарнога-Птицеферма ао RS | 10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS | 10 Тарнога-Тарнога ао RS | 10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS | 110 Тарнога ОСШ ао RS | 110 Тарнога ОСШ ап RS | 110 Тарнога Т 1 ао RS | 110 Тарнога Т 1 ап RS | 110 Тарнога Т 2 ао RS | 110 Тарнога Т 2 ап RS | 110 Тарнога-Власьевская ао RS | 110 Тарнога-Власьевская ап RS | 110 Тарнога-Заячерецкая ао RS | 110 Тарнога-Заячерецкая ап RS | 110 Тарнога-НПС ао RS | 110 Тарнога-НПС ап RS | 35 Тарнога Т 1 ао RS | 35 Тарнога Т 1 ап RS | 35 Тарнога Т 2 ао RS | 35 Тарнога Т 2 ап RS | 35 Тарнога-Айга ао RS | 35 Тарнога-Айга ап RS | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS
00 - 01 |  |  | 974 | 0 | 732 | 0 | 9 | 4.8 | 0 | 268.8 | 32.6 | 99.3 | 9 | 113.8 | 0 | 77.4 | 5.1 | 49.65 | 68.5 | 339 | 59.8 | 48.9 | 12.8 | 31 | 384.4 | 100.35 | 0 | 26.4 | 897.6 | 0 | 343.2 | 0 | 13.2 | 1504.8 | 396 | 211.2 | 448.8 | 184.8 | 2.1 | 46.2 | 168 | 0 | 197.4 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 165.9
01 - 02 |  |  | 840 | 0 | 738 | 0 | 9.24 | 4.8 | 0 | 268 | 32.6 | 100 | 9 | 112.8 | 0 | 78.7 | 5.1 | 48.75 | 55.2 | 214.2 | 80.8 | 47.55 | 12.9 | 31 | 373.6 | 102 | 0 | 26.4 | 778.8 | 0 | 343.2 | 0 | 1900.8 | 607.2 | 303.6 | 554.4 | 171.6 | 2138.4 | 16.8 | 33.6 | 165.9 | 0 | 191.8 | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 165.9
02 - 03 |  |  | 906 | 0 | 696 | 0 | 9.12 | 4.56 | 0 | 250 | 31.7 | 93.7 | 8.3 | 109 | 0 | 73.6 | 5.1 | 46.8 | 51.5 | 318 | 55.9 | 46.2 | 12.6 | 29.2 | 366.8 | 101.4 | 0 | 26.4 | 792 | 0 | 316.8 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 910.8 | 0 | 3801.6 | 71.4 | 0 | 165.9 | 0 | 156.8 | 0 | 0 | 168.7 | 0 | 164.5
03 - 04 |  |  | 836 | 0 | 704 | 0 | 9.06 | 4.44 | 0 | 243.6 | 30.3 | 93.3 | 8.1 | 111 | 0 | 72 | 5 | 45.3 | 49.9 | 255.3 | 83.9 | 45.75 | 12.2 | 26.4 | 353.2 | 101.1 | 0 | 13.2 | 739.2 | 0 | 316.8 | 0 | 3894 | 0 | 0 | 910.8 | 0 | 4144.8 | 65.1 | 0 | 163.8 | 0 | 158.2 | 0 | 0 | 168 | 0 | 163.8
04 - 05 |  |  | 824 | 0 | 744 | 0 | 8.82 | 4.14 | 0 | 232 | 30 | 89.9 | 8 | 122.6 | 0 | 74 | 4.8 | 88.5 | 48.6 | 270.3 | 80.2 | 50.4 | 12 | 30 | 335.2 | 89.1 | 0 | 26.4 | 739.2 | 0 | 356.4 | 0 | 4382.4 | 0 | 0 | 937.2 | 0 | 4527.6 | 56.7 | 0 | 161.7 | 0 | 162.4 | 0 | 0 | 165.9 | 0 | 162.4
05 - 06 |  |  | 824 | 0 | 818 | 0 | 8.4 | 4.02 | 0 | 228 | 28.4 | 86.9 | 11.4 | 116 | 0 | 76 | 4.6 | 85.35 | 48.4 | 279 | 137.7 | 65.7 | 11 | 27.8 | 353.6 | 82.8 | 0 | 26.4 | 752.4 | 0 | 369.6 | 0 | 5148 | 0 | 0 | 1333.2 | 0 | 4831.2 | 21 | 14.7 | 159.6 | 0 | 175 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 159.6
06 - 07 |  |  | 940 | 0 | 960 | 0 | 8.16 | 3.72 | 0 | 258 | 29.3 | 106.3 | 7.8 | 149.2 | 0 | 73.6 | 4.4 | 63.9 | 49.6 | 344.4 | 184.1 | 94.2 | 10.5 | 28.6 | 405.2 | 94.8 | 0 | 26.4 | 844.8 | 0 | 409.2 | 0 | 6758.4 | 0 | 0 | 2494.8 | 0 | 5372.4 | 25.2 | 25.2 | 161.7 | 0 | 177.8 | 0 | 0 | 161 | 0 | 160.3
07 - 08 |  |  | 1114 | 0 | 1190 | 0 | 7.98 | 4.32 | 0 | 281.6 | 32.1 | 165.7 | 24.1 | 209 | 0 | 76 | 4.9 | 111.9 | 65.8 | 397.8 | 219.1 | 99.9 | 11.7 | 33.6 | 488 | 105.45 | 0 | 13.2 | 1056 | 0 | 554.4 | 0 | 5332.8 | 0 | 0 | 2706 | 0 | 4078.8 | 0 | 73.5 | 163.8 | 0 | 217 | 0 | 0 | 161 | 0 | 163.1
08 - 09 |  |  | 1958 | 0 | 1428 | 0 | 7.68 | 4.26 | 0 | 444.4 | 41.2 | 447.1 | 42.4 | 287 | 0 | 72.6 | 15.9 | 197.85 | 128.3 | 548.1 | 223.2 | 101.25 | 17 | 36.8 | 558.8 | 240.75 | 0 | 39.6 | 2098.8 | 0 | 712.8 | 0 | 5214 | 0 | 0 | 4606.8 | 0 | 3286.8 | 0 | 222.6 | 161.7 | 0 | 379.4 | 0 | 0 | 163.1 | 0 | 161
09 - 10 |  |  | 2458 | 0 | 1672 | 0 | 8.58 | 4.92 | 0 | 539.6 | 45.8 | 525.2 | 35.3 | 362.8 | 0 | 97.2 | 19.2 | 251.25 | 156.9 | 806.4 | 249.6 | 110.1 | 24.3 | 38.8 | 642.4 | 257.7 | 0 | 13.2 | 2798.4 | 0 | 897.6 | 0 | 4699.2 | 0 | 0 | 4976.4 | 0 | 3260.4 | 0 | 426.3 | 168 | 0 | 593.6 | 0 | 0 | 171.5 | 0 | 168.7
10 - 11 |  |  | 2120 | 0 | 1522 | 0 | 8.1 | 4.98 | 0 | 493.6 | 49.6 | 433.6 | 45.7 | 309.8 | 0 | 124.2 | 12.5 | 174.15 | 131.3 | 618.9 | 245.6 | 89.85 | 21.1 | 36.4 | 638.4 | 246.45 | 0 | 13.2 | 2296.8 | 0 | 778.8 | 0 | 4831.2 | 0 | 0 | 4686 | 0 | 3062.4 | 0 | 264.6 | 168 | 0 | 425.6 | 0 | 0 | 168 | 0 | 167.3
11 - 12 |  |  | 2348 | 0 | 1556 | 0 | 8.04 | 5.04 | 0 | 484 | 33.9 | 469.7 | 22.4 | 335.6 | 0 | 114.6 | 19.5 | 235.05 | 132.7 | 815.1 | 248.6 | 66.75 | 18.7 | 41 | 617.2 | 268.05 | 0 | 39.6 | 2574 | 0 | 831.6 | 0 | 4158 | 0 | 0 | 4633.2 | 0 | 2785.2 | 0 | 296.1 | 168 | 0 | 460.6 | 0 | 0 | 167.3 | 0 | 168
12 - 13 |  |  | 1078 | 0 | 1236 | 0 | 8.1 | 4.5 | 0 | 362 | 50 | 117 | 17.1 | 170.8 | 0 | 76 | 7.5 | 88.2 | 76.6 | 318.3 | 245.8 | 57.75 | 13 | 42.8 | 590 | 99.75 | 0 | 13.2 | 1042.8 | 0 | 528 | 0 | 5781.6 | 0 | 0 | 2666.4 | 0 | 4606.8 | 0 | 98.7 | 161.7 | 0 | 242.2 | 0 | 0 | 165.9 | 0 | 161.7
13 - 14 |  |  | 2250 | 0 | 1296 | 0 | 7.74 | 4.38 | 0 | 486 | 43.7 | 480.5 | 22.9 | 255.2 | 0 | 97.5 | 18.4 | 128.4 | 118.5 | 769.2 | 235 | 54.9 | 14 | 33.2 | 566 | 234.9 | 0 | 39.6 | 2508 | 0 | 620.4 | 0 | 4501.2 | 0 | 0 | 3234 | 0 | 4276.8 | 0 | 315 | 161.7 | 0 | 476 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 160.3
14 - 15 |  |  | 2464 | 0 | 1350 | 0 | 8.22 | 4.86 | 0 | 492.4 | 34.9 | 543.7 | 22.9 | 310.8 | 0 | 117.3 | 19.9 | 123.6 | 131.9 | 850.2 | 230.7 | 58.5 | 15.8 | 46.2 | 562.8 | 256.35 | 0 | 13.2 | 2785.2 | 0 | 686.4 | 0 | 3894 | 0 | 0 | 3102 | 0 | 4144.8 | 0 | 399 | 165.9 | 0 | 565.6 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 165.2
15 - 16 |  |  | 2044 | 0 | 1208 | 0 | 8.46 | 4.74 | 0 | 470.8 | 49.4 | 372.7 | 45.7 | 202.2 | 0 | 109.5 | 13.7 | 109.35 | 109.1 | 705.9 | 198.2 | 61.65 | 11.4 | 42.4 | 558.8 | 200.55 | 0 | 13.2 | 2125.2 | 0 | 567.6 | 0 | 4276.8 | 0 | 0 | 2508 | 0 | 4342.8 | 0 | 197.4 | 163.8 | 0 | 359.8 | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 163.8
16 - 17 |  |  | 1932 | 0 | 1230 | 0 | 8.64 | 4.92 | 0 | 441.6 | 38.6 | 361.1 | 30.8 | 262.8 | 0 | 82.6 | 15.5 | 95.25 | 120.1 | 706.2 | 154.1 | 78.45 | 13.4 | 42.4 | 569.6 | 154.05 | 0 | 39.6 | 2006.4 | 0 | 580.8 | 0 | 4303.2 | 0 | 0 | 2442 | 0 | 4342.8 | 0 | 191.1 | 165.9 | 0 | 351.4 | 0 | 0 | 171.5 | 0 | 166.6
17 - 18 |  |  | 1310 | 0 | 1098 | 0 | 8.7 | 5.04 | 0 | 358.4 | 35.1 | 192.3 | 11.5 | 215.6 | 0 | 95.6 | 4.9 | 97.35 | 98.2 | 425.4 | 60.1 | 100.05 | 15.7 | 43.2 | 547.2 | 129.9 | 0 | 13.2 | 1280.4 | 0 | 501.6 | 0 | 4422 | 0 | 0 | 1597.2 | 0 | 4606.8 | 0 | 117.6 | 168 | 0 | 263.2 | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 167.3
18 - 19 |  |  | 1308 | 0 | 1110 | 0 | 8.88 | 4.98 | 0 | 349.6 | 36.2 | 176.3 | 13.4 | 222.4 | 0 | 100 | 5.2 | 100.05 | 105.8 | 429.3 | 50.9 | 130.95 | 11.9 | 37.8 | 530 | 130.8 | 0 | 13.2 | 1214.4 | 0 | 528 | 0 | 4567.2 | 0 | 0 | 1570.8 | 0 | 4738.8 | 4.2 | 52.5 | 168 | 0 | 217 | 0 | 0 | 171.5 | 0 | 168
19 - 20 |  |  | 1148 | 0 | 1106 | 0 | 8.94 | 4.5 | 0 | 350.4 | 35.5 | 140 | 13.8 | 222.6 | 0 | 102.8 | 5.2 | 75.45 | 96 | 313.5 | 51.7 | 142.05 | 17.4 | 38.2 | 533.2 | 126.6 | 0 | 39.6 | 1108.8 | 0 | 514.8 | 0 | 4329.6 | 0 | 0 | 1201.2 | 0 | 4870.8 | 0 | 107.1 | 170.1 | 0 | 257.6 | 0 | 0 | 171.5 | 0 | 168
20 - 21 |  |  | 1032 | 0 | 998 | 0 | 8.76 | 4.14 | 0 | 352 | 33.2 | 132.2 | 10.9 | 197.4 | 0 | 87.7 | 5.1 | 73.05 | 102.6 | 231.6 | 43.7 | 111.9 | 11.9 | 36.4 | 496.4 | 109.35 | 0 | 13.2 | 950.4 | 0 | 435.6 | 0 | 4567.2 | 0 | 13.2 | 1003.2 | 0 | 5029.2 | 2.1 | 69.3 | 165.9 | 0 | 226.8 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 165.2
21 - 22 |  |  | 942 | 0 | 922 | 0 | 8.76 | 5.04 | 0 | 325.2 | 32.9 | 105 | 10.4 | 170.8 | 0 | 84 | 4.9 | 69.6 | 89 | 225 | 45.6 | 57.9 | 11.9 | 35.4 | 504 | 103.5 | 0 | 26.4 | 884.4 | 0 | 382.8 | 0 | 4936.8 | 0 | 0 | 1240.8 | 0 | 5108.4 | 2.1 | 77.7 | 165.9 | 0 | 228.2 | 0 | 0 | 168.7 | 0 | 166.6
22 - 23 |  |  | 936 | 0 | 854 | 0 | 9 | 4.56 | 0 | 304.8 | 32.7 | 114.3 | 10.1 | 142 | 0 | 79.3 | 4.9 | 72.75 | 76.8 | 234.9 | 42.5 | 54.6 | 11.5 | 35.6 | 468.4 | 111.9 | 0 | 26.4 | 871.2 | 0 | 343.2 | 0 | 5359.2 | 0 | 0 | 1597.2 | 0 | 4897.2 | 2.1 | 73.5 | 165.9 | 0 | 232.4 | 0 | 0 | 168.7 | 0 | 165.2
23 - 00 |  |  | 1016 | 0 | 772 | 0 | 9.42 | 4.02 | 0 | 299.6 | 33 | 110.1 | 8.9 | 115.8 | 0 | 77.7 | 5 | 61.35 | 66.7 | 338.1 | 42.4 | 51 | 11.6 | 33 | 428.8 | 106.95 | 0 | 26.4 | 897.6 | 0 | 316.8 | 0 | 2692.8 | 0 | 514.8 | 488.4 | 0 | 3682.8 | 56.7 | 2.1 | 165.9 | 0 | 163.8 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 165.9
Сумма | 0 | 0 | 33602 | 0 | 25940 | 0 | 205.8 | 109.68 | 0 | 8584.4 | 872.7 | 5555.9 | 449.9 | 4827 | 0 | 2119.9 | 216.3 | 2492.85 | 2178 | 10754.1 | 3269.2 | 1826.25 | 336.3 | 857.2 | 11872 | 3554.55 | 0 | 567.6 | 34042.8 | 0 | 12236.4 | 0 | 103593.6 | 2112 | 1227.6 | 51612 | 620.4 | 96122.4 | 325.5 | 3103.8 | 3964.8 | 0 | 6879.6 | 0 | 0 | 4028.5 | 0 | 3954.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тарнога |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч