## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма 1 | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма 1 | [16 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Тотьма 1 ТСН ао | 0,4 Тотьма 1-Хоз.нужды ао | 10 Тотьма 1 Т 1 ап | 10 Тотьма 1 Т 2 ап | 10 Тотьма 1-База МК Лесхоза ао | 10 Тотьма 1-ДОЗ ао | 10 Тотьма 1-к.з. Ленина ао | 10 Тотьма 1-к.з. 1 Мая ао | 10 Тотьма 1-Нефтебаза ао | 10 Тотьма 1-Пятовка 1 ао | 10 Тотьма 1-РРС Мосеево ао | 10 Тотьма 1-с.х. Тотемский ао | 10 Тотьма 1-Тотьма ао | 35 Тотьма 1 Т 1 ап | 35 Тотьма 1 Т 2 ап | 35 Тотьма 1-Мосеево 1 ао | 35 Тотьма 1-Мосеево 2 ао
00 - 01 | 1.945 | 0 | 512 | 1072 | 0 | 34.8 | 210 | 72.8 | 95.2 | 108.4 | 0.8 | 228.8 | 835.2 | 0 | 0 | 119.7 | 0
01 - 02 | 2.025 | 0 | 486.4 | 1008 | 0 | 46 | 198.6 | 69.2 | 94.8 | 100 | 0.8 | 219.2 | 766.4 | 0 | 0 | 105 | 0
02 - 03 | 1.915 | 0 | 451.2 | 873.6 | 0 | 44.8 | 191.4 | 64.8 | 78 | 96.4 | 0.8 | 196.8 | 656 | 0 | 0 | 90.3 | 0
03 - 04 | 1.91 | 0 | 428.8 | 844.8 | 0 | 43.2 | 171.6 | 62.4 | 75.6 | 93.2 | 0.4 | 196 | 633.6 | 0 | 0 | 96.6 | 0
04 - 05 | 1.815 | 0 | 457.6 | 860.8 | 0 | 40.8 | 186.6 | 68 | 94.8 | 99.6 | 0.8 | 206.4 | 624 | 0 | 0 | 112.35 | 0
05 - 06 | 1.8 | 0 | 518.4 | 905.6 | 0 | 48.8 | 218.4 | 74.4 | 100 | 104 | 0.4 | 227.2 | 654.4 | 0 | 0 | 140.7 | 0
06 - 07 | 1.785 | 0 | 560 | 1094.4 | 0 | 47.6 | 225.6 | 84 | 132.4 | 133.2 | 0.4 | 251.2 | 780.8 | 0 | 0 | 158.55 | 0
07 - 08 | 1.84 | 0 | 659.2 | 1321.6 | 0 | 58 | 256.2 | 102.8 | 159.6 | 153.6 | 0.4 | 302.4 | 953.6 | 0 | 0 | 185.85 | 0
08 - 09 | 1.835 | 0 | 809.6 | 1584 | 0 | 70 | 334.2 | 158.4 | 162.4 | 176 | 0.4 | 320 | 1176 | 0 | 0 | 257.25 | 0
09 - 10 | 1.805 | 0 | 867.2 | 1865.6 | 0 | 77.6 | 325.2 | 170.8 | 171.6 | 215.6 | 0.8 | 373.6 | 1403.2 | 0 | 0 | 265.65 | 0
10 - 11 | 1.935 | 0 | 806.4 | 1824 | 0 | 72.4 | 346.2 | 130.4 | 160.4 | 196 | 0.8 | 330.4 | 1398.4 | 0 | 0 | 254.1 | 0
11 - 12 | 2.175 | 0 | 880 | 1760 | 0 | 74.8 | 387.6 | 143.6 | 150.4 | 181.6 | 1.2 | 353.6 | 1355.2 | 0 | 0 | 259.35 | 0
12 - 13 | 2.055 | 0 | 732.8 | 1676.8 | 0 | 63.6 | 291.6 | 94.8 | 138.8 | 167.6 | 0.8 | 348.8 | 1308.8 | 0 | 0 | 161.7 | 0
13 - 14 | 2.06 | 0 | 764.8 | 1721.6 | 0 | 85.6 | 271.8 | 139.6 | 171.2 | 177.6 | 0.8 | 355.2 | 1291.2 | 0 | 0 | 240.45 | 0
14 - 15 | 2.13 | 0 | 758.4 | 1654.4 | 0 | 96 | 294 | 138.8 | 177.6 | 165.6 | 0.8 | 328.8 | 1216 | 0 | 0 | 236.25 | 0
15 - 16 | 2.4 | 0 | 716.8 | 1657.6 | 0 | 86.4 | 279 | 127.6 | 173.2 | 167.2 | 0.8 | 312.8 | 1232 | 0 | 0 | 191.1 | 0
16 - 17 | 2.275 | 0 | 739.2 | 1667.2 | 0 | 88.8 | 277.8 | 144.4 | 169.6 | 172 | 0.4 | 318.4 | 1238.4 | 0 | 0 | 176.4 | 0
17 - 18 | 2.365 | 0 | 649.6 | 1632 | 0 | 70.8 | 258 | 102.4 | 160 | 181.6 | 0.4 | 290.4 | 1222.4 | 0 | 0 | 175.35 | 0
18 - 19 | 2.145 | 0 | 630.4 | 1545.6 | 0 | 72.4 | 245.4 | 108 | 164.4 | 174.4 | 0.4 | 281.6 | 1136 | 0 | 0 | 174.3 | 0
19 - 20 | 2.17 | 0 | 588.8 | 1513.6 | 0 | 69.6 | 226.2 | 110.4 | 158 | 170 | 0.4 | 251.2 | 1118.4 | 0 | 0 | 180.6 | 0
20 - 21 | 2.045 | 0 | 588.8 | 1484.8 | 0 | 70 | 228.6 | 100 | 147.2 | 170.8 | 0.4 | 263.2 | 1099.2 | 0 | 0 | 185.85 | 0
21 - 22 | 2.005 | 0 | 582.4 | 1494.4 | 0 | 66 | 217.8 | 97.6 | 151.2 | 188 | 0.4 | 268 | 1089.6 | 0 | 0 | 171.15 | 0
22 - 23 | 1.88 | 0 | 560 | 1398.4 | 0 | 54.8 | 216 | 88.4 | 135.6 | 163.2 | 0.8 | 259.2 | 1044.8 | 0 | 0 | 166.95 | 0
23 - 00 | 1.915 | 0 | 524.8 | 1257.6 | 0 | 52.4 | 215.4 | 79.6 | 116.4 | 137.2 | 0.8 | 230.4 | 953.6 | 0 | 0 | 120.75 | 0
Сумма | 48.23 | 0 | 15273.6 | 33718.4 | 0 | 1535.2 | 6073.2 | 2533.2 | 3338.4 | 3692.8 | 15.2 | 6713.6 | 25187.2 | 0 | 0 | 4226.25 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма 1 |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч