## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма 1 | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тотьма 1 | [16 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Тотьма 1 ТСН ао | 0,4 Тотьма 1-Хоз.нужды ао | 10 Тотьма 1 Т 1 ап | 10 Тотьма 1 Т 2 ап | 10 Тотьма 1-База МК Лесхоза ао | 10 Тотьма 1-ДОЗ ао | 10 Тотьма 1-к.з. Ленина ао | 10 Тотьма 1-к.з. 1 Мая ао | 10 Тотьма 1-Нефтебаза ао | 10 Тотьма 1-Пятовка 1 ао | 10 Тотьма 1-РРС Мосеево ао | 10 Тотьма 1-с.х. Тотемский ао | 10 Тотьма 1-Тотьма ао | 35 Тотьма 1 Т 1 ап | 35 Тотьма 1 Т 2 ап | 35 Тотьма 1-Мосеево 1 ао | 35 Тотьма 1-Мосеево 2 ао
00 - 01 |  |  | 464 | 579.2 | 0 | 45.2 | 186.6 | 76.8 | 73.2 | 84 | 0 | 202.4 | 379.2 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 467.2 | 588.8 | 0 | 62 | 184.2 | 76 | 70.8 | 85.2 | 0 | 206.4 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 451.2 | 579.2 | 0 | 59.6 | 180 | 74.8 | 69.6 | 81.2 | 0 | 200.8 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 416 | 553.6 | 0 | 59.6 | 159.6 | 72 | 67.6 | 78.4 | 0 | 185.6 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 422.4 | 531.2 | 0 | 56.4 | 169.2 | 78.8 | 75.2 | 79.2 | 0 | 177.6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 422.4 | 508.8 | 0 | 57.2 | 179.4 | 66.4 | 68 | 77.2 | 0 | 177.6 | 307.2 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 384 | 476.8 | 0 | 47.6 | 165.6 | 56 | 71.2 | 72.8 | 0 | 166.4 | 286.4 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 396.8 | 540.8 | 0 | 56.4 | 155.4 | 58.4 | 78 | 79.6 | 0 | 185.6 | 326.4 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 470.4 | 627.2 | 0 | 71.2 | 176.4 | 108.8 | 116.8 | 77.2 | 0 | 188.8 | 363.2 | 0 | 0 | 9.45 | 0
09 - 10 |  |  | 582.4 | 806.4 | 0 | 91.6 | 205.8 | 132 | 138 | 98.4 | 0 | 247.2 | 483.2 | 0 | 0 | 45.15 | 0
10 - 11 |  |  | 569.6 | 764.8 | 0 | 79.6 | 218.4 | 95.6 | 136.4 | 95.6 | 0 | 255.2 | 454.4 | 0 | 0 | 52.5 | 0
11 - 12 |  |  | 630.4 | 752 | 0 | 84.8 | 225.6 | 132 | 118.4 | 93.2 | 0.4 | 275.2 | 457.6 | 0 | 0 | 64.05 | 0
12 - 13 |  |  | 470.4 | 624 | 0 | 53.2 | 177.6 | 70.4 | 82 | 83.2 | 0 | 223.2 | 406.4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 444.8 | 672 | 0 | 77.2 | 148.2 | 98.4 | 112 | 84.4 | 0 | 202.4 | 398.4 | 0 | 0 | 1.05 | 0
14 - 15 |  |  | 467.2 | 665.6 | 0 | 93.6 | 162.6 | 104 | 115.2 | 79.6 | 0 | 203.2 | 380.8 | 0 | 0 | 1.05 | 0
15 - 16 |  |  | 448 | 707.2 | 0 | 88 | 172.2 | 93.6 | 123.2 | 84 | 0 | 184.8 | 416 | 0 | 0 | 1.05 | 0
16 - 17 |  |  | 496 | 710.4 | 0 | 88 | 180.6 | 113.2 | 121.2 | 83.6 | 0 | 204.8 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 422.4 | 697.6 | 0 | 66 | 180.6 | 64.4 | 91.2 | 93.6 | 0 | 181.6 | 449.6 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 419.2 | 710.4 | 0 | 70 | 172.2 | 63.6 | 92.8 | 95.6 | 0 | 185.6 | 454.4 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 406.4 | 700.8 | 0 | 67.6 | 152.4 | 67.6 | 92.4 | 95.2 | 0 | 187.2 | 446.4 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 409.6 | 659.2 | 0 | 66.4 | 159.6 | 66.8 | 78.4 | 85.6 | 0 | 185.6 | 428.8 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 406.4 | 668.8 | 0 | 65.2 | 157.2 | 70.4 | 81.2 | 86.4 | 0 | 180.8 | 435.2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 425.6 | 601.6 | 0 | 56.8 | 163.8 | 72.8 | 69.6 | 78.4 | 0 | 190.4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 448 | 598.4 | 0 | 61.2 | 175.8 | 76.4 | 68 | 79.2 | 0 | 198.4 | 388.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 10940.8 | 15324.8 | 0 | 1624.4 | 4209 | 1989.2 | 2210.4 | 2030.8 | 0.4 | 4796.8 | 9484.8 | 0 | 0 | 174.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма 1 |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч