## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма 2 | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма 2 | [22 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Тотьма 2 Т 1 ап | 10 Тотьма 2 Т 2 ап | 10 Тотьма 2 ТСН 1 ао | 10 Тотьма 2 ТСН 2 ао | 10 Тотьма 2-АБЗ ао | 10 Тотьма 2-База ТФ ао | 10 Тотьма 2-Камчуга ао | 10 Тотьма 2-Красное знамя ао | 10 Тотьма 2-Льнозавод ао | 10 Тотьма 2-Мясокомбинат ао | 10 Тотьма 2-Промзона ао | 10 Тотьма 2-РП 2 ао | 10 Тотьма 2-Север ао | 110 Тотьма 2 ОВ ао | 110 Тотьма 2 ОВ ап | 110 Тотьма 2-Бабушкино ао | 110 Тотьма 2-Бабушкино ап | 110 Тотьма 2-Власьевская ао | 110 Тотьма 2-Власьевская ап | 110 Тотьма 2-Тотьма 2 ао | 110 Тотьма 2-Тотьма 2 ап | 110 Тотьма 2-Юбилейная ао | 110 Тотьма 2-Юбилейная ап
00 - 01 | 943.2 | 184 | 0 | 0 | 104 | 28 | 118.8 | 93 | 39.2 | 109.6 | 176 | 414.4 | 36 | 0 | 0 | 2032.8 | 0 | 0 | 4488 | 1425.6 | 158.4 | 0 | 0
01 - 02 | 866.4 | 176 | 0 | 0 | 104 | 27.2 | 120 | 91.2 | 39.2 | 98.4 | 151.2 | 366.4 | 36.6 | 0 | 0 | 2692.8 | 0 | 1821.6 | 2032.8 | 792 | 4408.8 | 0 | 0
02 - 03 | 780 | 164 | 0 | 0 | 103.2 | 25.6 | 116.4 | 87 | 40 | 88.8 | 136 | 302.4 | 33.6 | 0 | 0 | 4012.8 | 0 | 5068.8 | 0 | 0 | 10137.6 | 0 | 0
03 - 04 | 772.8 | 160 | 0 | 0 | 102.4 | 24 | 113.4 | 90.6 | 40 | 91.2 | 132 | 302.4 | 31.2 | 0 | 0 | 4725.6 | 0 | 5227.2 | 0 | 0 | 10982.4 | 0 | 0
04 - 05 | 799.2 | 184 | 0 | 0 | 103.2 | 36.8 | 118.2 | 90 | 39.2 | 109.6 | 135.2 | 307.2 | 32.4 | 0 | 0 | 4884 | 0 | 5755.2 | 0 | 0 | 11695.2 | 0 | 0
05 - 06 | 852 | 180 | 0 | 0 | 102.4 | 36 | 122.4 | 90.6 | 39.2 | 110.4 | 142.4 | 350.4 | 33 | 0 | 0 | 5148 | 0 | 7840.8 | 0 | 0 | 14124 | 0 | 0
06 - 07 | 1017.6 | 204 | 0 | 0 | 106.4 | 35.2 | 169.8 | 95.4 | 41.6 | 122.4 | 201.6 | 400 | 37.8 | 0 | 0 | 5781.6 | 0 | 12038.4 | 0 | 0 | 19140 | 0 | 0
07 - 08 | 1257.6 | 240 | 0 | 0 | 110.4 | 48.8 | 256.2 | 117.6 | 52.8 | 143.2 | 254.4 | 464 | 45 | 0 | 0 | 5808 | 0 | 7893.6 | 0 | 0 | 15259.2 | 0 | 0
08 - 09 | 1783.2 | 304 | 0 | 0 | 286.4 | 61.6 | 402.6 | 142.2 | 80 | 163.2 | 388.8 | 492.8 | 58.8 | 0 | 0 | 5174.4 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 17239.2 | 0 | 0
09 - 10 | 2066.4 | 296 | 0 | 0 | 312 | 72 | 423.6 | 204.6 | 83.2 | 160 | 472 | 576 | 53.4 | 0 | 0 | 5438.4 | 0 | 10480.8 | 0 | 0 | 18348 | 0 | 0
10 - 11 | 2032.8 | 284 | 0 | 0 | 321.6 | 76 | 381 | 207.6 | 72 | 159.2 | 468.8 | 571.2 | 52.8 | 0 | 0 | 5253.6 | 0 | 9266.4 | 0 | 0 | 16922.4 | 0 | 0
11 - 12 | 1992 | 280 | 0 | 0 | 288 | 72.8 | 349.2 | 199.8 | 51.2 | 174.4 | 499.2 | 579.2 | 52.8 | 0 | 0 | 5068.8 | 0 | 9108 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0
12 - 13 | 1819.2 | 284 | 0 | 0 | 226.4 | 56 | 305.4 | 110.4 | 72.8 | 162.4 | 524.8 | 592 | 46.8 | 0 | 0 | 3194.4 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 10111.2 | 0 | 0
13 - 14 | 1999.2 | 288 | 0 | 0 | 233.6 | 51.2 | 411 | 207.6 | 66.4 | 170.4 | 535.2 | 555.2 | 53.4 | 0 | 0 | 3220.8 | 0 | 6494.4 | 0 | 0 | 12091.2 | 0 | 0
14 - 15 | 2124 | 296 | 0 | 0 | 288 | 51.2 | 434.4 | 186 | 85.6 | 152 | 607.2 | 553.6 | 58.8 | 0 | 0 | 3009.6 | 0 | 5860.8 | 0 | 0 | 11352 | 0 | 0
15 - 16 | 1984.8 | 264 | 0 | 0 | 325.6 | 54.4 | 342 | 195 | 51.2 | 157.6 | 528.8 | 532.8 | 54 | 0 | 0 | 3379.2 | 0 | 5676 | 0 | 0 | 11378.4 | 0 | 0
16 - 17 | 1773.6 | 252 | 0 | 0 | 256.8 | 46.4 | 296.4 | 175.8 | 40.8 | 159.2 | 454.4 | 540.8 | 50.4 | 0 | 0 | 3009.6 | 0 | 5412 | 0 | 0 | 10533.6 | 0 | 0
17 - 18 | 1521.6 | 260 | 0 | 0 | 217.6 | 36 | 223.8 | 94.8 | 43.2 | 161.6 | 412.8 | 532.8 | 55.2 | 0 | 0 | 2613.6 | 0 | 5068.8 | 0 | 0 | 9530.4 | 0 | 0
18 - 19 | 1392 | 284 | 0 | 0 | 197.6 | 28.8 | 175.8 | 97.8 | 42.4 | 180.8 | 358.4 | 526.4 | 61.2 | 0 | 0 | 2983.2 | 0 | 5385.6 | 0 | 0 | 10137.6 | 0 | 0
19 - 20 | 1356 | 276 | 0 | 0 | 181.6 | 26.4 | 183 | 98.4 | 43.2 | 173.6 | 336 | 526.4 | 59.4 | 0 | 0 | 3405.6 | 0 | 5174.4 | 0 | 0 | 10296 | 0 | 0
20 - 21 | 1360.8 | 328 | 0 | 0 | 169.6 | 26.4 | 172.2 | 96 | 44 | 225.6 | 360 | 529.6 | 55.2 | 0 | 0 | 3036 | 0 | 5623.2 | 0 | 0 | 10401.6 | 0 | 0
21 - 22 | 1322.4 | 328 | 0 | 0 | 164 | 25.6 | 168.6 | 90.6 | 44 | 237.6 | 353.6 | 510.4 | 46.2 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 9583.2 | 0 | 0
22 - 23 | 1252.8 | 320 | 0 | 0 | 180 | 28 | 153.6 | 80.4 | 44 | 232.8 | 306.4 | 499.2 | 43.2 | 0 | 0 | 2323.2 | 0 | 5385.6 | 0 | 0 | 9345.6 | 0 | 0
23 - 00 | 1132.8 | 284 | 0 | 0 | 202.4 | 28.8 | 141.6 | 75.6 | 41.6 | 205.6 | 221.6 | 454.4 | 37.8 | 0 | 0 | 2402.4 | 0 | 1636.8 | 158.4 | 0 | 5385.6 | 0 | 0
Сумма | 34202.4 | 6120 | 0 | 0 | 4687.2 | 1003.2 | 5699.4 | 3018 | 1236.8 | 3749.6 | 8156.8 | 11480 | 1125 | 0 | 0 | 91159.2 | 0 | 146150.4 | 6679.2 | 2217.6 | 275061.6 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма 2 |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч