## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма 2 | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тотьма 2 | [22 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Тотьма 2 Т 1 ап | 10 Тотьма 2 Т 2 ап | 10 Тотьма 2 ТСН 1 ао | 10 Тотьма 2 ТСН 2 ао | 10 Тотьма 2-АБЗ ао | 10 Тотьма 2-База ТФ ао | 10 Тотьма 2-Камчуга ао | 10 Тотьма 2-Красное знамя ао | 10 Тотьма 2-Льнозавод ао | 10 Тотьма 2-Мясокомбинат ао | 10 Тотьма 2-Промзона ао | 10 Тотьма 2-РП 2 ао | 10 Тотьма 2-Север ао | 110 Тотьма 2 ОВ ао | 110 Тотьма 2 ОВ ап | 110 Тотьма 2-Бабушкино ао | 110 Тотьма 2-Бабушкино ап | 110 Тотьма 2-Власьевская ао | 110 Тотьма 2-Власьевская ап | 110 Тотьма 2-Тотьма 2 ао | 110 Тотьма 2-Тотьма 2 ап | 110 Тотьма 2-Юбилейная ао | 110 Тотьма 2-Юбилейная ап
00 - 01 | 806.4 | 204 |  |  | 85.6 | 20 | 172.8 | 73.2 | 55.2 | 96 | 177.6 | 268.8 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 2587.2 | 0 | 2191.2 | 3564 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 801.6 | 208 |  |  | 85.6 | 19.2 | 178.8 | 70.2 | 55.2 | 95.2 | 179.2 | 260.8 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 3643.2 | 0 | 4778.4 | 7207.2 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 768 | 204 |  |  | 84.8 | 16.8 | 173.4 | 66 | 55.2 | 94.4 | 168.8 | 248 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4461.6 | 0 | 6996 | 10322.4 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 746.4 | 188 |  |  | 80.8 | 16 | 168.6 | 66 | 54.4 | 88.8 | 156.8 | 251.2 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 4778.4 | 0 | 7233.6 | 10903.2 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 720 | 188 |  |  | 76 | 14.4 | 162.6 | 60.6 | 53.6 | 88 | 155.2 | 241.6 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 5042.4 | 0 | 7682.4 | 11642.4 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 686.4 | 180 |  |  | 71.2 | 14.4 | 157.2 | 56.4 | 49.6 | 86.4 | 150.4 | 230.4 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 4910.4 | 0 | 8289.6 | 12170.4 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 674.4 | 164 |  |  | 58.4 | 12 | 183 | 42 | 48.8 | 77.6 | 159.2 | 208 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 9451.2 | 13068 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 780 | 180 |  |  | 58.4 | 14.4 | 274.8 | 55.8 | 63.2 | 81.6 | 152.8 | 216 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 3801.6 | 0 | 8236.8 | 10903.2 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 1053.6 | 212 |  |  | 142.4 | 20.8 | 398.4 | 112.8 | 88 | 77.6 | 187.2 | 184 | 41.4 | 0 | 0 | 105.6 | 1293.6 | 0 | 7603.2 | 7339.2 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 1348.8 | 232 |  |  | 136.8 | 31.2 | 445.8 | 222.6 | 96.8 | 92.8 | 260.8 | 246.4 | 37.8 | 0 | 0 | 1082.4 | 0 | 0 | 7154.4 | 4356 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 1389.6 | 232 |  |  | 150.4 | 42.4 | 409.2 | 211.8 | 88 | 97.6 | 307.2 | 262.4 | 42.6 | 0 | 0 | 1108.8 | 0 | 0 | 7471.2 | 4778.4 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 1416 | 220 |  |  | 127.2 | 42.4 | 402.6 | 224.4 | 64.8 | 103.2 | 348.8 | 265.6 | 48 | 0 | 0 | 1610.4 | 0 | 0 | 6864 | 3590.4 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 1180.8 | 244 |  |  | 79.2 | 30.4 | 370.2 | 57 | 95.2 | 102.4 | 340.8 | 292.8 | 40.2 | 0 | 0 | 26.4 | 1821.6 | 0 | 8976 | 9055.2 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 1327.2 | 204 |  |  | 99.2 | 21.6 | 423.6 | 230.4 | 70.4 | 97.6 | 310.4 | 238.4 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 871.2 | 0 | 7154.4 | 6019.2 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 1365.6 | 228 |  |  | 152 | 22.4 | 451.8 | 190.2 | 92 | 88 | 308 | 240 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 897.6 | 0 | 6547.2 | 5438.4 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 1324.8 | 200 |  |  | 216 | 29.6 | 361.8 | 207 | 56 | 96.8 | 273.6 | 230.4 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 1372.8 | 0 | 7101.6 | 6652.8 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 1178.4 | 188 |  |  | 160 | 23.2 | 301.8 | 175.2 | 44.8 | 100 | 272.8 | 240 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 1293.6 | 0 | 7286.4 | 6837.6 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 991.2 | 200 |  |  | 139.2 | 31.2 | 229.2 | 46.8 | 50.4 | 96.8 | 274.4 | 260.8 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 1953.6 | 0 | 7576.8 | 8078.4 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 864 | 204 |  |  | 94.4 | 20.8 | 189.6 | 47.4 | 48.8 | 107.2 | 248.8 | 254.4 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 0 | 7708.8 | 8712 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 825.6 | 200 |  |  | 68.8 | 12 | 195 | 49.8 | 49.6 | 102.4 | 244 | 248 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2983.2 | 0 | 7497.6 | 9266.4 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 842.4 | 248 |  |  | 72.8 | 12.8 | 187.2 | 55.2 | 52.8 | 145.6 | 240.8 | 262.4 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 3326.4 | 0 | 7761.6 | 9820.8 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 837.6 | 256 |  |  | 74.4 | 13.6 | 184.2 | 55.8 | 53.6 | 154.4 | 243.2 | 257.6 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 0 | 8157.6 | 9847.2 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 835.2 | 264 |  |  | 80 | 15.2 | 181.2 | 58.8 | 57.6 | 158.4 | 235.2 | 257.6 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 3616.8 | 0 | 8632.8 | 10956 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 816 | 236 |  |  | 83.2 | 18.4 | 176.4 | 66.6 | 51.2 | 141.6 | 204 | 256 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 3880.8 | 0 | 6098.4 | 8738.4 | 0 | 0 | 0
Сумма | 23580 | 5084 | 0 | 0 | 2476.8 | 515.2 | 6379.2 | 2502 | 1495.2 | 2470.4 | 5600 | 5921.6 | 1007.4 | 0 | 0 | 3933.6 | 62515.2 | 0 | 174451.2 | 199267.2 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма 2 |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч