## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Царева | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Царева | [12 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Царева ТСН 1 ап RS | 10 Царева- Красный Бор ао RS | 10 Царева- Красный Бор ап RS | 10 Царева- Орловка ао RS | 10 Царева- Орловка ап RS | 10 Царева- Родина ао RS | 10 Царева- Родина ап RS | 10 Царева Т 1 ао RS | 10 Царева Т 1 ап RS | 10 Царева-Исаево ао RS | 10 Царева-Исаево ап RS | 10 Царева-Соколово ао RS | 10 Царева-Соколово ап RS
00 - 01 | 0.586 | 23.4 | 0 | 30.4 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 212.8 | 118 | 0 | 7.5 | 0
01 - 02 | 0.556 | 22.6 | 0 | 29.8 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 204.8 | 113.4 | 0 | 7.3 | 0
02 - 03 | 0.558 | 21.6 | 0 | 29.2 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 191.2 | 104.2 | 0 | 7 | 0
03 - 04 | 0.556 | 19.8 | 0 | 30 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 199.2 | 109 | 0 | 7 | 0
04 - 05 | 0.542 | 19 | 0 | 34 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 212 | 114.4 | 0 | 7 | 0
05 - 06 | 0.554 | 20.2 | 0 | 45.4 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 232.8 | 121.4 | 0 | 7.1 | 0
06 - 07 | 0.54 | 23.4 | 0 | 47.4 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 254.4 | 132.8 | 0 | 7 | 0
07 - 08 | 0.552 | 26.2 | 0 | 60.4 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 291.2 | 151 | 0 | 6.8 | 0
08 - 09 | 0.554 | 40 | 0 | 64.4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 318.4 | 146.6 | 0 | 6.6 | 0
09 - 10 | 0.572 | 42.8 | 0 | 75.2 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 346.4 | 147 | 0 | 12.6 | 0
10 - 11 | 0.602 | 31.4 | 0 | 62.8 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 324.8 | 142.6 | 0 | 19.6 | 0
11 - 12 | 0.644 | 39.6 | 0 | 63.2 | 0 | 75.3 | 0 | 0 | 332.8 | 141 | 0 | 16.6 | 0
12 - 13 | 0.662 | 28.6 | 0 | 64.2 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | 304 | 129.6 | 0 | 13.4 | 0
13 - 14 | 0.676 | 30.8 | 0 | 65.4 | 0 | 61.9 | 0 | 0 | 310.4 | 148.4 | 0 | 6.4 | 0
14 - 15 | 0.678 | 35.4 | 0 | 63 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 326.4 | 144.6 | 0 | 17.8 | 0
15 - 16 | 0.684 | 37 | 0 | 53.6 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 300.8 | 125.6 | 0 | 26.6 | 0
16 - 17 | 0.726 | 40.4 | 0 | 55.4 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 284 | 131.8 | 0 | 6.3 | 0
17 - 18 | 0.748 | 30.2 | 0 | 65.4 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 291.2 | 142.6 | 0 | 6.7 | 0
18 - 19 | 0.698 | 27.4 | 0 | 63.4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 291.2 | 143.6 | 0 | 7.3 | 0
19 - 20 | 0.654 | 29.4 | 0 | 66 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | 315.2 | 138.2 | 0 | 32.4 | 0
20 - 21 | 0.576 | 28 | 0 | 52.4 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 293.6 | 137.2 | 0 | 26.4 | 0
21 - 22 | 0.548 | 28.6 | 0 | 49.4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 248 | 113.2 | 0 | 7.9 | 0
22 - 23 | 0.536 | 26 | 0 | 34.6 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 229.6 | 117.2 | 0 | 7.6 | 0
23 - 00 | 0.538 | 20.6 | 0 | 30.2 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 209.6 | 110.8 | 0 | 7.4 | 0
Сумма | 14.54 | 692.4 | 0 | 1235.2 | 0 | 1244.3 | 0 | 0 | 6524.8 | 3124.2 | 0 | 278.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Царева |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч