## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Царева | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Царева | [12 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Царева ТСН 1 ап RS | 10 Царева- Красный Бор ао RS | 10 Царева- Красный Бор ап RS | 10 Царева- Орловка ао RS | 10 Царева- Орловка ап RS | 10 Царева- Родина ао RS | 10 Царева- Родина ап RS | 10 Царева Т 1 ао RS | 10 Царева Т 1 ап RS | 10 Царева-Исаево ао RS | 10 Царева-Исаево ап RS | 10 Царева-Соколово ао RS | 10 Царева-Соколово ап RS
00 - 01 |  | 25.4 | 0 | 46.4 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 220 | 90.4 | 0 | 3.6 | 0
01 - 02 |  | 26 | 0 | 47 | 0 | 49 | 0 | 0 | 220.8 | 91.4 | 0 | 3.6 | 0
02 - 03 |  | 25.2 | 0 | 46.2 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 220 | 92.2 | 0 | 3.4 | 0
03 - 04 |  | 23.8 | 0 | 44.2 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 208 | 85.4 | 0 | 3.4 | 0
04 - 05 |  | 22.2 | 0 | 46.8 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 208 | 87.8 | 0 | 3.1 | 0
05 - 06 |  | 20.8 | 0 | 52.8 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 212.8 | 91.4 | 0 | 3.1 | 0
06 - 07 |  | 17.6 | 0 | 47 | 0 | 36 | 0 | 0 | 189.6 | 82.2 | 0 | 2.6 | 0
07 - 08 |  | 17.2 | 0 | 55.4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 206.4 | 88.8 | 0 | 2.5 | 0
08 - 09 |  | 29.4 | 0 | 56.2 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 227.2 | 85.4 | 0 | 2.2 | 0
09 - 10 |  | 38.8 | 0 | 76 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 292 | 98 | 0 | 13.3 | 0
10 - 11 |  | 29.4 | 0 | 72.8 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 295.2 | 105.2 | 0 | 26.7 | 0
11 - 12 |  | 41.4 | 0 | 67 | 0 | 67.9 | 0 | 0 | 300.8 | 97.6 | 0 | 20.9 | 0
12 - 13 |  | 24 | 0 | 69.4 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 245.6 | 78.4 | 0 | 13.2 | 0
13 - 14 |  | 23.6 | 0 | 52.8 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 220.8 | 98.6 | 0 | 1.7 | 0
14 - 15 |  | 25.2 | 0 | 51 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 236.8 | 94 | 0 | 20.6 | 0
15 - 16 |  | 29 | 0 | 46.6 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 225.6 | 68.4 | 0 | 35.9 | 0
16 - 17 |  | 35 | 0 | 53.2 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 201.6 | 73.8 | 0 | 1.9 | 0
17 - 18 |  | 21.6 | 0 | 65.2 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 212 | 83.4 | 0 | 2.2 | 0
18 - 19 |  | 16.4 | 0 | 62.6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 208.8 | 86 | 0 | 2.4 | 0
19 - 20 |  | 20 | 0 | 64.6 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 255.2 | 84.2 | 0 | 46.1 | 0
20 - 21 |  | 17.4 | 0 | 57 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 236.8 | 81.8 | 0 | 38.9 | 0
21 - 22 |  | 19.4 | 0 | 57.6 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 191.2 | 68.8 | 0 | 2.9 | 0
22 - 23 |  | 19.8 | 0 | 42.6 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 184.8 | 75.8 | 0 | 2.6 | 0
23 - 00 |  | 20 | 0 | 38.8 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 180.8 | 75.6 | 0 | 2.6 | 0
Сумма | 0 | 588.6 | 0 | 1319.2 | 0 | 1050.7 | 0 | 0 | 5400.8 | 2064.6 | 0 | 259.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Царева |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч