## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чушевицы | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чушевицы | [21 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Чушевицы ТСН ао | 10 Чушевицы Т 1 ап | 10 Чушевицы Т 2 ап | 10 Чушевицы-Верховье ао | 10 Чушевицы-Зерноток ао | 10 Чушевицы-Каменка ао | 10 Чушевицы-Ковда ао | 10 Чушевицы-Комплекс ао | 10 Чушевицы-Липки ао | 10 Чушевицы-Липки ап | 10 Чушевицы-Олюшино ао | 10 Чушевицы-Россия ао | 10 Чушевицы-Чушевицы ао | 110 Чушевицы СМВ ао | 110 Чушевицы СМВ ап | 110 Чушевицы-Сямжа ао | 110 Чушевицы-Сямжа ап | 35 Чушевицы Т 1 ап | 35 Чушевицы Т 2 ап | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ао | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ап | 35 Чушевицы-Шелота ао
00 - 01 | 2.8 | 73.6 | 1032 | 6.6 | 105.6 | 776.4 | 9.6 | 10 | 4.8 | 0 | 57.6 | 64.4 | 78 | 897.6 | 26.4 | 712.8 | 52.8 | 127.05 | 246.4 | 243.6 | 0 | 126.42
01 - 02 | 2.704 | 67.2 | 998.4 | 6.6 | 113.6 | 750 | 8.4 | 8.8 | 4 | 0 | 51.6 | 55.6 | 69 | 316.8 | 2481.6 | 264 | 2613.6 | 111.3 | 224 | 224.7 | 0 | 111.3
02 - 03 | 2.704 | 64 | 1024.8 | 6.6 | 108.8 | 789.6 | 7.6 | 8.4 | 3.2 | 0 | 49.2 | 56 | 62.4 | 0 | 4831.2 | 0 | 5042.4 | 117.6 | 196 | 197.4 | 0 | 117.6
03 - 04 | 2.64 | 73.6 | 1080 | 6.6 | 108 | 850.2 | 9 | 7.6 | 4 | 0 | 57.6 | 52.8 | 60.6 | 0 | 5227.2 | 0 | 5398.8 | 105 | 151.2 | 144.9 | 0 | 104.16
04 - 05 | 2.56 | 83.2 | 1108.8 | 6.6 | 114.4 | 845.4 | 21.2 | 8.8 | 4 | 0 | 69.2 | 62.4 | 66.6 | 0 | 5280 | 0 | 5504.4 | 123.9 | 140 | 140.7 | 0 | 123.9
05 - 06 | 2.576 | 102.4 | 1228.8 | 6 | 116.8 | 929.4 | 23 | 11.2 | 3.2 | 0 | 86.8 | 88 | 73.8 | 0 | 6600 | 0 | 6864 | 143.85 | 162.4 | 161.7 | 0 | 144.06
06 - 07 | 2.512 | 118.4 | 1380 | 7.2 | 123.2 | 1035.6 | 27.8 | 15.6 | 4 | 0 | 93.6 | 98 | 94.2 | 0 | 9213.6 | 0 | 9517.2 | 168 | 184.8 | 184.8 | 0 | 167.16
07 - 08 | 2.8 | 137.6 | 1668 | 9.6 | 124 | 1249.8 | 22 | 22 | 18.4 | 0 | 108.8 | 98.4 | 160.2 | 0 | 7524 | 0 | 7880.4 | 198.45 | 235.2 | 237.3 | 0 | 198.24
08 - 09 | 3.456 | 144 | 1872 | 12 | 220.8 | 1346.4 | 14.6 | 23.6 | 16.8 | 0 | 108.8 | 94.4 | 186 | 0 | 8632.8 | 0 | 9055.2 | 254.1 | 459.2 | 455.7 | 0 | 254.94
09 - 10 | 3.12 | 144 | 1732.8 | 9.6 | 167.2 | 1298.4 | 13.6 | 19.2 | 9.6 | 0 | 113.2 | 98 | 152.4 | 0 | 8184 | 0 | 8606.4 | 267.75 | 487.2 | 483 | 0 | 267.54
10 - 11 | 3.04 | 137.6 | 1749.6 | 9.6 | 209.6 | 1218.6 | 13 | 19.6 | 18.4 | 0 | 108.4 | 100 | 194.4 | 0 | 7022.4 | 0 | 7431.6 | 242.55 | 498.4 | 501.9 | 0 | 241.5
11 - 12 | 3.6 | 140.8 | 1831.2 | 8.4 | 188 | 1323.6 | 25 | 23.6 | 17.6 | 0 | 110 | 100 | 184.2 | 0 | 7154.4 | 0 | 7563.6 | 256.2 | 442.4 | 441 | 0 | 256.2
12 - 13 | 3.264 | 150.4 | 1704 | 9 | 136 | 1291.2 | 26.4 | 22.8 | 4 | 0 | 120.4 | 105.6 | 145.2 | 0 | 6441.6 | 0 | 6864 | 238.35 | 252 | 249.9 | 0 | 238.56
13 - 14 | 3.328 | 134.4 | 1807.2 | 7.8 | 244 | 1285.2 | 15 | 18.8 | 26.4 | 0 | 106 | 99.6 | 142.8 | 0 | 7603.2 | 0 | 8025.6 | 283.5 | 481.6 | 480.9 | 0 | 283.08
14 - 15 | 4.368 | 131.2 | 1915.2 | 8.4 | 225.6 | 1398 | 14.8 | 21.2 | 20.8 | 0 | 102 | 86 | 178.2 | 0 | 7207.2 | 0 | 7616.4 | 257.25 | 408.8 | 407.4 | 0 | 256.62
15 - 16 | 4.064 | 134.4 | 1857.6 | 8.4 | 188.8 | 1386.6 | 13.2 | 17.2 | 20 | 0 | 109.2 | 86.8 | 167.4 | 0 | 7471.2 | 0 | 7854 | 217.35 | 436.8 | 432.6 | 0 | 217.14
16 - 17 | 3.856 | 121.6 | 1862.4 | 8.4 | 228.8 | 1382.4 | 18.4 | 22.8 | 18.4 | 0 | 93.6 | 82.8 | 136.8 | 0 | 6996 | 0 | 7352.4 | 219.45 | 425.6 | 426.3 | 0 | 219.66
17 - 18 | 3.856 | 124.8 | 1562.4 | 8.4 | 186.4 | 1100.4 | 27.2 | 24.4 | 13.6 | 0 | 88.8 | 103.2 | 138 | 0 | 6679.2 | 0 | 7035.6 | 207.9 | 352.8 | 348.6 | 0 | 207.48
18 - 19 | 3.312 | 131.2 | 1675.2 | 10.2 | 235.2 | 1031.4 | 27.4 | 19.6 | 116.8 | 0 | 103.6 | 104.4 | 166.2 | 0 | 6784.8 | 0 | 7062 | 137.55 | 352.8 | 352.8 | 0 | 137.34
19 - 20 | 3.264 | 137.6 | 1747.2 | 8.4 | 208.8 | 1132.2 | 16 | 20.8 | 144.8 | 0 | 109.2 | 94.4 | 154.2 | 0 | 6600 | 0 | 6850.8 | 111.3 | 341.6 | 342.3 | 0 | 111.3
20 - 21 | 3.408 | 137.6 | 1344 | 8.4 | 150.4 | 793.2 | 15.2 | 19.2 | 139.2 | 0 | 109.6 | 100.8 | 148.8 | 0 | 6336 | 0 | 6573.6 | 76.65 | 380.8 | 378 | 0 | 76.86
21 - 22 | 3.088 | 128 | 943.2 | 8.4 | 153.6 | 398.4 | 12.6 | 19.2 | 139.2 | 0 | 100 | 98 | 144.6 | 0 | 5676 | 0 | 5900.4 | 68.25 | 336 | 336 | 0 | 68.04
22 - 23 | 2.8 | 108.8 | 756 | 7.2 | 124 | 318.6 | 12 | 18.8 | 102.4 | 0 | 84 | 79.2 | 121.2 | 0 | 5676 | 0 | 5860.8 | 74.55 | 313.6 | 315 | 0 | 75.18
23 - 00 | 2.704 | 86.4 | 655.2 | 7.2 | 117.6 | 295.8 | 10 | 14.4 | 89.6 | 0 | 63.6 | 60.4 | 85.2 | 0 | 3273.6 | 0 | 3445.2 | 65.1 | 308 | 306.6 | 0 | 64.68
Сумма | 75.824 | 2812.8 | 34536 | 195.6 | 3899.2 | 24226.8 | 403 | 417.6 | 943.2 | 0 | 2204.8 | 2069.2 | 3110.4 | 1214.4 | 148922.4 | 976.8 | 155971.2 | 4072.95 | 7817.6 | 7793.1 | 0 | 4068.96

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чушевицы |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч