## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Айга | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Айга | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Айга ТСН 1 ао RS | 0,4 Айга ТСН 2 ао RS | 10 Айга Т ап RS | 10 Айга-Красный луч ао RS | 10 Айга-Озерки ао RS | 10 Айга-Озерки ап RS | 10 Айга-Окуловская комплекс ао RS | 10 Айга-Родина ао RS | 10 Айга-Сулонга ао RS
00 - 01 | 0.577 | 0 | 142 | 34.1 | 75.45 | 0 | 0.64 | 26.8 | 5.6
01 - 02 | 0.5 | 0 | 127.8 | 32 | 64.05 | 0 | 0.72 | 26 | 5.5
02 - 03 | 0.426 | 0 | 103.8 | 31.2 | 42.75 | 0 | 0.72 | 24.4 | 5.4
03 - 04 | 0.497 | 0 | 113.2 | 36.8 | 44.55 | 0 | 0.64 | 26.08 | 5.4
04 - 05 | 0.495 | 0 | 117.4 | 40 | 43.5 | 0 | 0.72 | 27.44 | 6.2
05 - 06 | 0.421 | 0 | 168.2 | 52.1 | 65.55 | 0 | 0.64 | 40.24 | 10
06 - 07 | 0.489 | 0 | 200.6 | 57 | 79.95 | 0 | 0.56 | 52.64 | 10.7
07 - 08 | 0.561 | 0 | 233.4 | 59.6 | 104.55 | 0 | 4.24 | 55.36 | 9.1
08 - 09 | 0.498 | 0 | 333.6 | 82.7 | 160.95 | 0 | 12.96 | 65.04 | 9.2
09 - 10 | 0.618 | 0 | 407.2 | 100.3 | 159.6 | 0 | 21.68 | 114.08 | 8.1
10 - 11 | 0.592 | 0 | 329.4 | 87.7 | 141.3 | 0 | 7.28 | 84.72 | 7.2
11 - 12 | 0.647 | 0 | 365.6 | 85.8 | 134.4 | 0 | 16.8 | 118.08 | 7.8
12 - 13 | 0.651 | 0 | 243.2 | 67.4 | 104.25 | 0 | 0.72 | 62.72 | 8.5
13 - 14 | 0.648 | 0 | 370.4 | 68.3 | 165.9 | 0 | 21.04 | 101.36 | 9.5
14 - 15 | 0.655 | 0 | 392.8 | 79 | 183.75 | 0 | 15.68 | 102 | 11.3
15 - 16 | 0.748 | 0 | 299.4 | 77.8 | 138 | 0 | 8.32 | 64 | 10.1
16 - 17 | 0.849 | 0 | 289.4 | 60.2 | 143.55 | 0 | 7.6 | 66.8 | 9.9
17 - 18 | 0.885 | 0 | 244.6 | 61.6 | 88.65 | 0 | 14 | 70.24 | 10.1
18 - 19 | 0.819 | 0 | 239.2 | 62.1 | 96.9 | 0 | 1.04 | 69.84 | 9.5
19 - 20 | 0.742 | 0 | 266 | 60.6 | 108.45 | 0 | 13.2 | 74.24 | 9.2
20 - 21 | 0.573 | 0 | 254.6 | 60.4 | 128.25 | 0 | 6.64 | 50.72 | 9.1
21 - 22 | 0.498 | 0 | 238.2 | 52.6 | 109.5 | 0 | 14.16 | 52.48 | 8.5
22 - 23 | 0.495 | 0 | 206.8 | 45 | 97.35 | 0 | 10.24 | 47.36 | 7
23 - 00 | 0.426 | 0 | 141.6 | 39.5 | 67.05 | 0 | 0.88 | 27.84 | 6.7
Сумма | 14.31 | 0 | 5828.4 | 1433.8 | 2548.2 | 0 | 181.12 | 1450.48 | 199.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Айга |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч