## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Айга | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Айга | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Айга ТСН 1 ао RS | 0,4 Айга ТСН 2 ао RS | 10 Айга Т ап RS | 10 Айга-Красный луч ао RS | 10 Айга-Озерки ао RS | 10 Айга-Озерки ап RS | 10 Айга-Окуловская комплекс ао RS | 10 Айга-Родина ао RS | 10 Айга-Сулонга ао RS
00 - 01 |  |  | 207.6 | 48.3 | 87.9 | 0 | 2.32 | 69.92 | 0
01 - 02 |  |  | 200.2 | 48.5 | 79.35 | 0 | 2.32 | 70.64 | 0
02 - 03 |  |  | 167.6 | 47.3 | 49.8 | 0 | 2.32 | 68.08 | 0
03 - 04 |  |  | 170.6 | 52.8 | 49.95 | 0 | 2.32 | 66.32 | 0
04 - 05 |  |  | 169.8 | 56 | 47.55 | 0 | 2.16 | 64.4 | 0
05 - 06 |  |  | 184.6 | 55.6 | 65.85 | 0 | 2 | 62.4 | 0
06 - 07 |  |  | 155.2 | 41.5 | 54.9 | 0 | 1.84 | 58.48 | 0
07 - 08 |  |  | 175 | 41.1 | 66 | 0 | 6.24 | 61.44 | 0
08 - 09 |  |  | 282.6 | 66.8 | 117.6 | 0 | 19.44 | 75.84 | 0
09 - 10 |  |  | 451.4 | 104.8 | 129 | 0 | 43.28 | 165.76 | 0.1
10 - 11 |  |  | 323.8 | 82.2 | 108.75 | 0 | 14.24 | 115.04 | 0
11 - 12 |  |  | 367.6 | 83.4 | 98.7 | 0 | 33.2 | 146.72 | 0
12 - 13 |  |  | 201.6 | 57.5 | 61.95 | 0 | 2.08 | 80.08 | 0
13 - 14 |  |  | 384.6 | 62.9 | 133.95 | 0 | 38 | 143.76 | 0
14 - 15 |  |  | 446.2 | 83.4 | 168 | 0 | 33.28 | 156.4 | 0
15 - 16 |  |  | 324.2 | 80.8 | 127.8 | 0 | 13.12 | 98.88 | 0
16 - 17 |  |  | 309 | 55.2 | 141.75 | 0 | 11.68 | 97.68 | 0.2
17 - 18 |  |  | 252.2 | 52.8 | 69.3 | 0 | 31.04 | 93.44 | 0.3
18 - 19 |  |  | 214.2 | 50.4 | 73.5 | 0 | 2.56 | 86.16 | 0.6
19 - 20 |  |  | 263.6 | 49.1 | 78.3 | 0 | 28.56 | 102.64 | 0.1
20 - 21 |  |  | 237.2 | 47.4 | 101.1 | 0 | 15.84 | 70.72 | 0.2
21 - 22 |  |  | 241.6 | 45.7 | 82.2 | 0 | 29.68 | 79.84 | 0.1
22 - 23 |  |  | 242.6 | 45.1 | 88.95 | 0 | 22.4 | 84.4 | 0
23 - 00 |  |  | 181.2 | 47.3 | 60.6 | 0 | 2.48 | 70.08 | 0
Сумма | 0 | 0 | 6154.2 | 1405.9 | 2142.75 | 0 | 362.4 | 2189.12 | 1.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Айга |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч