## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Великодворье | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Великодворье | [11 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS | 0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS | 10 Великодворье Т 1 ао RS | 10 Великодворье Т 1 ап RS | 10 Великодворье Т 2 ао RS | 10 Великодворье Т 2 ап RS | 10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 10 Великодворье-Двор ао RS | 10 Великодворье-Двор ап RS | 10 Великодворье-Ферма ао RS | 10 Великодворье-Ферма ап RS
00 - 01 | 0 | 0.55 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 26.3 | 0 | 33.1 | 0
01 - 02 | 0 | 0.55 | 0 | 62 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 21.6 | 0 | 32.5 | 0
02 - 03 | 0 | 0.552 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 21.6 | 0 | 46.5 | 0
03 - 04 | 0 | 0.55 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 20.2 | 0 | 72 | 0
04 - 05 | 0 | 0.548 | 0 | 74 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 22.2 | 0 | 47.6 | 0
05 - 06 | 0 | 0.546 | 0 | 110 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 32.5 | 0 | 73.9 | 0
06 - 07 | 0 | 0.548 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 37.1 | 0 | 80.6 | 0
07 - 08 | 0 | 0.55 | 0 | 156 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 51.8 | 0 | 99.6 | 0
08 - 09 | 0 | 0.55 | 0 | 156.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 53.4 | 0 | 95.7 | 0
09 - 10 | 0 | 0.56 | 0 | 176 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 62.3 | 0 | 107.1 | 0
10 - 11 | 0 | 0.558 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 51.4 | 0 | 105.7 | 0
11 - 12 | 0 | 0.564 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 38.2 | 0 | 114.9 | 0
12 - 13 | 0 | 0.546 | 0 | 135.6 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 50.8 | 0 | 81.1 | 0
13 - 14 | 0 | 0.536 | 0 | 132.6 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 48.7 | 0 | 79.4 | 0
14 - 15 | 0 | 0.534 | 0 | 141.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 52 | 0 | 83.8 | 0
15 - 16 | 0 | 0.538 | 0 | 119.2 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 44.6 | 0 | 67.6 | 0
16 - 17 | 0 | 0.538 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 42.9 | 0 | 73.7 | 0
17 - 18 | 0 | 0.546 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 39.4 | 0 | 88.6 | 0
18 - 19 | 0 | 0.546 | 0 | 131.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 44.1 | 0 | 76.1 | 0
19 - 20 | 0 | 0.546 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 45.8 | 0 | 90.3 | 0
20 - 21 | 0 | 0.54 | 0 | 124.4 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 44.4 | 0 | 75 | 0
21 - 22 | 0 | 0.544 | 0 | 116.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 41.4 | 0 | 70.8 | 0
22 - 23 | 0 | 0.548 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 35.4 | 0 | 42.1 | 0
23 - 00 | 0 | 0.552 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 26.8 | 0 | 42.8 | 0
Сумма | 0 | 13.14 | 0 | 2875.2 | 0 | 0 | 180.7 | 0 | 954.9 | 0 | 1780.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Великодворье |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч