## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Великодворье | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Великодворье | [11 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS | 0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS | 10 Великодворье Т 1 ао RS | 10 Великодворье Т 1 ап RS | 10 Великодворье Т 2 ао RS | 10 Великодворье Т 2 ап RS | 10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 10 Великодворье-Двор ао RS | 10 Великодворье-Двор ап RS | 10 Великодворье-Ферма ао RS | 10 Великодворье-Ферма ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 14.8 | 0 | 24.7 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 29 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 15.4 | 0 | 25.2 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 15.1 | 0 | 29.1 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 14 | 0 | 37.3 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 13.6 | 0 | 32.8 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 13.5 | 0 | 42.5 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 14.6 | 0 | 47.4 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 14.7 | 0 | 63.1 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 66 | 0 | 0 | 2.7 | 0.1 | 14.8 | 0 | 63.5 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 92.6 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 46.8 | 0 | 58.3 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 81 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 37.4 | 0 | 54.8 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18.3 | 0 | 49.8 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 16.8 | 0 | 34.3 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 19.7 | 0 | 38.5 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0.7 | 40.9 | 0 | 35.6 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0.1 | 28 | 0 | 35.5 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0.1 | 18.1 | 0 | 34.4 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.5 | 0 | 48.6 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 18.5 | 0 | 48 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 19.5 | 0 | 47.3 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 16.8 | 0 | 46.1 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 15.5 | 0 | 38.8 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 16.2 | 0 | 28.8 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 15.6 | 0 | 27.7 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1181.4 | 0 | 0 | 36.9 | 3.8 | 477.1 | 0 | 992.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Великодворье |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч