## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Данилов Починок | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Данилов Починок | [15 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Данилов Починок ТСН 1 ао RS | 0,4 Данилов Починок ТСН 2 ао RS | 10 Данилов Починок Т 1 ао RS | 10 Данилов Починок Т 1 ап RS | 10 Данилов Починок Т 2 ао RS | 10 Данилов Починок Т 2 ап RS | 10 Данилов Починок-Большевик ао RS | 10 Данилов Починок-Большевик ап RS | 10 Данилов Починок-Комплекс ао RS | 10 Данилов Починок-Комплекс ап RS | 10 Данилов Починок-Мелешево ао RS | 10 Данилов Починок-Мелешево ап RS | 10 Данилов Починок-Починок ао RS | 10 Данилов Починок-Починок ап RS | 10 Данилов Починок-Слободка ао RS | 10 Данилов Починок-Слободка ап RS
00 - 01 | 0.61 |  | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0.8 | 0 | 3.9 | 0 | 4.4 | 0 | 7.7 | 0
01 - 02 | 0.688 |  | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0.8 | 0 | 3.6 | 0 | 4.6 | 0 | 7 | 0
02 - 03 | 0.61 |  | 0 | 49 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0.7 | 0 | 3.6 | 0 | 4.5 | 0 | 5.6 | 0
03 - 04 | 0.608 |  | 0 | 56 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0.8 | 0 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 5.5 | 0
04 - 05 | 0.606 |  | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0.7 | 0 | 3.3 | 0 | 4.2 | 0 | 6 | 0
05 - 06 | 0.602 |  | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 52.1 | 0 | 0.7 | 0 | 3.5 | 0 | 4.6 | 0 | 6.9 | 0
06 - 07 | 0.596 |  | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0.6 | 0 | 4.9 | 0 | 7 | 0 | 6.5 | 0
07 - 08 | 0.596 |  | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0.6 | 0 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0 | 8.2 | 0
08 - 09 | 0.654 |  | 0 | 163.8 | 0 | 0 | 144.5 | 0 | 0.5 | 0 | 5.3 | 0 | 5.4 | 0 | 8.2 | 0
09 - 10 | 0.748 |  | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 146.6 | 0 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 5.4 | 0 | 10 | 0
10 - 11 | 0.76 |  | 0 | 143.4 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0.6 | 0 | 4.5 | 0 | 5.4 | 0 | 10.5 | 0
11 - 12 | 0.844 |  | 0 | 150.2 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 0.8 | 0 | 4.5 | 0 | 4.9 | 0 | 11.8 | 0
12 - 13 | 0.85 |  | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0.7 | 0 | 4.1 | 0 | 6.2 | 0 | 9 | 0
13 - 14 | 0.82 |  | 0 | 145.8 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0.4 | 0 | 4.3 | 0 | 4.4 | 0 | 12.1 | 0
14 - 15 | 0.852 |  | 0 | 132.4 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 0.5 | 0 | 4.1 | 0 | 4.7 | 0 | 9.9 | 0
15 - 16 | 0.828 |  | 0 | 102.6 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0.5 | 0 | 4.1 | 0 | 5.1 | 0 | 11.7 | 0
16 - 17 | 0.864 |  | 0 | 81 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0.7 | 0 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0 | 8.8 | 0
17 - 18 | 0.876 |  | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0.6 | 0 | 4.5 | 0 | 5.7 | 0 | 9 | 0
18 - 19 | 0.852 |  | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0.6 | 0 | 5.3 | 0 | 5 | 0 | 8.8 | 0
19 - 20 | 0.782 |  | 0 | 85 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0.7 | 0 | 4.5 | 0 | 5.9 | 0 | 9.3 | 0
20 - 21 | 0.766 |  | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 78.1 | 0 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 5.2 | 0 | 8.5 | 0
21 - 22 | 0.766 |  | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 0.7 | 0 | 4.4 | 0 | 4.8 | 0 | 8.4 | 0
22 - 23 | 0.61 |  | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0.8 | 0 | 3.5 | 0 | 4.9 | 0 | 8.3 | 0
23 - 00 | 0.608 |  | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0.8 | 0 | 3.7 | 0 | 4.8 | 0 | 7.7 | 0
Сумма | 17.396 | 0 | 0 | 2260.2 | 0 | 0 | 1821.5 | 0 | 15.9 | 0 | 99.8 | 0 | 120.8 | 0 | 205.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Данилов Починок |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч