## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Данилов Починок | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Данилов Починок | [15 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Данилов Починок ТСН 1 ао RS | 0,4 Данилов Починок ТСН 2 ао RS | 10 Данилов Починок Т 1 ао RS | 10 Данилов Починок Т 1 ап RS | 10 Данилов Починок Т 2 ао RS | 10 Данилов Починок Т 2 ап RS | 10 Данилов Починок-Большевик ао RS | 10 Данилов Починок-Большевик ап RS | 10 Данилов Починок-Комплекс ао RS | 10 Данилов Починок-Комплекс ап RS | 10 Данилов Починок-Мелешево ао RS | 10 Данилов Починок-Мелешево ап RS | 10 Данилов Починок-Починок ао RS | 10 Данилов Починок-Починок ап RS | 10 Данилов Починок-Слободка ао RS | 10 Данилов Починок-Слободка ап RS
00 - 01 | 0.156 |  | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 5.4 | 0 | 2.9 | 0 | 5.9 | 0 | 5.8 | 0
01 - 02 | 0.198 |  | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 5.4 | 0 | 2.8 | 0 | 5.9 | 0 | 5.8 | 0
02 - 03 | 0.154 |  | 0 | 75.8 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 5.3 | 0 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 4.1 | 0
03 - 04 | 0.152 |  | 0 | 77 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 5 | 0 | 2.8 | 0 | 5.6 | 0 | 3.7 | 0
04 - 05 | 0.14 |  | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 57.7 | 0 | 4.5 | 0 | 2.4 | 0 | 5.2 | 0 | 2.7 | 0
05 - 06 | 0.128 |  | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 4.1 | 0 | 2.1 | 0 | 4.9 | 0 | 2.4 | 0
06 - 07 | 0.1 |  | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0.9 | 0.3
07 - 08 | 0.102 |  | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 2.9 | 0 | 1.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0.6 | 0.6
08 - 09 | 0.096 |  | 0 | 137.8 | 0 | 0 | 133.3 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 2.5
09 - 10 | 0.17 |  | 0 | 172 | 0 | 0 | 158.1 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0 | 4.8 | 0 | 6.5 | 0.3
10 - 11 | 0.202 |  | 0 | 155 | 0 | 0 | 136.3 | 0 | 3.8 | 0 | 2.1 | 0 | 5.2 | 0 | 8.6 | 0.1
11 - 12 | 0.252 |  | 0 | 179 | 0 | 0 | 156.7 | 0 | 4.4 | 0 | 2.3 | 0 | 5.5 | 0 | 11.6 | 0
12 - 13 | 0.256 |  | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 4.3 | 0 | 2.4 | 0 | 5.6 | 0 | 3.4 | 0.2
13 - 14 | 0.1 |  | 0 | 125.6 | 0 | 0 | 116.3 | 0 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0 | 3.1 | 0 | 4.8 | 0.5
14 - 15 | 0.084 |  | 0 | 110 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 5.7 | 0.4
15 - 16 | 0.188 |  | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 3.7 | 0 | 8.9 | 0.1
16 - 17 | 0.224 |  | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 3.2 | 0 | 2.2 | 0 | 4.3 | 0 | 1.1 | 0.5
17 - 18 | 0.238 |  | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 3.2 | 0 | 2.3 | 0 | 4.4 | 0 | 1.5 | 0.2
18 - 19 | 0.232 |  | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 3.3 | 0 | 2.3 | 0 | 4.5 | 0 | 1.7 | 0.2
19 - 20 | 0.202 |  | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 3.7 | 0 | 2.4 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0
20 - 21 | 0.202 |  | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 3.9 | 0 | 2.4 | 0 | 4.9 | 0 | 2.8 | 0.1
21 - 22 | 0.222 |  | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 4.4 | 0 | 2.6 | 0 | 5.1 | 0 | 2.6 | 0
22 - 23 | 0.15 |  | 0 | 75.8 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 4.9 | 0 | 2.7 | 0 | 5.7 | 0 | 3.6 | 0
23 - 00 | 0.16 |  | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 5.1 | 0 | 2.7 | 0 | 5.7 | 0 | 4.6 | 0
Сумма | 4.108 | 0 | 0 | 2194.8 | 0 | 0 | 1851.6 | 0 | 89.5 | 0 | 52.5 | 0 | 115.8 | 0 | 98 | 6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Данилов Починок |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч