## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Евсеевская | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Евсеевская | [5 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Евсеевская ТСН ао RS | 10 Евсеевская Т ап RS | 10 Евсеевская-Долговицы ао RS | 10 Евсеевская-Комплекс ао RS | 10 Евсеевская-Комплекс ап RS | 10 Евсеевская-Озерки Комплекс ао RS
00 - 01 | 0.388 | 54.6 | 35.4 | 11 | 0 | 7.7
01 - 02 | 0.384 | 51.6 | 32.8 | 11.2 | 0 | 7
02 - 03 | 0.384 | 51 | 33 | 11 | 0 | 7
03 - 04 | 0.384 | 48 | 29.3 | 11 | 0 | 7.4
04 - 05 | 0.384 | 54 | 30.8 | 15 | 0 | 7.4
05 - 06 | 0.384 | 59.4 | 37 | 14.1 | 0 | 8.1
06 - 07 | 0.38 | 110.4 | 65.4 | 33.4 | 0 | 11.1
07 - 08 | 0.38 | 139.8 | 74 | 52.1 | 0 | 13.5
08 - 09 | 0.38 | 169.2 | 97 | 59.3 | 0 | 12.7
09 - 10 | 0.384 | 193.8 | 102.4 | 72.6 | 0 | 17.9
10 - 11 | 0.384 | 172.2 | 86.6 | 64.3 | 0 | 21.2
11 - 12 | 0.38 | 156.6 | 80.3 | 52.2 | 0 | 23.3
12 - 13 | 0.384 | 138.6 | 81.2 | 39.7 | 0 | 17.5
13 - 14 | 0.38 | 156 | 89.1 | 50.3 | 0 | 16
14 - 15 | 0.384 | 163.8 | 99.6 | 44.9 | 0 | 19.2
15 - 16 | 0.384 | 104.4 | 61.4 | 26.3 | 0 | 15.7
16 - 17 | 0.384 | 114 | 77.7 | 20.9 | 0 | 15.3
17 - 18 | 0.384 | 109.2 | 78.3 | 18.7 | 0 | 12.1
18 - 19 | 0.388 | 106.8 | 79.3 | 12.5 | 0 | 15.1
19 - 20 | 0.384 | 84.6 | 57.3 | 13 | 0 | 13.7
20 - 21 | 0.388 | 85.2 | 59.8 | 12.3 | 0 | 12.9
21 - 22 | 0.38 | 88.8 | 61.1 | 12 | 0 | 15.6
22 - 23 | 0.388 | 82.2 | 57 | 12.1 | 0 | 13
23 - 00 | 0.384 | 64.2 | 40.9 | 12 | 0 | 11
Сумма | 9.208 | 2558.4 | 1546.7 | 681.9 | 0 | 321.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Евсеевская |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч