## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Евсеевская | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Евсеевская | [5 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Евсеевская ТСН ао RS | 10 Евсеевская Т ап RS | 10 Евсеевская-Долговицы ао RS | 10 Евсеевская-Комплекс ао RS | 10 Евсеевская-Комплекс ап RS | 10 Евсеевская-Озерки Комплекс ао RS
00 - 01 |  | 87.6 | 43.8 | 36 | 0 | 9.2
01 - 02 |  | 88.2 | 44.2 | 36 | 0 | 9.2
02 - 03 |  | 86.4 | 43.4 | 35.2 | 0 | 8.8
03 - 04 |  | 84 | 41.7 | 35.1 | 0 | 8.6
04 - 05 |  | 89.4 | 40.4 | 42 | 0 | 8
05 - 06 |  | 85.8 | 41.5 | 39 | 0 | 6.9
06 - 07 |  | 115.8 | 47.9 | 63.4 | 0 | 6.1
07 - 08 |  | 135 | 50.2 | 80.4 | 0 | 6.6
08 - 09 |  | 181.2 | 87.6 | 89.4 | 0 | 7.4
09 - 10 |  | 219 | 103.3 | 107.9 | 0 | 11
10 - 11 |  | 187.8 | 82.5 | 96.7 | 0 | 10.8
11 - 12 |  | 174.6 | 82.3 | 83.4 | 0 | 11.8
12 - 13 |  | 133.8 | 60.3 | 68.3 | 0 | 7.6
13 - 14 |  | 172.2 | 86.1 | 78.5 | 0 | 10
14 - 15 |  | 197.4 | 112.4 | 74.4 | 0 | 13.3
15 - 16 |  | 127.2 | 58.7 | 57.4 | 0 | 12.2
16 - 17 |  | 131.4 | 75 | 44.7 | 0 | 13.3
17 - 18 |  | 104.4 | 54.4 | 43.1 | 0 | 8.9
18 - 19 |  | 95.4 | 51.2 | 36.5 | 0 | 9.2
19 - 20 |  | 87.6 | 43 | 36.4 | 0 | 9.7
20 - 21 |  | 82.8 | 39.9 | 35.6 | 0 | 8.6
21 - 22 |  | 80.4 | 37.7 | 35.4 | 0 | 8.9
22 - 23 |  | 83.4 | 41 | 35.6 | 0 | 8.5
23 - 00 |  | 80.4 | 36.3 | 36 | 0 | 8.9
Сумма | 0 | 2911.2 | 1404.8 | 1326.4 | 0 | 223.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Евсеевская |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч