## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Ида | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ида | [9 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Ида ТСН ао RS | 0,4 Ида ТСН ап RS | 10 Ида Т ао RS | 10 Ида Т ап RS | 10 Ида-Гараж ао RS | 10 Ида-Гараж ап RS | 10 Ида-Нижний склад ао RS | 10 Ида-Нижний склад ап RS | 10 Ида-Поселок ао RS | 10 Ида-Поселок ап RS
00 - 01 | 0 | 0.366 | 0 | 24 | 0.32 | 0 | 3.36 | 0 | 17.76 | 0
01 - 02 | 0 | 0.36 | 0 | 23.04 | 0.16 | 0.16 | 3.2 | 0 | 16.96 | 0
02 - 03 | 0 | 0.366 | 0 | 22.72 | 0.96 | 0 | 3.36 | 0 | 16.32 | 0
03 - 04 | 0 | 0.366 | 0 | 21.6 | 0.8 | 0 | 3.2 | 0 | 15.68 | 0
04 - 05 | 0 | 0.36 | 0 | 20.64 | 0.8 | 0 | 2.72 | 0 | 15.36 | 0
05 - 06 | 0 | 0.354 | 0 | 19.84 | 0.8 | 0 | 2.56 | 0 | 14.88 | 0
06 - 07 | 0 | 0.36 | 0 | 20.64 | 0.64 | 0 | 2.72 | 0 | 15.52 | 0
07 - 08 | 0 | 0.36 | 0 | 21.12 | 0.8 | 0 | 2.88 | 0 | 15.84 | 0
08 - 09 | 0 | 0.36 | 0 | 25.28 | 0.8 | 0.16 | 2.88 | 0 | 20 | 0
09 - 10 | 0 | 0.372 | 0 | 28.16 | 1.28 | 0 | 3.84 | 0 | 20.96 | 0
10 - 11 | 0 | 0.372 | 0 | 26.4 | 1.12 | 0 | 3.52 | 0 | 19.84 | 0
11 - 12 | 0 | 0.378 | 0 | 26.72 | 1.6 | 0 | 4.16 | 0 | 19.04 | 0
12 - 13 | 0 | 0.36 | 0 | 21.76 | 0.8 | 0 | 2.72 | 0 | 16.96 | 0
13 - 14 | 0 | 0.354 | 0 | 23.36 | 0.16 | 0.16 | 1.92 | 0 | 19.68 | 0
14 - 15 | 0 | 0.348 | 0 | 27.36 | 0.16 | 0 | 1.92 | 0 | 24.16 | 0
15 - 16 | 0 | 0.354 | 0 | 20.64 | 0.32 | 0.16 | 2.08 | 0 | 16.64 | 0
16 - 17 | 0 | 0.36 | 0 | 22.72 | 0.64 | 0 | 2.56 | 0 | 18.24 | 0
17 - 18 | 0 | 0.366 | 0 | 30.08 | 0.8 | 0 | 3.04 | 0 | 24.48 | 0
18 - 19 | 0 | 0.372 | 0 | 27.68 | 0.96 | 0 | 3.2 | 0 | 21.92 | 0
19 - 20 | 0 | 0.372 | 0 | 27.52 | 0.96 | 0 | 3.36 | 0 | 21.44 | 0
20 - 21 | 0 | 0.354 | 0 | 21.92 | 0.8 | 0 | 2.56 | 0 | 17.28 | 0
21 - 22 | 0 | 0.366 | 0 | 21.76 | 0.8 | 0 | 2.72 | 0 | 16.64 | 0
22 - 23 | 0 | 0.372 | 0 | 21.28 | 0.16 | 0.16 | 3.04 | 0 | 15.68 | 0
23 - 00 | 0 | 0.366 | 0 | 22.24 | 0 | 0.16 | 3.2 | 0 | 16.48 | 0
Сумма | 0 | 8.718 | 0 | 568.48 | 16.64 | 0.96 | 70.72 | 0 | 437.76 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ида |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч