## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Карица | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Карица | [15 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Карица ТСН 1 ао RS | 0,4 Карица-ТСН 2 ао RS | 10 Карица Т 1 ао RS | 10 Карица Т 1 ап RS | 10 Карица-Поселок ао RS | 10 Карица-Поселок ап RS | 10 Карица-Промзона ао RS | 10 Карица-Промзона ап RS | 10 Карица-Резерв ао RS | 10 Карица-Резерв ап RS | 10 Карица-Село ао RS | 10 Карица-Село ап RS | 35 Карица Т 1 ао RS | 35 Карица Т 1 ап RS | 35 Карица-Ида ао RS | 35 Карица-Ида ап RS
00 - 01 | 1.24 | 0.88 | 0 | 16.8 | 12.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 37.45 | 0
01 - 02 | 1.22 | 0.86 | 0 | 16 | 11.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 34.3 | 0
02 - 03 | 1.22 | 0.86 | 0 | 13 | 9.2 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 31.5 | 0
03 - 04 | 1.18 | 0.98 | 0 | 12.8 | 9.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 31.15 | 0
04 - 05 | 1.18 | 1.02 | 0 | 13 | 9.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 31.15 | 0
05 - 06 | 1.18 | 0.9 | 0 | 13.6 | 10.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 35.35 | 0
06 - 07 | 1.24 | 0.86 | 0 | 16.4 | 13 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 43.4 | 0
07 - 08 | 1.22 | 0.84 | 0 | 19 | 14.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 49 | 0
08 - 09 | 1.26 | 0.84 | 0 | 17 | 13.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 50.05 | 0
09 - 10 | 1.26 | 0.86 | 0 | 17.2 | 13.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 51.8 | 0
10 - 11 | 1.34 | 0.84 | 0 | 18.6 | 14.7 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 54.25 | 0
11 - 12 | 1.38 | 0.86 | 0 | 20.4 | 16.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 45.85 | 0
12 - 13 | 1.44 | 0.84 | 0 | 18.6 | 14.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 43.4 | 0
13 - 14 | 1.52 | 0.78 | 0 | 20.4 | 16.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 46.9 | 0
14 - 15 | 1.74 | 0.8 | 0 | 18.2 | 14.3 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 45.85 | 0
15 - 16 | 1.96 | 0.8 | 0 | 21.4 | 17.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 42.35 | 0
16 - 17 | 1.92 | 0.8 | 0 | 22 | 18 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 48.65 | 0
17 - 18 | 1.58 | 0.84 | 0 | 23.8 | 19.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 49 | 0
18 - 19 | 1.6 | 0.82 | 0 | 23 | 19.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 51.8 | 0
19 - 20 | 1.58 | 0.86 | 0 | 22.2 | 18.7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 53.55 | 0
20 - 21 | 1.32 | 0.82 | 0 | 22.4 | 18.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 51.1 | 0
21 - 22 | 1.24 | 0.86 | 0 | 22 | 18.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 52.5 | 0
22 - 23 | 1.16 | 0.9 | 0 | 20 | 16.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 46.9 | 0
23 - 00 | 1.18 | 1.04 | 0 | 19.6 | 15.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 38.85 | 0
Сумма | 33.16 | 20.76 | 0 | 447.4 | 357.1 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 1066.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Карица |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч