## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Карица | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Карица | [15 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Карица ТСН 1 ао RS | 0,4 Карица-ТСН 2 ао RS | 10 Карица Т 1 ао RS | 10 Карица Т 1 ап RS | 10 Карица-Поселок ао RS | 10 Карица-Поселок ап RS | 10 Карица-Промзона ао RS | 10 Карица-Промзона ап RS | 10 Карица-Резерв ао RS | 10 Карица-Резерв ап RS | 10 Карица-Село ао RS | 10 Карица-Село ап RS | 35 Карица Т 1 ао RS | 35 Карица Т 1 ап RS | 35 Карица-Ида ао RS | 35 Карица-Ида ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 13.6 | 9.7 | 0 | 3.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 49
01 - 02 |  |  | 0 | 13.2 | 9.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 49.7
02 - 03 |  |  | 0 | 13.2 | 9.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 50.4
03 - 04 |  |  | 0 | 13 | 9.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 51.1
04 - 05 |  |  | 0 | 12.4 | 8.8 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 51.1
05 - 06 |  |  | 0 | 12.6 | 9.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 51.45
06 - 07 |  |  | 0 | 13.2 | 9.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 50.75
07 - 08 |  |  | 0 | 14 | 10.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 50.75
08 - 09 |  |  | 0 | 13.2 | 9.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 46.55
09 - 10 |  |  | 0 | 15 | 11 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 46.55
10 - 11 |  |  | 0 | 15.4 | 11.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 47.6
11 - 12 |  |  | 0 | 16.6 | 12.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 48.65
12 - 13 |  |  | 0 | 14.8 | 11 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 49.7
13 - 14 |  |  | 0 | 13.2 | 10.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 45.85
14 - 15 |  |  | 0 | 12.4 | 9.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 41.65
15 - 16 |  |  | 0 | 14.4 | 11 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 49.35
16 - 17 |  |  | 0 | 15.2 | 11.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 48.65
17 - 18 |  |  | 0 | 16.6 | 12.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 42.7
18 - 19 |  |  | 0 | 16.4 | 12.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 45.5
19 - 20 |  |  | 0 | 16.8 | 13.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 45.85
20 - 21 |  |  | 0 | 14.6 | 11.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 49.7
21 - 22 |  |  | 0 | 15 | 11.6 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 50.4
22 - 23 |  |  | 0 | 14.2 | 10.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 51.45
23 - 00 |  |  | 0 | 14 | 10.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 50.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 343 | 256.4 | 0 | 73.9 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 423.85 | 0 | 1164.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Карица |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч