## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Морозово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Морозово | [7 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Морозово ТСН 1 ао RS | 0,4 Морозово ТСН 2 ао RS | 10 Морозово Т 1 ап RS | 10 Морозово Т 2 ап RS | 10 Морозово-Косково ао RS | 10 Морозово-Косково ап RS | 10 Морозово-Морозово ао RS | 10 Морозово-Пежма ао RS
00 - 01 |  | 0 | 22.2 | 76.6 | 17.8 | 0 | 58.1 | 22.9
01 - 02 |  | 0 | 22.6 | 71.6 | 15.2 | 0 | 55.8 | 23.4
02 - 03 |  | 0 | 22.2 | 60.4 | 16.5 | 0 | 43.5 | 22.9
03 - 04 |  | 0 | 22.6 | 59 | 16.6 | 0 | 41.9 | 23.2
04 - 05 |  | 0 | 23.6 | 64.8 | 20.6 | 0 | 43.6 | 24.2
05 - 06 |  | 0 | 27.6 | 83.4 | 37.5 | 0 | 45.3 | 28
06 - 07 |  | 0 | 33.8 | 107.2 | 36 | 0 | 71.2 | 34.2
07 - 08 |  | 0 | 41.8 | 120.4 | 30.9 | 0 | 89.9 | 42.4
08 - 09 |  | 0 | 39 | 263.8 | 26.3 | 0 | 236.9 | 39.4
09 - 10 |  | 0 | 39.2 | 267 | 21.8 | 0 | 244.8 | 39.5
10 - 11 |  | 0 | 37.4 | 261.8 | 23.5 | 0 | 237.7 | 38.1
11 - 12 |  | 0 | 36.6 | 268.8 | 21.4 | 0 | 246.8 | 37.1
12 - 13 |  | 0 | 39.6 | 120.2 | 24.5 | 0 | 95.8 | 40.5
13 - 14 |  | 0 | 42.2 | 276.6 | 18.4 | 0 | 257.9 | 42.9
14 - 15 |  | 0 | 40 | 278.4 | 15.3 | 0 | 262.2 | 40.4
15 - 16 |  | 0 | 39.6 | 215.2 | 19.2 | 0 | 195.5 | 40
16 - 17 |  | 0 | 38.8 | 260.6 | 21.8 | 0 | 237.8 | 39.6
17 - 18 |  | 0 | 47 | 250.2 | 31.5 | 0 | 218.2 | 47.4
18 - 19 |  | 0 | 39.8 | 187.8 | 34.2 | 0 | 153.5 | 40.5
19 - 20 |  | 0 | 41.8 | 195.6 | 37 | 0 | 158 | 42.5
20 - 21 |  | 0 | 40.2 | 140 | 28.8 | 0 | 110.6 | 40.6
21 - 22 |  | 0 | 34 | 164.8 | 23.6 | 0 | 140.3 | 34.6
22 - 23 |  | 0 | 31.6 | 140.4 | 18.9 | 0 | 120.9 | 32.3
23 - 00 |  | 0 | 26.4 | 124.8 | 17.4 | 0 | 106.8 | 27
Сумма | 0 | 0 | 829.6 | 4059.4 | 574.7 | 0 | 3473 | 843.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Морозово |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч