## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Морозово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Морозово | [7 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Морозово ТСН 1 ао RS | 0,4 Морозово ТСН 2 ао RS | 10 Морозово Т 1 ап RS | 10 Морозово Т 2 ап RS | 10 Морозово-Косково ао RS | 10 Морозово-Косково ап RS | 10 Морозово-Морозово ао RS | 10 Морозово-Пежма ао RS
00 - 01 |  |  | 29 | 75.4 | 15.8 | 0 | 61.3 | 28.2
01 - 02 |  |  | 30.8 | 71.8 | 15.4 | 0 | 58.2 | 30
02 - 03 |  |  | 28.4 | 62.8 | 15.2 | 0 | 49.2 | 27.5
03 - 04 |  |  | 30 | 61.2 | 14.5 | 0 | 48.1 | 29.2
04 - 05 |  |  | 28.8 | 63.2 | 18.6 | 0 | 46.1 | 27.9
05 - 06 |  |  | 29.4 | 68.2 | 27.9 | 0 | 42.1 | 28.4
06 - 07 |  |  | 26.4 | 64 | 28.9 | 0 | 37.3 | 25
07 - 08 |  |  | 27.2 | 62.4 | 24.1 | 0 | 40.5 | 25.8
08 - 09 |  |  | 28 | 215 | 22.2 | 0 | 198 | 26.8
09 - 10 |  |  | 34 | 216.6 | 16.6 | 0 | 205.6 | 32.5
10 - 11 |  |  | 30 | 218.6 | 21.2 | 0 | 202.8 | 28.7
11 - 12 |  |  | 29.8 | 248.4 | 22.9 | 0 | 231.4 | 28.5
12 - 13 |  |  | 32.2 | 76.8 | 26.3 | 0 | 53.2 | 30.6
13 - 14 |  |  | 29.6 | 232.8 | 16.2 | 0 | 222.4 | 28
14 - 15 |  |  | 28.8 | 248.6 | 14.7 | 0 | 240.3 | 27.6
15 - 16 |  |  | 30.8 | 190.2 | 17.3 | 0 | 178 | 29.4
16 - 17 |  |  | 30.6 | 254 | 18.4 | 0 | 241.7 | 29.3
17 - 18 |  |  | 29 | 200.4 | 23.4 | 0 | 182.4 | 27.4
18 - 19 |  |  | 30.4 | 145.2 | 31 | 0 | 118.2 | 29
19 - 20 |  |  | 29.8 | 170.4 | 30.3 | 0 | 144 | 28.2
20 - 21 |  |  | 29 | 116.4 | 23.6 | 0 | 96.2 | 27.6
21 - 22 |  |  | 30 | 154.4 | 22.4 | 0 | 135.8 | 28.7
22 - 23 |  |  | 30.4 | 121.2 | 15.7 | 0 | 109 | 29.1
23 - 00 |  |  | 29.8 | 116.8 | 16.3 | 0 | 103.5 | 29
Сумма | 0 | 0 | 712.2 | 3454.8 | 498.9 | 0 | 3045.3 | 682.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Морозово |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч