## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [11 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | 10 Никольская Т 1 ао RS | 10 Никольская Т 1 ап RS | 10 Никольская Т 2 ао RS | 10 Никольская Т 2 ап RS | 10 Никольская-Голебатово ао RS | 10 Никольская-Голебатово ап RS | 10 Никольская-Никольская ао RS | 10 Никольская-Сафониха ао RS | 10 Никольская-Соколово ао RS | 10 Никольская-Соколово ап RS
00 - 01 | 3.584 | 0 | 0 | 133.8 | 0 | 0 | 87.2 | 0 | 40.5 | 0.6 | 6.3 | 0
01 - 02 | 3.052 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 100.6 | 0 | 37.3 | 0.6 | 5.6 | 0
02 - 03 | 3.236 | 0 | 0 | 144.4 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 36.5 | 1 | 5.1 | 0
03 - 04 | 3.376 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 34.4 | 0.7 | 4.9 | 0
04 - 05 | 2.796 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 39.4 | 0.7 | 5.1 | 0
05 - 06 | 2.888 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 49.6 | 2.5 | 7.1 | 0
06 - 07 | 3.268 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 0 | 103 | 0 | 63.6 | 1.9 | 30.2 | 0
07 - 08 | 3.168 | 0 | 0 | 249.4 | 0 | 0 | 115.6 | 0 | 75.2 | 0.9 | 57.8 | 0
08 - 09 | 3.604 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 146 | 0 | 84 | 1.6 | 76.6 | 0
09 - 10 | 3.244 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 0 | 160.6 | 0 | 81.8 | 0.6 | 59.8 | 0
10 - 11 | 2.844 | 0 | 0 | 337.2 | 0 | 0 | 176.6 | 0 | 82.1 | 1.3 | 77.9 | 0
11 - 12 | 2.816 | 0 | 0 | 320.8 | 0 | 0 | 175 | 0 | 72 | 0.6 | 74 | 0
12 - 13 | 2.62 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 125.2 | 0 | 72.4 | 0.6 | 40.1 | 0
13 - 14 | 2.676 | 0 | 0 | 340.6 | 0 | 0 | 204 | 0 | 68 | 0.5 | 68.6 | 0
14 - 15 | 2.684 | 0 | 0 | 315.6 | 0 | 0 | 198.2 | 0 | 65.9 | 1 | 50.7 | 0
15 - 16 | 1.656 | 0 | 0 | 294.6 | 0 | 0 | 170.2 | 0 | 66 | 0.6 | 58.1 | 0
16 - 17 | 1.376 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 214 | 0 | 69.8 | 1.2 | 44.5 | 0
17 - 18 | 1.264 | 0 | 0 | 282.4 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 71.2 | 1.7 | 18.9 | 0
18 - 19 | 1.272 | 0 | 0 | 302.6 | 0 | 0 | 197.2 | 0 | 88.2 | 0.7 | 16 | 0
19 - 20 | 1.276 | 0 | 0 | 260.8 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 91.5 | 1.2 | 13.2 | 0
20 - 21 | 2.416 | 0 | 0 | 232.2 | 0 | 0 | 144 | 0 | 78.2 | 0.6 | 9.2 | 0
21 - 22 | 2.844 | 0 | 0 | 215.2 | 0 | 0 | 139.4 | 0 | 68.7 | 1 | 6.1 | 0
22 - 23 | 3.876 | 0 | 0 | 191.2 | 0 | 0 | 127.8 | 0 | 55.9 | 0.6 | 7.5 | 0
23 - 00 | 3.888 | 0 | 0 | 171.2 | 0 | 0 | 118.6 | 0 | 45.6 | 0.7 | 7.1 | 0
Сумма | 65.724 | 0 | 0 | 5748.6 | 0 | 0 | 3447 | 0 | 1537.8 | 23.4 | 750.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч