## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [11 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | 10 Никольская Т 1 ао RS | 10 Никольская Т 1 ап RS | 10 Никольская Т 2 ао RS | 10 Никольская Т 2 ап RS | 10 Никольская-Голебатово ао RS | 10 Никольская-Голебатово ап RS | 10 Никольская-Никольская ао RS | 10 Никольская-Сафониха ао RS | 10 Никольская-Соколово ао RS | 10 Никольская-Соколово ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 210.6 | 0 | 0 | 107 | 0 | 82.2 | 2 | 17.1 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 245.2 | 0 | 0 | 143.6 | 0 | 80.3 | 2 | 16.6 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 266.4 | 0 | 0 | 165.8 | 0 | 79.5 | 2 | 16.1 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 230.2 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 78.6 | 1.9 | 15.7 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 264.6 | 0 | 0 | 170 | 0 | 76.1 | 1.8 | 13.3 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 192.6 | 0 | 0 | 97.4 | 0 | 76.1 | 1.8 | 14.4 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 224 | 0 | 0 | 96 | 0 | 75.9 | 1.8 | 46.8 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 272.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 78.7 | 1.9 | 87.7 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 330.8 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | 78.1 | 1.7 | 115.5 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 381.8 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 85.8 | 2 | 99.9 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 399 | 0 | 0 | 180.4 | 0 | 83.3 | 2.2 | 128.3 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 439.2 | 0 | 0 | 221.6 | 0 | 85.5 | 2.1 | 125.2 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 241.2 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 77 | 1.8 | 59.5 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 386.8 | 0 | 0 | 220.2 | 0 | 68.1 | 1.5 | 92.1 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 352.4 | 0 | 0 | 210.2 | 0 | 69.1 | 1.5 | 66.6 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 337.4 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 71.7 | 1.6 | 81.6 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 396 | 0 | 0 | 258 | 0 | 73.4 | 1.6 | 58.1 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 305.8 | 0 | 0 | 194 | 0 | 80.1 | 1.9 | 25.5 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 340.6 | 0 | 0 | 235.4 | 0 | 79.7 | 1.9 | 19.1 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 293.8 | 0 | 0 | 185 | 0 | 83 | 1.8 | 19.8 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 246.2 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 75.5 | 1.8 | 13.8 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 251.4 | 0 | 0 | 152.2 | 0 | 80.6 | 1.8 | 13.1 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 247.2 | 0 | 0 | 144.2 | 0 | 83.2 | 1.9 | 14.6 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 259 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 84.3 | 1.9 | 15.1 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 7114.4 | 0 | 0 | 3914.4 | 0 | 1885.8 | 44.2 | 1175.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч