## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сметанино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сметанино | [12 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Сметанино ТСН 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ап RS | 10 Сметанино Т 2 ао RS | 10 Сметанино Т 2 ап RS | 10 Сметанино-Зарека ао RS | 10 Сметанино-Зарека ап RS | 10 Сметанино-Калинино ао RS | 10 Сметанино-Калинино ап RS | 10 Сметанино-Пеженьга ао RS | 10 Сметанино-Пеженьга ап RS | 10 Сметанино-Центр ао RS | 10 Сметанино-Центр ап RS
00 - 01 | 0.496 | 0 | 30.8 | 0 | 205.4 | 30.6 | 0 | 45.48 | 0 | 18.6 | 0 | 141.75 | 0
01 - 02 | 0.494 | 0 | 31.4 | 0 | 186.6 | 31.3 | 0 | 32.94 | 0 | 18.2 | 0 | 135.6 | 0
02 - 03 | 0.496 | 0 | 27.2 | 0 | 161.4 | 26.9 | 0 | 29.46 | 0 | 18.2 | 0 | 114.3 | 0
03 - 04 | 0.494 | 0 | 30.4 | 0 | 109.4 | 30.3 | 0 | 34.74 | 0 | 18.7 | 0 | 56.25 | 0
04 - 05 | 0.458 | 0 | 28.6 | 0 | 105.6 | 28.5 | 0 | 44.7 | 0 | 16.5 | 0 | 44.85 | 0
05 - 06 | 0.492 | 0 | 32.8 | 0 | 121.6 | 32.6 | 0 | 52.98 | 0 | 20.7 | 0 | 48.3 | 0
06 - 07 | 0.458 | 0 | 40.4 | 0 | 137 | 40.3 | 0 | 58.38 | 0 | 28.4 | 0 | 50.55 | 0
07 - 08 | 0.49 | 0 | 44.6 | 0 | 185.2 | 44.4 | 0 | 92.64 | 0 | 28.9 | 0 | 63.75 | 0
08 - 09 | 0.49 | 0 | 89.6 | 0 | 358.6 | 89.3 | 0 | 103.26 | 0 | 84.9 | 0 | 170.1 | 0
09 - 10 | 0.528 | 0 | 83.2 | 0 | 390.2 | 82.9 | 0 | 93.54 | 0 | 104.2 | 0 | 192.45 | 0
10 - 11 | 0.554 | 0 | 76 | 0 | 413.2 | 76.1 | 0 | 96.96 | 0 | 117.3 | 0 | 198.9 | 0
11 - 12 | 0.59 | 0 | 85.4 | 0 | 347.2 | 85.1 | 0 | 87.96 | 0 | 62.8 | 0 | 196.2 | 0
12 - 13 | 0.616 | 0 | 50 | 0 | 191.4 | 49.8 | 0 | 72.12 | 0 | 43.2 | 0 | 76.5 | 0
13 - 14 | 0.648 | 0 | 57 | 0 | 413.6 | 56.8 | 0 | 82.62 | 0 | 115.2 | 0 | 215.55 | 0
14 - 15 | 0.678 | 0 | 52.2 | 0 | 345.6 | 52.1 | 0 | 84 | 0 | 96.1 | 0 | 165.6 | 0
15 - 16 | 0.73 | 0 | 52.2 | 0 | 370 | 52.1 | 0 | 83.82 | 0 | 89.7 | 0 | 196.65 | 0
16 - 17 | 0.736 | 0 | 51.4 | 0 | 365.6 | 51.2 | 0 | 76.02 | 0 | 71.9 | 0 | 217.65 | 0
17 - 18 | 0.71 | 0 | 43.6 | 0 | 297.2 | 43.3 | 0 | 82.74 | 0 | 55.2 | 0 | 159.3 | 0
18 - 19 | 0.626 | 0 | 48.8 | 0 | 294.4 | 48.7 | 0 | 82.92 | 0 | 75.3 | 0 | 136.5 | 0
19 - 20 | 0.594 | 0 | 49.8 | 0 | 284.2 | 49.8 | 0 | 79.26 | 0 | 61.2 | 0 | 143.85 | 0
20 - 21 | 0.57 | 0 | 53.2 | 0 | 316.8 | 53.1 | 0 | 82.2 | 0 | 72 | 0 | 162.75 | 0
21 - 22 | 0.504 | 0 | 47.6 | 0 | 278.8 | 47.4 | 0 | 82.74 | 0 | 46.5 | 0 | 149.55 | 0
22 - 23 | 0.468 | 0 | 44 | 0 | 263.6 | 43.9 | 0 | 75.06 | 0 | 45.9 | 0 | 142.8 | 0
23 - 00 | 0.466 | 0 | 38.8 | 0 | 257.8 | 38.5 | 0 | 56.7 | 0 | 45.7 | 0 | 155.7 | 0
Сумма | 13.386 | 0 | 1189 | 0 | 6400.4 | 1185 | 0 | 1713.24 | 0 | 1355.3 | 0 | 3335.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сметанино |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч