## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Сметанино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сметанино | [12 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Сметанино ТСН 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ап RS | 10 Сметанино Т 2 ао RS | 10 Сметанино Т 2 ап RS | 10 Сметанино-Зарека ао RS | 10 Сметанино-Зарека ап RS | 10 Сметанино-Калинино ао RS | 10 Сметанино-Калинино ап RS | 10 Сметанино-Пеженьга ао RS | 10 Сметанино-Пеженьга ап RS | 10 Сметанино-Центр ао RS | 10 Сметанино-Центр ап RS
00 - 01 |  | 0 | 37.4 | 0 | 239.8 | 37.5 | 0 | 47.64 | 0 | 31.6 | 0 | 159.45 | 0
01 - 02 |  | 0 | 37.2 | 0 | 228.6 | 37.2 | 0 | 43.5 | 0 | 31.9 | 0 | 152.25 | 0
02 - 03 |  | 0 | 36 | 0 | 204.6 | 36.1 | 0 | 42.96 | 0 | 32 | 0 | 128.55 | 0
03 - 04 |  | 0 | 35.6 | 0 | 153.6 | 35.7 | 0 | 45.66 | 0 | 32.4 | 0 | 75 | 0
04 - 05 |  | 0 | 33.8 | 0 | 144.6 | 33.8 | 0 | 45.6 | 0 | 31.1 | 0 | 67.35 | 0
05 - 06 |  | 0 | 32.6 | 0 | 142.8 | 32.7 | 0 | 47.7 | 0 | 29.1 | 0 | 65.55 | 0
06 - 07 |  | 0 | 29.8 | 0 | 131.4 | 29.9 | 0 | 45.9 | 0 | 26.3 | 0 | 58.65 | 0
07 - 08 |  | 0 | 31 | 0 | 159 | 31.2 | 0 | 60.96 | 0 | 27.2 | 0 | 69.75 | 0
08 - 09 |  | 0 | 82 | 0 | 296.6 | 82.3 | 0 | 61.44 | 0 | 62.8 | 0 | 169.95 | 0
09 - 10 |  | 0 | 77.2 | 0 | 336.4 | 77.6 | 0 | 57.72 | 0 | 85.4 | 0 | 190.5 | 0
10 - 11 |  | 0 | 62.2 | 0 | 362.8 | 62.5 | 0 | 64.08 | 0 | 93.8 | 0 | 202.2 | 0
11 - 12 |  | 0 | 88.6 | 0 | 321.2 | 89 | 0 | 60.24 | 0 | 53.9 | 0 | 204.6 | 0
12 - 13 |  | 0 | 36 | 0 | 174.4 | 36.1 | 0 | 49.8 | 0 | 46.7 | 0 | 76.8 | 0
13 - 14 |  | 0 | 46.4 | 0 | 346 | 46.8 | 0 | 50.94 | 0 | 84.4 | 0 | 207.75 | 0
14 - 15 |  | 0 | 41.6 | 0 | 312.6 | 41.7 | 0 | 59.46 | 0 | 82.4 | 0 | 168.3 | 0
15 - 16 |  | 0 | 43.4 | 0 | 349.6 | 43.6 | 0 | 59.4 | 0 | 76 | 0 | 211.65 | 0
16 - 17 |  | 0 | 49.6 | 0 | 346.4 | 49.9 | 0 | 50.64 | 0 | 63.4 | 0 | 230.25 | 0
17 - 18 |  | 0 | 35 | 0 | 258.8 | 35.2 | 0 | 56.82 | 0 | 47.1 | 0 | 152.85 | 0
18 - 19 |  | 0 | 36.6 | 0 | 262.8 | 36.7 | 0 | 60.9 | 0 | 66.4 | 0 | 133.35 | 0
19 - 20 |  | 0 | 35.6 | 0 | 252.6 | 35.9 | 0 | 57.42 | 0 | 53.6 | 0 | 139.8 | 0
20 - 21 |  | 0 | 36 | 0 | 276.8 | 36.2 | 0 | 57.54 | 0 | 64 | 0 | 153.3 | 0
21 - 22 |  | 0 | 39.8 | 0 | 250 | 40 | 0 | 60.12 | 0 | 50.5 | 0 | 137.85 | 0
22 - 23 |  | 0 | 38.8 | 0 | 258.6 | 38.9 | 0 | 59.52 | 0 | 54.6 | 0 | 143.1 | 0
23 - 00 |  | 0 | 40.2 | 0 | 280.8 | 40.4 | 0 | 50.58 | 0 | 59 | 0 | 169.95 | 0
Сумма | 0 | 0 | 1062.4 | 0 | 6090.8 | 1066.9 | 0 | 1296.54 | 0 | 1285.6 | 0 | 3468.75 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сметанино |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч