## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тиманово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тиманово | [13 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Тиманово ТСН 1 ао RS | 0,4 Тиманово ТСН 2 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ап RS | 10 Тиманово Т 2 ао RS | 10 Тиманово Т 2 ап RS | 10 Тиманово-Алексейково ао RS | 10 Тиманово-Алексейково ап RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 10 Тиманово-Комплекс ао RS | 10 Тиманово-Комплекс ап RS | 10 Тиманово-Харино ао RS | 10 Тиманово-Харино ап RS
00 - 01 | 0.268 |  | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 56.7 | 0
01 - 02 | 0.268 |  | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 54.1 | 0
02 - 03 | 0.268 |  | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 52.2 | 0
03 - 04 | 0.268 |  | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 55.3 | 0
04 - 05 | 0.268 |  | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 52.5 | 0
05 - 06 | 0.268 |  | 0 | 87.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 70.5 | 0
06 - 07 | 0.268 |  | 0 | 129.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 103.4 | 0
07 - 08 | 0.268 |  | 0 | 153.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 130.5 | 0
08 - 09 | 0.268 |  | 0 | 190.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 168.9 | 0
09 - 10 | 0.268 |  | 0 | 190.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 172.9 | 0
10 - 11 | 0.268 |  | 0 | 173.2 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 150.6 | 0
11 - 12 | 0.268 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 155.8 | 0
12 - 13 | 0.268 |  | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 104.6 | 0
13 - 14 | 0.264 |  | 0 | 163.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 138.8 | 0
14 - 15 | 0.268 |  | 0 | 177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 149.6 | 0
15 - 16 | 0.268 |  | 0 | 161.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 139.3 | 0
16 - 17 | 0.268 |  | 0 | 138 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 114.7 | 0
17 - 18 | 0.268 |  | 0 | 139.6 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 116.2 | 0
18 - 19 | 0.268 |  | 0 | 133.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 110.3 | 0
19 - 20 | 0.268 |  | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 96.8 | 0
20 - 21 | 0.268 |  | 0 | 124 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 100.9 | 0
21 - 22 | 0.272 |  | 0 | 111.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 92.6 | 0
22 - 23 | 0.268 |  | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 79.6 | 0
23 - 00 | 0.268 |  | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 66.1 | 0
Сумма | 6.432 | 0 | 0 | 3002.6 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 408.6 | 0 | 2532.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тиманово |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч