## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Тиманово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тиманово | [13 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Тиманово ТСН 1 ао RS | 0,4 Тиманово ТСН 2 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ап RS | 10 Тиманово Т 2 ао RS | 10 Тиманово Т 2 ап RS | 10 Тиманово-Алексейково ао RS | 10 Тиманово-Алексейково ап RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 10 Тиманово-Комплекс ао RS | 10 Тиманово-Комплекс ап RS | 10 Тиманово-Харино ао RS | 10 Тиманово-Харино ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 79.1 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 97.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 79.5 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 97 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 78.6 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 78.2 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 73.9 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 92 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 75.2 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 107.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 91.2 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 129 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 112.3 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 203.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 184.7 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 223 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 204.6 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 178.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 156.5 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 184 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 162.7 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 118.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 101.6 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 175.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 151 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 216.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 183.6 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 186 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 160.3 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 138.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 113.1 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 133 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 110.3 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 105.5 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 108.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 89.5 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 90.7 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 110.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 91.7 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 81.9 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 102.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 84.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 3219.6 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 2740.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тиманово |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч