## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Урусовская | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Урусовская | [10 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Урусовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Урусовская ТСН 2 ао RS | 0,4 Урусовская ТСН 3 ао RS | 10 Урусовская Т 1 ап RS | 10 Урусовская Т 2 ап RS | 10 Урусовская-Вага ао RS | 10 Урусовская-Вага ап RS | 10 Урусовская-им.Калинина ао RS | 10 Урусовская-Красносибирский ао RS | 10 Урусовская-Кулое ао RS | 10 Урусовская-Память Ленина ао RS
00 - 01 |  | 0 | 0 | 60.2 | 74 | 0 | 0 | 21.15 | 27.9 | 74.3 | 11.8
01 - 02 |  | 0 | 0 | 58.2 | 67.8 | 0 | 0 | 18.75 | 28.4 | 68.1 | 11.5
02 - 03 |  | 0 | 0 | 59.8 | 65.4 | 0 | 0 | 19.65 | 29.9 | 65.7 | 10.7
03 - 04 |  | 0 | 0 | 59.8 | 67.8 | 0 | 0 | 20.1 | 28.5 | 68.3 | 11.7
04 - 05 |  | 0 | 0 | 95 | 66.8 | 0 | 0 | 46.2 | 37.7 | 66.9 | 11.9
05 - 06 |  | 0 | 0 | 122 | 87.6 | 0 | 0 | 60.6 | 49.5 | 88 | 12.9
06 - 07 |  | 0 | 0 | 126.2 | 120 | 0 | 0 | 59.4 | 51.8 | 120.3 | 15.6
07 - 08 |  | 0 | 0 | 132.8 | 149.8 | 0 | 0 | 62.85 | 52.2 | 150.1 | 18.5
08 - 09 |  | 0 | 0 | 102.4 | 171.4 | 0 | 0 | 42.75 | 43.6 | 171.7 | 16.7
09 - 10 |  | 0 | 0 | 101.4 | 174 | 0 | 0 | 36.6 | 48.8 | 174.4 | 17
10 - 11 |  | 0 | 0 | 95 | 172.6 | 0 | 0 | 33.3 | 46.1 | 173.1 | 15.9
11 - 12 |  | 0 | 0 | 133 | 173.4 | 0 | 0 | 59.25 | 58.7 | 173.7 | 16
12 - 13 |  | 0 | 0 | 141.2 | 143.4 | 0 | 0 | 72 | 53.6 | 143.7 | 16.6
13 - 14 |  | 0 | 0 | 134.2 | 173 | 0 | 0 | 67.05 | 51.2 | 173.6 | 16.6
14 - 15 |  | 0 | 0 | 111.6 | 146.2 | 0 | 0 | 51.9 | 44 | 146.3 | 16.6
15 - 16 |  | 0 | 0 | 87.2 | 135.6 | 0 | 0 | 29.4 | 40.6 | 136 | 17.7
16 - 17 |  | 0 | 0 | 92.4 | 124.8 | 0 | 0 | 30.9 | 44.5 | 125.1 | 17.4
17 - 18 |  | 0 | 0 | 103.4 | 132.2 | 0 | 0 | 45.45 | 38.7 | 132.4 | 19.9
18 - 19 |  | 0 | 0 | 129.6 | 129.8 | 0 | 0 | 64.5 | 47.7 | 130 | 18.1
19 - 20 |  | 0 | 0 | 139.4 | 123.8 | 0 | 0 | 71.25 | 50.1 | 124.1 | 19
20 - 21 |  | 0 | 0 | 125.2 | 141.4 | 0 | 0 | 59.85 | 46.1 | 141.6 | 19.7
21 - 22 |  | 0 | 0 | 83 | 141.2 | 0 | 0 | 27.75 | 39.3 | 141.6 | 16.6
22 - 23 |  | 0 | 0 | 78.8 | 116.4 | 0 | 0 | 25.65 | 39.2 | 116.7 | 14.5
23 - 00 |  | 0 | 0 | 71.6 | 90.6 | 0 | 0 | 23.4 | 36.9 | 91 | 11.7
Сумма | 0 | 0 | 0 | 2443.4 | 2989 | 0 | 0 | 1049.7 | 1035 | 2996.7 | 374.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Урусовская |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч