## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Урусовская | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Урусовская | [10 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Урусовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Урусовская ТСН 2 ао RS | 0,4 Урусовская ТСН 3 ао RS | 10 Урусовская Т 1 ап RS | 10 Урусовская Т 2 ап RS | 10 Урусовская-Вага ао RS | 10 Урусовская-Вага ап RS | 10 Урусовская-им.Калинина ао RS | 10 Урусовская-Красносибирский ао RS | 10 Урусовская-Кулое ао RS | 10 Урусовская-Память Ленина ао RS
00 - 01 |  |  |  | 68.4 | 84.8 | 0 | 0 | 14.7 | 39.9 | 83.8 | 13.5
01 - 02 |  |  |  | 68 | 82.2 | 0 | 0 | 14.7 | 39.5 | 81.4 | 13.7
02 - 03 |  |  |  | 65.4 | 79.4 | 0 | 0 | 13.95 | 37.9 | 78.4 | 13.4
03 - 04 |  |  |  | 64 | 82.4 | 0 | 0 | 13.95 | 36.9 | 81.5 | 12.7
04 - 05 |  |  |  | 85 | 75.6 | 0 | 0 | 30.6 | 41.3 | 74.8 | 11.8
05 - 06 |  |  |  | 89.2 | 76.8 | 0 | 0 | 34.5 | 42 | 75.7 | 11.2
06 - 07 |  |  |  | 78.8 | 72.4 | 0 | 0 | 31.35 | 37.2 | 71.3 | 8.9
07 - 08 |  |  |  | 86.2 | 85.8 | 0 | 0 | 32.85 | 42.1 | 84.6 | 9.4
08 - 09 |  |  |  | 71.6 | 106.4 | 0 | 0 | 22.95 | 37.3 | 105.2 | 10.4
09 - 10 |  |  |  | 79.2 | 121.6 | 0 | 0 | 19.05 | 47.1 | 120.2 | 12.5
10 - 11 |  |  |  | 66.4 | 128.4 | 0 | 0 | 14.25 | 39.3 | 127 | 12.3
11 - 12 |  |  |  | 98.8 | 126.8 | 0 | 0 | 29.1 | 57.1 | 125.3 | 11.3
12 - 13 |  |  |  | 94.6 | 105 | 0 | 0 | 37.05 | 43.4 | 103.6 | 12.4
13 - 14 |  |  |  | 78.4 | 128.8 | 0 | 0 | 31.35 | 36.2 | 127.4 | 9.5
14 - 15 |  |  |  | 78.8 | 106.8 | 0 | 0 | 32.25 | 34.1 | 105.7 | 11
15 - 16 |  |  |  | 64.4 | 98.8 | 0 | 0 | 13.35 | 37.9 | 97.4 | 13
16 - 17 |  |  |  | 69.8 | 91.2 | 0 | 0 | 14.25 | 41.2 | 90.2 | 14.1
17 - 18 |  |  |  | 67.6 | 80.6 | 0 | 0 | 19.2 | 36.2 | 79.2 | 11.3
18 - 19 |  |  |  | 88.2 | 84.6 | 0 | 0 | 33.45 | 41.1 | 83.4 | 11.9
19 - 20 |  |  |  | 90.6 | 80 | 0 | 0 | 34.35 | 40.8 | 79 | 13.6
20 - 21 |  |  |  | 84 | 93.8 | 0 | 0 | 30.3 | 39.4 | 92.6 | 13
21 - 22 |  |  |  | 67 | 97.6 | 0 | 0 | 15 | 38.3 | 96.4 | 13.7
22 - 23 |  |  |  | 69.8 | 100.6 | 0 | 0 | 15.45 | 39.5 | 99.5 | 14.5
23 - 00 |  |  |  | 66.6 | 87.6 | 0 | 0 | 14.1 | 39.4 | 86.6 | 13.3
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1840.8 | 2278 | 0 | 0 | 562.05 | 965.1 | 2250.2 | 292.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Урусовская |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч