## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шелота | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шелота | [7 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Шелота ТСН 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ап RS | 10 Шелота-Дор ао RS | 10 Шелота-Север ао RS | 10 Шелота-Север ап RS | 10 Шелота-Шелота ао RS | 10 Шелота-Шелота ап RS
00 - 01 | 0.732 | 0 | 122.2 | 7.98 | 67.6 | 0 | 46.35 | 0
01 - 02 | 0.654 | 0 | 107.4 | 6.78 | 56.8 | 0 | 43.5 | 0
02 - 03 | 0.652 | 0 | 114 | 6.84 | 56.7 | 0 | 50.1 | 0
03 - 04 | 0.582 | 0 | 100.4 | 6.78 | 57.4 | 0 | 35.7 | 0
04 - 05 | 0.648 | 0 | 120 | 6.72 | 70.9 | 0 | 42 | 0
05 - 06 | 0.578 | 0 | 140.2 | 8.22 | 91.6 | 0 | 40.2 | 0
06 - 07 | 0.574 | 0 | 163.6 | 10.98 | 103.6 | 0 | 48.75 | 0
07 - 08 | 0.642 | 0 | 194.2 | 12.3 | 118.7 | 0 | 63 | 0
08 - 09 | 0.636 | 0 | 250.4 | 10.38 | 140.3 | 0 | 99.9 | 0
09 - 10 | 0.72 | 0 | 263 | 10.38 | 140.3 | 0 | 112.05 | 0
10 - 11 | 0.782 | 0 | 237 | 11.94 | 136.5 | 0 | 89.1 | 0
11 - 12 | 0.838 | 0 | 251.6 | 11.76 | 136.6 | 0 | 103.35 | 0
12 - 13 | 0.982 | 0 | 233.8 | 11.58 | 151.9 | 0 | 70.2 | 0
13 - 14 | 0.982 | 0 | 278.2 | 13.62 | 158.6 | 0 | 106.2 | 0
14 - 15 | 1.08 | 0 | 251.6 | 12.84 | 137.1 | 0 | 101.85 | 0
15 - 16 | 1.028 | 0 | 212.6 | 8.28 | 118.9 | 0 | 85.35 | 0
16 - 17 | 1.028 | 0 | 215 | 10.74 | 114.7 | 0 | 89.55 | 0
17 - 18 | 0.96 | 0 | 203.2 | 11.64 | 129.2 | 0 | 62.55 | 0
18 - 19 | 0.984 | 0 | 133.4 | 12.72 | 29.4 | 0 | 91.2 | 0
19 - 20 | 0.936 | 0 | 107.4 | 12.36 | 0 | 0 | 95.1 | 0
20 - 21 | 0.898 | 0 | 73.4 | 13.2 | 0 | 0 | 60 | 0
21 - 22 | 0.81 | 0 | 64.6 | 12.18 | 0 | 0 | 52.5 | 0
22 - 23 | 0.734 | 0 | 71.4 | 10.92 | 0 | 0 | 60.3 | 0
23 - 00 | 0.806 | 0 | 61 | 10.56 | 0 | 0 | 50.25 | 0
Сумма | 19.266 | 0 | 3969.6 | 251.7 | 2016.8 | 0 | 1699.05 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шелота |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч