## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Шелота | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Шелота | [7 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Шелота ТСН 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ап RS | 10 Шелота-Дор ао RS | 10 Шелота-Север ао RS | 10 Шелота-Север ап RS | 10 Шелота-Шелота ао RS | 10 Шелота-Шелота ап RS
00 - 01 |  | 0 | 153.6 | 9.78 | 95.5 | 0 | 49.35 | 0
01 - 02 |  | 0 | 153.2 | 9.78 | 92 | 0 | 52.35 | 0
02 - 03 |  | 0 | 161 | 9.6 | 90 | 0 | 62.55 | 0
03 - 04 |  | 0 | 149.4 | 9.12 | 91.2 | 0 | 50.25 | 0
04 - 05 |  | 0 | 154.6 | 8.88 | 93.3 | 0 | 53.55 | 0
05 - 06 |  | 0 | 153.4 | 8.64 | 103.2 | 0 | 42.75 | 0
06 - 07 |  | 0 | 136.8 | 7.5 | 94.1 | 0 | 36.6 | 0
07 - 08 |  | 0 | 139.6 | 7.92 | 95 | 0 | 37.95 | 0
08 - 09 |  | 0 | 172 | 6.54 | 102.5 | 0 | 64.65 | 0
09 - 10 |  | 0 | 197.6 | 7.86 | 108.7 | 0 | 82.5 | 0
10 - 11 |  | 0 | 185.6 | 8.58 | 109.9 | 0 | 68.4 | 0
11 - 12 |  | 0 | 191.6 | 8.16 | 113.6 | 0 | 71.25 | 0
12 - 13 |  | 0 | 172.6 | 10.2 | 112.6 | 0 | 51.15 | 0
13 - 14 |  | 0 | 197.4 | 7.32 | 113.8 | 0 | 77.85 | 0
14 - 15 |  | 0 | 200.4 | 8.34 | 113.2 | 0 | 80.4 | 0
15 - 16 |  | 0 | 180.4 | 8.7 | 107.3 | 0 | 65.85 | 0
16 - 17 |  | 0 | 188.2 | 9.42 | 106.6 | 0 | 73.5 | 0
17 - 18 |  | 0 | 146.4 | 8.28 | 97 | 0 | 42.3 | 0
18 - 19 |  | 0 | 96.8 | 8.52 | 20.6 | 0 | 68.7 | 0
19 - 20 |  | 0 | 78.8 | 8.82 | 0 | 0 | 70.8 | 0
20 - 21 |  | 0 | 56 | 9.36 | 0 | 0 | 47.25 | 0
21 - 22 |  | 0 | 54 | 9.6 | 0 | 0 | 44.85 | 0
22 - 23 |  | 0 | 70.2 | 9.9 | 0 | 0 | 61.05 | 0
23 - 00 |  | 0 | 74.2 | 9.96 | 0 | 0 | 64.65 | 0
Сумма | 0 | 0 | 3463.8 | 210.78 | 1860.1 | 0 | 1420.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шелота |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч