## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Искра | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 | 0.29 | 0.01 | 0 | 2020.9214 | 0 | 6740.1343 | 0 | 3677.6964 | 0 | 4299.5371 | 0 | 0 | 6.173 | 0 | 347.7679 | 0 | 188.0175 | 0 | 906.8391 | 0 | 765.1505 | 0 | 1500.4403 | 0 | 303.2958 | 0 | 65.8179 | 0 | 185.267 | 0 | 126.3842 | 0 | 233.9099 | 0 | 235.8221 | 0 | 224.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.9575 | 0 | 727.4264 | 0 | 908.003 | 0 | 619.3465 | 0 | 244.0112 | 0 | 486.8862 | 0 | 787.5978 | 0 | 634.5539 | 0 | 1873.9119 | 0 | 1569.5006 | 0 | 1870.5517 | 0 | 1566.764 | 0
01 - 02 | 0.29 | 0.01 | 0 | 1892.2647 | 0 | 6444.9409 | 0 | 3487.0671 | 0 | 4277.9211 | 0 | 0 | 6.5056 | 0 | 315.0045 | 0 | 148.2219 | 0 | 826.9708 | 0 | 691.4136 | 0 | 1431.3593 | 0 | 339.5788 | 0 | 65.9288 | 0 | 186.3132 | 0 | 105.5026 | 0 | 237.9213 | 0 | 207.7213 | 0 | 189.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.1752 | 0 | 656.7172 | 0 | 821.2135 | 0 | 561.4475 | 0 | 232.5173 | 0 | 493.7659 | 0 | 718.011 | 0 | 616.2079 | 0 | 1856.335 | 0 | 1601.9592 | 0 | 1853.0718 | 0 | 1598.9454 | 0
02 - 03 | 0.233 | 0.01 | 0 | 1776.3213 | 0 | 6160.2441 | 0 | 3336.8984 | 0 | 4122.6428 | 0 | 0 | 5.8405 | 0 | 275.5553 | 0 | 117.5646 | 0 | 784.7849 | 0 | 626.2678 | 0 | 1354.4493 | 0 | 330.1911 | 0 | 64.5362 | 0 | 186.5903 | 0 | 103.0362 | 0 | 225.6169 | 0 | 194.0312 | 0 | 161.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7071 | 0 | 595.4442 | 0 | 773.8799 | 0 | 527.4092 | 0 | 221.5916 | 0 | 482.5976 | 0 | 675.9637 | 0 | 631.5609 | 0 | 1810.8307 | 0 | 1563.3068 | 0 | 1807.5882 | 0 | 1560.3831 | 0
03 - 04 | 0.293 | 0.01 | 0 | 1695.9194 | 0 | 5991.6462 | 0 | 3197.2605 | 0 | 3965.6152 | 0 | 0 | 7.1845 | 0 | 255.7684 | 0 | 106.5211 | 0 | 736.7656 | 0 | 588.1349 | 0 | 1331.413 | 0 | 329.1172 | 0 | 64.3214 | 0 | 162.3 | 0 | 96.6622 | 0 | 284.9569 | 0 | 190.6364 | 0 | 151.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3704 | 0 | 551.9628 | 0 | 731.32 | 0 | 504.2899 | 0 | 201.1187 | 0 | 457.4829 | 0 | 583.5208 | 0 | 593.8369 | 0 | 1833.9639 | 0 | 1479.919 | 0 | 1830.4444 | 0 | 1477.3902 | 0
04 - 05 | 0.23 | 0.01 | 0 | 1681.8726 | 0 | 6102.0298 | 0 | 3222.0461 | 0 | 3906.379 | 0 | 0 | 5.9721 | 0 | 235.2678 | 0 | 126.4604 | 0 | 737.1674 | 0 | 589.867 | 0 | 1317.3004 | 0 | 320.4362 | 0 | 67.1204 | 0 | 184.9137 | 0 | 92.0065 | 0 | 76.134 | 0 | 185.2878 | 0 | 156.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9248 | 0 | 551.0344 | 0 | 732.0544 | 0 | 505.5369 | 0 | 200.5991 | 0 | 454.5107 | 0 | 675.9637 | 0 | 616.0001 | 0 | 1839.1115 | 0 | 1555.8105 | 0 | 1835.9037 | 0 | 1552.873 | 0
05 - 06 | 0.495 | 0.01 | 0 | 1760.1959 | 0 | 6274.0742 | 0 | 1703.4366 | 0 | 3980.5802 | 0 | 0 | 6.6441 | 0 | 253.1772 | 0 | 174.6599 | 0 | 738.3383 | 0 | 641.9809 | 0 | 1342.3458 | 0 | 322.1682 | 0 | 72.081 | 0 | 198.6246 | 0 | 104.498 | 0 | 75.0047 | 0 | 213.6726 | 0 | 178.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.3998 | 0 | 641.0802 | 0 | 786.7179 | 0 | 549.7804 | 0 | 224.9171 | 0 | 449.6194 | 0 | 666.7284 | 0 | 629.7041 | 0 | 1859.2241 | 0 | 1539.4808 | 0 | 1856.0302 | 0 | 1536.8203 | 0
06 - 07 | 0.254 | 0.01 | 0 | 1901.8776 | 0 | 6234.4102 | 0 | 3559.7787 | 0 | 4017.161 | 0 | 0 | 6.1107 | 0 | 288.4764 | 0 | 192.9365 | 0 | 820.3752 | 0 | 719.3689 | 0 | 1423.2671 | 0 | 259.5235 | 0 | 75.7322 | 0 | 358.7076 | 0 | 121.5345 | 0 | 86.076 | 0 | 253.5028 | 0 | 221.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.3987 | 0 | 755.4856 | 0 | 935.12 | 0 | 626.5656 | 0 | 232.8914 | 0 | 474.8658 | 0 | 570.7313 | 0 | 603.4324 | 0 | 1676.285 | 0 | 1484.1383 | 0 | 1673.5967 | 0 | 1482.0529 | 0
07 - 08 | 0.49 | 0.01 | 0 | 2208.3811 | 0 | 5729.8293 | 0 | 3972.89 | 0 | 4292.124 | 0 | 0 | 6.4571 | 0 | 279.4005 | 0 | 180.7775 | 0 | 1004.3327 | 0 | 790.6808 | 0 | 1554.8128 | 0 | 262.2462 | 0 | 81.3856 | 0 | 457.5245 | 0 | 141.4669 | 0 | 90.6416 | 0 | 308.2149 | 0 | 250.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.1136 | 0 | 838.3746 | 0 | 1008.9192 | 0 | 680.3701 | 0 | 286.3217 | 0 | 549.9675 | 0 | 680.862 | 0 | 712.2814 | 0 | 1251.0182 | 0 | 1565.1221 | 0 | 1249.4732 | 0 | 1562.8704 | 0
08 - 09 | 0.353 | 0.01 | 0 | 2680.6246 | 0 | 6320.6147 | 0 | 4934.4375 | 0 | 4467.5459 | 0 | 0 | 6.2908 | 0 | 481.1635 | 0 | 364.9014 | 0 | 1329.5148 | 0 | 886.4286 | 0 | 1798.0689 | 0 | 266.0983 | 0 | 82.9998 | 0 | 510.1927 | 0 | 147.6469 | 0 | 114.8626 | 0 | 370.3539 | 0 | 276.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.172 | 0 | 981.8161 | 0 | 1068.1899 | 0 | 745.0587 | 0 | 398.0112 | 0 | 791.1035 | 0 | 808.0222 | 0 | 825.5089 | 0 | 1278.3569 | 0 | 1566.7917 | 0 | 1276.8812 | 0 | 1564.0688 | 0
09 - 10 | 0.353 | 0.01 | 0 | 2893.7533 | 0 | 6519.9216 | 0 | 5428.0718 | 0 | 4504.3521 | 0 | 0 | 5.9583 | 0 | 591.2596 | 0 | 428.5092 | 0 | 1509.3085 | 0 | 983.4026 | 0 | 2000.7742 | 0 | 271.3291 | 0 | 78.2263 | 0 | 607.5824 | 0 | 147.8686 | 0 | 304.7022 | 0 | 381.342 | 0 | 280.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.7143 | 0 | 1047.2321 | 0 | 1164.7898 | 0 | 790.5561 | 0 | 458.0441 | 0 | 899.6476 | 0 | 892.8926 | 0 | 844.9426 | 0 | 1131.7631 | 0 | 1458.3099 | 0 | 1130.9178 | 0 | 1456.3354 | 0
10 - 11 | 0.359 | 0.01 | 0 | 3005.2281 | 0 | 6557.126 | 0 | 5624.6074 | 0 | 4511.7478 | 0 | 0 | 6.7411 | 0 | 568.1401 | 0 | 434.2665 | 0 | 1584.4725 | 0 | 1056.1348 | 0 | 2142.1304 | 0 | 271.7448 | 0 | 80.0692 | 0 | 671.1625 | 0 | 163.7965 | 0 | 309.3788 | 0 | 376.4438 | 0 | 315.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.638 | 0 | 1025.2073 | 0 | 1226.1806 | 0 | 816.3291 | 0 | 514.6544 | 0 | 898.9686 | 0 | 859.9767 | 0 | 815.6431 | 0 | 1083.8753 | 0 | 1461.8711 | 0 | 1083.1756 | 0 | 1459.8826 | 0
11 - 12 | 0.362 | 0.01 | 0 | 2985.2057 | 0 | 6131.1799 | 0 | 5526.6426 | 0 | 4076.6222 | 0 | 0 | 6.3116 | 0 | 505.7863 | 0 | 403.6577 | 0 | 1549.887 | 0 | 1023.7386 | 0 | 2183.2631 | 0 | 269.0289 | 0 | 78.1432 | 0 | 669.569 | 0 | 163.8796 | 0 | 310.3487 | 0 | 398.0806 | 0 | 318.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.9453 | 0 | 987.705 | 0 | 1220.4371 | 0 | 835.4232 | 0 | 510.6291 | 0 | 886.1584 | 0 | 721.4751 | 0 | 704.7158 | 0 | 992.2983 | 0 | 1264.4174 | 0 | 991.758 | 0 | 1262.8516 | 0
12 - 13 | 0.366 | 0.01 | 0 | 3109.8787 | 0 | 6154.8225 | 0 | 5576.5776 | 0 | 4262.6096 | 0 | 0 | 6.1522 | 0 | 462.686 | 0 | 399.5839 | 0 | 1599.3542 | 0 | 1024.085 | 0 | 2249.649 | 0 | 275.3128 | 0 | 76.7922 | 0 | 659.5854 | 0 | 168.3276 | 0 | 299.7139 | 0 | 432.4513 | 0 | 345.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.4924 | 0 | 1002.4136 | 0 | 1204.6824 | 0 | 840.6124 | 0 | 519.5735 | 0 | 820.292 | 0 | 750.2479 | 0 | 738.0334 | 0 | 1025.0549 | 0 | 1352.3223 | 0 | 1024.2374 | 0 | 1350.6873 | 0
13 - 14 | 0.456 | 0.01 | 0 | 3151.6036 | 0 | 6331.353 | 0 | 5601.1382 | 0 | 4216.1392 | 0 | 0 | 6.7411 | 0 | 545.2909 | 0 | 422.7103 | 0 | 1664.4307 | 0 | 1045.1675 | 0 | 2197.8813 | 0 | 275.0634 | 0 | 81.919 | 0 | 622.866 | 0 | 170.1566 | 0 | 232.3857 | 0 | 397.0136 | 0 | 351.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.9657 | 0 | 1032.669 | 0 | 1203.9064 | 0 | 846.9655 | 0 | 520.6335 | 0 | 883.1169 | 0 | 714.8309 | 0 | 725.0916 | 0 | 1095.2722 | 0 | 1343.7591 | 0 | 1094.3439 | 0 | 1341.9438 | 0
14 - 15 | 0.353 | 0.01 | 0 | 3153.2664 | 0 | 5875.166 | 0 | 5538.0742 | 0 | 3929.8484 | 0 | 0 | 6.7619 | 0 | 521.1392 | 0 | 413.856 | 0 | 1677.6083 | 0 | 1074.2382 | 0 | 2272.1725 | 0 | 276.8578 | 0 | 83.5472 | 0 | 655.2692 | 0 | 146.1504 | 0 | 309.1432 | 0 | 414.5073 | 0 | 326.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.9982 | 0 | 1022.4222 | 0 | 1177.3437 | 0 | 846.1134 | 0 | 518.2432 | 0 | 871.3598 | 0 | 418.7889 | 0 | 613.2704 | 0 | 1012.2932 | 0 | 1180.3298 | 0 | 1011.4133 | 0 | 1179.0134 | 0
15 - 16 | 0.351 | 0.01 | 0 | 3118.0884 | 0 | 6079.4956 | 0 | 5444.249 | 0 | 4267.4424 | 0 | 0 | 5.979 | 0 | 561.877 | 0 | 410.5513 | 0 | 1701.4413 | 0 | 1014.0252 | 0 | 2175.4548 | 0 | 279.3104 | 0 | 80.284 | 0 | 606.4392 | 0 | 138.6679 | 0 | 228.79 | 0 | 383.0533 | 0 | 295.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.7788 | 0 | 1043.4147 | 0 | 1197.1862 | 0 | 842.1158 | 0 | 499.7588 | 0 | 832.3332 | 0 | 560.63 | 0 | 679.4417 | 0 | 1068.079 | 0 | 1383.0004 | 0 | 1067.1576 | 0 | 1381.2753 | 0
16 - 17 | 0.355 | 0.012 | 0 | 3065.5208 | 0 | 6265.6912 | 0 | 5428.8337 | 0 | 4200.9836 | 0 | 0 | 6.1176 | 0 | 504.2067 | 0 | 435.6245 | 0 | 1647.4498 | 0 | 1003.2311 | 0 | 2087.4598 | 0 | 279.345 | 0 | 80.762 | 0 | 598.9152 | 0 | 149.2611 | 0 | 293.2153 | 0 | 378.6192 | 0 | 296.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.8918 | 0 | 992.5756 | 0 | 1223.5132 | 0 | 839.7395 | 0 | 462.3812 | 0 | 815.0473 | 0 | 694.9331 | 0 | 786.6694 | 0 | 1115.1631 | 0 | 1337.9671 | 0 | 1114.1516 | 0 | 1336.4637 | 0
17 - 18 | 0.392 | 0.01 | 0 | 3011.1864 | 0 | 5968.5232 | 0 | 5117.6189 | 0 | 4088.5907 | 0 | 0 | 6.6857 | 0 | 420.4309 | 0 | 372.3631 | 0 | 1568.9395 | 0 | 1005.8846 | 0 | 1998.668 | 0 | 271.5785 | 0 | 79.0646 | 0 | 551.0552 | 0 | 149.5798 | 0 | 260.4865 | 0 | 392.9398 | 0 | 311.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.9979 | 0 | 988.6195 | 0 | 1195.2323 | 0 | 822.6891 | 0 | 432.3959 | 0 | 696.5474 | 0 | 761.8872 | 0 | 790.9164 | 0 | 1015.5287 | 0 | 1300.1253 | 0 | 1014.6557 | 0 | 1298.6773 | 0
18 - 19 | 0.337 | 0.01 | 0 | 2957.2157 | 0 | 6663.0754 | 0 | 4878.7173 | 0 | 4294.0815 | 0 | 0 | 6.5818 | 0 | 364.3679 | 0 | 383.3997 | 0 | 1482.9813 | 0 | 1011.9883 | 0 | 1872.3254 | 0 | 273.5323 | 0 | 83.8104 | 0 | 576.4678 | 0 | 144.0096 | 0 | 142.0143 | 0 | 403.6924 | 0 | 313.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.6649 | 0 | 1010.8175 | 0 | 1204.9526 | 0 | 828.5435 | 0 | 413.3572 | 0 | 681.2291 | 0 | 765.8849 | 0 | 695.9516 | 0 | 1366.3312 | 0 | 1452.3448 | 0 | 1364.8693 | 0 | 1450.6127 | 0
19 - 20 | 0.489 | 0.01 | 0 | 2884.6255 | 0 | 6862.2786 | 0 | 4761.4919 | 0 | 4355.6555 | 0 | 0 | 6.9005 | 0 | 291.6149 | 0 | 277.516 | 0 | 1386.8663 | 0 | 996.6632 | 0 | 1875.5331 | 0 | 295.6055 | 0 | 85.5148 | 0 | 495.1931 | 0 | 164.1706 | 0 | 131.5388 | 0 | 405.2097 | 0 | 315.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.6349 | 0 | 997.1551 | 0 | 1191.2209 | 0 | 833.1022 | 0 | 377.2959 | 0 | 640.5398 | 0 | 763.5777 | 0 | 761.4508 | 0 | 1558.2354 | 0 | 1483.8403 | 0 | 1555.6442 | 0 | 1482.0598 | 0
20 - 21 | 0.29 | 0.01 | 0 | 2971.6956 | 0 | 7106.3418 | 0 | 4561.6655 | 0 | 4510.9336 | 0 | 0 | 5.9929 | 0 | 439.2825 | 0 | 281.6868 | 0 | 1409.9442 | 0 | 1012.8683 | 0 | 1822.3176 | 0 | 341.6573 | 0 | 88.5355 | 0 | 402.3483 | 0 | 166.2491 | 0 | 160.561 | 0 | 403.0896 | 0 | 329.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.6832 | 0 | 989.5826 | 0 | 1172.7018 | 0 | 851.5036 | 0 | 335.5466 | 0 | 525.7742 | 0 | 786.0736 | 0 | 740.8532 | 0 | 1644.9003 | 0 | 1548.5982 | 0 | 1641.9766 | 0 | 1546.3466 | 0
21 - 22 | 0.334 | 0.01 | 0 | 2874.493 | 0 | 7267.9768 | 0 | 4483.7754 | 0 | 4622.7378 | 0 | 0 | 6.2492 | 0 | 413.7798 | 0 | 309.0185 | 0 | 1289.5529 | 0 | 1002.2612 | 0 | 1763.9128 | 0 | 341.3593 | 0 | 92.9002 | 0 | 405.0295 | 0 | 153.8615 | 0 | 281.0771 | 0 | 412.5397 | 0 | 343.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.3368 | 0 | 972.6847 | 0 | 1197.5463 | 0 | 834.7372 | 0 | 310.2102 | 0 | 502.1698 | 0 | 776.3187 | 0 | 760.8619 | 0 | 1733.1169 | 0 | 1556.1431 | 0 | 1730.2764 | 0 | 1554.1547 | 0
22 - 23 | 0.307 | 0.012 | 0 | 2740.1031 | 0 | 6892.3816 | 0 | 4210.5615 | 0 | 4516.7881 | 0 | 0 | 6.1107 | 0 | 360.502 | 0 | 237.5264 | 0 | 1220.7211 | 0 | 1009.9445 | 0 | 1749.9872 | 0 | 345.0521 | 0 | 89.3669 | 0 | 360.786 | 0 | 148.6861 | 0 | 192.3615 | 0 | 375.1967 | 0 | 334.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.5662 | 0 | 944.2652 | 0 | 1139.114 | 0 | 771.6976 | 0 | 287.3887 | 0 | 509.3336 | 0 | 608.5038 | 0 | 650.073 | 0 | 1704.4966 | 0 | 1567.2281 | 0 | 1701.4482 | 0 | 1565.1636 | 0
23 - 00 | 0.298 | 0.01 | 0 | 2426.8447 | 0 | 7195.6809 | 0 | 4111.0209 | 0 | 4625.3184 | 0 | 0 | 6.6372 | 0 | 359.4004 | 0 | 271.6409 | 0 | 1101.2444 | 0 | 911.7927 | 0 | 1692.4762 | 0 | 337.1609 | 0 | 80.6304 | 0 | 231.7275 | 0 | 140.0674 | 0 | 195.0358 | 0 | 304.3351 | 0 | 284.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.2609 | 0 | 858.2932 | 0 | 992.5894 | 0 | 668.2318 | 0 | 265.4678 | 0 | 508.4121 | 0 | 800.3803 | 0 | 697.3026 | 0 | 1952.1243 | 0 | 1672.8625 | 0 | 1948.7918 | 0 | 1670.5762 | 0
Сумма | 8.33 | 0.244 | 0 | 61967.0876 | 0 | 153868.938 | 0 | 107384.5575 | 0 | 102313.3573 | 0 | 0 | 153.0994 | 0 | 9641.3458 | 0 | 7081.9716 | 0 | 30279.2907 | 0 | 21474.7188 | 0 | 43137.4622 | 0 | 7136.5936 | 0 | 1879.4891 | 0 | 10544.4297 | 0 | 3353.4706 | 0 | 5075.8766 | 0 | 8017.7568 | 0 | 6573.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9745.7884 | 0 | 21214.3986 | 0 | 25476.8145 | 0 | 17588.1648 | 0 | 8667.5595 | 0 | 15611.7293 | 0 | 17043.8022 | 0 | 16868.304 | 0 | 34777.57 | 0 | 35289.1484 | 0 | 34728.3583 | 0 | 35238.2123 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 | 0.192 | 0 | 0 | 797.4012 | 0 | 2918.3313 | 0 | 1299.9555 | 0 | 1315.6479 | 0 | 0 | 1.3787 | 0.16628 | 227.0094 | 0 | 115.2783 | 0 | 161.4201 | 0 | 103.1817 | 0 | 237.4086 | 0 | 154.8453 | 0 | 8.2861 | 0 | 118.8671 | 0 | 59.541 | 0 | 117.9942 | 0 | 214.9821 | 0 | 150.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6386 | 0 | 258.027 | 0 | 262.7035 | 0 | 108.2531 | 0 | 87.6071 | 0 | 276.5183 | 0 | 943.898 | 0 | 465.8453 | 0 | 627.5356 | 0 | 438.465 | 0 | 625.5818 | 0 | 432.1396 | 0
01 - 02 | 0.193 | 0 | 0 | 790.8021 | 0 | 2766.3264 | 0 | 1200.813 | 0 | 1261.0017 | 0 | 0 | 1.2332 | 0.21477 | 210.0076 | 0 | 86.2007 | 0 | 151.6375 | 0 | 93.7039 | 0 | 204.2156 | 0 | 178.318 | 0 | 8.3138 | 0 | 121.9225 | 0 | 40.3845 | 0 | 126.4604 | 0 | 205.6359 | 0 | 143.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1283 | 0 | 241.621 | 0 | 245.9788 | 0 | 101.4219 | 0 | 84.3855 | 0 | 287.2293 | 0 | 878.1355 | 0 | 431.6477 | 0 | 604.8665 | 0 | 424.6848 | 0 | 603.0237 | 0 | 418.3801 | 0
02 - 03 | 0.099 | 0 | 0 | 772.9966 | 0 | 2622.8781 | 0 | 1156.8882 | 0 | 1223.6068 | 0 | 0 | 1.2471 | 0.26327 | 198.5484 | 0 | 66.6424 | 0 | 143.3791 | 0 | 72.4898 | 0 | 182.6689 | 0 | 177.84 | 0 | 8.2168 | 0 | 128.5112 | 0 | 37.4054 | 0 | 128.4558 | 0 | 202.3866 | 0 | 141.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5257 | 0 | 228.9147 | 0 | 232.7945 | 0 | 95.2073 | 0 | 83.3324 | 0 | 281.1394 | 0 | 821.5737 | 0 | 441.8945 | 0 | 581.3176 | 0 | 412.9623 | 0 | 579.4539 | 0 | 406.7408 | 0
03 - 04 | 0.191 | 0 | 0 | 738.5288 | 0 | 2580.616 | 0 | 1082.6006 | 0 | 1072.3469 | 0 | 0 | 1.1432 | 0.23556 | 190.6641 | 0 | 56.2085 | 0 | 122.158 | 0 | 62.0628 | 0 | 173.8701 | 0 | 177.9855 | 0 | 8.1545 | 0 | 99.8354 | 0 | 43.1142 | 0 | 126.2803 | 0 | 197.1142 | 0 | 136.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5951 | 0 | 213.3816 | 0 | 226.8501 | 0 | 86.8935 | 0 | 75.5797 | 0 | 270.5462 | 0 | 737.3199 | 0 | 412.2141 | 0 | 628.8658 | 0 | 342.9598 | 0 | 626.8982 | 0 | 337.2925 | 0
04 - 05 | 0.1 | 0 | 0 | 717.1553 | 0 | 2632.058 | 0 | 1201.5231 | 0 | 1255.3726 | 0 | 0 | 1.5381 | 0.14549 | 195.9364 | 0 | 77.8522 | 0 | 121.5137 | 0 | 54.8852 | 0 | 194.9249 | 0 | 175.3112 | 0 | 10.0251 | 0 | 121.8255 | 0 | 46.128 | 0 | 82.8751 | 0 | 188.1076 | 0 | 133.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1981 | 0 | 226.5799 | 0 | 224.2104 | 0 | 95.6577 | 0 | 84.2331 | 0 | 291.4556 | 0 | 822.8 | 0 | 451.2683 | 0 | 602.8158 | 0 | 447.3539 | 0 | 600.8897 | 0 | 441.2571 | 0
05 - 06 | 0.221 | 0 | 0 | 722.9231 | 0 | 2639.575 | 0 | 1313.0671 | 0 | 1262.474 | 0 | 0 | 1.9053 | 0.10392 | 195.7078 | 0 | 118.105 | 0 | 116.6016 | 0 | 56.6865 | 0 | 218.7787 | 0 | 176.2742 | 0 | 12.4777 | 0 | 130.5411 | 0 | 53.8668 | 0 | 83.4502 | 0 | 191.052 | 0 | 135.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7776 | 0 | 237.6165 | 0 | 235.5034 | 0 | 109.2647 | 0 | 88.4731 | 0 | 301.3906 | 0 | 811.6456 | 0 | 470.0853 | 0 | 600.7304 | 0 | 439.9823 | 0 | 598.7974 | 0 | 434.1418 | 0
06 - 07 | 0.113 | 0 | 0 | 695.0717 | 0 | 2407.8441 | 0 | 1182.6264 | 0 | 1189.0004 | 0 | 0 | 1.3025 | 0.22863 | 242.1683 | 0 | 120.0449 | 0 | 119.5392 | 0 | 63.1644 | 0 | 187.9551 | 0 | 127.4304 | 0 | 11.7572 | 0 | 244.6001 | 0 | 51.6913 | 0 | 80.5958 | 0 | 197.1627 | 0 | 138.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6249 | 0 | 232.7113 | 0 | 267.1653 | 0 | 111.5787 | 0 | 77.4919 | 0 | 270.7749 | 0 | 697.9123 | 0 | 409.0617 | 0 | 442.2894 | 0 | 408.6737 | 0 | 440.682 | 0 | 403.2143 | 0
07 - 08 | 0.204 | 0 | 0 | 815.3972 | 0 | 2306.9002 | 0 | 1399.098 | 0 | 1739.1688 | 0 | 0 | 1.3787 | 0.19399 | 229.3789 | 0 | 100.9508 | 0 | 217.9196 | 0 | 96.9602 | 0 | 227.8824 | 0 | 126.9246 | 0 | 12.3876 | 0 | 298.0858 | 0 | 69.8778 | 0 | 80.6096 | 0 | 204.7352 | 0 | 146.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7194 | 0 | 251.272 | 0 | 285.234 | 0 | 126.405 | 0 | 84.3855 | 0 | 289.8551 | 0 | 853.7552 | 0 | 561.1981 | 0 | 267.5047 | 0.45726 | 665.4675 | 0 | 266.1884 | 0.48497 | 659.1212 | 0
08 - 09 | 0.214 | 0 | 0 | 956.2995 | 0 | 3068.015 | 0 | 1935.0636 | 0 | 1806.1819 | 0 | 0 | 1.5519 | 0.21477 | 464.4734 | 0 | 219.0836 | 0 | 343.1953 | 0 | 111.7865 | 0 | 322.771 | 0 | 126.1695 | 0 | 13.7802 | 0 | 322.0228 | 0 | 76.4943 | 0 | 107.1931 | 0 | 216.1529 | 0 | 147.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4814 | 0 | 303.3235 | 0 | 281.2919 | 0 | 150.6191 | 0 | 136.9844 | 0 | 405.5838 | 0 | 968.9504 | 0 | 683.7371 | 0 | 455.6331 | 0 | 655.4978 | 0 | 453.7832 | 0 | 649.0615 | 0
09 - 10 | 0.218 | 0 | 0 | 1005.4724 | 0 | 3080.936 | 0 | 2175.2124 | 0 | 1926.9403 | 0 | 0 | 1.8083 | 0.13856 | 548.859 | 0 | 298.9796 | 0 | 368.2061 | 0 | 125.6152 | 0 | 361.1117 | 0 | 128.6359 | 0 | 13.2744 | 0 | 394.8381 | 0 | 73.0787 | 0 | 152.6906 | 0 | 226.8016 | 0 | 155.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4074 | 0 | 320.7965 | 0 | 307.0232 | 0 | 158.8359 | 0 | 155.9122 | 0 | 478.3645 | 0 | 1027.265 | 0 | 712.794 | 0 | 333.4127 | 0 | 685.8849 | 0 | 331.9093 | 0 | 679.6357 | 0
10 - 11 | 0.214 | 0 | 0 | 1055.1129 | 0 | 2930.3516 | 0 | 2174.7274 | 0 | 1940.5369 | 0 | 0 | 1.5935 | 0.15242 | 507.7124 | 0 | 311.1178 | 0 | 396.5979 | 0 | 140.8364 | 0 | 388.1593 | 0 | 129.2386 | 0 | 13.7525 | 0 | 440.8552 | 0 | 84.1291 | 0 | 161.5726 | 0 | 238.3924 | 0 | 164.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7654 | 0 | 328.1681 | 0 | 321.7318 | 0 | 161.4686 | 0 | 158.0807 | 0 | 471.4502 | 0 | 999.9818 | 0 | 674.8552 | 0 | 256.2256 | 0 | 678.8528 | 0 | 254.8539 | 0 | 672.5135 | 0
11 - 12 | 0.219 | 0 | 0 | 1022.0308 | 0 | 2617.5433 | 0 | 1967.3144 | 0 | 1505.5845 | 0 | 0 | 1.6143 | 0.12471 | 454.8294 | 0 | 271.5092 | 0 | 354.6199 | 0 | 141.2591 | 0 | 384.1756 | 0 | 125.1718 | 0 | 13.3922 | 0 | 451.3515 | 0 | 91.1959 | 0 | 171.7224 | 0 | 250.5584 | 0 | 164.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6522 | 0 | 326.4776 | 0 | 318.233 | 0 | 170.0042 | 0 | 153.0786 | 0 | 455.4876 | 0 | 873.7292 | 0 | 527.527 | 0 | 184.6989 | 0 | 453.2152 | 0 | 183.528 | 0 | 448.1576 | 0
12 - 13 | 0.211 | 0 | 0 | 1072.9184 | 0 | 2679.7587 | 0 | 1965.6691 | 0 | 2080.9542 | 0 | 0 | 1.3094 | 0.15935 | 419.745 | 0 | 251.5491 | 0 | 399.0089 | 0 | 132.3702 | 0 | 422.9181 | 0 | 135.093 | 0 | 13.1012 | 0 | 453.0558 | 0 | 84.9674 | 0 | 150.9932 | 0 | 243.159 | 0 | 161.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.7259 | 0 | 318.3369 | 0 | 305.3881 | 0 | 167.5724 | 0 | 159.986 | 0 | 386.2957 | 0 | 911.2662 | 0 | 566.8169 | 0 | 225.894 | 0 | 759.019 | 0 | 224.5083 | 0 | 752.5619 | 0
13 - 14 | 0.238 | 0 | 0 | 1026.7246 | 0 | 2706.7439 | 0 | 1969.8606 | 0 | 2025.2689 | 0 | 0 | 1.5242 | 0.13164 | 524.5964 | 0 | 257.9023 | 0 | 406.3805 | 0 | 119.6639 | 0 | 376.2636 | 0 | 124.9155 | 0 | 17.2235 | 0 | 412.1379 | 0 | 76.3211 | 0 | 139.1598 | 0 | 227.1895 | 0 | 147.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3914 | 0 | 298.4669 | 0 | 286.4049 | 0 | 152.7876 | 0 | 145.3121 | 0 | 439.1301 | 0 | 845.3859 | 0 | 585.2043 | 0 | 255.6922 | 0 | 747.8646 | 0 | 254.1125 | 0 | 741.7401 | 0
14 - 15 | 0.204 | 0 | 0 | 1089.3729 | 0 | 2468.5522 | 0 | 1930.1447 | 0 | 1840.1993 | 0 | 0 | 1.6212 | 0.13856 | 499.5025 | 0 | 277.6407 | 0 | 458.4736 | 0 | 137.1507 | 0 | 452.8687 | 0 | 131.4695 | 0 | 21.5883 | 0 | 442.3794 | 0 | 47.091 | 0 | 160.1661 | 0 | 234.2286 | 0 | 146.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0612 | 0 | 298.0373 | 0 | 291.019 | 0 | 151.8246 | 0 | 158.3371 | 0 | 443.3494 | 0 | 472.7249 | 0 | 439.8784 | 0 | 309.4481 | 0 | 659.9319 | 0 | 307.619 | 0 | 654.4655 | 0
15 - 16 | 0.212 | 0 | 0 | 1101.1855 | 0 | 2773.2373 | 0 | 1983.4225 | 0 | 2021.6661 | 0 | 0 | 1.7321 | 0.20785 | 521.3609 | 0 | 259.6482 | 0 | 458.0995 | 0 | 123.0448 | 0 | 421.5186 | 0 | 131.2825 | 0 | 19.3712 | 0 | 401.8564 | 0 | 44.3336 | 0 | 166.1452 | 0 | 230.0232 | 0 | 152.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2318 | 0 | 306.5105 | 0 | 305.2773 | 0 | 168.0435 | 0 | 139.9981 | 0 | 425.3153 | 0 | 704.0022 | 0 | 558.4614 | 0 | 356.3312 | 0 | 744.8716 | 0 | 354.3428 | 0 | 738.4422 | 0
16 - 17 | 0.217 | 0 | 0 | 1077.595 | 0 | 2869.47 | 0 | 2105.8784 | 0 | 1669.2806 | 0 | 0 | 1.6004 | 0.13856 | 508.4745 | 0 | 305.9632 | 0 | 411.639 | 0 | 113.0821 | 0 | 396.0644 | 0 | 132.4187 | 0 | 14.9095 | 0 | 387.6744 | 0 | 44.4098 | 0 | 172.7685 | 0 | 244.995 | 0 | 160.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6983 | 0 | 314.6234 | 0 | 303.6561 | 0 | 178.7476 | 0 | 129.107 | 0 | 413.8075 | 0 | 881.1285 | 0 | 676.9129 | 0 | 333.2187 | 0 | 563.6091 | 0 | 331.2927 | 0 | 557.9488 | 0
17 - 18 | 0.154 | 0 | 0 | 1063.115 | 0 | 2610.5286 | 0 | 1886.4623 | 0 | 1499.7129 | 0 | 0 | 1.2471 | 0.22863 | 420.1953 | 0 | 229.4135 | 0 | 381.7092 | 0 | 124.5483 | 0 | 343.6803 | 0 | 130.6866 | 0 | 12.4361 | 0 | 384.4389 | 0 | 36.4908 | 0 | 151.9146 | 0 | 255.2557 | 0 | 158.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9567 | 0 | 300.7047 | 0 | 313.4179 | 0 | 167.323 | 0 | 116.8787 | 0 | 349.7702 | 0 | 947.5699 | 0 | 666.3058 | 0 | 206.7029 | 0 | 500.9435 | 0 | 205.0955 | 0 | 495.6781 | 0
18 - 19 | 0.169 | 0 | 0 | 1036.2336 | 0 | 2711.8534 | 0 | 1749.0241 | 0 | 1424.3687 | 0 | 0 | 1.2332 | 0.20785 | 360.2664 | 0 | 251.5699 | 0 | 369.5017 | 0 | 125.5736 | 0 | 292.1761 | 0 | 130.4164 | 0 | 14.0712 | 0 | 385.8869 | 0 | 33.1514 | 0 | 99.8908 | 0 | 230.7645 | 0 | 158.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7186 | 0 | 311.7205 | 0 | 307.1618 | 0 | 171.5353 | 0 | 111.4055 | 0 | 373.7972 | 0 | 938.397 | 0 | 540.7183 | 0 | 293.4162 | 0 | 485.258 | 0 | 291.7812 | 0 | 479.7363 | 0
19 - 20 | 0.208 | 0 | 0 | 1045.552 | 0 | 2709.29 | 0 | 1746.53 | 0 | 1294.309 | 0 | 0 | 1.4272 | 0.14549 | 310.9861 | 0 | 173.399 | 0 | 358.8184 | 0 | 124.9432 | 0 | 316.1407 | 0 | 148.9979 | 0 | 14.4384 | 0 | 332.9624 | 0 | 63.8434 | 0 | 100.937 | 0 | 238.5726 | 0 | 158.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8643 | 0 | 318.2469 | 0 | 305.0902 | 0 | 166.0274 | 0 | 100.1125 | 0 | 347.186 | 0 | 971.0773 | 0 | 639.9648 | 0 | 327.7801 | 0 | 400.6162 | 0 | 325.9787 | 0 | 395.24 | 0
20 - 21 | 0.103 | 0 | 0 | 1028.2315 | 0 | 2808.9003 | 0 | 1680.9719 | 0 | 1400.0854 | 0 | 0 | 1.0739 | 0.23556 | 355.5275 | 0 | 183.4103 | 0 | 312.9468 | 0 | 127.95 | 0 | 327.8217 | 0 | 183.535 | 0 | 15.2351 | 0 | 267.3385 | 0 | 82.3832 | 0 | 113.9758 | 0 | 233.799 | 0 | 157.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7973 | 0 | 297.6355 | 0 | 300.3998 | 0 | 161.6418 | 0 | 95.8724 | 0 | 277.0864 | 0 | 988.9798 | 0 | 628.27 | 0 | 381.3974 | 0 | 448.0398 | 0 | 379.3675 | 0 | 442.2132 | 0
21 - 22 | 0.171 | 0 | 0 | 1004.0348 | 0 | 2914.8152 | 0 | 1722.5065 | 0 | 1371.6277 | 0 | 0 | 1.1362 | 0.18013 | 352.6038 | 0 | 196.6708 | 0 | 304.917 | 0 | 117.1766 | 0 | 334.3203 | 0 | 183.3825 | 0 | 16.503 | 0 | 269.5347 | 0 | 80.284 | 0 | 137.1645 | 0 | 225.3051 | 0 | 154.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3009 | 0 | 280.5713 | 0 | 295.3215 | 0 | 145.3883 | 0 | 91.6116 | 0 | 274.9595 | 0 | 961.5303 | 0 | 670.6706 | 0 | 455.1689 | 0 | 430.844 | 0 | 453.2013 | 0 | 424.9619 | 0
22 - 23 | 0.135 | 0 | 0 | 944.4349 | 0 | 2602.873 | 0 | 1469.7137 | 0 | 1321.329 | 0 | 0 | 1.2055 | 0.21477 | 289.959 | 0 | 146.8016 | 0 | 279.546 | 0 | 145.7 | 0 | 339.3225 | 0 | 182.7382 | 0 | 15.5122 | 0 | 244.1983 | 0 | 78.5727 | 0 | 108.4471 | 0 | 215.8204 | 0 | 144.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8001 | 0 | 286.9453 | 0 | 282.5528 | 0 | 142.9219 | 0 | 90.995 | 0 | 281.6937 | 0 | 713.279 | 0 | 460.753 | 0 | 458.7993 | 0 | 418.7959 | 0 | 456.9425 | 0 | 412.9277 | 0
23 - 00 | 0.118 | 0 | 0 | 912.3574 | 0 | 3011.1516 | 0 | 1581.0153 | 0 | 1397.955 | 0 | 0 | 1.3856 | 0.20785 | 301.6954 | 0 | 167.0666 | 0 | 261.5118 | 0 | 134.0676 | 0 | 337.9507 | 0 | 179.8422 | 0 | 12.9557 | 0 | 161.2469 | 0 | 74.0832 | 0 | 104.886 | 0 | 211.8436 | 0 | 142.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2413 | 0 | 269.4308 | 0 | 270.3522 | 0 | 124.0494 | 0 | 91.3275 | 0 | 277.9871 | 0 | 947.2789 | 0 | 573.5649 | 0 | 594.5574 | 0 | 471.5679 | 0 | 592.562 | 0 | 465.3741 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2020 по ПС 110/10 Искра
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.2 | 22.2 | 22.2 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 35 | 35 | 35
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 86.5 | 86.5 | 86.5 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 1.38 | 1.38 | 1.38
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 7687.5657 | 9413.6749 | 10142.4698 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 7162.8757 | 9932.4238 | 9106.5132 | 4 | 14.8504 | 5.4741
| Q н, кВар | 3319.1448 | 4086.4084 | 3918.85 |  |  | Q н, кВар | 2154.9474 | 4102.1527 | 3094.1342 | 10 | 19.3461 | 8.1886
| S н, кВА | 8373.4932 | 10262.3588 | 10873.2277 |  |  | S н, кВА | 7480.0125 | 10746.1947 | 9617.8089 | 22 | 19.249 | 7.013
Коэффициент загрузки | К з | 0.52334 | 0.6414 | 0.67958 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.187 | 0.26865 | 0.24045
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 45.8913 | 57.7853 | 62.1478 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 41.178 | 47.7512 | 45.214
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 551.6789 | 789.2831 | 876.4328 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 694.674 | 846.4758 | 787.8807

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Искра |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч