## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чагода | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [43 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Дедово поле ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 | 3918 | 3510 | 1.2 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 121.8 | 3 | 92.4 | 62.4 | 62.4 | 15 | 66 | 79.8 | 50.4 | 50 | 2176 | 2174 | 1816 | 1816 | 1383.2 | 1383.2 | 938.4 | 938.4 | 189.6 | 9.6 | 0 | 395.2 | 3953.4 | 3649.8 | 0 | 0 | 996.6 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 4646.4 | 0 | 0 | 114.8 | 0
01 - 02 | 3828 | 3420 | 1.2 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 103.2 | 3 | 79.2 | 58.8 | 52.8 | 14 | 61.8 | 68.4 | 41.6 | 42 | 2168 | 2166 | 1824 | 1824 | 1364 | 1364 | 938.4 | 937.8 | 153 | 8.4 | 0 | 340.8 | 3867.6 | 3537.6 | 0 | 0 | 871.2 | 0 | 0 | 3867.6 | 0 | 4415.4 | 0 | 0 | 98 | 0
02 - 03 | 3792 | 3354 | 1.2 | 2.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 92.4 | 3 | 73.8 | 59.4 | 47.4 | 13 | 55.2 | 67.2 | 38.4 | 38 | 2168 | 2170 | 1816 | 1818 | 1359.2 | 1359.6 | 928.8 | 929.4 | 134.4 | 9 | 0 | 303.2 | 3821.4 | 3458.4 | 0 | 0 | 818.4 | 0 | 0 | 3821.4 | 0 | 4276.8 | 0 | 0 | 84 | 0
03 - 04 | 3696 | 3258 | 1.2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 85.2 | 3.6 | 69.6 | 61.8 | 42.6 | 12 | 57 | 60 | 26.4 | 26.4 | 2156 | 2158 | 1820 | 1820 | 1295.2 | 1295.2 | 865.2 | 865.2 | 131.4 | 9 | 0 | 290.4 | 3735.6 | 3359.4 | 0 | 0 | 772.2 | 0 | 0 | 3742.2 | 0 | 4131.6 | 0 | 0 | 75.6 | 0
04 - 05 | 3678 | 3228 | 1.2 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 82.8 | 3 | 70.2 | 85.2 | 36.6 | 12 | 54.6 | 58.8 | 15.2 | 15.2 | 2164 | 2160 | 1820 | 1818 | 1284 | 1283.6 | 832.8 | 833.4 | 126.6 | 9 | 0 | 284 | 3715.8 | 3326.4 | 0 | 0 | 745.8 | 0 | 0 | 3709.2 | 0 | 4078.8 | 0 | 0 | 81.2 | 0
05 - 06 | 3696 | 3282 | 1.8 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 83.4 | 3 | 77.4 | 95.4 | 37.8 | 16.5 | 54.6 | 65.4 | 13.6 | 13.6 | 2168 | 2168 | 1824 | 1824 | 1284.8 | 1284.4 | 838.8 | 837.6 | 134.4 | 9 | 0 | 301.6 | 3735.6 | 3392.4 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 3742.2 | 0 | 4184.4 | 0 | 0 | 89.6 | 0
06 - 07 | 3762 | 3432 | 1.2 | 2.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0.6 | 108.6 | 3 | 107.4 | 106.2 | 49.8 | 19 | 67.8 | 85.2 | 23.2 | 23.6 | 2160 | 2160 | 1812 | 1814 | 1284 | 1284.4 | 842.4 | 842.4 | 164.4 | 9.6 | 0 | 381.6 | 3801.6 | 3583.8 | 0 | 0 | 943.8 | 0 | 0 | 3795 | 0 | 4534.2 | 0 | 0 | 126 | 0
07 - 08 | 3876 | 3678 | 1.2 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 151.8 | 3 | 129.6 | 115.8 | 55.2 | 20 | 93.6 | 125.4 | 35.2 | 35.2 | 2156 | 2156 | 1824 | 1822 | 1289.6 | 1290 | 841.2 | 841.8 | 228 | 10.2 | 0 | 502.4 | 3913.8 | 3993 | 0 | 0 | 1108.8 | 0 | 0 | 3913.8 | 0 | 5101.8 | 0 | 0 | 291.2 | 0
08 - 09 | 3966 | 3768 | 1.2 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 156.6 | 4.2 | 129 | 105.6 | 56.4 | 26 | 117 | 132 | 57.6 | 57.2 | 2176 | 2178 | 1828 | 1828 | 1286.4 | 1286.4 | 792 | 791.4 | 282.6 | 9.6 | 0 | 599.2 | 3999.6 | 4039.2 | 0 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 3999.6 | 0 | 5332.8 | 0 | 0 | 246.4 | 0
09 - 10 | 4026 | 3774 | 1.2 | 3 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 156.6 | 4.2 | 139.8 | 112.8 | 63.6 | 24 | 145.2 | 131.4 | 62.4 | 62.4 | 2180 | 2180 | 1840 | 1838 | 1336.8 | 1336.8 | 678 | 678.6 | 292.2 | 10.2 | 0 | 656.8 | 4065.6 | 4026 | 0 | 0 | 1392.6 | 0 | 0 | 4065.6 | 0 | 5431.8 | 0 | 0 | 229.6 | 0
10 - 11 | 4110 | 3738 | 1.8 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 174.6 | 3.6 | 130.2 | 103.2 | 67.8 | 26 | 120 | 127.8 | 53.6 | 54 | 2184 | 2182 | 1840 | 1844 | 1404.8 | 1404.4 | 716.4 | 716.4 | 273.6 | 9.6 | 0 | 636 | 4144.8 | 3986.4 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 4144.8 | 0 | 5392.2 | 0 | 0 | 218.4 | 0
11 - 12 | 4080 | 3714 | 1.2 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 185.4 | 4.8 | 126.6 | 94.2 | 58.8 | 23 | 124.2 | 127.2 | 57.6 | 57.2 | 2180 | 2182 | 1836 | 1834 | 1379.2 | 1379.6 | 726 | 726.6 | 277.8 | 9.6 | 0 | 614.4 | 4118.4 | 3966.6 | 0 | 6.6 | 1366.2 | 0 | 0 | 4118.4 | 0 | 5346 | 0 | 0 | 232.4 | 0
12 - 13 | 4086 | 3666 | 1.2 | 2.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 173.4 | 3 | 135.6 | 103.8 | 60 | 22 | 97.8 | 130.2 | 37.6 | 38 | 2192 | 2192 | 1832 | 1832 | 1366.4 | 1365.6 | 708 | 707.4 | 301.2 | 9.6 | 0 | 608.8 | 4125 | 3900.6 | 0 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 4125 | 0 | 5194.2 | 0 | 0 | 207.2 | 0
13 - 14 | 4062 | 3876 | 1.2 | 1.8 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 163.2 | 3.6 | 124.8 | 110.4 | 65.4 | 26 | 139.8 | 118.2 | 48 | 47.6 | 2180 | 2178 | 1836 | 1838 | 1370.4 | 1371.6 | 902.4 | 901.8 | 282.6 | 10.2 | 0 | 591.2 | 4098.6 | 4131.6 | 0 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 4092 | 0 | 5431.8 | 0 | 0 | 232.4 | 0
14 - 15 | 4044 | 3930 | 1.8 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 153.6 | 3.6 | 128.4 | 105.6 | 66 | 22.5 | 129 | 118.2 | 53.6 | 53.6 | 2168 | 2170 | 1832 | 1830 | 1376.8 | 1376.4 | 982.8 | 983.4 | 276 | 9.6 | 0 | 575.2 | 4078.8 | 4171.2 | 0 | 0 | 1221 | 0 | 0 | 4078.8 | 0 | 5405.4 | 0 | 0 | 212.8 | 0
15 - 16 | 4032 | 3840 | 1.2 | 2.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 158.4 | 3.6 | 136.8 | 87 | 68.4 | 24 | 113.4 | 117.6 | 45.6 | 46 | 2176 | 2174 | 1832 | 1832 | 1350.4 | 1350.4 | 916.8 | 916.2 | 280.2 | 10.8 | 0 | 576.8 | 4065.6 | 4072.2 | 0 | 0 | 1161.6 | 0 | 0 | 4065.6 | 0 | 5253.6 | 0 | 0 | 212.8 | 0
16 - 17 | 3996 | 3822 | 1.2 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 153 | 5.4 | 136.8 | 84.6 | 66 | 25.5 | 127.2 | 121.2 | 64.8 | 64.4 | 2184 | 2186 | 1832 | 1836 | 1308.8 | 1309.2 | 870 | 870.6 | 277.8 | 10.8 | 0 | 572.8 | 4032.6 | 4052.4 | 0 | 0 | 1128.6 | 0 | 0 | 4032.6 | 0 | 5194.2 | 0 | 0 | 204.4 | 0
17 - 18 | 4014 | 3762 | 1.2 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 169.2 | 3 | 150.6 | 92.4 | 74.4 | 25.5 | 106.8 | 123.6 | 27.2 | 27.6 | 2180 | 2180 | 1820 | 1820 | 1300 | 1300 | 850.8 | 850.8 | 292.2 | 10.8 | 0 | 580.8 | 4059 | 4019.4 | 0 | 0 | 1128.6 | 0 | 0 | 4052.4 | 0 | 5154.6 | 0 | 0 | 226.8 | 0
18 - 19 | 4014 | 3834 | 1.2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 175.8 | 3 | 168 | 123 | 71.4 | 24 | 111 | 146.4 | 32 | 31.6 | 2184 | 2184 | 1828 | 1826 | 1292.8 | 1292.4 | 849.6 | 849 | 289.8 | 11.4 | 0 | 568.8 | 4052.4 | 4263.6 | 0 | 0 | 1095.6 | 0 | 0 | 4052.4 | 0 | 5365.8 | 0 | 0 | 397.6 | 0
19 - 20 | 4026 | 3810 | 1.2 | 1.8 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 185.4 | 3.6 | 159 | 121.2 | 81.6 | 24 | 102.6 | 142.2 | 26.4 | 26.4 | 2180 | 2180 | 1820 | 1820 | 1285.6 | 1285.6 | 837.6 | 838.2 | 294 | 10.8 | 0 | 587.2 | 4065.6 | 4138.2 | 0 | 0 | 1049.4 | 0 | 0 | 4059 | 0 | 5207.4 | 0 | 0 | 308 | 0
20 - 21 | 4032 | 3834 | 1.8 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 192.6 | 3 | 153 | 120.6 | 82.2 | 22 | 113.4 | 136.8 | 29.6 | 29.6 | 2176 | 2176 | 1820 | 1818 | 1301.6 | 1302 | 877.2 | 876.6 | 281.4 | 10.2 | 0 | 578.4 | 4065.6 | 4105.2 | 0 | 0 | 1042.8 | 0 | 0 | 4072.2 | 0 | 5148 | 0 | 0 | 238 | 0
21 - 22 | 4098 | 3948 | 1.2 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 190.2 | 3.6 | 147 | 121.2 | 83.4 | 28.5 | 120.6 | 141 | 32.8 | 33.2 | 2184 | 2186 | 1820 | 1822 | 1352.8 | 1352.4 | 954 | 954 | 279.6 | 10.2 | 0 | 592.8 | 4138.2 | 4177.8 | 0 | 0 | 1069.2 | 0 | 0 | 4131.6 | 0 | 5266.8 | 0 | 0 | 210 | 0
22 - 23 | 4092 | 3864 | 1.2 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 184.8 | 3 | 138 | 86.4 | 77.4 | 21.5 | 98.4 | 133.8 | 44 | 44 | 2184 | 2184 | 1820 | 1820 | 1386.4 | 1386.4 | 993.6 | 993.6 | 264.6 | 9.6 | 0 | 542.4 | 4131.6 | 4098.6 | 0 | 0 | 1042.8 | 0 | 0 | 4131.6 | 0 | 5148 | 0 | 0 | 201.6 | 0
23 - 00 | 3996 | 3714 | 1.2 | 1.8 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 151.2 | 3 | 111 | 78 | 69 | 19 | 82.8 | 108 | 46.4 | 46 | 2188 | 2186 | 1828 | 1826 | 1372 | 1372.8 | 982.8 | 982.8 | 225.6 | 9.6 | 0 | 472.8 | 4032.6 | 3933.6 | 0 | 0 | 996.6 | 0 | 0 | 4039.2 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 193.2 | 0
Сумма | 94920 | 88056 | 31.2 | 57.6 | 0 | 374.4 | 0 | 11.6 | 3553.2 | 82.8 | 2914.2 | 2295 | 1496.4 | 505 | 2359.8 | 2665.8 | 963.2 | 962.8 | 52212 | 52210 | 43820 | 43820 | 32015.2 | 32016.4 | 20664 | 20663.4 | 5733 | 236.4 | 0 | 12153.6 | 95818.8 | 93383.4 | 0 | 6.6 | 25990.8 | 0 | 0 | 95812.2 | 0 | 119592 | 0 | 0 | 4732 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [43 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Дедово поле ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 | 402 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 2364.8 | 0 | 0 | 59.4 | 16.8 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 12 | 12 | 1120 | 1120 | 1220 | 1222 | 1080.8 | 1080.4 | 688.8 | 687.6 | 94.8 | 20.4 | 0 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 389.4 | 462 | 0 | 0 | 2917.2 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 306 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 2331.2 | 0 | 0 | 57 | 16.2 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 12.8 | 12.4 | 1108 | 1110 | 1236 | 1234 | 1036.8 | 1037.6 | 667.2 | 667.2 | 91.8 | 19.8 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 349.8 | 607.2 | 0 | 0 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 396 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 2337.6 | 0 | 0 | 53.4 | 16.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 12.8 | 12.8 | 1120 | 1118 | 1212 | 1212 | 1027.2 | 1026.8 | 645.6 | 646.2 | 96 | 19.8 | 0 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 409.2 | 633.6 | 0 | 0 | 2811.6 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 24 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 2358.4 | 0 | 0 | 54 | 16.2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 4 | 4.4 | 1112 | 1112 | 1220 | 1220 | 927.2 | 926.4 | 588 | 587.4 | 95.4 | 19.8 | 0 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 0 | 442.2 | 739.2 | 0 | 0 | 2745.6 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 36 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 2340.8 | 0 | 0 | 52.2 | 16.2 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 2.4 | 2.4 | 1112 | 1114 | 1220 | 1220 | 915.2 | 915.2 | 547.2 | 548.4 | 96 | 20.4 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 435.6 | 719.4 | 0 | 0 | 2613.6 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 30 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 2348.8 | 0 | 0 | 45.6 | 16.8 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1.6 | 1.2 | 1128 | 1128 | 1212 | 1212 | 916.8 | 917.2 | 561.6 | 561 | 93 | 19.2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 462 | 726 | 0 | 0 | 2659.8 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 66 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 0 | 0 | 44.4 | 16.2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0.8 | 1.2 | 1124 | 1120 | 1196 | 1196 | 915.2 | 915.6 | 556.8 | 556.8 | 98.4 | 19.2 | 0 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 0 | 442.2 | 693 | 0 | 0 | 2692.8 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 66 | 2256 | 0 | 0 | 0 | 2310.4 | 0 | 0 | 51 | 15.6 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 3.2 | 2.8 | 1104 | 1104 | 1220 | 1222 | 911.2 | 911.6 | 559.2 | 558.6 | 95.4 | 21 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 0 | 310.2 | 699.6 | 0 | 0 | 2725.8 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 168 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 2328 | 0 | 0 | 53.4 | 16.2 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 29.6 | 30 | 1128 | 1128 | 1212 | 1212 | 922.4 | 921.6 | 552 | 552.6 | 101.4 | 19.8 | 0 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 59.4 | 257.4 | 660 | 0 | 0 | 2996.4 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 312 | 2364 | 0 | 0 | 0 | 2321.6 | 0 | 0 | 55.8 | 16.2 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 34.4 | 34.4 | 1112 | 1116 | 1212 | 1212 | 976 | 976 | 566.4 | 566.4 | 99 | 20.4 | 0 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 481.8 | 39.6 | 290.4 | 541.2 | 0 | 0 | 3095.4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 552 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 51 | 16.2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 22.4 | 22 | 1112 | 1110 | 1216 | 1214 | 1077.6 | 1078 | 664.8 | 664.2 | 96.6 | 19.8 | 0 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 52.8 | 224.4 | 237.6 | 6.6 | 0 | 3128.4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 516 | 2466 | 0 | 0 | 0 | 2316.8 | 0 | 0 | 61.2 | 16.2 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 21.6 | 21.6 | 1116 | 1114 | 1224 | 1224 | 1057.6 | 1057.6 | 686.4 | 687 | 97.2 | 19.8 | 0 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 481.8 | 33 | 343.2 | 277.2 | 6.6 | 0 | 3214.2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 546 | 2394 | 0 | 0 | 0 | 2348.8 | 0 | 0 | 63 | 16.8 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 12.8 | 13.2 | 1124 | 1126 | 1208 | 1210 | 1063.2 | 1062.8 | 675.6 | 675.6 | 105 | 20.4 | 0 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 481.8 | 0 | 376.2 | 323.4 | 0 | 0 | 3049.2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 540 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 0 | 0 | 67.2 | 16.2 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 25.6 | 25.6 | 1120 | 1120 | 1228 | 1228 | 1064.8 | 1065.6 | 718.8 | 718.2 | 104.4 | 20.4 | 0 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 481.8 | 0 | 330 | 270.6 | 6.6 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 546 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 61.2 | 16.2 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 30.4 | 29.6 | 1112 | 1112 | 1260 | 1258 | 1065.6 | 1065.2 | 747.6 | 748.2 | 103.2 | 21 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 46.2 | 191.4 | 264 | 0 | 0 | 3326.4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 480 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 2329.6 | 0 | 0 | 62.4 | 16.2 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 24.8 | 25.6 | 1112 | 1114 | 1236 | 1238 | 1026.4 | 1026.4 | 655.2 | 654.6 | 103.8 | 21.6 | 0 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 481.8 | 0 | 396 | 448.8 | 0 | 0 | 3207.6 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 264 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 2366.4 | 0 | 0 | 61.2 | 16.8 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 18.4 | 18.4 | 1132 | 1130 | 1236 | 1234 | 971.2 | 971.2 | 592.8 | 592.8 | 103.8 | 21 | 0 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 0 | 382.8 | 673.2 | 0 | 0 | 3095.4 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 180 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 2396.8 | 0 | 0 | 60 | 17.4 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0.8 | 0.4 | 1136 | 1138 | 1196 | 1196 | 959.2 | 959.6 | 554.4 | 554.4 | 108 | 21 | 0 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 508.2 | 693 | 0 | 0 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 198 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 2408 | 0 | 0 | 65.4 | 18 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.8 | 1.2 | 1148 | 1148 | 1216 | 1216 | 952 | 952 | 560.4 | 560.4 | 111 | 21 | 0 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 501.6 | 706.2 | 0 | 0 | 3207.6 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 150 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 2409.6 | 0 | 0 | 70.2 | 17.4 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.6 | 1.6 | 1144 | 1142 | 1228 | 1230 | 945.6 | 945.6 | 552 | 552 | 109.8 | 22.2 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 396 | 699.6 | 0 | 0 | 3022.8 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 240 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 68.4 | 18 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 1.6 | 0.8 | 1144 | 1144 | 1216 | 1214 | 968.8 | 968.4 | 607.2 | 607.2 | 109.8 | 20.4 | 0 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 475.2 | 673.2 | 0 | 0 | 3141.6 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 456 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 2396.8 | 0 | 0 | 68.4 | 18 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 1.6 | 2.4 | 1152 | 1152 | 1208 | 1208 | 1050.4 | 1050.8 | 750 | 750.6 | 108.6 | 20.4 | 0 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 521.4 | 369.6 | 0 | 0 | 3326.4 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 570 | 2454 | 0 | 0 | 0 | 2393.6 | 0 | 0 | 64.8 | 17.4 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 6.4 | 6.4 | 1144 | 1144 | 1204 | 1206 | 1116 | 1115.6 | 817.2 | 817.2 | 109.2 | 20.4 | 0 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 468.6 | 204.6 | 0 | 0 | 3267 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 408 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 2382.4 | 0 | 0 | 61.2 | 17.4 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 9.6 | 9.6 | 1136 | 1134 | 1228 | 1228 | 1078.4 | 1078.4 | 792 | 791.4 | 97.8 | 20.4 | 0 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 389.4 | 323.4 | 0 | 0 | 3148.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2020 г. по ПС 110\35\10 Чагода
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.8 | 22.8 | 22.8
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108
| P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101 |  |  | P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101
| P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02 |  |  | P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.246 | 0.246 | 0.246 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.246 | 0.246 | 0.246
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.1 | 17.1 | 17.1 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.1 | 17.1 | 17.1
| U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3696 | 4026 | 4098 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3258 | 3774 | 3948 | 4 | 7.0296 | 2.275
| Q н нн, квар | 24 | 312 | 456 |  |  | Q н нн, квар | 2226 | 2364 | 2430 | 10 | 8.0296 | 2.78
| S н нн, кВА | 3696.0779 | 4038.0713 | 4123.2924 |  |  | S н нн, кВА | 3945.8383 | 4453.2653 | 4635.9038 | 22 | 8.256 | 2.984
| Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 75.6 | 229.6 | 210
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 25 | 104 | 98
| S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 79.6264 | 252.0559 | 231.7412
| S нагр, кВА | 3696.0779 | 4038.0713 | 4123.2924 |  |  | S нагр, кВА | 4022.4234 | 4703.1731 | 4866.1841
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.231 | 0.25238 | 0.25771 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.24661 | 0.27833 | 0.28974
| К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0.0049766 | 0.015753 | 0.014484
| К з | 0.231 | 0.25238 | 0.25771 |  |  | К з | 0.2514 | 0.29395 | 0.30414
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 28.5632 | 29.6791 | 29.9725 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 29.5266 | 31.765 | 32.4382
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 185.3619 | 213.6306 | 221.064 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 209.8151 | 266.5025 | 283.5812
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.635 | 10.635 | 10.635 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.635 | 10.635 | 10.635
| U к с, % | -0.435 | -0.435 | -0.435 |  |  | U к с, % | -0.435 | -0.435 | -0.435
| U к н, % | 6.465 | 6.465 | 6.465 |  |  | U к н, % | 6.465 | 6.465 | 6.465
Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99 |  | Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99
| P кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01 |  |  | P кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01
| P кз н, кВт | 42.01 | 42.01 | 42.01 |  |  | P кз н, кВт | 42.01 | 42.01 | 42.01

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чагода |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч