## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Суда | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Суда | [42 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 | 5.2 | 2 | 0 | 828 | 804 | 7.2 | 3 | 370 | 0 | 253.2 | 21.6 | 179.2 | 21.2 | 0 | 9.6 | 98 | 262.8 | 55.6 | 66 | 94 | 0 | 78.4 | 126 | 0 | 0 | 8888 | 8888 | 4672.8 | 0 | 0 | 0 | 9662.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8888 | 8932 | 1033.2 | 0
01 - 02 | 5 | 2 | 0 | 768 | 744 | 5.6 | 2.4 | 343.6 | 0 | 210 | 16.8 | 168.4 | 21.6 | 0 | 12 | 83.2 | 265.2 | 49.6 | 69.6 | 81.6 | 0 | 73.6 | 117 | 0 | 0 | 8360 | 8316 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8360 | 8316 | 970.2 | 0
02 - 03 | 5.2 | 2 | 0 | 712 | 680 | 6.4 | 3 | 314.4 | 0 | 195.6 | 16.2 | 162.4 | 21.6 | 0 | 8.4 | 76.4 | 242.4 | 44 | 57.6 | 80.4 | 0 | 68.4 | 109.8 | 0 | 0 | 8536 | 8580 | 5632 | 0 | 0 | 0 | 8500.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8624 | 8624 | 907.2 | 0
03 - 04 | 5 | 1.8 | 0 | 648 | 620 | 6.4 | 3 | 286.8 | 0 | 164.4 | 13.8 | 162.4 | 21.2 | 0 | 10.8 | 68 | 214.8 | 39.6 | 52.8 | 72.4 | 0 | 67.6 | 96.6 | 0 | 0 | 8624 | 8624 | 6080.8 | 0 | 0 | 0 | 8166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8624 | 8624 | 905.1 | 0
04 - 05 | 5 | 2 | 0 | 652 | 628 | 6.4 | 3 | 293.2 | 0 | 158.4 | 13.2 | 168.8 | 21.6 | 0 | 9.6 | 64 | 217.2 | 40.4 | 56.4 | 70.4 | 0 | 66.8 | 101.4 | 0 | 0 | 7216 | 7216 | 3273.6 | 44 | 0 | 0 | 8298.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7216 | 7216 | 798 | 0
05 - 06 | 5.4 | 2.2 | 0 | 732 | 696 | 6.4 | 2.4 | 301.6 | 0 | 193.2 | 16.2 | 165.6 | 26 | 0 | 9.6 | 78.8 | 256.8 | 46.4 | 64.8 | 79.2 | 0 | 68.4 | 121.2 | 0 | 0 | 7040 | 7040 | 2332 | 44 | 0 | 0 | 8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7128 | 7128 | 732.9 | 0
06 - 07 | 5.4 | 2 | 0 | 848 | 808 | 7.2 | 3 | 353.6 | 0 | 219.6 | 19.2 | 182.8 | 22.8 | 0 | 9.6 | 91.2 | 315.6 | 58 | 74.4 | 102 | 0 | 74 | 139.8 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 44 | 2719.2 | 0 | 0 | 9979.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5324 | 732.9 | 0
07 - 08 | 5.8 | 2.2 | 0 | 980 | 956 | 7.2 | 3 | 418 | 0 | 256.8 | 24 | 207.2 | 21.6 | 0 | 12 | 110.8 | 364.8 | 72.8 | 97.2 | 118 | 0 | 79.2 | 156.6 | 0 | 0 | 5192 | 5192 | 0 | 4382.4 | 0 | 0 | 11369.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5368 | 5324 | 766.5 | 0
08 - 09 | 5.6 | 2 | 0 | 1128 | 1524 | 6.4 | 2.4 | 516.4 | 0 | 302.4 | 38.4 | 254.4 | 21.6 | 0 | 314.4 | 193.6 | 382.8 | 101.6 | 106.8 | 144.8 | 0 | 90 | 196.2 | 0 | 0 | 4752 | 4752 | 0 | 8166.4 | 0 | 0 | 12830.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840 | 4840 | 1434.3 | 0
09 - 10 | 5.8 | 2 | 0 | 1172 | 1592 | 7.2 | 3 | 539.2 | 0 | 320.4 | 42 | 262 | 22 | 0 | 313.2 | 202.8 | 398.4 | 99.2 | 110.4 | 150 | 0 | 93.2 | 219.6 | 0 | 0 | 4488 | 4488 | 0 | 9592 | 0 | 0 | 13411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 4576 | 1707.3 | 0
10 - 11 | 6 | 2 | 0 | 1180 | 1516 | 7.2 | 2.4 | 556.8 | 0 | 316.8 | 42.6 | 263.6 | 22 | 0 | 260.4 | 176.4 | 414 | 92.4 | 105.6 | 148.8 | 0 | 96.4 | 213 | 0 | 0 | 4136 | 4092 | 0 | 9838.4 | 0 | 0 | 13103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4224 | 4224 | 1587.6 | 0
11 - 12 | 6.2 | 2 | 0 | 1128 | 1460 | 7.2 | 3 | 562.4 | 0 | 292.8 | 30.6 | 266 | 25.2 | 0 | 188.4 | 196.4 | 390 | 87.2 | 112.8 | 139.2 | 0 | 96.4 | 210.6 | 0 | 0 | 5808 | 5852 | 0 | 6133.6 | 0 | 0 | 12927.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5896 | 5896 | 1614.9 | 0
12 - 13 | 6.2 | 2 | 0 | 1196 | 1340 | 7.2 | 3 | 594.8 | 0 | 325.2 | 26.4 | 259.6 | 21.6 | 0 | 33.6 | 145.2 | 417.6 | 98 | 127.2 | 163.6 | 0 | 97.2 | 230.4 | 0 | 0 | 4224 | 4180 | 0 | 8905.6 | 0 | 0 | 12742.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4224 | 4224 | 1251.6 | 0
13 - 14 | 6 | 2.2 | 0 | 1180 | 1632 | 8 | 3 | 593.6 | 0 | 312 | 30 | 261.2 | 21.6 | 0 | 291.6 | 211.2 | 405.6 | 100.8 | 118.8 | 157.6 | 0 | 102.4 | 215.4 | 0 | 0 | 3256 | 3300 | 0 | 11616 | 0 | 0 | 12918.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3256 | 3256 | 1717.8 | 0
14 - 15 | 6 | 2 | 0 | 1152 | 1480 | 6.4 | 3 | 527.6 | 0 | 300 | 27 | 252.8 | 21.6 | 0 | 285.6 | 184.8 | 414 | 86.8 | 110.4 | 135.2 | 0 | 101.2 | 199.2 | 0 | 0 | 4312 | 4268 | 0 | 9257.6 | 0 | 0 | 12839.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312 | 4312 | 1654.8 | 0
15 - 16 | 6.2 | 1.8 | 0 | 1120 | 1328 | 8 | 2.4 | 511.6 | 0 | 300 | 30 | 246 | 21.6 | 0 | 182.4 | 177.6 | 390 | 84.4 | 99.6 | 124.4 | 0 | 99.2 | 186 | 0 | 0 | 4400 | 4400 | 0 | 8588.8 | 0 | 0 | 12619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312 | 4356 | 1459.5 | 0
16 - 17 | 5.8 | 2 | 0 | 1092 | 1292 | 7.2 | 3 | 505.2 | 0 | 286.8 | 29.4 | 247.6 | 25.6 | 0 | 121.2 | 186 | 378 | 84.4 | 111.6 | 127.6 | 0 | 99.6 | 188.4 | 0 | 0 | 7480 | 7524 | 228.8 | 2472.8 | 0 | 0 | 12443.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7480 | 7480 | 1547.7 | 0
17 - 18 | 6 | 2 | 0 | 1160 | 1256 | 7.2 | 3 | 546 | 0 | 312 | 30.6 | 254.8 | 21.6 | 0 | 22.8 | 166.8 | 400.8 | 92 | 110.4 | 151.2 | 0 | 99.2 | 213 | 0 | 0 | 5984 | 5940 | 17.6 | 3986.4 | 0 | 1249.6 | 12733.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5896 | 5896 | 1047.9 | 0
18 - 19 | 6 | 2 | 0 | 1196 | 1296 | 7.2 | 3 | 559.2 | 0 | 327.6 | 31.8 | 259.2 | 21.6 | 0 | 15.6 | 175.2 | 400.8 | 118 | 118.8 | 158 | 0 | 95.6 | 218.4 | 0 | 0 | 4576 | 4576 | 0 | 4224 | 0 | 3660.8 | 12716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 4576 | 984.9 | 0
19 - 20 | 5.8 | 2.2 | 0 | 1196 | 1284 | 7.2 | 3 | 578.4 | 0 | 336 | 33.6 | 264.8 | 21.6 | 0 | 12 | 150.8 | 382.8 | 113.2 | 115.2 | 161.6 | 0 | 102 | 214.8 | 0 | 0 | 5016 | 5016 | 0 | 3722.4 | 0 | 3168 | 12742.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016 | 5016 | 894.6 | 0
20 - 21 | 5.8 | 2 | 0 | 1216 | 1324 | 6.4 | 2.4 | 608.4 | 0 | 342 | 31.2 | 272.4 | 22.4 | 0 | 12 | 161.6 | 396 | 106 | 121.2 | 166 | 0 | 101.6 | 207.6 | 0 | 0 | 5720 | 5720 | 0 | 3159.2 | 8.8 | 2578.4 | 12742.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 5676 | 989.1 | 0
21 - 22 | 5.8 | 2 | 0 | 1272 | 1108 | 7.2 | 3.6 | 590 | 0 | 372 | 33 | 274 | 23.6 | 0 | 13.2 | 79.6 | 422.4 | 104.8 | 90 | 174.4 | 0 | 102.8 | 103.8 | 0 | 0 | 5720 | 5764 | 0 | 3115.2 | 0 | 2525.6 | 12751.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 5764 | 1243.2 | 0
22 - 23 | 5.6 | 2.2 | 0 | 1168 | 368 | 7.2 | 3 | 148.8 | 0 | 354 | 31.2 | 242.4 | 24.8 | 0 | 9.6 | 0 | 384 | 90.8 | 0 | 153.6 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 4048 | 4048 | 0 | 4012.8 | 0 | 3458.4 | 12064.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4048 | 4048 | 1159.2 | 0
23 - 00 | 5.6 | 2 | 0 | 936 | 328 | 7.2 | 3.6 | 141.6 | 0 | 285.6 | 24 | 205.2 | 22.4 | 0 | 9.6 | 0 | 296.4 | 66 | 0 | 128.8 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 4752 | 26.4 | 2596 | 96.8 | 2112 | 10938.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840 | 4796 | 1066.8 | 0
Сумма | 136.4 | 48.6 | 0 | 24660 | 26064 | 167.2 | 69.6 | 10761.2 | 0 | 6736.8 | 652.8 | 5482.8 | 538.4 | 0 | 2167.2 | 3078.4 | 8413.2 | 1932 | 2097.6 | 3082.8 | 0 | 2135.2 | 3784.8 | 0 | 0 | 137808 | 137808 | 26752 | 106576.8 | 105.6 | 18752.8 | 276276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138424 | 138424 | 28207.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Суда | [42 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 |  |  |  | 128.4 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 7.2 | 57.2 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9416 | 9460 | 0 | 0 | 0 | 17705.6 | 0 | 0 | 0 | 3502.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9240 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  |  | 122.4 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8.4 | 54.8 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9240 | 9284 | 0 | 0 | 0 | 17098.4 | 0 | 0 | 0 | 3704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9152 | 9108 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  |  | 122.4 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 7.2 | 55.2 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9680 | 9636 | 0 | 0 | 0 | 17688 | 0 | 0 | 0 | 3766.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9416 | 9504 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  |  | 110.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 7.2 | 53.2 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9504 | 9460 | 0 | 0 | 0 | 17195.2 | 0 | 0 | 0 | 3942.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9328 | 9284 | 0 | 0 | 724 | 0
04 - 05 |  |  |  | 109.2 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8.4 | 53.2 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9416 | 9504 | 0 | 0 | 0 | 17019.2 | 0 | 0 | 0 | 3854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9328 | 9328 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  |  | 114 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 7.2 | 53.2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9768 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 17529.6 | 0 | 0 | 0 | 3704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9504 | 9548 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  |  | 120 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 8.4 | 54 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9768 | 9856 | 0 | 0 | 0 | 17784.8 | 0 | 0 | 0 | 3484.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9680 | 9592 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  |  | 128.4 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 9.6 | 58.8 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9944 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 18268.8 | 0 | 0 | 0 | 3194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9680 | 9724 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  |  | 139.2 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 314.4 | 177.2 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8976 | 9020 | 0 | 0 | 0 | 18110.4 | 0 | 0 | 0 | 2578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  |  | 141.6 | 484.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 273.6 | 183.2 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7832 | 7832 | 0 | 0 | 0 | 16174.4 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7656 | 7612 | 0 | 0 | 1209 | 0
10 - 11 |  |  |  | 146.4 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 258 | 136 | 146.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7744 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 15611.2 | 0 | 0 | 0 | 2534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7480 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  |  | 138 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 208.8 | 171.6 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7216 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 14828 | 0 | 0 | 0 | 2604.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 7084 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  |  | 141.6 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 34.8 | 73.6 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7832 | 7744 | 0 | 0 | 0 | 14880.8 | 0 | 0 | 0 | 2798.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7656 | 7612 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  |  | 133.2 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 297.6 | 152.8 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7392 | 7436 | 0 | 0 | 0 | 15224 | 0 | 0 | 0 | 2472.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7304 | 7348 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  |  | 133.2 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 266.4 | 141.6 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7216 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 14740 | 0 | 0 | 0 | 2481.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 7040 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  |  | 138 | 348.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 189.6 | 130.8 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7568 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 15136 | 0 | 0 | 0 | 2543.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7392 | 7392 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  |  | 134.4 | 299.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 135.6 | 132.8 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7832 | 7876 | 0 | 0 | 0 | 15919.2 | 0 | 0 | 0 | 2745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7832 | 7788 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  |  | 141.6 | 139.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14.4 | 95.2 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9064 | 9064 | 0 | 0 | 0 | 14018.4 | 0 | 3405.6 | 0 | 2868.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8888 | 8888 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  |  | 141.6 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 13.2 | 96.4 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9768 | 9724 | 0 | 0 | 0 | 9266.4 | 0 | 9301.6 | 0 | 2965.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9504 | 9592 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  |  | 144 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 9.6 | 63.6 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9152 | 9196 | 0 | 0 | 0 | 8650.4 | 0 | 8668 | 0 | 2886.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9064 | 8976 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  |  | 139.2 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 8.4 | 63.6 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9152 | 9152 | 0 | 0 | 0 | 8615.2 | 0 | 8624 | 0 | 2974.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8976 | 9020 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  |  | 132 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 7.2 | 33.2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9504 | 9504 | 0 | 0 | 0 | 8958.4 | 0 | 8984.8 | 0 | 3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9328 | 9328 | 0 | 0 | 744 | 0
22 - 23 |  |  |  | 134.4 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7.2 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9856 | 9768 | 0 | 0 | 0 | 8958.4 | 0 | 9002.4 | 0 | 3185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9592 | 9592 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  |  | 127.2 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 9.6 | 0 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9680 | 9724 | 0 | 0 | 0 | 8861.6 | 0 | 8870.4 | 0 | 3326.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9504 | 9504 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.20 г. по ПС Суда
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 20.8 | 20.8 | 20.8 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 18.5 | 18.5 | 18.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 71.9 | 71.9 | 71.9 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 67.42 | 67.42 | 67.42
| ΔP кз вс, кВт | 79 | 79 | 79 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 74.04 | 74.04 | 74.04
| ΔP кз сн, кВт | 59.9 | 59.9 | 59.9 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 60.44 | 60.44 | 60.44
Ток холостого хода | I x.х, % | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.67 | 0.67 | 0.67
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 10.36 | 10.36 | 10.36
| U к в-с, % | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  | U к в-с, % | 16.4 | 16.4 | 16.4
| U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | U к с-н, % | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 648 | 1172 | 1272 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 620 | 1592 | 1108 | 2.1731 | 4.4713 | 3.6232 | P
| Q н нн, квар | 110.4 | 141.6 | 132 |  |  | Q н нн, квар | 90 | 484.8 | 72 | 0.9244 | 2.8658 | 0.948 | Q
| S н нн, кВА | 1649.2423 | 1897.3666 | 2433.105 |  |  | S н нн, кВА | 2033.9371 | 2066.4946 | 2037.6702
| Р н cн, кВт | 905.1 | 1707.3 | 1243.2 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 724 | 1209 | 744 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 1252.7809 | 1763.1546 | 1984.3717 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 2876.6404 | 3651.8508 | 4374.4407 |  |  | S нагр, кВА | 2033.9371 | 2066.4946 | 2037.6702
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.16492 | 0.18974 | 0.24331 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.20339 | 0.20665 | 0.20377
| К з сн | 0.12528 | 0.17632 | 0.19844 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.28766 | 0.36519 | 0.43744 |  |  | К з | 0.20339 | 0.20665 | 0.20377
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 25.809 | 28.8597 | 32.3888 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 21.2891 | 21.3791 | 21.2993
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 205.1373 | 263.0339 | 338.043 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 109.8583 | 111.2413 | 110.0158
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.435 | 10.435 | 10.435 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.42 | 10.42 | 10.42
| U к с, % | -0.335 | -0.335 | -0.335 |  |  | U к с, % | 5.98 | 5.98 | 5.98
| U к н, % | 6.365 | 6.365 | 6.365 |  |  | U к н, % | -0.06 | -0.06 | -0.06
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.5 | 45.5 | 45.5 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 40.51 | 40.51 | 40.51
| ΔP кз с, кВт | 33.5 | 33.5 | 33.5 |  |  | ΔP кз с, кВт | 33.53 | 33.53 | 33.53
| ΔP кз н, кВт | 26.4 | 26.4 | 26.4 |  |  | ΔP кз н, кВт | 26.91 | 26.91 | 26.91

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Суда |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч