## ГВО по Нов.обл
Приложение 5
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Новгородской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 16.12. 2020 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом | [9 empty] | Фактический процент ГВО по РДУ
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 511.17 | 0-5 | 16.192 | 27.283 | 36.649 | 36.649 | 36.649 | 36.649 | 36.649 | 36.649 | 36.649 | 36.649 | 35.65%
|  | 0-20 | 16.192 | 27.283 | 36.649 | 57.391 | 62.224 | 62.224 | 62.224 | 62.224 | 62.224 | 62.224 | 60.53%
|  | Итого: | 16.192 | 27.283 | 36.649 | 57.391 | 62.224 | 62.224 | 81.21 | 83.6096 | 100.7536 | 102.7956 | 20.11%
в т.ч.Новгородский узел | 343.18 | 0-5 | 16.192 | 16.192 | 16.192 | 16.192 | 16.192 | 16.192 | 16.192 | 16.192 | 16.192 | 16.192 | 27.76%
|  | 0-20 | 16.192 | 16.192 | 16.192 | 36.934 | 36.934 | 36.934 | 36.934 | 36.934 | 36.934 | 36.934 | 63.33%
|  | Итого: | 16.192 | 16.192 | 16.192 | 36.934 | 36.934 | 36.934 | 55.92 | 58.3196 | 58.3196 | 58.3196 | 16.99%
2 | 502.16 | 0-5 | 16.151 | 26.894 | 36.0826 | 36.0826 | 36.0826 | 36.0826 | 36.0826 | 36.0826 | 36.0826 | 36.0826 | 35.11%
|  | 0-20 | 16.151 | 26.894 | 36.0826 | 56.8436 | 61.7506 | 61.7506 | 61.7506 | 61.7506 | 61.7506 | 61.7506 | 60.08%
|  | Итого: | 16.151 | 26.894 | 36.0826 | 56.8436 | 61.7506 | 61.7506 | 81.1456 | 83.5146 | 100.5016 | 102.7746 | 20.47%
в т.ч.Новгородский узел | 335.73 | 0-5 | 16.151 | 16.151 | 16.151 | 16.151 | 16.151 | 16.151 | 16.151 | 16.151 | 16.151 | 16.151 | 27.53%
|  | 0-20 | 16.151 | 16.151 | 16.151 | 36.912 | 36.912 | 36.912 | 36.912 | 36.912 | 36.912 | 36.912 | 62.91%
|  | Итого: | 16.151 | 16.151 | 16.151 | 36.912 | 36.912 | 36.912 | 56.307 | 58.676 | 58.676 | 58.676 | 17.48%
3 | 490.56 | 0-5 | 16.011 | 27.168 | 36.4539 | 36.4539 | 36.4539 | 36.4539 | 36.4539 | 36.4539 | 36.4539 | 36.4539 | 35.77%
|  | 0-20 | 16.011 | 27.168 | 36.4539 | 56.9369 | 61.8179 | 61.8179 | 61.8179 | 61.8179 | 61.8179 | 61.8179 | 60.66%
|  | Итого: | 16.011 | 27.168 | 36.4539 | 56.9369 | 61.8179 | 61.8179 | 81.7039 | 83.9109 | 99.6959 | 101.9139 | 20.78%
в т.ч.Новгородский узел | 334.67 | 0-5 | 16.011 | 16.011 | 16.011 | 16.011 | 16.011 | 16.011 | 16.011 | 16.011 | 16.011 | 16.011 | 27.33%
|  | 0-20 | 16.011 | 16.011 | 16.011 | 36.494 | 36.494 | 36.494 | 36.494 | 36.494 | 36.494 | 36.494 | 62.29%
|  | Итого: | 16.011 | 16.011 | 16.011 | 36.494 | 36.494 | 36.494 | 56.38 | 58.587 | 58.587 | 58.587 | 17.51%
4 | 496.93 | 0-5 | 15.865 | 26.625 | 36.056 | 36.056 | 36.056 | 36.056 | 36.056 | 36.056 | 36.056 | 36.056 | 35.14%
|  | 0-20 | 15.865 | 26.625 | 36.056 | 57.796 | 62.557 | 62.557 | 62.557 | 62.557 | 62.557 | 62.557 | 60.97%
|  | Итого: | 15.865 | 26.625 | 36.056 | 57.796 | 62.557 | 62.557 | 82.33 | 84.462 | 100.329 | 102.602 | 20.65%
в т.ч.Новгородский узел | 331.44 | 0-5 | 15.865 | 15.865 | 15.865 | 15.865 | 15.865 | 15.865 | 15.865 | 15.865 | 15.865 | 15.865 | 26.66%
|  | 0-20 | 15.865 | 15.865 | 15.865 | 37.605 | 37.605 | 37.605 | 37.605 | 37.605 | 37.605 | 37.605 | 63.19%
|  | Итого: | 15.865 | 15.865 | 15.865 | 37.605 | 37.605 | 37.605 | 57.378 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 17.95%
5 | 494.99 | 0-5 | 16.013 | 26.303 | 35.829 | 35.829 | 35.829 | 35.829 | 35.829 | 35.829 | 35.829 | 35.829 | 35.11%
|  | 0-20 | 16.013 | 26.303 | 35.829 | 57.41 | 62.197 | 62.197 | 62.197 | 62.197 | 62.197 | 62.197 | 60.95%
|  | Итого: | 16.013 | 26.303 | 35.829 | 57.41 | 62.197 | 62.197 | 81.61 | 83.705 | 100.107 | 102.046 | 20.62%
в т.ч.Новгородский узел | 337.33 | 0-5 | 14.424 | 14.424 | 14.424 | 14.424 | 14.424 | 14.424 | 14.424 | 14.424 | 14.424 | 14.424 | 24.41%
|  | 0-20 | 16.013 | 16.013 | 16.013 | 37.594 | 37.594 | 37.594 | 37.594 | 37.594 | 37.594 | 37.594 | 63.61%
|  | Итого: | 16.013 | 16.013 | 16.013 | 37.594 | 37.594 | 37.594 | 57.007 | 59.102 | 59.102 | 59.102 | 17.52%
6 | 512.25 | 0-5 | 15.974 | 26.947 | 36.3393 | 36.3393 | 36.3393 | 36.3393 | 36.3393 | 36.3393 | 36.3393 | 36.3393 | 35.05%
|  | 0-20 | 15.974 | 26.947 | 36.3393 | 58.0143 | 62.8083 | 62.8083 | 62.8083 | 62.8083 | 62.8083 | 62.8083 | 60.58%
|  | Итого: | 15.974 | 26.947 | 36.3393 | 58.0143 | 62.8083 | 62.8083 | 81.8803 | 84.0883 | 101.2323 | 103.6823 | 20.24%
в т.ч.Новгородский узел | 347.27 | 0-5 | 15.974 | 15.974 | 15.974 | 15.974 | 15.974 | 15.974 | 15.974 | 15.974 | 15.974 | 15.974 | 27.11%
|  | 0-20 | 15.974 | 15.974 | 15.974 | 37.649 | 37.649 | 37.649 | 37.649 | 37.649 | 37.649 | 37.649 | 63.89%
|  | Итого: | 15.974 | 15.974 | 15.974 | 37.649 | 37.649 | 37.649 | 56.721 | 58.929 | 58.929 | 58.929 | 16.97%
7 | 546.06 | 0-5 | 17.008 | 28.561 | 38.3243 | 38.3243 | 38.3243 | 38.3243 | 38.3243 | 38.3243 | 38.3243 | 38.3243 | 35.02%
|  | 0-20 | 17.008 | 28.561 | 38.3243 | 60.0183 | 65.6933 | 65.6933 | 65.6933 | 65.6933 | 65.6933 | 65.6933 | 60.03%
|  | Итого: | 17.008 | 28.561 | 38.3243 | 60.0183 | 65.6933 | 65.6933 | 86.3833 | 89.0313 | 107.0993 | 109.4303 | 20.04%
в т.ч.Новгородский узел | 366.37 | 0-5 | 17.008 | 17.008 | 17.008 | 17.008 | 17.008 | 17.008 | 17.008 | 17.008 | 17.008 | 17.008 | 27.41%
|  | 0-20 | 17.008 | 17.008 | 17.008 | 38.702 | 38.702 | 38.702 | 38.702 | 38.702 | 38.702 | 38.702 | 62.38%
|  | Итого: | 17.008 | 17.008 | 17.008 | 38.702 | 38.702 | 38.702 | 59.392 | 62.04 | 62.04 | 62.04 | 16.93%
8 | 580.07 | 0-5 | 17.966 | 30.774 | 40.6024 | 40.6024 | 40.6024 | 40.6024 | 40.6024 | 40.6024 | 40.6024 | 40.6024 | 35%
|  | 0-20 | 17.966 | 30.774 | 40.6024 | 63.2394 | 69.6094 | 69.6094 | 69.6094 | 69.6094 | 69.6094 | 69.6094 | 60%
|  | Итого: | 17.966 | 30.774 | 40.6024 | 63.2394 | 69.6094 | 69.6094 | 90.3774 | 93.9344 | 113.6844 | 116.0124 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 384.86 | 0-5 | 17.966 | 17.966 | 17.966 | 17.966 | 17.966 | 17.966 | 17.966 | 17.966 | 17.966 | 17.966 | 27.67%
|  | 0-20 | 17.966 | 17.966 | 17.966 | 40.603 | 40.603 | 40.603 | 40.603 | 40.603 | 40.603 | 40.603 | 62.54%
|  | Итого: | 17.966 | 17.966 | 17.966 | 40.603 | 40.603 | 40.603 | 61.371 | 64.928 | 64.928 | 64.928 | 16.87%
9 | 597.12 | 0-5 | 18.7009 | 31.7869 | 41.9096 | 41.9096 | 41.9096 | 41.9096 | 41.9096 | 41.9096 | 41.9096 | 41.9096 | 35.01%
|  | 0-20 | 18.7009 | 31.7869 | 41.9096 | 65.6706 | 71.9506 | 71.9506 | 71.9506 | 71.9506 | 71.9506 | 71.9506 | 60.1%
|  | Итого: | 18.7009 | 31.7869 | 41.9096 | 65.6706 | 71.9506 | 71.9506 | 93.7406 | 97.6856 | 116.8336 | 119.7196 | 20.05%
в т.ч.Новгородский узел | 399.49 | 0-5 | 18.7009 | 18.7009 | 18.7009 | 18.7009 | 18.7009 | 18.7009 | 18.7009 | 18.7009 | 18.7009 | 18.7009 | 27.42%
|  | 0-20 | 18.7009 | 18.7009 | 18.7009 | 42.4619 | 42.4619 | 42.4619 | 42.4619 | 42.4619 | 42.4619 | 42.4619 | 62.26%
|  | Итого: | 18.7009 | 18.7009 | 18.7009 | 42.4619 | 42.4619 | 42.4619 | 64.2519 | 68.1969 | 68.1969 | 68.1969 | 17.07%
10 | 599.24 | 0-5 | 18.815 | 31.414 | 42.1781 | 42.1781 | 42.1781 | 42.1781 | 42.1781 | 42.1781 | 42.1781 | 42.1781 | 35.13%
|  | 0-20 | 18.815 | 31.414 | 42.1781 | 65.9301 | 72.0801 | 72.0801 | 72.0801 | 72.0801 | 72.0801 | 72.0801 | 60.03%
|  | Итого: | 18.815 | 31.414 | 42.1781 | 65.9301 | 72.0801 | 72.0801 | 94.0911 | 98.2041 | 117.2011 | 120.0741 | 20.04%
в т.ч.Новгородский узел | 396.85 | 0-5 | 18.815 | 18.815 | 18.815 | 18.815 | 18.815 | 18.815 | 18.815 | 18.815 | 18.815 | 18.815 | 27.39%
|  | 0-20 | 18.815 | 18.815 | 18.815 | 42.567 | 42.567 | 42.567 | 42.567 | 42.567 | 42.567 | 42.567 | 61.97%
|  | Итого: | 18.815 | 18.815 | 18.815 | 42.567 | 42.567 | 42.567 | 64.578 | 68.691 | 68.691 | 68.691 | 17.31%
11 | 573.93 | 0-5 | 18.011 | 30.374 | 40.3446 | 40.3446 | 40.3446 | 40.3446 | 40.3446 | 40.3446 | 40.3446 | 40.3446 | 35.1%
|  | 0-20 | 18.011 | 30.374 | 40.3446 | 63.5076 | 69.0056 | 69.0056 | 69.0056 | 69.0056 | 69.0056 | 69.0056 | 60.03%
|  | Итого: | 18.011 | 30.374 | 40.3446 | 63.5076 | 69.0056 | 69.0056 | 90.5656 | 94.8156 | 112.2586 | 114.9566 | 20.03%
в т.ч.Новгородский узел | 390.76 | 0-5 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 26.89%
|  | 0-20 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 41.174 | 41.174 | 41.174 | 41.174 | 41.174 | 41.174 | 41.174 | 61.47%
|  | Итого: | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 41.174 | 41.174 | 41.174 | 62.734 | 66.984 | 66.984 | 66.984 | 17.14%
12 | 577.51 | 0-5 | 17.984 | 30.956 | 40.992 | 40.992 | 40.992 | 40.992 | 40.992 | 40.992 | 40.992 | 40.992 | 35.18%
|  | 0-20 | 17.984 | 30.956 | 40.992 | 64.253 | 70.353 | 70.353 | 70.353 | 70.353 | 70.353 | 70.353 | 60.38%
|  | Итого: | 17.984 | 30.956 | 40.992 | 64.253 | 70.353 | 70.353 | 92.543 | 96.621 | 113.588 | 116.511 | 20.17%
в т.ч.Новгородский узел | 394.09 | 0-5 | 17.984 | 17.984 | 17.984 | 17.984 | 17.984 | 17.984 | 17.984 | 17.984 | 17.984 | 17.984 | 26.64%
|  | 0-20 | 17.984 | 17.984 | 17.984 | 41.245 | 41.245 | 41.245 | 41.245 | 41.245 | 41.245 | 41.245 | 61.09%
|  | Итого: | 17.984 | 17.984 | 17.984 | 41.245 | 41.245 | 41.245 | 63.435 | 67.513 | 67.513 | 67.513 | 17.13%
13 | 562.46 | 0-5 | 17.696 | 30.164 | 39.5861 | 39.5861 | 39.5861 | 39.5861 | 39.5861 | 39.5861 | 39.5861 | 39.5861 | 35%
|  | 0-20 | 17.696 | 30.164 | 39.5861 | 61.4831 | 67.8831 | 67.8831 | 67.8831 | 67.8831 | 67.8831 | 67.8831 | 60.03%
|  | Итого: | 17.696 | 30.164 | 39.5861 | 61.4831 | 67.8831 | 67.8831 | 90.0261 | 94.1211 | 110.3611 | 113.0881 | 20.11%
в т.ч.Новгородский узел | 389.09 | 0-5 | 17.696 | 17.696 | 17.696 | 17.696 | 17.696 | 17.696 | 17.696 | 17.696 | 17.696 | 17.696 | 26.88%
|  | 0-20 | 17.696 | 17.696 | 17.696 | 39.593 | 39.593 | 39.593 | 39.593 | 39.593 | 39.593 | 39.593 | 60.14%
|  | Итого: | 17.696 | 17.696 | 17.696 | 39.593 | 39.593 | 39.593 | 61.736 | 65.831 | 65.831 | 65.831 | 16.92%
14 | 582.71 | 0-5 | 18.069 | 30.762 | 40.7909 | 40.7909 | 40.7909 | 40.7909 | 40.7909 | 40.7909 | 40.7909 | 40.7909 | 35%
|  | 0-20 | 18.069 | 30.762 | 40.7909 | 62.5209 | 69.9209 | 69.9209 | 69.9209 | 69.9209 | 69.9209 | 69.9209 | 60%
|  | Итого: | 18.069 | 30.762 | 40.7909 | 62.5209 | 69.9209 | 69.9209 | 90.7939 | 94.9529 | 113.9959 | 116.5379 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 394.83 | 0-5 | 18.069 | 18.069 | 18.069 | 18.069 | 18.069 | 18.069 | 18.069 | 18.069 | 18.069 | 18.069 | 27.87%
|  | 0-20 | 18.069 | 18.069 | 18.069 | 39.799 | 39.799 | 39.799 | 39.799 | 39.799 | 39.799 | 39.799 | 61.39%
|  | Итого: | 18.069 | 18.069 | 18.069 | 39.799 | 39.799 | 39.799 | 60.672 | 64.831 | 64.831 | 64.831 | 16.42%
15 | 573 | 0-5 | 18.013 | 30.713 | 40.5188 | 40.5188 | 40.5188 | 40.5188 | 40.5188 | 40.5188 | 40.5188 | 40.5188 | 35.06%
|  | 0-20 | 18.013 | 30.713 | 40.5188 | 62.6088 | 69.3798 | 69.3798 | 69.3798 | 69.3798 | 69.3798 | 69.3798 | 60.03%
|  | Итого: | 18.013 | 30.713 | 40.5188 | 62.6088 | 69.3798 | 69.3798 | 91.2818 | 95.2128 | 112.9428 | 115.5748 | 20.17%
в т.ч.Новгородский узел | 396.78 | 0-5 | 18.013 | 18.013 | 18.013 | 18.013 | 18.013 | 18.013 | 18.013 | 18.013 | 18.013 | 18.013 | 27.32%
|  | 0-20 | 18.013 | 18.013 | 18.013 | 40.103 | 40.103 | 40.103 | 40.103 | 40.103 | 40.103 | 40.103 | 60.82%
|  | Итого: | 18.013 | 18.013 | 18.013 | 40.103 | 40.103 | 40.103 | 62.005 | 65.936 | 65.936 | 65.936 | 16.62%
16 | 597.41 | 0-5 | 18.306 | 31.648 | 41.916 | 41.916 | 41.916 | 41.916 | 41.916 | 41.916 | 41.916 | 41.916 | 35.01%
|  | 0-20 | 18.306 | 31.648 | 41.916 | 64.636 | 71.886 | 71.886 | 71.886 | 71.886 | 71.886 | 71.886 | 60.05%
|  | Итого: | 18.306 | 31.648 | 41.916 | 64.636 | 71.886 | 71.886 | 94.119 | 97.737 | 117.147 | 119.716 | 20.04%
в т.ч.Новгородский узел | 396.46 | 0-5 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 27.37%
|  | 0-20 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 41.026 | 41.026 | 41.026 | 41.026 | 41.026 | 41.026 | 41.026 | 61.35%
|  | Итого: | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 41.026 | 41.026 | 41.026 | 63.259 | 66.877 | 66.877 | 66.877 | 16.87%
17 | 614.25 | 0-5 | 18.535 | 31.934 | 43.0842 | 43.0842 | 43.0842 | 43.0842 | 43.0842 | 43.0842 | 43.0842 | 43.0842 | 35.02%
|  | 0-20 | 18.535 | 31.934 | 43.0842 | 65.9342 | 74.0212 | 74.0212 | 74.0212 | 74.0212 | 74.0212 | 74.0212 | 60.17%
|  | Итого: | 18.535 | 31.934 | 43.0842 | 65.9342 | 74.0212 | 74.0212 | 95.8972 | 99.1252 | 120.3702 | 123.0162 | 20.03%
в т.ч.Новгородский узел | 400.56 | 0-5 | 18.535 | 18.535 | 18.535 | 18.535 | 18.535 | 18.535 | 18.535 | 18.535 | 18.535 | 18.535 | 27.88%
|  | 0-20 | 18.535 | 18.535 | 18.535 | 41.385 | 41.385 | 41.385 | 41.385 | 41.385 | 41.385 | 41.385 | 62.24%
|  | Итого: | 18.535 | 18.535 | 18.535 | 41.385 | 41.385 | 41.385 | 63.261 | 66.489 | 66.489 | 66.489 | 16.6%
18 | 619.36 | 0-5 | 19.032 | 31.567 | 43.4461 | 43.4461 | 43.4461 | 43.4461 | 43.4461 | 43.4461 | 43.4461 | 43.4461 | 35.05%
|  | 0-20 | 19.032 | 31.567 | 43.4461 | 66.0491 | 74.4091 | 74.4091 | 74.4091 | 74.4091 | 74.4091 | 74.4091 | 60.03%
|  | Итого: | 19.032 | 31.567 | 43.4461 | 66.0491 | 74.4091 | 74.4091 | 97.6071 | 100.8491 | 120.9591 | 123.9581 | 20.01%
в т.ч.Новгородский узел | 406.34 | 0-5 | 19.032 | 19.032 | 19.032 | 19.032 | 19.032 | 19.032 | 19.032 | 19.032 | 19.032 | 19.032 | 27.96%
|  | 0-20 | 19.032 | 19.032 | 19.032 | 41.635 | 41.635 | 41.635 | 41.635 | 41.635 | 41.635 | 41.635 | 61.16%
|  | Итого: | 19.032 | 19.032 | 19.032 | 41.635 | 41.635 | 41.635 | 64.833 | 68.075 | 68.075 | 68.075 | 16.75%
19 | 593.36 | 0-5 | 18.358 | 30.861 | 41.3465 | 41.3465 | 41.6385 | 41.6385 | 41.6385 | 41.6385 | 41.6385 | 41.6385 | 35.07%
|  | 0-20 | 18.358 | 30.861 | 41.3465 | 63.0335 | 71.2985 | 71.2985 | 71.2985 | 71.2985 | 71.2985 | 71.2985 | 60.05%
|  | Итого: | 18.358 | 30.861 | 41.3465 | 63.0335 | 71.2985 | 71.2985 | 92.5135 | 95.7415 | 116.4205 | 118.7225 | 20.01%
в т.ч.Новгородский узел | 399.38 | 0-5 | 18.358 | 18.358 | 18.358 | 18.358 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 28.79%
|  | 0-20 | 18.358 | 18.358 | 18.358 | 40.045 | 40.337 | 40.337 | 40.337 | 40.337 | 40.337 | 40.337 | 62.27%
|  | Итого: | 18.358 | 18.358 | 18.358 | 40.045 | 40.337 | 40.337 | 61.552 | 64.78 | 64.78 | 64.78 | 16.22%
20 | 591.99 | 0-5 | 18.306 | 31.206 | 41.666 | 41.666 | 41.666 | 41.666 | 41.666 | 41.666 | 41.666 | 41.666 | 35%
|  | 0-20 | 18.306 | 31.206 | 41.666 | 63.248 | 71.536 | 71.536 | 71.536 | 71.536 | 71.536 | 71.536 | 60.09%
|  | Итого: | 18.306 | 31.206 | 41.666 | 63.248 | 71.536 | 71.536 | 92.541 | 95.524 | 116.802 | 119.045 | 20.11%
в т.ч.Новгородский узел | 391.08 | 0-5 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 28.66%
|  | 0-20 | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 39.888 | 39.888 | 39.888 | 39.888 | 39.888 | 39.888 | 39.888 | 62.45%
|  | Итого: | 18.306 | 18.306 | 18.306 | 39.888 | 39.888 | 39.888 | 60.893 | 63.876 | 63.876 | 63.876 | 16.33%
21 | 590.61 | 0-5 | 17.506 | 30.666 | 41.3805 | 41.3805 | 41.3805 | 41.3805 | 41.3805 | 41.3805 | 41.3805 | 41.3805 | 35.04%
|  | 0-20 | 17.506 | 30.666 | 41.3805 | 62.9285 | 71.1085 | 71.1085 | 71.1085 | 71.1085 | 71.1085 | 71.1085 | 60.21%
|  | Итого: | 17.506 | 30.666 | 41.3805 | 62.9285 | 71.7085 | 72.1385 | 93.3015 | 96.2165 | 115.6975 | 118.1035 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 391.6 | 0-5 | 17.506 | 17.506 | 17.506 | 17.506 | 17.506 | 17.506 | 17.506 | 17.506 | 17.506 | 17.506 | 27.47%
|  | 0-20 | 17.506 | 17.506 | 17.506 | 39.054 | 39.054 | 39.054 | 39.054 | 39.054 | 39.054 | 39.054 | 61.28%
|  | Итого: | 17.506 | 17.506 | 17.506 | 39.054 | 39.654 | 39.654 | 60.817 | 63.732 | 63.732 | 63.732 | 16.27%
22 | 588.47 | 0-5 | 17.142 | 30.447 | 41.293 | 41.293 | 41.293 | 41.293 | 41.293 | 41.293 | 41.293 | 41.293 | 35.03%
|  | 0-20 | 17.142 | 30.447 | 41.293 | 62.767 | 71.121 | 71.121 | 71.121 | 71.121 | 71.121 | 71.121 | 60.34%
|  | Итого: | 17.142 | 30.447 | 41.293 | 62.767 | 71.121 | 71.121 | 91.535 | 94.273 | 115.671 | 117.863 | 20.03%
в т.ч.Новгородский узел | 380.09 | 0-5 | 17.142 | 17.142 | 17.142 | 17.142 | 17.142 | 17.142 | 17.142 | 17.142 | 17.142 | 17.142 | 27.75%
|  | 0-20 | 17.142 | 17.142 | 17.142 | 38.616 | 38.616 | 38.616 | 38.616 | 38.616 | 38.616 | 38.616 | 62.52%
|  | Итого: | 17.142 | 17.142 | 17.142 | 38.616 | 38.616 | 38.616 | 59.03 | 61.768 | 61.768 | 61.768 | 16.25%
23 | 560.96 | 0-5 | 17.542 | 28.882 | 39.428 | 39.428 | 39.428 | 39.428 | 39.428 | 39.428 | 39.428 | 39.428 | 35.05%
|  | 0-20 | 17.542 | 28.882 | 39.428 | 60.476 | 67.574 | 67.574 | 67.574 | 67.574 | 67.574 | 67.574 | 60.07%
|  | Итого: | 17.542 | 28.882 | 39.428 | 60.476 | 67.574 | 67.574 | 88.082 | 90.63 | 110.142 | 112.496 | 20.05%
в т.ч.Новгородский узел | 360.34 | 0-5 | 17.542 | 17.542 | 17.542 | 17.542 | 17.542 | 17.542 | 17.542 | 17.542 | 17.542 | 17.542 | 28.46%
|  | 0-20 | 17.542 | 17.542 | 17.542 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 62.6%
|  | Итого: | 17.542 | 17.542 | 17.542 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 59.098 | 61.646 | 61.646 | 61.646 | 17.11%
24 | 527.64 | 0-5 | 15.849 | 26.983 | 37.2387 | 37.2387 | 37.2387 | 37.2387 | 37.2387 | 37.2387 | 37.2387 | 37.2387 | 35.1%
|  | 0-20 | 15.849 | 26.983 | 37.2387 | 58.2567 | 63.7597 | 63.7597 | 63.7597 | 63.7597 | 63.7597 | 63.7597 | 60.09%
|  | Итого: | 15.849 | 26.983 | 37.2387 | 58.2567 | 63.7597 | 63.7597 | 84.0207 | 86.3787 | 103.8847 | 106.1077 | 20.11%
в т.ч.Новгородский узел | 350.82 | 0-5 | 15.849 | 15.849 | 15.849 | 15.849 | 15.849 | 15.849 | 15.849 | 15.849 | 15.849 | 15.849 | 26.64%
|  | 0-20 | 15.849 | 15.849 | 15.849 | 36.867 | 36.867 | 36.867 | 36.867 | 36.867 | 36.867 | 36.867 | 61.98%
|  | Итого: | 15.849 | 15.849 | 15.849 | 36.867 | 36.867 | 36.867 | 57.128 | 59.486 | 59.486 | 59.486 | 16.96%
|  |  | Начальник службы режимов: | [6 empty] | Колесова Н.Е