## Прилож. 6 (САОН Новгор.узла)
Приложение 6
Реестр
потребителей, поключенных к устройствам противоаварийной автоматики
по ОЗ Новгородского РДУ в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»
(по данным контрольных замеров 16.12.2020 г.)
Управляющее воздействие на отключение потребителей | Противоаварийные автоматики, формирующие и реализующие эти воздействия | Присоединения подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | Объемы воздействия ПА (МВт) |  |  | Сетевые и иные организации, ответственные за подключение потребителей под действие ПА
|  |  | 4-00 ч. | 10-00 ч. | 18-00
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5
энергосистема Новгородской области
ПАО "Акрон (ОН 3-3) | САОН Новгородского узла | ОАО "Акрон" от ТЭЦ (ф.2;24;44;21-1;35-2) | 9.94 | 10.15 | 10.17
ПС 110 кВ НПС-7 |  | НПС7-Ц-1, НПС7-Ц-2 | 0.11 | 0.15 | 0.11
ОАО "Акрон" от ТЭЦ (ф.36;28/2) |  | ф.36 | 0 | 0 | 0
|  | ф.28/2 | 4.9 | 4.97 | 5
|  | Всего | 4.9 | 4.97 | 5
ПС 110 кВ Районная |  | 1В Т-2 Iс.2ш.
|  | ф.1 Г/С РП-1, ФСБ, Кремль, администрация, котельная | 0.84 | 1.73 | 1.79 | "Новгородэнерго"
|  | ф.3 Г/С Рем.мех. з-д, военкомат, ул.Лазаревская, Бредова | 0.03 | 0.07 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф.4 Г/С Обл.газ, Алкон, суд | 0.53 | 1.13 | 1.15 | "Новгородэнерго"
|  | ф.5 НРЭС (з-д Волна) | 0.24 | 0.55 | 0.65 | "Новгородэнерго"
|  | ф.8 Г/С ДК Попова, налог.полиция, АБЗ | 0.06 | 0.17 | 0.14 | "Новгородэнерго"
|  | ф.13 Г/С трансвит | 0.21 | 1.13 | 0.99 | "Новгородэнерго"
|  | ф.14 Г/С з-д Автоспец.обор., Новгородхлеб | 0.21 | 0.79 | 0.34 | "Новгородэнерго"
|  | ф.15 Г/С РП-7 | 0.56 | 1.07 | 0.99 | "Новгородэнерго"
|  | ф.16 АО Заряд | 1 | 1.17 | 1.09 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 3.68 | 7.81 | 7.19
ОН2 |  | ИТОГО | 8.69 | 12.93 | 12.3
ПС 110 кВ Базовая |  | ф. 35 Г/С | 0.01 | 0.02 | 0.02 | "Новгородэнерго"
|  | ф. 37 Г/С | 0.1 | 0.14 | 0.19 | "Новгородэнерго"
|  | ф.43 Г/С, Универсам | 0.81 | 1.4 | 1.42 | "Новгородэнерго"
|  | ф.45 Г/С, Вокзал | 1.12 | 1.76 | 1.86 | "Новгородэнерго"
|  | ф.51 Г/С, Гидромелиоративный техникум | 0.42 | 0.75 | 0.75 | "Новгородэнерго"
|  | ф.55 Г/С, Водопровод | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.57 Г/С, АО Стройдеталь п. Панковка | 0.16 | 0.2 | 0.15 | "Новгородэнерго"
|  | ф.81 НРЭС База ПРП | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.79 З-д Контур | 0.12 | 0.16 | 0.14 | "Новгородэнерго"
|  | ф.77 ИЭС котельная ПРП | 0.02 | 0.1 | 0.04 | "Новгородэнерго"
|  | ДГК - отключен | откл. | откл. | откл. | "Новгородэнерго"
|  | ф. 75 Г/С | 0.75 | 1.19 | 1.33 | "Новгородэнерго"
|  | ф.76 з/д Старт | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.74 З-д Контур | 0.69 | 0.87 | 0.73 | "Новгородэнерго"
|  | ф.72 Г/С водопровод | 0.6 | 0.88 | 0.79 | "Новгородэнерго"
|  | ф.70 З-д Контур | 0.37 | 0.61 | 0.82 | "Новгородэнерго"
|  | ф.68 ПРЭС УФ Казначейства | 0.38 | 0.8 | 0.58 | "Новгородэнерго"
|  | ф.73 З-д Контур | 0.43 | 0.92 | 0.61 | "Новгородэнерго"
|  | ф.71 Г/С | 0.29 | 0.43 | 0.47 | "Новгородэнерго"
|  | ф.69 ПО Старт | 0.39 | 0.93 | 0.63 | "Новгородэнерго"
|  | ф.67 ИЭС котельная ПРП | 0.12 | 0.18 | 0.15 | "Новгородэнерго"
|  | ф.66 З-д Контур | 0.19 | 0.83 | 0.25 | "Новгородэнерго"
|  | ф.64 ООО Газэнергосервис котельная | 0.21 | 0.24 | 0.23 | "Новгородэнерго"
|  | ф.62 НРЭС база ПРП | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.60 ПРЭС УФ Казначейства | 0.24 | 0.32 | 0.3 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/3 НРЭС | 2.61 | 2.77 | 2.89 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/7 Г/С | 1.05 | 1.63 | 1.77 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/2 НРЭС | 1.06 | 1.53 | 1.56 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/9 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/6 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/4 НРЭС | 0.7 | 0.98 | 1.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/1 НРЭС | 1 | 1.62 | 1.31 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/5 Г/С | 1.59 | 3 | 3.54 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/8 НРДУ | 0.08 | 0.09 | 0.08 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/10 Нординвест | 0.59 | 1.54 | 1.9 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/11 Нординвест | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 16.1 | 25.89 | 25.56
ПС 110 кВ Мостищи 1 сш |  | ф.1 ОЯ 22/7 | 0.47 | 0.77 | 0.94 | "Новгородэнерго"
|  | ф.3 Г/С п. Мелиораторов | 0.49 | 0.57 | 0.85 | "Новгородэнерго"
|  | ф.5 Г/С п. Панковка | 0.6 | 0.59 | 0.67 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 Г/С п. Панковка | 0.21 | 0.27 | 0.37 | "Новгородэнерго"
|  | ф.9 Г/С п. Панковка | 0.06 | 0.09 | 0.1 | "Новгородэнерго"
|  | ф.11 ТОО Криста | 0 | 0.01 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.13 ЧП Емельянов | 0.03 | 0.04 | 0.03 | "Новгородэнерго"
|  | ф.21 Г/С Новжилкоммунсервис котельная | 0 | 0.02 | 0.02 | "Новгородэнерго"
|  | ф.45 261 рем. Завод | 0.05 | 0.23 | 0.27 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 1.91 | 2.59 | 3.25
ПС 110 кВ Мостищи 2 сш |  | ф.23 Г/С Новжилкоммунсервис котельная | 0.02 | 0.02 | 0.01 | "Новгородэнерго"
|  | ф.25 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.27 Г/С п. Панковка | 0.72 | 0.93 | 1.06 | "Новгородэнерго"
|  | ф.31 ОЯ 22/7 | 0.18 | 0.3 | 0.43 | "Новгородэнерго"
|  | ф.33 НРЭС Новгородагровод | 0.25 | 0.21 | 0.46 | "Новгородэнерго"
|  | ф.35 НРЭС | 0.59 | 0.66 | 0.91 | "Новгородэнерго"
|  | ф.37 НРЭС п. Панковка | 0.74 | 0.84 | 1.11 | "Новгородэнерго"
|  | ф.39 Г/С п. Панковка | 0.05 | 0.06 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф.40 261 рем. Завод | 0.08 | 0.15 | 0.15 | "Новгородэнерго"
|  | ф.42 Г/С п. Мелиораторов | 0.7 | 0.58 | 0.68 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 3.33 | 3.75 | 4.86
ОН 3-1 |  | Итого | 21.34 | 32.23 | 33.67
ПС 35 кВ ЖБИ |  | ф.1 ООО ЖБК-1 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | "Новгородэнерго"
|  | ф.2 г/с новгородстальконструкция, Нефтезаводмонтаж, п. Энергетиков | 0.13 | 0.36 | 0.23 | "Новгородэнерго"
|  | ф. 3 г/с | 0.54 | 2.01 | 1.3 | "Новгородэнерго"
|  | ф.4 Предпр. Ж/Д транспорта, таможня, Новотрак, п.Энергетиков | 0.09 | 0.2 | 0.17 | "Новгородэнерго"
|  | ф.5 ООО ЖБК-1 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф.6 ООО Керамзит | 0.03 | 0.03 | 0.03 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 ремзавод | 0.03 | 0.11 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф.8 Новобалт | 0.59 | 0.7 | 0.66 | "Новгородэнерго"
|  | ф.9 НПО Стеклопластик | 0.31 | 0.3 | 0.31 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10 НПО Стеклопластик | 0.24 | 0.28 | 0.27 | "Новгородэнерго"
|  | ф.11 УМВД | 0.04 | 0.25 | 0.18 | "Новгородэнерго"
|  | ф.12 УМВД | 0.04 | 0.07 | 0.07 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 2.12 | 4.48 | 3.4
ПС 35 кВ Кречевицы |  | ф.1 г\с:ЦТП,школа,гарнизон | 0.08 | 0.1 | 0.11 | "Новгородэнерго"
|  | ф.4 г\с,котельная | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.6 г\с ТП-340 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 г\с:котельная,гарнизон | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.8 Аэродром | 0.03 | 0.03 | 0.04 | "Новгородэнерго"
|  | ф.9 г\с | 0.37 | 0.44 | 0.51 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 0.48 | 0.57 | 0.66 | "Новгородэнерго"
ОН 3-2 |  | Итого | 2.6 | 5.05 | 4.06
Итого ИЭС |  |  | 27.62 | 45.09 | 44.92
ПС 110 кВ Парфино |  | Т-1 ВЛ-6 кВ
|  | ф.2 г/с | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.5 г/с | 0.3 | 0.45 | 0.42 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 ПФК | 0.26 | 0.35 | 0.32 | "Новгородэнерго"
Т-2 ВЛ-6 кВ
|  | ф.1 г/с | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.3 ПФК | 1.69 | 1.97 | 2.28 | "Новгородэнерго"
|  | ф.4 Детский приют, кот-я, КНС | 0.43 | 0.57 | 0.52 | "Новгородэнерго"
|  | ф.6 г/с ЦРБ | 0.54 | 0.72 | 0.75 | "Новгородэнерго"
Т-2 ВЛ-10 кВ
|  | ф.1 Школа, КНС, кот-я | 0.46 | 0.77 | 0.59 | "Новгородэнерго"
|  | ф.2 БОС, кот-я | 0.6 | 0.8 | 0.86 | "Новгородэнерго"
|  | ф.6 г/с ВОС | 0.11 | 0.17 | 0.12 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 г\с | 0.05 | 0.08 | 0.08 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 4.44 | 5.88 | 5.94 | "Новгородэнерго"
Итого СЭС |  |  | 4.44 | 5.88 | 5.94
ОН 1 |  | Итого | 4.44 | 5.88 | 5.94
ОН 3 = ОН3-1+ОН3-2+ОН3-3 |  |  | 33.88 | 47.43 | 47.9
Итого САОН |  |  | 47.01 | 66.24 | 66.14
Итого САОН Новгородского узла (ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС-Старорусская)=ОН1+ОН2+ОН3 |  |  | 47.01 | 66.24 | 66.14
В том числе САОН Новгородского узла (ремонт ВЛ 330 кВ Юго-Западная-Старорусская)=ОН 2+ОН 3 |  |  | 42.57 | 60.36 | 60.2
В том числе САОН ОЭС Северо-Запада |  |  | 42.57 | 60.36 | 60.2
ПС 110 кВ Парфино | АОСН-110 ПС 110 кВ Парфино | 1 ступень
|  | В-6 кВ ф.2 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.3 | 0.45 | 0.42 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.7 ПФК | 0.26 | 0.35 | 0.32 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.1 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.3 ПФК | 1.69 | 1.97 | 2.28 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 2.25 | 2.77 | 3.02
2 ступень
|  | В-10 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.02 | 0.04 | 0.03 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 Сельская кот-я, ВОС, КНС | 0.08 | 0.1 | 0.11 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 Сельская кот-я, ВОС | 0.6 | 0.8 | 0.86 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 Г/С ВОС | 0.11 | 0.17 | 0.12 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.05 | 0.08 | 0.08 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 0.86 | 1.19 | 1.2
Итого АОСН-110 ПС 110 кВ Парфино |  |  | 3.11 | 3.96 | 4.22
ПС 110 кВ Прогресс | АОСН Окуловско-Боровичского узла | В-110 кВ л. Яг-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-110 кВ л. Пт-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.78 | 1.34 | 1.34 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 1.11 | 1.44 | 1.44 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 Г/С | 0.36 | 0.73 | 0.73 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 Г/С | 0.59 | 0.92 | 0.92 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.13 Г/С | 0.71 | 1.42 | 1.42 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.18 | 0.75 | 0.91 | 0.91 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.21 | 0.93 | 0.64 | 0.64 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.23 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.24 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.25 | 0.08 | 0.17 | 0.17 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 5.35 | 7.64 | 7.64
ПС 110 кВ Любытино |  | В-10 кВ ф.5 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 Г/С | 0.55 | 0.64 | 0.56 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 Г/С | 0.1 | 0.1 | 0.14 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 1.11 | 1.18 | 1.22
ПС 110 кВ Сельская |  | В-10 кВ ф.1 | 0.24 | 0.31 | 0.22 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 | 0.38 | 0.71 | 0.71 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 0.86 | 1.48 | 1.41
ПС 110 кВ Пестово |  | В-10 кВ ф.2 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.36 | 0.36 | 0.25 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 | 1.84 | 1.84 | 2.26 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 2.59 | 2.59 | 2.87
ПС 110 кВ Огнеупоры |  | В-6 кВ Т-1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ Т-2 | 1 | 1.5 | 1.5 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-1 | 2 | 3 | 3 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-2 | 1.7 | 3 | 3.04 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 6 | 9 | 9.04
Итого АОСН Окуловско-Боровичского узла |  |  | 15.91 | 21.89 | 22.18
ИТОГО АОСН, САОН Новгородского узла (в т.ч САОН ОЭС Северо-Запада, САОН Новгородского узла (ремонт ВЛ 330 кВ Юго-Западная-Старорусская)) по энергосистеме Новгородской области |  |  | 50.12 | 70.2 | 70.36
ИТОГО по ОЗ Новгородское РДУ |  |  | 66.03 | 92.09 | 92.54
Начальник службы электрических
| режимов ЦУС |  |  |  | Н.Е. Колесова