## Лист1
Приложение 5
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Псковского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
|  |  | дата: | 16 декабря 2020 г.
ПО Северные электрические сети
1 | ПС 110 кВ Псков (ПС 53) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 11.5 | 24.8 | 18.3
|  | Q, Мвар | 5.7 | 12.4 | 9.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.7 | 1.8 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.9 | 0.6
| Л.Пск-1 | Р, МВт | -4.4 | 0.8 | -0.9
|  | Q, Мвар | -13 | -21.5 | -12
| Л.Пск-2 | Р, МВт | -4.3 | 0.9 | -0.8
|  | Q, Мвар | -13 | -21.4 | -12
| Л.Рд-1 | Р, МВт | -3.3 | -7.2 | -6.3
|  | Q, Мвар | -1.3 | -3.2 | -2.7
| Л.Рд-2 | Р, МВт | - | - | -
|  | Q, Мвар | - | - | -
| Л.Зв-1 | Р, МВт | -6.7 | -12 | -12.5
|  | Q, Мвар | -3.2 | -5.7 | -6.1
| Л.Зв-2 | Р, МВт | -4.5 | -9.3 | -7.1
|  | Q, Мвар | -2 | -4.5 | -3.4
| Л.Ос-1 | Р, МВт | -8.8 | -8 | -11.7
|  | Q, Мвар | 2.6 | -2.3 | -1
| Л.Ос-2 | Р, МВт | -11.6 | -9.9 | -13.8
|  | Q, Мвар | 0.7 | -3.9 | -3.1
| Л.Кр-1 | Р, МВт | -1.2 | 2.7 | -1
|  | Q, Мвар | 0.4 | -2.6 | -1.9
| Л.Луж-3 | Р, МВт | -7.1 | -7.3 | -9.4
|  | Q, Мвар | 0.3 | -3.1 | -2.5
| Л.Кр-2 | Р, МВт | -2 | -1.9 | -2.2
|  | Q, Мвар | -0.6 | -0.7 | -0.8
| Л.Пск-3 | Р, МВт | -6.4 | -10.8 | -10.5
|  | Q, Мвар | -2.3 | -4.6 | -4.2
| Л.Зп-1 | Р, МВт | -7.6 | -10.8 | -10.3
|  | Q, Мвар | 1 | -0.7 | -0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.36 | 115.16 | 116.03 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.36 | 115.17 | 116.03 | 2ТН-110
2 | ПС 110 кВ Струги Красные (ПС 61) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.484 | 2.05 | 2.288
|  | Q, Мвар | 0.742 | 1.025 | 1.144
| Т-2 | Р, МВт | 1.316 | 2.05 | 2.112
|  | Q, Мвар | 0.658 | 1.025 | 1.056
| Л.Скр-1 | Р, МВт | -0.8 | 1.6 | -0.8
|  | Q, Мвар | 0.5 | -1.3 | -0.9
| Л.Скр-2 | Р, МВт | 3.6 | 2.4 | 5.2
|  | Q, Мвар | 0.9 | 3.3 | 3.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.83 | 114 | 114.7 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.83 | 114 | 114.7 | 2ТН-110
3 | ПС 110 кВ Карамышево (ПС 64) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.87 | 0.87 | 0.915
|  | Q, Мвар | 0.435 | 0.435 | 0.4575
| Т-2 | Р, МВт | 0.63 | 0.63 | 0.585
|  | Q, Мвар | 0.315 | 0.315 | 0.2925
| Л.Кр-1 | Р, МВт | 1.2 | -2.7 | 1
|  | Q, Мвар | 0.8 | 3.7 | 3
| Л.Слав-1 | Р, МВт | 0.2 | 4.1 | 0.5
|  | Q, Мвар | -0.1 | -2.9 | -2.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.27 | 114.97 | 115.69 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.27 | 114.97 | 115.69 | 2ТН-110
4 | ПС 110 кВ Изборск (ПС 69) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.952 | 1.242 | 1.54
|  | Q, Мвар | 0.476 | 0.621 | 0.77
| Т-2 | Р, МВт | 0.748 | 1.058 | 1.26
|  | Q, Мвар | 0.374 | 0.529 | 0.63
| Л.Пч-1 | Р, МВт | -6.1 | -8.1 | -7.8
|  | Q, Мвар | -0.6 | -0.7 | -1.4
| Л.Изб-2 | Р, МВт | 7.8 | 10.3 | 10.6
|  | Q, Мвар | 1.5 | 1.8 | 2.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.26 | 113.61 | 115.1 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.26 | 113.61 | 115.1 | 2ТН-110
5 | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.3 | 7.2 | 6.3
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.6 | 3.1
| Т-2 | Р, МВт | 2.6 | 5.2 | 5
|  | Q, Мвар | 1.3 | 2.6 | 2.4
| отп. от Л.Рд-1 | Р, МВт | 3.3 | 7.2 | 6.3
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.6 | 3.1
| отп. от Л.Рд-2 | Р, МВт | 2.6 | 5.2 | 5
|  | Q, Мвар | 1.3 | 2.6 | 2.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.29 | 114.98 | 115.87 | расчётное
|  | 2 с | 117.28 | 114.99 | 115.86
6 | ПС 110 кВ Печоры (ПС 74) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.472 | 2.024 | 2.068
|  | Q, Мвар | 0.736 | 1.012 | 1.034
| Т-2 | Р, МВт | 1.728 | 2.576 | 2.632
|  | Q, Мвар | 0.864 | 1.288 | 1.316
| Л.Пч-1 | Р, МВт | 6.1 | 8 | 7.8
|  | Q, Мвар | 1.3 | 1.3 | 2
| Л.Пч-3 | Р, МВт | -3 | -3.4 | -3.2
|  | Q, Мвар | 0.3 | 1.1 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.93 | 113.19 | 114.65 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.93 | 113.19 | 114.65 | 2ТН-110
7 | ПС 110 кВ Северная (ПС 100) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.9 | 2.6 | 2.6
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.4 | 1.3
| Т-2 | Р, МВт | 1.3 | 1.2 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.7 | 0.7
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 1.9 | 2.6 | 2.6
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.4 | 1.3
| отп. от Л.Кр-2 | Р, МВт | 2 | 1.9 | 2.2
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.7 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.35 | 115.13 | 115.99 | расчётное
|  | 2 с | 117.35 | 115.16 | 116.02
8 | ПС 110 кВ Моглино (ПС 103) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Л.Могл-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Л.Могл-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.69 | 114.19 | 115.76 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.69 | 114.19 | 115.76 | 2ТН-110
9 | ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.056 | 1.184 | 1.216
|  | Q, Мвар | 0.528 | 0.592 | 0.608
| Т-2 | Р, МВт | 1.344 | 2.016 | 1.984
|  | Q, Мвар | 0.672 | 1.008 | 0.992
| Л.Скр-1 | Р, МВт | 0.8 | -1.6 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.5 | 2.3 | 1.9
| Л.Плс-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Плс-1 | Р, МВт | 2.7 | 6.2 | 4.2
|  | Q, Мвар | -0.3 | -1.4 | -1
| Л.Лд-1 | Р, МВт | -1.1 | -1.5 | -1.8
|  | Q, Мвар | 1 | 0.7 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.78 | 113.91 | 114.5 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.78 | 113.91 | 114.5 | 2ТН-110
10 | ПС 110 кВ Речная (ПС 126) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3 | 5.3 | 5.5
|  | Q, Мвар | 1.6 | 2.6 | 2.8
| Т-2 | Р, МВт | 1.7 | 4.4 | 2.8
|  | Q, Мвар | 0.8 | 2.3 | 1.4
| Л.Зв-1 | Р, МВт | 3 | 5.3 | 5.5
|  | Q, Мвар | 1.6 | 2.6 | 2.8
| Л.Зв-2 | Р, МВт | 1.7 | 4.4 | 2.8
|  | Q, Мвар | 0.8 | 2.3 | 1.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.32 | 115.09 | 115.95 | расчётное
|  | 2 с | 117.33 | 115.1 | 115.98
11 | ПС 110 кВ Середка (ПС 138) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.488 | 0.61 | 0.54
|  | Q, Мвар | 0.244 | 0.305 | 0.27
| Т-2 | Р, МВт | 0.312 | 0.39 | 0.36
|  | Q, Мвар | 0.156 | 0.195 | 0.18
| Л.Зп-3 | Р, МВт | 5.9 | 8.5 | 8.3
|  | Q, Мвар | -0.2 | 1.1 | 1.1
| Л.Зп-4 | Р, МВт | -5.1 | -7.5 | -7.4
|  | Q, Мвар | 0.6 | -0.6 | -0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.86 | 114.18 | 115.08 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.86 | 114.18 | 115.08 | 2ТН-110
12 | ПС 110 кВ Полна (ПС 146) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.216 | 1.817 | 1.716
|  | Q, Мвар | 0.608 | 0.9085 | 0.858
| Т-2 | Р, МВт | 0.384 | 0.483 | 0.484
|  | Q, Мвар | 0.192 | 0.2415 | 0.242
| Л.Зп-4 | Р, МВт | 5.1 | 7.5 | 7.4
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1.6 | 1.6
| Л.Гд-1 | Р, МВт | -3.5 | -5.2 | -5.1
|  | Q, Мвар | 0.4 | -0.5 | -0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.54 | 113.56 | 114.48 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.54 | 113.56 | 114.48 | 2ТН-110
13 | ПС 110 кВ Новоселье (ПС 163) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.279 | 0.493 | 0.27
|  | Q, Мвар | 0.1395 | 0.2465 | 0.135
| Т-2 | Р, МВт | 0.621 | 1.207 | 0.63
|  | Q, Мвар | 0.3105 | 0.6035 | 0.315
| Л.Луж-3 | Р, МВт | 4.6 | 4.1 | 6.2
|  | Q, Мвар | 0.5 | 3.4 | 2.8
| Л.Скр-2 | Р, МВт | -3.7 | -2.5 | -5.3
|  | Q, Мвар | -0.1 | -2.6 | -2.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.02 | 114.35 | 115.14 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.02 | 114.35 | 115.14 | 2ТН-110
14 | ПС 110 кВ Писковичи (ПС 172) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.5 | 3.5 | 3.4
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.8 | 1.6
| Т-2 | Р, МВт | 0.9 | 1.7 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.8 | 0.6
| Л.Пск-3 | Р, МВт | 2.5 | 3.5 | 3.4
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.8 | 1.6
| Л.Зп-2 | Р, МВт | -6.7 | -9.1 | -9.1
|  | Q, Мвар | 1 | -0.3 | -0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.23 | 114.97 | 115.85 | расчётное
|  | 2 с | 117.24 | 114.92 | 115.81
15 | ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.2 | 2.1 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1 | 1
| Л.Рд-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Рд-2 | Р, МВт | 1.2 | 2.1 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.3 | 115.01 | 115.9 | расчётное
|  | 2 с | 117.26 | 114.97 | 115.84
16 | ПС 110 кВ Гдов (ПС 192) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.595 | 2.193 | 2.2
|  | Q, Мвар | 0.7975 | 1.0965 | 1.1
| Т-2 | Р, МВт | 1.305 | 2.107 | 2.2
|  | Q, Мвар | 0.6525 | 1.0535 | 1.1
| Л.Гд-1 | Р, МВт | 3.5 | 5.2 | 5.1
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.1 | 2.1
| Л.Гд-2 | Р, МВт | -0.6 | -0.9 | -0.7
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.09 | 112.76 | 113.7 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.09 | 112.76 | 113.7 | 2ТН-110
17 | ПС 110 кВ Псковкирпич (ПС 198) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.9 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| Т-2 | Р, МВт | 2.4 | 2.9 | 2.7
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.5 | 1.3
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.9 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 2.4 | 2.9 | 2.7
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.5 | 1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.24 | 114.84 | 115.68 | расчётное
|  | 2 с | 117.12 | 114.75 | 115.57
18 | ПС 110 кВ ГИК (ПС 205) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.8 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| Л.Изб-3 | Р, МВт | 5.2 | 5.5 | 5.5
|  | Q, Мвар | 1.8 | 3.1 | 2.2
| Л.Пч-2 | Р, МВт | -4.4 | -4.5 | -4.4
|  | Q, Мвар | -2.6 | -3.7 | -2.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.28 | 113.64 | 115.01 | расчётное
19 | ПС 110 кВ Крипецы (ПС217) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.21 | 114.79 | 115.62 | расчётное
20 | ПС 110 кВ Верхолино (ПС 240) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.24 | 0.264 | 0.294
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.132 | 0.147
| Т-2 | Р, МВт | 0.56 | 0.336 | 0.406
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.168 | 0.203
| Л.Зп-2 | Р, МВт | 6.7 | 9.1 | 9
|  | Q, Мвар | -0.4 | 0.8 | 0.8
| Л.Зп-3 | Р, МВт | -5.9 | -8.5 | -8.3
|  | Q, Мвар | 0.8 | -0.5 | -0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.05 | 114.57 | 115.46 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.05 | 114.57 | 115.46 | 2ТН-110
21 | ПС 110 кВ Тямша (ПС 253) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.068 | 2.244 | 2.295
|  | Q, Мвар | 1.034 | 1.122 | 1.1475
| Т-2 | Р, МВт | 2.332 | 2.156 | 2.205
|  | Q, Мвар | 1.166 | 1.078 | 1.1025
| Л.Южн-1 | Р, МВт | 12.2 | 14.7 | 15.2
|  | Q, Мвар | 3 | 3.4 | 4.4
| Л.Изб-2 | Р, МВт | -7.8 | -10.4 | -10.7
|  | Q, Мвар | -0.8 | -1.2 | -2.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.68 | 114.19 | 115.76 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.68 | 114.19 | 115.76 | 2ТН-110
22 | ПС 110 кВ Стремутка (ПС 255) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.9 | 1.4 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 0.7 | 1
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.7 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.3
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.7 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.3
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1.9 | 1.4 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 0.7 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.05 | 114.56 | 115.34 | расчётное
|  | 2 с | 117.15 | 114.6 | 115.41
23 | ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.7 | 4.2 | 4.7
|  | Q, Мвар | 1.3 | 2.1 | 2.3
| Т-2 | Р, МВт | 2.5 | 3.9 | 4.5
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.9 | 2.3
| отп. от Л.Пск-1 | Р, МВт | 2.7 | 4.2 | 4.7
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.1 | 2.3
| отп. от Л.Пск-2 | Р, МВт | 2.5 | 3.9 | 4.5
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.9 | 2.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.07 | 114.73 | 115.78 | расчётное
|  | 2 с | 117.08 | 114.73 | 115.78
24 | ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 8.9 | 12 | 12.8
|  | Q, Мвар | 4.5 | 6 | 6.4
| Т-2 | Р, МВт | 7 | 10.6 | 11.6
|  | Q, Мвар | 3.5 | 5.3 | 5.8
| Л.Пск-1 | Р, МВт | 1.7 | -5 | -3.9
|  | Q, Мвар | 12.1 | 19.7 | 10.1
| Л.Пск-2 | Р, МВт | 1.8 | -4.8 | -3.7
|  | Q, Мвар | 12.2 | 19.8 | 10.1
| Л.Изб-3 | Р, МВт | -5.2 | -5.5 | -5.5
|  | Q, Мвар | -2.9 | -4.1 | -2.2
| Л.Южн-2 | Р, МВт | 7.7 | 16.9 | 17.4
|  | Q, Мвар | -7.5 | -13.2 | -4.1
| Л.Южн-3 | Р, МВт | 9.9 | 21.1 | 20.2
|  | Q, Мвар | -7 | -11.9 | -1.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.79 | 114.31 | 115.58 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.79 | 114.31 | 115.58 | 2ТН-110
25 | ПС 110 кВ Лудони (ПС 314) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Л.Луд-1 | Р, МВт | 3 | 6.6 | 4.6
|  | Q, Мвар | -1.4 | -2.4 | -1.9
| Л.Плс-1 | Р, МВт | -2.7 | -6.3 | -4.2
|  | Q, Мвар | 1.6 | 2.6 | 2.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 114.49 | 114.86 | расчётное
26 | ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.9 | 2.8 | 3.6
|  | Q, Мвар | 1 | 1.5 | 1.7
| Т-2 | Р, МВт | 1.3 | 3 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.6 | 1
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 1.9 | 2.8 | 3.6
|  | Q, Мвар | 1 | 1.5 | 1.7
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 1.3 | 3 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.6 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.32 | 115.09 | 115.95 | расчётное
|  | 2 с | 117.33 | 115.1 | 115.98
27 | ПС 110 кВ Ляды (ПС 335) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1 | 1.5 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.8 | 0.8
| Л.Лд-1 | Р, МВт | 1.1 | 1.5 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.8 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.63 | 113.65 | 114.19 | расчётное
|  | 2 с | 116.63 | 113.65 | 114.19
28 | ПС 110 кВ Крупп (ПС 361) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.8 | 1.1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.6
| отп. от Л.Пч-2 | Р, МВт | 0.8 | 1.1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.6 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.15 | 113.46 | 114.85 | расчётное
29 | ПС 110 кВ Родовое (ПС 373) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Л.Кач-3 | Р, МВт | -0.2 | -0.8 | -0.3
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.2 | 0.4
| Л.Лин-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.9 | 0.6
|  | Q, Мвар | -0.4 | -0.1 | -0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.72 | 113.16 | 113.97 | 1ТН-110
|  |  | 117.33 | 113.16 | 113.97 | 2ТН-110
30 | ПС 110 кВ Кирово (ПС 385) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 117.02 | 114.36 | 115.14 | расчётное
31 | ПС 110 кВ Качаново (ПС 386) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.8 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.3 | 0.1
| Л.Кач-3 | Р, МВт | 0.2 | 0.8 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.3 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.72 | 113.11 | 113.96 | расчётное
32 | ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.7 | 3.8 | 3.4
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.9 | 1.7
| Т-2 | Р, МВт | 1.5 | 1.8 | 2.2
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0.9 | 1.2
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 1.7 | 3.8 | 3.4
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.9 | 1.7
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 1.5 | 1.8 | 2.2
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0.9 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.29 | 115.02 | 115.89 | расчётное
|  | 2 с | 117.31 | 115.07 | 115.94
33 | ПС 110 кВ ПКК (ПС 504) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.7 | 2.9 | 3
|  | Q, Мвар | 1.3 | 1.5 | 1.5
| Т-2 | Р, МВт | 3.8 | 3.8 | 3.5
|  | Q, Мвар | 1.9 | 1.9 | 1.7
| Л.Пч-2 | Р, МВт | 3.6 | 3.3 | 3.4
|  | Q, Мвар | 3.4 | 4.3 | 3.4
| Л.Пч-3 | Р, МВт | 3 | 3.4 | 3.2
|  | Q, Мвар | -0.1 | -0.9 | -0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.91 | 113.18 | 114.63 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.91 | 113.18 | 114.63 | 2ТН-110
34 | ПС 110 кВ Кебь (ПС 505) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.7 | 0.7 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.5
| Л.Кр-2 | Р, МВт | 0.7 | 0.7 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 117.34 | 115.14 | 116 | расчётное
35 | ПС 110 кВ Добручи (ПС 508) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.204 | 0.36 | 0.238
|  | Q, Мвар | 0.102 | 0.18 | 0.119
| Т-2 | Р, МВт | 0.396 | 0.54 | 0.462
|  | Q, Мвар | 0.198 | 0.27 | 0.231
| Л.Гд-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.9 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.3
| Л.Сл-5 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.06 | 112.72 | 113.67 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.06 | 112.72 | 113.67 | 2ТН-110
ПО Южные электрические сети
36 | ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 6.708 | 8.604 | 9.082
|  | Q, Мвар | 3.354 | 4.302 | 4.541
| Т-2 | Р, МВт | 10.492 | 15.296 | 14.818
|  | Q, Мвар | 5.246 | 7.648 | 7.409
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 8 | 10.2 | 10.8
|  | Q, Мвар | 1.6 | 2.5 | 2.8
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 9.5 | 12.8 | 13
|  | Q, Мвар | 2.4 | 3.7 | 3.8
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | 5.5 | 7.6 | 7.4
|  | Q, Мвар | 2.9 | 5 | 4.8
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | -4.2 | -5.5 | -5.6
|  | Q, Мвар | 0.3 | -0.6 | -0.6
| Л.Сив-1 | Р, МВт | -1.4 | -1.1 | -1.6
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0.6 | 0.5
| Л.Сос-1 | Р, МВт | -0.2 | -0.2 | -0.2
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.6 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.44 | 112.94 | 114.48 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.44 | 112.94 | 114.48 | 2ТН-110
37 | ПС 110 кВ Невель-1 (ПС 114) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.2 | 6.3 | 5.7
|  | Q, Мвар | 2.2 | 3.2 | 2.8
| Т-2 | Р, МВт | 1.8 | 2.7 | 2.7
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.4 | 1.4
| Л.Гор-1 | Р, МВт | 4.2 | 6.3 | 5.7
|  | Q, Мвар | 2.2 | 3.2 | 2.8
| Л.Гор-2 | Р, МВт | 1.8 | 2.7 | 2.7
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.4 | 1.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.92 | 114.02 | 115.51 | расчётное
|  | 2 с | 116.95 | 114.06 | 115.54
38 | ПС 110 кВ Невель-2 (ПС 129) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.2 | 2 | 2.7
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1 | 1.4
| Т-2 | Р, МВт | 2.6 | 1.4 | 1.5
|  | Q, Мвар | 1.3 | 0.7 | 0.8
| Л.Нев-1 | Р, МВт | 5.3 | 6.1 | 6.2
|  | Q, Мвар | 2 | 2.3 | 2.4
| Л.Нев-2 | Р, МВт | 5.5 | 6.3 | 6.4
|  | Q, Мвар | 2 | 2.4 | 2.5
| Л.Гор-1 | Р, МВт | -4.2 | -6.3 | -5.7
|  | Q, Мвар | -2.1 | -3.1 | -2.7
| Л.Гор-2 | Р, МВт | -1.8 | -2.7 | -2.7
|  | Q, Мвар | -0.8 | -1.3 | -1.3
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1.3 | 1.3 | 1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.97 | 114.09 | 115.57 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.97 | 114.09 | 115.57 | 2ТН-110
39 | ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.5 | 6.1 | 6.3
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3 | 3.1
| Т-2 | Р, МВт | 4.2 | 7.2 | 7.4
|  | Q, Мвар | 2 | 3.6 | 3.6
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 4.1 | 7.2 | 7.4
|  | Q, Мвар | 2 | 3.6 | 3.6
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 3.5 | 6.1 | 6.3
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3 | 3.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.58 | 113.14 | 114.68 | расчётное
|  | 2 с | 116.55 | 113.09 | 114.64
40 | ПС 110 кВ Новосокольники (ПС 131) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.5 | 1.9 | 1.9
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.9 | 0.9
| Т-2 | Р, МВт | 1.4 | 1.7 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.8 | 0.9
| Л.Лок-1 | Р, МВт | 2.8 | -3.3 | -1.9
|  | Q, Мвар | -2.9 | -0.9 | -4
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | -10.9 | -16.3 | -16.3
|  | Q, Мвар | -4.3 | -7.9 | -7.7
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | -10.7 | -16 | -16.1
|  | Q, Мвар | -3.9 | -7.3 | -7.2
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | -14 | -21.3 | -21.1
|  | Q, Мвар | -3.5 | -7.2 | -7
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | -13.8 | -20.8 | -20.7
|  | Q, Мвар | -3.4 | -7 | -6.8
| Л.В.Млх-1 | Р, МВт | -8.3 | -11.2 | -11.7
|  | Q, Мвар | -1.2 | -2.8 | -2.9
| Л.Ид-1 | Р, МВт | -6.8 | -17.9 | -15.8
|  | Q, Мвар | -1.5 | -1.5 | -4.7
| Л.Нев-1 | Р, МВт | -5.5 | -6.3 | -6.4
|  | Q, Мвар | -0.8 | -1.2 | -1.3
| Л.Нев-2 | Р, МВт | -5.5 | -6.3 | -6.4
|  | Q, Мвар | -0.7 | -1.2 | -1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.59 | 114.84 | 116.34 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.59 | 114.84 | 116.34 | 2ТН-110
41 | ПС 110 кВ Булынино (ПС 136) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.8 | 2.1 | 2.4
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.1 | 1.2
| отп. от Л.Млх-2 | Р, МВт | 1.8 | 2.1 | 2.4
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.1 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.84 | 113.7 | 115.16 | 1ТН-110
42 | ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.25 | 1.628 | 1.634
|  | Q, Мвар | 0.625 | 0.814 | 0.817
| Т-2 | Р, МВт | 1.25 | 2.072 | 2.166
|  | Q, Мвар | 0.625 | 1.036 | 1.083
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | 3.8 | 5.1 | 5.2
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.4 | 1.4
| Л.Нелид-2 | Р, МВт | -1.3 | -1.3 | -1.4
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.4 | 0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.14 | 112.44 | 113.99 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.14 | 112.44 | 113.99 | 2ТН-110
43 | ПС 110 кВ В.Луки ФТП (ПС 157) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.7 | 1
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.9 | 0.6
| Т-2 | Р, МВт | 1.8 | 3.6 | 2.6
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.8 | 1.3
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 1.8 | 3.6 | 2.6
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.8 | 1.3
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 0.7 | 1.7 | 1
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.9 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.54 | 113.08 | 114.63 | расчётное
|  | 2 с | 116.52 | 113.04 | 114.59
44 | ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.82 | 2.38 | 2.698
|  | Q, Мвар | 0.91 | 1.19 | 1.349
| Т-2 | Р, МВт | 0.98 | 1.02 | 1.102
|  | Q, Мвар | 0.49 | 0.51 | 0.551
| Л.Сив-1 | Р, МВт | 1.2 | 0.9 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.6 | 0.7
| Л.Сив-2 | Р, МВт | 1.6 | 2.5 | 2.5
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.1 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.27 | 112.79 | 114.24
|  | 2 с | 116.27 | 112.79 | 114.24 | 2ТН-110
45 | ПС 110 кВ Плаксино (ПС 168) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Сив-1 ПС Сиверст-ПС Плаксино | Р, МВт | -1.2 | -0.9 | -1.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | -0.1
| Л.Сив-1 ПС Плаксино-ПС НПС В.Луки | Р, МВт | 1.4 | 1.1 | 1.6
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.37 | 112.88 | 114.38 | расчётное
46 | ПС 110 кВ Насва (ПС 173) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.198 | 0.432 | 0.396
|  | Q, Мвар | 0.099 | 0.216 | 0.198
| Т-2 | Р, МВт | 0.102 | 0.168 | 0.204
|  | Q, Мвар | 0.051 | 0.084 | 0.102
| Л.Лок-3 | Р, МВт | 3.5 | -2.2 | -0.8
|  | Q, Мвар | -3.9 | -1.8 | -4.9
| Л.Лок-5 | Р, МВт | -3.1 | 2.7 | 1.4
|  | Q, Мвар | 4 | 2 | 5.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.34 | 114.37 | 115.54 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.34 | 114.37 | 115.54 | 2ТН-110
47 | ПС 110 кВ Пустыньки (ПС 204) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| отп. от Л.Нелид-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.1 | 112.4 | 113.94 | 1ТН-110
48 | ПС 110 кВ Реостат (ПС 206) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.3 | 5.6 | 5.8
|  | Q, Мвар | 1.6 | 2.8 | 2.9
| Л.В.Лук-4 (ПС206-ПС348) | Р, МВт | -6.2 | -8.8 | -8.5
|  | Q, Мвар | -2.8 | -4.5 | -4.3
| Л.В.Лук-4 (ПС236-ПС206) | Р, МВт | 9.5 | 14.4 | 14.3
|  | Q, Мвар | 4.4 | 7.3 | 7.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.73 | 113.4 | 114.92 | расчётное
49 | ПС 110 кВ Переслегино (ПС 236) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1 | 1.5 | 1.6
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.8 | 0.8
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.8 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| отп. от Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 0.6 | 0.8 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| отп. от Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 1.1 | 1.5 | 1.6
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.8 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.95 | 113.76 | 115.27 | расчётное
|  | 2 с | 116.9 | 113.69 | 115.21
50 | ПС 110 кВ Недомерки (ПС 286) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.285 | 0.576 | 0.475
|  | Q, Мвар | 0.1425 | 0.288 | 0.2375
| Т-2 | Р, МВт | 0.015 | 0.024 | 0.025
|  | Q, Мвар | 0.0075 | 0.012 | 0.0125
| Л.Лок-1 | Р, МВт | -2.8 | 3.3 | 1.9
|  | Q, Мвар | 3.6 | 1.6 | 4.7
| Л.Лок-5 | Р, МВт | 3.1 | -2.7 | -1.4
|  | Q, Мвар | -3.4 | -1.4 | -4.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.47 | 114.6 | 115.93 | расчётное
|  | 2 с | 117.47 | 114.6 | 115.93
51 | ПС 110 кВ Маево (ПС 311) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.266 | 0.57 | 0.564
|  | Q, Мвар | 0.133 | 0.285 | 0.282
| Т-2 | Р, МВт | 0.434 | 0.43 | 0.636
|  | Q, Мвар | 0.217 | 0.215 | 0.318
| Л.Ид-1 | Р, МВт | 6.8 | 17.7 | 15.7
|  | Q, Мвар | 2.4 | 2.2 | 5.4
| Л.Ид-4 | Р, МВт | -6.1 | -16.7 | -14.5
|  | Q, Мвар | -2.1 | -1.6 | -4.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.02 | 113.63 | 114.95 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.02 | 113.63 | 114.95 | 2ТН-110
52 | ПС 110 кВ НПС Невель (ПС 342) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.06 | 114.18 | 115.66 | расчётное
53 | ПС 110 кВ НПС В.Луки (ПС 343) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Сив-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.39 | 112.9 | 114.41 | расчётное
|  | 2 с | 116.46 | 112.95 | 114.49
54 | ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 6.6 | 10.4 | 10.2
|  | Q, Мвар | 3.4 | 5.2 | 5.1
| Т-2 | Р, МВт | 4.3 | 6.2 | 6.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 10.2 | 15.3 | 15.2
|  | Q, Мвар | 5.1 | 8.3 | 8.2
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 6.2 | 8.8 | 8.5
|  | Q, Мвар | 2.9 | 4.6 | 4.4
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | -5.5 | -7.6 | -7.4
|  | Q, Мвар | -2.5 | -4.7 | -4.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.63 | 113.26 | 114.79 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.63 | 113.26 | 114.79 | 2ТН-110
55 | ПС 110 кВ Суханово (ПС 352) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | 4.2 | 5.5 | 5.6
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.9 | 1
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | -3.8 | -5.1 | -5.2
|  | Q, Мвар | 0 | -0.7 | -0.7
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 116.34 | 112.76 | 114.3 | расчётное
56 | ПС 110 кВ Поречье (ПС 359) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.112 | 2.95 | 3.05
|  | Q, Мвар | 1.056 | 1.475 | 1.525
| Т-2 | Р, МВт | 2.288 | 2.95 | 3.05
|  | Q, Мвар | 1.144 | 1.475 | 1.525
| Л.Сив-2 | Р, МВт | -1.6 | -2.5 | -2.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | -0.2 | -0.2
| Л.Млх-2 | Р, МВт | 6 | 8.4 | 8.5
|  | Q, Мвар | 2 | 3.1 | 3.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.47 | 113.12 | 114.57 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.47 | 113.12 | 114.57 | 2ТН-110
57 | ПС 110 кВ Щербино (ПС 506) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| отп. от Л.Нев-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.11 | 114.26 | 115.75 | расчётное
58 | ПС 110 кВ Малахово (ПС 507) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Л.Млх-1 | Р, МВт | 8.3 | 11.1 | 11.6
|  | Q, Мвар | 1.8 | 3.3 | 3.4
| Л.Млх-2 | Р, МВт | -7.8 | -10.6 | -11.1
|  | Q, Мвар | -1.6 | -3.1 | -3.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.22 | 114.27 | 115.75 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.22 | 114.27 | 115.75 | 2ТН-110
ПО Восточные электрические сети
59 | ПС 110 кВ Пушкинские Горы (ПС 76) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.692 | 2.184 | 2.244
|  | Q, Мвар | 0.846 | 1.092 | 1.122
| Т-2 | Р, МВт | 1.908 | 3.016 | 2.856
|  | Q, Мвар | 0.954 | 1.508 | 1.428
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | 10.5 | 11.5 | 13.1
|  | Q, Мвар | -0.7 | 3.4 | 2
| Л.Оп-1 | Р, МВт | -6.9 | -6.3 | -8
|  | Q, Мвар | 2.5 | -0.8 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.32 | 112.55 | 113.16 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.32 | 112.55 | 113.16 | 2ТН-110
60 | ПС 110 кВ Павы (ПС 112) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2 | 1.5 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.7 | 0.7
| Л.Луд-1 | Р, МВт | -3 | -6.6 | -4.6
|  | Q, Мвар | 2.2 | 3.1 | 2.7
| Л.Луд-2 | Р, МВт | 4.2 | 8.1 | 6.1
|  | Q, Мвар | -1.5 | -2.4 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.96 | 114.48 | 114.82 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.96 | 114.48 | 114.82 | 2ТН-110
61 | ПС 110 кВ Порхов (ПС 115) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2 | 3.4 | 3.6
|  | Q, Мвар | 1 | 1.7 | 1.9
| Т-2 | Р, МВт | 2.2 | 3 | 3
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.5 | 1.5
| Л.Луд-2 | Р, МВт | -4.3 | -8.1 | -6.2
|  | Q, Мвар | 3.1 | 3.9 | 3.5
| Л.Пр-1 | Р, МВт | -1.1 | -5.4 | -2.2
|  | Q, Мвар | 2.9 | 5.3 | 4.6
| Л.Пр-2 | Р, МВт | 14 | 24.4 | 19.7
|  | Q, Мвар | -3.2 | -5.1 | -3.9
| Л.Дн-1 | Р, МВт | -4.3 | -4.4 | -4.7
|  | Q, Мвар | -0.7 | -0.9 | -0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.86 | 114.48 | 114.77 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.86 | 114.48 | 114.76 | 2ТН-110
62 | ПС 110 кВ Дно (ПС 116) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.6 | 2 | 2.2
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1 | 1
| Т-2 | Р, МВт | 1.3 | 1.9 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.9 | 1
| Л.Св-2 | Р, МВт | 1.3 | 1.9 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.9 | 1
| Л.Дн-3 | Р, МВт | 1.6 | 2 | 2.2
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.43 | 114.04 | 114.28 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114 | 113 | 113 | 2ТН-110
63 | ПС 110 кВ Дедовичи (ПС 117) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.704 | 0.888 | 0.912
|  | Q, Мвар | 0.352 | 0.444 | 0.456
| Т-2 | Р, МВт | 0.896 | 1.512 | 1.488
|  | Q, Мвар | 0.448 | 0.756 | 0.744
| Л.Дед-2 | Р, МВт | -14.4 | -25.2 | -20.4
|  | Q, Мвар | 4.1 | 5.4 | 4.6
| Л.Дед-1 | Р, МВт | 16 | 27.6 | 22.8
|  | Q, Мвар | -3.3 | -4.2 | -3.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.48 | 115.74 | 115.78 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.48 | 115.74 | 115.78 | 2ТН-110
64 | ПС 110 кВ Чихачево (ПС 118) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Чих-2 | Р, МВт | -13.9 | -13.5 | -15.3
|  | Q, Мвар | 5.9 | 1.2 | 1.4
| Л.Чих-4 | Р, МВт | 14.1 | 14 | 15.8
|  | Q, Мвар | -5.8 | -0.9 | -4.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.51 | 115.27 | 115.57 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.51 | 115.27 | 115.58 | 2ТН-110
65 | ПС 110 кВ Локня (ПС 119) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.885 | 0.918 | 0.912
|  | Q, Мвар | 0.4425 | 0.459 | 0.456
| Т-2 | Р, МВт | 0.615 | 0.782 | 0.988
|  | Q, Мвар | 0.3075 | 0.391 | 0.494
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | -3.4 | -5.6 | -5.6
|  | Q, Мвар | -0.5 | -1.6 | -1.1
| Л.Лок-2 | Р, МВт | 8.7 | 5.6 | 7.2
|  | Q, Мвар | -3.8 | -0.4 | -3.8
| Л.Лок-4 | Р, МВт | -3.8 | 1.7 | 0.3
|  | Q, Мвар | 5 | 2.7 | 5.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.05 | 113.94 | 114.83 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.05 | 113.94 | 114.83 | 2ТН-110
66 | ПС 110 кВ Бежаницы (ПС 147) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.798 | 1.161 | 1.334
|  | Q, Мвар | 0.399 | 0.5805 | 0.667
| Т-2 | Р, МВт | 1.102 | 1.539 | 1.566
|  | Q, Мвар | 0.551 | 0.7695 | 0.783
| Л.Беж-1 | Р, МВт | -2.6 | -4.4 | -4.3
|  | Q, Мвар | 1.4 | 0.4 | 0.4
| Л.Беж-2 | Р, МВт | -8.8 | -5.8 | -7.4
|  | Q, Мвар | 4.6 | 1.1 | 4.5
| Л.Чих-3 | Р, МВт | 13.4 | 12.9 | 14.7
|  | Q, Мвар | -4.9 | -0.2 | -3.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.13 | 114.18 | 114.84 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.13 | 114.18 | 114.84 | 2ТН-110
67 | ПС 110 кВ Славковичи (ПС 197) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.25 | 0.35
| Л.Слав-1 | Р, МВт | -0.2 | -4.1 | -0.5
|  | Q, Мвар | 1.2 | 3.9 | 3.2
| Л.Пр-3 | Р, МВт | 0.6 | 4.6 | 1.2
|  | Q, Мвар | -1.1 | -3.7 | -2.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.21 | 114.86 | 115.42 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.21 | 114.86 | 115.42 | 2ТН-110
68 | ПС 110 кВ Фишнево (ПС 200) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.033 | 0.058 | 0.054
|  | Q, Мвар | 0.0165 | 0.029 | 0.027
| Т-2 | Р, МВт | 0.067 | 0.142 | 0.146
|  | Q, Мвар | 0.0335 | 0.071 | 0.073
| Л.Лок-2 | Р, МВт | -8.7 | -5.6 | -7.2
|  | Q, Мвар | 4.3 | 0.9 | 4.3
| Л.Беж-2 | Р, МВт | 8.8 | 5.8 | 7.4
|  | Q, Мвар | -4.2 | -0.8 | -4.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.1 | 114.09 | 114.84 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.1 | 114.09 | 114.84 | 2ТН-110
69 | ПС 110 кВ Кудеверь (ПС 201) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Л.Куд-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.07 | 113.82 | 114.47 | расчётное
70 | ПС 110 кВ Подберезье (ПС 202) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.1
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | 3.3 | 5.6 | 5.6
|  | Q, Мвар | 1.7 | 2.7 | 2.2
| Л.Хм-1 | Р, МВт | -3 | -5.2 | -5.2
|  | Q, Мвар | -1.5 | -2.5 | -2.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.48 | 112.92 | 113.88 | 1ТН-110
71 | ПС 110 кВ Судома (ПС 218) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 1.1 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.6 | 0.6
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 0.2 | 1.1 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.6 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.59 | 115.97 | 115.98 | расчётное
72 | ПС 110 кВ Пионерный (ПС 219) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.7 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.3
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.7 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.63 | 116.05 | 116.04 | 1ТН-110
73 | ПС 110 кВ Махновка (ПС 220) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | -14.1 | -22.3 | -19
|  | Q, Мвар | 3.3 | 1.9 | 2.3
| Л.Мхн-2 | Р, МВт | 14.3 | 22.5 | 19.3
|  | Q, Мвар | -3.2 | -1.8 | -2.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.37 | 114.91 | 115.23 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.37 | 114.91 | 115.23 | 2ТН-110
74 | ПС 110 кВ Крестилово (ПС 241) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.201 | 0.3 | 0.305
|  | Q, Мвар | 0.1005 | 0.15 | 0.1525
| Т-2 | Р, МВт | 0.099 | 0.2 | 0.195
|  | Q, Мвар | 0.0495 | 0.1 | 0.0975
| Л.Лок-3 | Р, МВт | -3.5 | 2.2 | 0.8
|  | Q, Мвар | 4.6 | 2.4 | 5.5
| Л.Лок-4 | Р, МВт | 3.8 | -1.7 | -0.3
|  | Q, Мвар | -4.4 | -2.2 | -5.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.19 | 114.14 | 115.16 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.19 | 114.14 | 115.16
75 | ПС 110 кВ Ашево (ПС 254) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.09 | 0.3 | 0.305
|  | Q, Мвар | 0.045 | 0.15 | 0.1525
| Т-2 | Р, МВт | 0.21 | 0.2 | 0.195
|  | Q, Мвар | 0.105 | 0.1 | 0.0975
| Л.Чих-3 | Р, МВт | -13.5 | -13 | -14.7
|  | Q, Мвар | 5.6 | 0.8 | 4.1
| Л.Чих-2 | Р, МВт | 13.8 | 13.4 | 15.2
|  | Q, Мвар | -5.3 | -0.6 | -3.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.33 | 114.73 | 115.21 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.33 | 114.73 | 115.21 | 2ТН-110
76 | ПС 110 кВ СУ ГРЭС (ПС 281) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | нагрузка <3А на 6кВ (меньше 0,03 МВт)
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Чих-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.69 | 116.16 | 116.14 | расчётное
77 | ПС 110 кВ Новоржев (ПС 284) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.05 | 1.722 | 1.845
|  | Q, Мвар | 0.525 | 0.861 | 0.9225
| Т-2 | Р, МВт | 1.45 | 2.478 | 2.255
|  | Q, Мвар | 0.725 | 1.239 | 1.1275
| Л.Беж-1 | Р, МВт | 2.6 | 4.4 | 4.3
|  | Q, Мвар | 0 | 0.9 | 1
| Л.Куд-1 | Р, МВт | -0.2 | -0.2 | -0.2
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.1 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.01 | 113.77 | 114.43 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.01 | 113.77 | 114.43 | 2ТН-110
78 | ПС 110 кВ Волышево (ПС 302) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.15 | 0.15
| Л.Дед-2 | Р, МВт | 14.3 | 24.9 | 20.2
|  | Q, Мвар | -3.5 | -5.1 | -4.1
| Л.Пр-2 | Р, МВт | -14 | -24.6 | -19.8
|  | Q, Мвар | 3.7 | 5.3 | 4.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.11 | 114.97 | 115.17 | расчётное
|  | 2 с | 117.11 | 114.97 | 115.17
79 | ПС 110 кВ Хилово (ПС 357) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.072 | 0.088 | 0.099
|  | Q, Мвар | 0.036 | 0.044 | 0.0495
| Т-2 | Р, МВт | 0.528 | 0.712 | 0.801
|  | Q, Мвар | 0.264 | 0.356 | 0.4005
| Л.Пр-1 | Р, МВт | 1.1 | 5.4 | 2.2
|  | Q, Мвар | -2.1 | -4.5 | -3.8
| Л.Пр-3 | Р, МВт | -0.6 | -4.6 | -1.2
|  | Q, Мвар | 2.5 | 5 | 4.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.01 | 114.63 | 115 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.01 | 114.63 | 115 | 2ТН-110
80 | ПС 110 кВ Полоное (ПС 358) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.432 | 0.594 | 0.504
|  | Q, Мвар | 0.216 | 0.297 | 0.252
| Т-2 | Р, МВт | 0.368 | 0.506 | 0.396
|  | Q, Мвар | 0.184 | 0.253 | 0.198
| Л.Дн-1 | Р, МВт | 4.3 | 4.4 | 4.7
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.1 | 1.1
| Л.Дн-2 | Р, МВт | -3.5 | -3.3 | -3.8
|  | Q, Мвар | -0.6 | -0.6 | -0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.77 | 114.38 | 114.66 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.77 | 114.38 | 114.66 | 2ТН-110
81 | ПС 110 кВ Поляне (ПС 384) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.026 | 0.03 | 0.033
|  | Q, Мвар | 0.013 | 0.015 | 0.0165
| Т-2 | Р, МВт | 0.074 | 0.07 | 0.067
|  | Q, Мвар | 0.037 | 0.035 | 0.0335
| Л.Оп-1 | Р, МВт | 6.8 | 6.3 | 8
|  | Q, Мвар | -2 | 1.4 | 0
| Л.Оп-4 | Р, МВт | -6.7 | -6.2 | -7.8
|  | Q, Мвар | 2 | -1.4 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.23 | 112.26 | 112.9 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.23 | 112.26 | 112.9 | 2ТН-110
82 | ПС 110 кВ Пожеревицы (ПС 387) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.146 | 0.231 | 0.228
|  | Q, Мвар | 0.073 | 0.1155 | 0.114
| Т-2 | Р, МВт | 0.054 | 0.069 | 0.072
|  | Q, Мвар | 0.027 | 0.0345 | 0.036
| Л.Чих-1 | Р, МВт | 14.4 | 14.4 | 16.2
|  | Q, Мвар | -6.4 | -1.6 | -4.7
| Л.Чих-4 | Р, МВт | -14.2 | -14.1 | -15.9
|  | Q, Мвар | 6.5 | 1.7 | 4.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.7 | 115.91 | 116.02 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.7 | 115.91 | 116.02 | 2ТН-110
83 | ПС 110 кВ ЗСК (ПС 388) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.9 | 1.2 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.95 | 0.6 | 0.75
| Л.Дн-2 | Р, МВт | 3.5 | 3.3 | 3.8
|  | Q, Мвар | 1.6 | 1.5 | 1.6
| Л.Дн-3 | Р, МВт | -1.6 | -2 | -2.2
|  | Q, Мвар | -0.6 | -0.8 | -0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.46 | 114.08 | 114.33
|  | 2 с | 116.46 | 114.08 | 114.33 | 2ТН-110
ПО Западные электрические сети
84 | ПС 110 кВ Остров (ПС 68) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.898 | 3.906 | 4.085
|  | Q, Мвар | 1.449 | 1.953 | 2.0425
| Т-2 | Р, МВт | 4.002 | 5.394 | 5.415
|  | Q, Мвар | 2.001 | 2.697 | 2.7075
| Л.Врн-1 | Р, МВт | 1.6 | 8.2 | 3.4
|  | Q, Мвар | 1.3 | -2.3 | -1.1
| Л.Ос-1 | Р, МВт | 6.8 | 5.2 | 8.4
|  | Q, Мвар | -1.1 | 3.3 | 1.9
| Л.Ос-2 | Р, МВт | 6.3 | 4.3 | 7.8
|  | Q, Мвар | -0.5 | 4 | 2.9
| Л.Рб-1 | Р, МВт | -7.9 | -8.4 | -10.1
|  | Q, Мвар | 3.6 | -0.4 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.76 | 113.62 | 114.35 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.76 | 113.62 | 114.35 | 2ТН-110
85 | ПС 110 кВ Идрица (ПС 133) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.672 | 3.06 | 3.08
|  | Q, Мвар | 0.836 | 1.53 | 1.54
| Т-2 | Р, МВт | 0.228 | 0.34 | 0.42
|  | Q, Мвар | 0.114 | 0.17 | 0.21
| Л.Ид-2 | Р, МВт | 3.7 | -1.4 | 1.8
|  | Q, Мвар | -0.3 | 3.3 | 0.6
| Л.Ид-3 | Р, МВт | 3.6 | 12.5 | 10
|  | Q, Мвар | 3.2 | 1.4 | 4.6
| Л.Себ-2 | Р, МВт | -5.4 | -7.7 | -8.3
|  | Q, Мвар | -1.8 | -3.1 | -3.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.74 | 111.22 | 112.11 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.74 | 111.22 | 112.11 | 3ТН-110
86 | ПС 110 кВ Черская (ПС 140) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.6 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.3 | 0.35
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.6 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.06 | 114.33 | 115.12 | расчётное
87 | ПС 110 кВ Пыталово (ПС 148) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.066 | 1.188 | 1.505
|  | Q, Мвар | 0.533 | 0.594 | 0.7525
| Т-2 | Р, МВт | 1.534 | 2.112 | 1.995
|  | Q, Мвар | 0.767 | 1.056 | 0.9975
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | 7.1 | 7 | 8.9
|  | Q, Мвар | -0.8 | 2.6 | 1.5
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | -4.5 | -3.8 | -5.3
|  | Q, Мвар | 2.1 | -1.1 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.25 | 112.44 | 113.17 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.25 | 112.44 | 113.17 | 2ТН-110
88 | ПС 110 кВ Воронцово (ПС 149) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.272 | 0.38 | 0.355
|  | Q, Мвар | 0.136 | 0.19 | 0.1775
| Т-2 | Р, МВт | 0.128 | 0.12 | 0.145
|  | Q, Мвар | 0.064 | 0.06 | 0.0725
| Л.Врн-2 | Р, МВт | 13.8 | 21.8 | 18.6
|  | Q, Мвар | -2 | -1.2 | -1.3
| Л.Врн-1 | Р, МВт | -1.6 | -8.2 | -3.4
|  | Q, Мвар | -0.2 | 3.3 | 2.1
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | -10.5 | -11.6 | -13.2
|  | Q, Мвар | 1.9 | -2.4 | -1
| Л.Крк-1 | Р, МВт | -1.3 | -1.6 | -1.5
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.95 | 113.85 | 114.4 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.95 | 113.85 | 114.4 | 2ТН-110
89 | ПС 110 кВ Макушино (ПС 160) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Л.Крг-1 | Р, МВт | -1.1 | 0.7 | -1
|  | Q, Мвар | 1.2 | -0.9 | 0.4
| Л.Крг-2 | Р, МВт | 1.2 | -0.5 | 1.1
|  | Q, Мвар | -1.2 | 1 | -0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.92 | 111.6 | 112.3 | расчётное
90 | ПС 110 кВ Опочка (ПС 161) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.728 | 3.276 | 3.264
|  | Q, Мвар | 0.864 | 1.638 | 1.632
| Т-2 | Р, МВт | 1.872 | 3.024 | 3.136
|  | Q, Мвар | 0.936 | 1.512 | 1.568
| Л.Оп-2 | Р, МВт | 6.4 | 5.7 | 7.3
|  | Q, Мвар | -0.9 | 2.3 | 0.9
| Л.Ид-2 | Р, МВт | -3.7 | 1.4 | -1.8
|  | Q, Мвар | 2.2 | -1.6 | 1.2
| Л.Крг-1 | Р, МВт | 1.1 | -0.7 | 1
|  | Q, Мвар | -0.6 | 1.5 | 0.2
| Л.Оп-3 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.1
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.92 | 111.55 | 112.26 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.92 | 111.55 | 112.26 | 2ТН-110
91 | ПС 110 кВ Гривы (ПС 203) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Крк-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 116.91 | 113.79 | 114.34 | расчётное
92 | ПС 110 кВ Крюки (ПС 216) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.57 | 0.612 | 0.708
|  | Q, Мвар | 0.285 | 0.306 | 0.354
| Т-2 | Р, МВт | 0.43 | 0.588 | 0.492
|  | Q, Мвар | 0.215 | 0.294 | 0.246
| Л.Крк-1 | Р, МВт | 1.3 | 1.6 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Л.Крк-2 | Р, МВт | -0.2 | -0.3 | -0.3
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.91 | 113.79 | 114.34 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.91 | 113.79 | 114.34 | 2ТН-110
93 | ПС 110 кВ Рубилово (ПС 221) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Л.Лин-1 | Р, МВт | -0.6 | -1.2 | -1
|  | Q, Мвар | 1.4 | 1 | 1.2
| Л.Рб-1 | Р, МВт | 7.8 | 8.3 | 10.1
|  | Q, Мвар | -3 | 1 | -0.4
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | -7.1 | -7.1 | -8.9
|  | Q, Мвар | 1.7 | -1.8 | -0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.67 | 113.22 | 113.98 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.67 | 113.22 | 113.98 | 2ТН-110
94 | ПС 110 кВ Красногородск (ПС 285) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.21 | 1.914 | 1.767
|  | Q, Мвар | 0.605 | 0.957 | 0.8835
| Т-2 | Р, МВт | 0.99 | 1.386 | 1.333
|  | Q, Мвар | 0.495 | 0.693 | 0.6665
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | 3.5 | 2.7 | 4.2
|  | Q, Мвар | -0.9 | 2 | 0.6
| Л.Крг-2 | Р, МВт | -1.2 | 0.5 | -1.1
|  | Q, Мвар | 2 | -0.3 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.87 | 111.61 | 112.33 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.87 | 111.61 | 112.33 | 2ТН-110
95 | ПС 110 кВ Гавры (ПС 287) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | 4.1 | 3.4 | 5
|  | Q, Мвар | -1.5 | 1.5 | 0.1
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | -3.5 | -2.7 | -4.3
|  | Q, Мвар | 1.8 | -1.2 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.07 | 112.05 | 112.78 | расчётное
96 | ПС 110 кВ Линово (ПС 288) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Л.Лин-1 | Р, МВт | 0.6 | 1.2 | 1
|  | Q, Мвар | -0.8 | -0.4 | -0.7
| Л.Лин-2 | Р, МВт | -0.4 | -0.9 | -0.6
|  | Q, Мвар | 1 | 0.6 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.7 | 113.19 | 113.97 | расчётное
|  | 2 с | 116.7 | 113.19 | 113.97
97 | ПС 110 кВ Беляево (ПС 289) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.9 | 113.96 | 114.71 | расчётное
|  | 2 с | 116.93 | 114.02 | 114.79
98 | ПС 110 кВ Пустошка (ПС 309) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.8 | 2.418 | 2.795
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.209 | 1.3975
| Т-2 | Р, МВт | 0.7 | 1.482 | 1.505
|  | Q, Мвар | 0.35 | 0.741 | 0.7525
| Л.Ид-3 | Р, МВт | -3.6 | -12.6 | -10.1
|  | Q, Мвар | -1.8 | -0.4 | -3.5
| Л.Ид-4 | Р, МВт | 6.1 | 16.5 | 14.4
|  | Q, Мвар | 3 | 2.3 | 5.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.39 | 112.42 | 113.54 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.39 | 112.42 | 113.54 | 2ТН-110
99 | ПС 110 кВ Себеж (ПС 312) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.97 | 4.004 | 4.233
|  | Q, Мвар | 1.485 | 2.002 | 2.1165
| Т-2 | Р, МВт | 2.43 | 3.696 | 4.067
|  | Q, Мвар | 1.215 | 1.848 | 2.0335
| Л.Себ-2 | Р, МВт | 5.4 | 7.7 | 8.3
|  | Q, Мвар | 2.7 | 3.8 | 4.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.24 | 110.45 | 111.27 | расчётное
|  | 2 с | 115.24 | 110.45 | 111.27
100 | ПС 110 кВ Ляпуны (ПС 313) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.25 | 0.25
| Л.Оп-2 | Р, МВт | -6.4 | -5.7 | -7.3
|  | Q, Мвар | 1.2 | -1.9 | -0.6
| Л.Оп-4 | Р, МВт | 6.7 | 6.1 | 7.8
|  | Q, Мвар | -1.1 | 2.2 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.02 | 111.76 | 112.45 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.02 | 111.76 | 112.45 | 2ТН-110
101 | ПС 110 кВ Подлипье (ПС 356) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.093 | 0.075 | 0.081
|  | Q, Мвар | 0.0465 | 0.0375 | 0.0405
| Т-2 | Р, МВт | 0.207 | 0.225 | 0.219
|  | Q, Мвар | 0.1035 | 0.1125 | 0.1095
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | -4.1 | -3.4 | -5
|  | Q, Мвар | 1.9 | -1.1 | 0.2
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | 4.5 | 3.7 | 5.3
|  | Q, Мвар | -1.7 | 1.4 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.17 | 112.26 | 112.99 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.17 | 112.26 | 112.99 | 2ТН-110
102 | ПС 110 кВ СОМ (ПС 363) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.9 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.9 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.8 | 113.72 | 114.45 | расчётное
|  | 2 с | 116.81 | 113.72 | 114.46
103 | ПС 110 кВ Скуратово (ПС 371) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | 14 | 22.2 | 19
|  | Q, Мвар | -2.7 | -1.5 | -1.8
| Л.Врн-2 | Р, МВт | -13.9 | -22 | -18.7
|  | Q, Мвар | 2.7 | 1.6 | 1.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.2 | 114.44 | 114.86 | расчётное
104 | ПС 110 кВ Мякишево (ПС 372) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0.1
| Л.Оп-3 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.98 | 111.61 | 112.29 | расчётное
Note on D682: Автор: Это справедливо в норм. режиме. При вкл. СВ-110 нагрузку по Св-2 проставить вручную.