## Таблица
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Псковской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным очередных контрольных замеров за 16 декабря 2020 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 250.04 | 0-5 | 4.98 | 11.82 | 16.77 | 19.15 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 39.8%
|  | 0-20 | 4.98 | 12 | 17.48 | 20.5 | 23.51 | 24.77 | 26.46 | 29.46 | 31.61 | 31.9 | 60.12%
|  | Итого: | 4.98 | 12.01 | 17.77 | 22.86 | 27.75 | 31.99 | 37.46 | 44.08 | 48.95 | 53.06 | 21.22%
в т.ч. Южный узел | 108.95 | 0-5 | 3.05 | 5.76 | 8.44 | 10.94 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 66.65%
|  | 0-20 | 3.05 | 5.81 | 8.52 | 11.11 | 11.78 | 12.1 | 12.37 | 12.45 | 12.46 | 12.48 | 71.77%
|  | Итого: | 3.05 | 5.82 | 8.55 | 11.19 | 12.44 | 13.41 | 14.35 | 15.96 | 16.41 | 17.39 | 15.96% | 32.8%
2 | 249.49 | 0-5 | 4.76 | 11.31 | 16.27 | 18.63 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 39.9%
|  | 0-20 | 4.76 | 11.49 | 16.98 | 19.97 | 22.95 | 24.24 | 25.9 | 28.97 | 31.2 | 31.45 | 61.03%
|  | Итого: | 4.76 | 11.5 | 17.21 | 22.11 | 26.89 | 30.91 | 36.19 | 42.78 | 47.58 | 51.53 | 20.65%
в т.ч. Южный узел | 104.75 | 0-5 | 2.94 | 5.45 | 8.24 | 10.69 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 66.78%
|  | 0-20 | 2.94 | 5.5 | 8.32 | 10.86 | 11.48 | 11.81 | 12.07 | 12.16 | 12.16 | 12.18 | 71.99%
|  | Итого: | 2.94 | 5.51 | 8.35 | 10.93 | 12.13 | 12.99 | 13.92 | 15.53 | 15.97 | 16.92 | 16.15% | 32.8%
3 | 246.96 | 0-5 | 4.6 | 11.35 | 16.28 | 18.59 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 40.05%
|  | 0-20 | 4.6 | 11.53 | 16.99 | 19.93 | 22.76 | 24.06 | 25.7 | 28.5 | 30.6 | 31.12 | 60.73%
|  | Итого: | 4.6 | 11.54 | 17.21 | 22.04 | 26.71 | 30.9 | 36.03 | 42.39 | 47.04 | 51.24 | 20.75%
в т.ч. Южный узел | 103.84 | 0-5 | 2.88 | 5.66 | 8.48 | 10.89 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 66.06%
|  | 0-20 | 2.88 | 5.71 | 8.56 | 11.06 | 11.7 | 12.02 | 12.25 | 12.3 | 12.3 | 12.32 | 70.64%
|  | Итого: | 2.88 | 5.72 | 8.59 | 11.14 | 12.4 | 13.4 | 14.33 | 16.03 | 16.52 | 17.44 | 16.8% | 34%
4 | 246.46 | 0-5 | 4.61 | 11.47 | 16.19 | 18.54 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 40.34%
|  | 0-20 | 4.61 | 11.64 | 16.89 | 19.87 | 22.69 | 23.98 | 25.4 | 28.13 | 30.1 | 30.6 | 60.45%
|  | Итого: | 4.61 | 11.65 | 17.1 | 21.92 | 26.57 | 30.72 | 35.7 | 41.82 | 46.31 | 50.62 | 20.54%
в т.ч. Южный узел | 103.34 | 0-5 | 2.87 | 5.71 | 8.34 | 10.8 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 66.39%
|  | 0-20 | 2.87 | 5.75 | 8.42 | 10.96 | 11.57 | 11.9 | 12.06 | 12.11 | 12.11 | 12.13 | 70.65%
|  | Итого: | 2.87 | 5.77 | 8.45 | 11.04 | 12.27 | 13.24 | 14.1 | 15.68 | 16.15 | 17.17 | 16.62% | 33.9%
5 | 249.53 | 0-5 | 4.63 | 11.5 | 16.14 | 18.31 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 39.88%
|  | 0-20 | 4.63 | 11.68 | 16.85 | 19.68 | 22.77 | 24.06 | 25.43 | 27.88 | 30.22 | 30.67 | 60.31%
|  | Итого: | 4.63 | 11.69 | 17.06 | 21.76 | 26.7 | 30.84 | 35.68 | 41.84 | 46.77 | 50.85 | 20.38%
в т.ч. Южный узел | 106.52 | 0-5 | 2.87 | 5.7 | 8.34 | 10.61 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 66.16%
|  | 0-20 | 2.87 | 5.75 | 8.42 | 10.8 | 11.44 | 11.77 | 11.94 | 11.99 | 11.99 | 12.01 | 70.69%
|  | Итого: | 2.87 | 5.76 | 8.45 | 10.88 | 12.13 | 13.02 | 13.96 | 15.68 | 16.16 | 16.99 | 15.95% | 33.4%
6 | 263.43 | 0-5 | 5.23 | 12.26 | 17.24 | 19.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 40.84%
|  | 0-20 | 5.23 | 12.45 | 18.01 | 21.18 | 24.27 | 25.72 | 27.03 | 29.83 | 32.07 | 32.58 | 61.37%
|  | Итого: | 5.23 | 12.47 | 18.22 | 23.34 | 28.42 | 32.76 | 37.59 | 43.95 | 48.9 | 53.09 | 20.15%
в т.ч. Южный узел | 111.4 | 0-5 | 3.46 | 6.33 | 9.24 | 11.86 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 66.93%
|  | 0-20 | 3.46 | 6.38 | 9.32 | 12.08 | 12.78 | 13.16 | 13.42 | 13.46 | 13.47 | 13.49 | 71.95%
|  | Итого: | 3.46 | 6.39 | 9.35 | 12.16 | 13.52 | 14.5 | 15.52 | 17.25 | 17.77 | 18.75 | 16.83% | 35.3%
7 | 301.15 | 0-5 | 6.18 | 14.03 | 20.37 | 23.08 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 42.37%
|  | 0-20 | 6.18 | 14.28 | 21.25 | 24.8 | 28.47 | 30.13 | 31.83 | 34.9 | 36.84 | 37.28 | 61.58%
|  | Итого: | 6.18 | 14.29 | 21.49 | 27.2 | 33.3 | 38.59 | 44.23 | 51.33 | 56.19 | 60.54 | 20.1%
в т.ч. Южный узел | 126.64 | 0-5 | 3.83 | 6.74 | 9.84 | 12.76 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 65.98%
|  | 0-20 | 3.83 | 6.83 | 9.96 | 13.07 | 13.82 | 14.29 | 14.59 | 14.65 | 14.67 | 14.7 | 71.85%
|  | Итого: | 3.83 | 6.84 | 9.99 | 13.15 | 14.62 | 15.76 | 16.86 | 18.87 | 19.47 | 20.46 | 16.16% | 33.8%
8 | 325.15 | 0-5 | 6.6 | 14.23 | 23.23 | 25.84 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | 45.2%
|  | 0-20 | 6.6 | 14.47 | 24 | 27.32 | 31.98 | 33.78 | 35.12 | 37.72 | 39.6 | 40.04 | 61.2%
|  | Итого: | 6.6 | 14.48 | 24.3 | 29.92 | 37.33 | 42.7 | 48.62 | 55.89 | 60.74 | 65.42 | 20.12%
в т.ч. Южный узел | 139.26 | 0-5 | 4.37 | 7.43 | 10.68 | 13.54 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 64.71%
|  | 0-20 | 4.37 | 7.5 | 10.79 | 13.81 | 14.53 | 15.05 | 15.32 | 15.4 | 15.42 | 15.45 | 70.16%
|  | Итого: | 4.37 | 7.51 | 10.82 | 13.89 | 15.38 | 16.52 | 17.85 | 20.17 | 20.81 | 22.02 | 15.81% | 33.7%
9 | 354.23 | 0-5 | 7.53 | 15.78 | 25.09 | 27.82 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 43.69%
|  | 0-20 | 7.53 | 16.09 | 25.93 | 29.39 | 34.11 | 36.33 | 37.66 | 40.24 | 42.73 | 43.34 | 60.06%
|  | Итого: | 7.53 | 16.1 | 26.26 | 32.32 | 40.22 | 46.26 | 52.92 | 61.36 | 67.14 | 72.16 | 20.37%
в т.ч. Южный узел | 152.72 | 0-5 | 5.32 | 8.89 | 12.72 | 15.7 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 65.6%
|  | 0-20 | 5.32 | 8.95 | 12.81 | 15.94 | 16.72 | 17.37 | 17.66 | 17.74 | 17.76 | 17.8 | 70.94%
|  | Итого: | 5.32 | 8.96 | 12.84 | 16.06 | 17.63 | 18.97 | 20.4 | 23.1 | 23.8 | 25.09 | 16.43% | 34.8%
10 | 352.32 | 0-5 | 8 | 16.44 | 24.9 | 27.92 | 31.63 | 31.63 | 31.63 | 31.63 | 31.63 | 31.63 | 43.97%
|  | 0-20 | 8 | 16.79 | 25.78 | 29.71 | 34.54 | 36.8 | 38.28 | 41.09 | 43.65 | 44.38 | 61.69%
|  | Итого: | 8 | 16.81 | 26.08 | 32.44 | 40.23 | 46.07 | 52.89 | 61.59 | 67.13 | 71.94 | 20.42%
в т.ч. Южный узел | 151.71 | 0-5 | 5.47 | 8.96 | 12.98 | 16.26 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 66.95%
|  | 0-20 | 5.47 | 9.06 | 13.11 | 16.58 | 17.45 | 18.15 | 18.43 | 18.54 | 18.56 | 18.6 | 72.83%
|  | Итого: | 5.47 | 9.07 | 13.14 | 16.69 | 18.27 | 19.76 | 21.08 | 23.65 | 24.3 | 25.54 | 16.83% | 35.5%
11 | 347.24 | 0-5 | 8.29 | 16.29 | 24.69 | 27.67 | 31.36 | 31.36 | 31.36 | 31.36 | 31.36 | 31.36 | 43.3%
|  | 0-20 | 8.29 | 16.63 | 25.56 | 29.57 | 34.46 | 36.57 | 37.98 | 40.93 | 43.55 | 44.24 | 61.08%
|  | Итого: | 8.29 | 16.64 | 25.86 | 32.26 | 40.36 | 46.31 | 53.01 | 61.83 | 67.5 | 72.43 | 20.86%
в т.ч. Южный узел | 150.76 | 0-5 | 5.57 | 8.92 | 12.77 | 15.96 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 65.84%
|  | 0-20 | 5.57 | 9.02 | 12.89 | 16.26 | 17.1 | 17.66 | 17.94 | 18.1 | 18.11 | 18.15 | 71.26%
|  | Итого: | 5.57 | 9.03 | 12.92 | 16.38 | 17.96 | 19.44 | 20.87 | 23.42 | 24.13 | 25.47 | 16.89% | 35.2%
12 | 358.4 | 0-5 | 8.98 | 17.48 | 26.3 | 29.41 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 43.83%
|  | 0-20 | 8.98 | 17.8 | 27.14 | 31.26 | 35.96 | 37.92 | 39.35 | 42.35 | 44.83 | 45.26 | 60.16%
|  | Итого: | 8.98 | 17.81 | 27.46 | 34.37 | 42.35 | 48.46 | 55.41 | 64.43 | 70.17 | 75.23 | 20.99%
в т.ч. Южный узел | 146.54 | 0-5 | 6.12 | 9.65 | 13.74 | 17.07 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 67.92%
|  | 0-20 | 6.12 | 9.72 | 13.83 | 17.31 | 18.28 | 18.79 | 19.07 | 19.2 | 19.22 | 19.25 | 72.56%
|  | Итого: | 6.12 | 9.73 | 13.86 | 17.43 | 19.15 | 20.61 | 21.92 | 24.46 | 25.18 | 26.53 | 18.1% | 35.3%
13 | 369.51 | 0-5 | 8.2 | 16.69 | 25.53 | 28.55 | 32.41 | 32.41 | 32.41 | 32.41 | 32.41 | 32.41 | 43.63%
|  | 0-20 | 8.2 | 16.99 | 26.36 | 30.38 | 35.57 | 37.59 | 38.96 | 41.97 | 44.38 | 44.82 | 60.33%
|  | Итого: | 8.2 | 17.01 | 26.7 | 33.45 | 41.94 | 48.08 | 54.94 | 63.67 | 69.33 | 74.29 | 20.11%
в т.ч. Южный узел | 148.04 | 0-5 | 5.61 | 9.11 | 13.31 | 16.56 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 66.85%
|  | 0-20 | 5.61 | 9.16 | 13.39 | 16.78 | 17.65 | 18.15 | 18.43 | 18.63 | 18.65 | 18.68 | 71.68%
|  | Итого: | 5.61 | 9.17 | 13.42 | 16.9 | 18.5 | 20.05 | 21.53 | 24 | 24.71 | 26.06 | 17.6% | 35.1%
14 | 359.73 | 0-5 | 8.3 | 16.83 | 24.4 | 27.45 | 31.21 | 31.21 | 31.21 | 31.21 | 31.21 | 31.21 | 41.29%
|  | 0-20 | 8.3 | 17.19 | 25.39 | 29.62 | 34.78 | 37.14 | 38.93 | 42.48 | 45.17 | 45.65 | 60.4%
|  | Итого: | 8.3 | 17.2 | 25.72 | 32.69 | 41.19 | 47.59 | 54.89 | 64.7 | 70.61 | 75.58 | 21.01%
в т.ч. Южный узел | 146.91 | 0-5 | 5.73 | 9.16 | 13.09 | 16.39 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 66.96%
|  | 0-20 | 5.73 | 9.22 | 13.17 | 16.62 | 17.55 | 18.06 | 18.33 | 18.52 | 18.54 | 18.57 | 71.84%
|  | Итого: | 5.73 | 9.23 | 13.2 | 16.74 | 18.41 | 19.86 | 21.25 | 23.84 | 24.5 | 25.85 | 17.6% | 34.2%
15 | 363.75 | 0-5 | 8.32 | 16.79 | 23.7 | 26.82 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 41.79%
|  | 0-20 | 8.32 | 17.11 | 24.61 | 28.78 | 33.57 | 35.76 | 37.6 | 40.83 | 43.26 | 43.8 | 60.02%
|  | Итого: | 8.32 | 17.13 | 24.94 | 31.8 | 39.9 | 45.92 | 53.1 | 62.56 | 68.12 | 72.98 | 20.06%
в т.ч. Южный узел | 144.7 | 0-5 | 5.73 | 9.17 | 13 | 16.35 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 69.17%
|  | 0-20 | 5.73 | 9.22 | 13.09 | 16.53 | 17.4 | 17.89 | 18.19 | 18.33 | 18.35 | 18.39 | 73.91%
|  | Итого: | 5.73 | 9.23 | 13.11 | 16.64 | 18.16 | 19.49 | 20.73 | 23.06 | 23.66 | 24.88 | 17.19% | 34.1%
16 | 362.27 | 0-5 | 8.02 | 16.9 | 23.77 | 26.93 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 41.68%
|  | 0-20 | 8.02 | 17.24 | 24.74 | 29.02 | 33.91 | 36.04 | 38.21 | 41.65 | 44.16 | 44.73 | 61.21%
|  | Итого: | 8.02 | 17.26 | 25.07 | 32.01 | 39.97 | 45.9 | 52.95 | 62.44 | 67.92 | 73.08 | 20.17%
в т.ч. Южный узел | 145.34 | 0-5 | 4.76 | 8.09 | 11.78 | 15.14 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 66.81%
|  | 0-20 | 4.76 | 8.13 | 11.85 | 15.29 | 16.21 | 16.63 | 16.9 | 17.02 | 17.03 | 17.06 | 71.05%
|  | Итого: | 4.76 | 8.15 | 11.88 | 15.41 | 17.06 | 18.43 | 19.57 | 21.95 | 22.63 | 24.01 | 16.52% | 32.9%
17 | 366.31 | 0-5 | 7.37 | 16.2 | 23.4 | 26.7 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 40.39%
|  | 0-20 | 7.37 | 16.58 | 24.46 | 29 | 33.93 | 35.79 | 37.93 | 41.75 | 44.33 | 45.02 | 60.41%
|  | Итого: | 7.37 | 16.59 | 24.77 | 32.34 | 40.03 | 45.61 | 52.97 | 62.84 | 68.87 | 74.53 | 20.35%
в т.ч. Южный узел | 149.66 | 0-5 | 4.33 | 7.64 | 11.8 | 15.27 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | 66.93%
|  | 0-20 | 4.33 | 7.69 | 11.89 | 15.46 | 16.39 | 16.83 | 17.17 | 17.32 | 17.33 | 17.38 | 71.94%
|  | Итого: | 4.33 | 7.7 | 11.91 | 15.57 | 17.2 | 18.45 | 19.65 | 22.11 | 22.73 | 24.16 | 16.14% | 32.4%
18 | 356.35 | 0-5 | 7.15 | 16.23 | 23.52 | 27.25 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 42.01%
|  | 0-20 | 7.15 | 16.58 | 24.5 | 29.36 | 33.91 | 35.53 | 37.35 | 40.79 | 43.1 | 43.73 | 60.43%
|  | Итого: | 7.15 | 16.59 | 24.81 | 32.69 | 40.01 | 45.33 | 51.81 | 61.07 | 66.75 | 72.37 | 20.31%
в т.ч. Южный узел | 150.44 | 0-5 | 4.48 | 8.25 | 12.82 | 16.82 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 67.08%
|  | 0-20 | 4.48 | 8.3 | 12.9 | 16.98 | 17.95 | 18.33 | 18.61 | 18.74 | 18.75 | 18.79 | 70.93%
|  | Итого: | 4.48 | 8.31 | 12.93 | 17.06 | 18.87 | 20.26 | 21.52 | 24.35 | 25.04 | 26.49 | 17.61% | 36.6%
19 | 359.51 | 0-5 | 7.36 | 16.53 | 24.14 | 27.81 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | 42.76%
|  | 0-20 | 7.36 | 16.85 | 25.1 | 29.91 | 34.11 | 35.72 | 37.53 | 40.97 | 43.09 | 43.72 | 60.55%
|  | Итого: | 7.36 | 16.87 | 25.42 | 33.25 | 40.19 | 45.38 | 51.67 | 60.49 | 66.24 | 72.2 | 20.08%
в т.ч. Южный узел | 149.21 | 0-5 | 4.52 | 8.14 | 12.75 | 16.67 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 67.22%
|  | 0-20 | 4.52 | 8.18 | 12.82 | 16.83 | 17.85 | 18.23 | 18.5 | 18.61 | 18.62 | 18.66 | 70.95%
|  | Итого: | 4.52 | 8.19 | 12.85 | 16.92 | 18.81 | 20.09 | 21.3 | 24.05 | 24.72 | 26.3 | 17.63% | 36.4%
20 | 345.61 | 0-5 | 7 | 15.98 | 23.6 | 27.38 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | 43.52%
|  | 0-20 | 7 | 16.27 | 24.52 | 29.45 | 33.42 | 35.03 | 36.9 | 40.02 | 42.08 | 42.62 | 61.44%
|  | Итого: | 7 | 16.28 | 24.81 | 32.72 | 39.21 | 44.39 | 50.31 | 58.33 | 63.89 | 69.37 | 20.07%
в т.ч. Южный узел | 145.32 | 0-5 | 4.36 | 7.98 | 12.4 | 16.44 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 68.25%
|  | 0-20 | 4.36 | 8.02 | 12.47 | 16.6 | 17.56 | 17.94 | 18.21 | 18.3 | 18.31 | 18.35 | 72.02%
|  | Итого: | 4.36 | 8.03 | 12.5 | 16.68 | 18.49 | 19.78 | 20.92 | 23.4 | 24.05 | 25.48 | 17.53% | 36.7%
21 | 341.44 | 0-5 | 6.76 | 15.58 | 22.86 | 26.47 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 42.96%
|  | 0-20 | 6.76 | 15.84 | 23.75 | 28.46 | 32.62 | 34.27 | 36.3 | 39.59 | 41.6 | 42.23 | 61.78%
|  | Итого: | 6.76 | 15.85 | 24.06 | 31.7 | 38.18 | 43.3 | 49.35 | 57.33 | 62.82 | 68.36 | 20.02%
в т.ч. Южный узел | 142.23 | 0-5 | 4.17 | 7.69 | 11.99 | 15.88 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | 67.63%
|  | 0-20 | 4.17 | 7.73 | 12.07 | 16.07 | 17.03 | 17.46 | 17.78 | 17.85 | 17.86 | 17.9 | 71.97%
|  | Итого: | 4.17 | 7.75 | 12.1 | 16.15 | 17.95 | 19.24 | 20.37 | 22.73 | 23.38 | 24.87 | 17.49% | 36.4%
22 | 322.1 | 0-5 | 6.33 | 14.79 | 21.47 | 24.87 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 42.36%
|  | 0-20 | 6.33 | 15 | 22.32 | 26.54 | 30.46 | 32.02 | 33.96 | 37.39 | 39.33 | 39.93 | 61.28%
|  | Итого: | 6.33 | 15.01 | 22.62 | 29.74 | 35.86 | 40.99 | 46.93 | 54.85 | 59.82 | 65.16 | 20.23%
в т.ч. Южный узел | 135.28 | 0-5 | 3.74 | 6.99 | 10.73 | 14.37 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 66.38%
|  | 0-20 | 3.74 | 7.03 | 10.79 | 14.52 | 15.37 | 15.72 | 15.98 | 16.03 | 16.04 | 16.07 | 70.17%
|  | Итого: | 3.74 | 7.04 | 10.82 | 14.6 | 16.23 | 17.57 | 18.69 | 20.88 | 21.49 | 22.9 | 16.93% | 35.1%
23 | 298.22 | 0-5 | 5.73 | 13.54 | 19.6 | 22.71 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | 41.46%
|  | 0-20 | 5.73 | 13.76 | 20.4 | 24.23 | 27.63 | 29.06 | 30.94 | 34.23 | 36.24 | 36.7 | 60.47%
|  | Итого: | 5.73 | 13.77 | 20.71 | 27.16 | 32.68 | 37.62 | 43.19 | 50.79 | 55.64 | 60.69 | 20.35%
в т.ч. Южный узел | 125.28 | 0-5 | 3.64 | 6.75 | 10.27 | 13.62 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 66.36%
|  | 0-20 | 3.64 | 6.8 | 10.35 | 13.8 | 14.61 | 14.95 | 15.22 | 15.29 | 15.3 | 15.33 | 70.55%
|  | Итого: | 3.64 | 6.81 | 10.38 | 13.88 | 15.43 | 16.65 | 17.71 | 19.85 | 20.4 | 21.73 | 17.35% | 35.8%
24 | 278.18 | 0-5 | 5.24 | 12.39 | 17.88 | 20.7 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 39.14%
|  | 0-20 | 5.24 | 12.6 | 18.68 | 22.24 | 25.67 | 27.11 | 29.13 | 32.38 | 34.4 | 35.19 | 60.59%
|  | Итого: | 5.24 | 12.61 | 18.98 | 24.92 | 30.39 | 35.25 | 40.73 | 48.08 | 53.03 | 58.08 | 20.88%
в т.ч. Южный узел | 114.38 | 0-5 | 3.49 | 6.34 | 9.77 | 12.73 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 65.92%
|  | 0-20 | 3.49 | 6.39 | 9.86 | 12.96 | 13.72 | 14.09 | 14.36 | 14.41 | 14.42 | 14.44 | 70.61%
|  | Итого: | 3.49 | 6.41 | 9.89 | 13.04 | 14.49 | 15.68 | 16.7 | 18.69 | 19.21 | 20.45 | 17.88% | 35.2%

## Лист1
до 5мин. | 5.7871 | 12.627 | 17.5737 | 19.155 | 21.1238 | 21.1238 | 21.1238 | 21.1238 | 21.1238 | 21.1238
до 20мин. | 5.7871 | 12.805 | 18.2817 | 20.502 | 23.5142 | 24.7742 | 26.4552 | 29.4618 | 31.6112 | 31.8992
всего | 5.7871 | 12.8178 | 18.5805 | 22.8896 | 27.8528 | 32.1761 | 37.6814 | 44.4701 | 49.3984 | 53.6069
до 5мин. | 3.0499 | 5.7615 | 8.4407 | 10.9353 | 11.5883 | 11.5883 | 11.5883 | 11.5883 | 11.5883 | 11.5883
до 20мин. | 3.0499 | 5.8115 | 8.5207 | 11.1103 | 11.7773 | 12.1 | 12.344 | 12.388 | 12.389 | 12.411
всего | 3.0499 | 5.8243 | 8.5505 | 11.1941 | 12.515 | 13.5503 | 14.5664 | 16.3526 | 16.8437 | 17.9297
до 5мин. | 5.5322 | 12.084 | 17.0397 | 18.6269 | 20.558 | 20.558 | 20.558 | 20.558 | 20.558 | 20.558
до 20мин. | 5.5322 | 12.265 | 17.7507 | 19.972 | 22.9487 | 24.2385 | 25.8955 | 28.9708 | 31.1969 | 31.4509
всего | 5.5322 | 12.2772 | 17.9849 | 22.1449 | 26.9897 | 31.0836 | 36.3991 | 43.154 | 48.0143 | 52.0615
до 5мин. | 2.9402 | 5.448 | 8.2407 | 10.6896 | 11.2956 | 11.2956 | 11.2956 | 11.2956 | 11.2956 | 11.2956
до 20мин. | 2.9402 | 5.498 | 8.3207 | 10.8616 | 11.4816 | 11.8053 | 12.0493 | 12.0933 | 12.0933 | 12.1133
всего | 2.9402 | 5.5102 | 8.3479 | 10.9418 | 12.1992 | 13.1173 | 14.1206 | 15.9044 | 16.3939 | 17.4479
до 5мин. | 5.3757 | 12.1237 | 17.0589 | 18.5913 | 20.5164 | 20.5164 | 20.5164 | 20.5164 | 20.5164 | 20.5164
до 20мин. | 5.3757 | 12.3007 | 17.7659 | 19.9284 | 22.7616 | 24.0577 | 25.7007 | 28.5037 | 30.5991 | 31.1181
всего | 5.3757 | 12.311 | 17.9852 | 22.037 | 26.7087 | 30.8974 | 36.0319 | 42.3891 | 47.0509 | 51.2421
до 5мин. | 2.8806 | 5.6608 | 8.4789 | 10.8907 | 11.5177 | 11.5177 | 11.5177 | 11.5177 | 11.5177 | 11.5177
до 20мин. | 2.8806 | 5.7088 | 8.5569 | 11.0567 | 11.6967 | 12.0205 | 12.2265 | 12.2375 | 12.2375 | 12.2595
всего | 2.8806 | 5.7191 | 8.5852 | 11.138 | 12.4007 | 13.3961 | 14.3343 | 16.0307 | 16.5172 | 17.4382
до 5мин. | 5.3885 | 12.2496 | 16.9674 | 18.5393 | 20.4209 | 20.4209 | 20.4209 | 20.4209 | 20.4209 | 20.4209
до 20мин. | 5.3885 | 12.4236 | 17.6714 | 19.8726 | 22.6888 | 23.9767 | 25.4047 | 28.1313 | 30.0953 | 30.5983
всего | 5.3885 | 12.4346 | 17.8794 | 21.9163 | 26.5739 | 30.7173 | 35.6999 | 41.8151 | 46.3215 | 50.6261
до 5мин. | 2.8723 | 5.7083 | 8.3414 | 10.7953 | 11.3973 | 11.3973 | 11.3973 | 11.3973 | 11.3973 | 11.3973
до 20мин. | 2.8723 | 5.7543 | 8.4174 | 10.9583 | 11.5733 | 11.8952 | 12.0392 | 12.0502 | 12.0502 | 12.0692
всего | 2.8723 | 5.7653 | 8.4454 | 11.0383 | 12.2695 | 13.2398 | 14.1029 | 15.676 | 16.1542 | 17.1702
до 5мин. | 5.4162 | 12.2881 | 16.9282 | 18.3121 | 20.2787 | 20.2787 | 20.2787 | 20.2787 | 20.2787 | 20.2787
до 20мин. | 5.4162 | 12.4691 | 17.6392 | 19.6768 | 22.769 | 24.0633 | 25.4273 | 27.8759 | 30.2191 | 30.6661
всего | 5.4162 | 12.479 | 17.8491 | 21.7649 | 26.7041 | 30.8443 | 35.6825 | 41.8399 | 46.7795 | 50.8597
до 5мин. | 2.866 | 5.7009 | 8.3382 | 10.6114 | 11.2354 | 11.2354 | 11.2354 | 11.2354 | 11.2354 | 11.2354
до 20мин. | 2.866 | 5.7509 | 8.4182 | 10.8034 | 11.4404 | 11.7653 | 11.9173 | 11.9283 | 11.9283 | 11.9483
всего | 2.866 | 5.7608 | 8.4451 | 10.8833 | 12.1286 | 13.0247 | 13.9572 | 15.6763 | 16.1638 | 16.9917
до 5мин. | 5.8027 | 12.4554 | 17.1761 | 18.6006 | 20.5415 | 20.5415 | 20.5415 | 20.5415 | 20.5415 | 20.5415
до 20мин. | 5.8027 | 12.6334 | 17.8841 | 19.9884 | 22.9176 | 24.2656 | 25.4776 | 28.0261 | 30.0593 | 30.5303
всего | 5.8027 | 12.6453 | 18.098 | 22.1484 | 27.0641 | 31.3072 | 36.035 | 42.1506 | 46.8991 | 51.0411
до 5мин. | 3.1442 | 5.7551 | 8.4025 | 10.7797 | 11.4097 | 11.4097 | 11.4097 | 11.4097 | 11.4097 | 11.4097
до 20мин. | 3.1442 | 5.8051 | 8.4825 | 10.9977 | 11.6407 | 12.0206 | 12.2506 | 12.2616 | 12.2616 | 12.2826
всего | 3.1442 | 5.817 | 8.5104 | 11.0786 | 12.3795 | 13.3608 | 14.3812 | 16.1067 | 16.6313 | 17.6093
до 5мин. | 6.2257 | 13.0939 | 18.6117 | 20.2005 | 22.4005 | 22.4005 | 22.4005 | 22.4005 | 22.4005 | 22.4005
до 20мин. | 6.2257 | 13.3065 | 19.3543 | 21.6536 | 24.7698 | 26.1908 | 27.6298 | 30.1861 | 31.8068 | 32.1728
всего | 6.2257 | 13.3165 | 19.5883 | 24.0555 | 29.6026 | 34.6468 | 40.0286 | 46.6225 | 51.1607 | 55.4404
до 5мин. | 3.4853 | 6.129 | 8.9493 | 11.6037 | 12.2747 | 12.2747 | 12.2747 | 12.2747 | 12.2747 | 12.2747
до 20мин. | 3.4853 | 6.2076 | 9.0579 | 11.88 | 12.565 | 12.9916 | 13.2356 | 13.2546 | 13.2566 | 13.2826
всего | 3.4853 | 6.2176 | 9.0819 | 11.959 | 13.3592 | 14.4632 | 15.534 | 17.5429 | 18.1345 | 19.1285
до 5мин. | 7.2387 | 14.578 | 23.0598 | 24.7207 | 28.1758 | 28.1758 | 28.1758 | 28.1758 | 28.1758 | 28.1758
до 20мин. | 7.2387 | 14.8169 | 23.8286 | 26.2026 | 30.5872 | 32.3863 | 33.7243 | 36.3252 | 38.209 | 38.65
всего | 7.2387 | 14.8285 | 24.1512 | 29.0496 | 36.4029 | 42.089 | 48.4511 | 55.9854 | 61.1026 | 66.1264
до 5мин. | 4.3654 | 7.4283 | 10.6839 | 13.5368 | 14.2468 | 14.2468 | 14.2468 | 14.2468 | 14.2468 | 14.2468
до 20мин. | 4.3654 | 7.5031 | 10.7887 | 13.8055 | 14.5305 | 15.0505 | 15.2975 | 15.3395 | 15.3435 | 15.3725
всего | 4.3654 | 7.5147 | 10.8163 | 13.8881 | 15.3829 | 16.5207 | 17.847 | 20.1696 | 20.8051 | 22.0221
до 5мин. | 8.4717 | 16.7176 | 26.0309 | 27.816 | 31.5317 | 31.5317 | 31.5317 | 31.5317 | 31.5317 | 31.5317
до 20мин. | 8.4717 | 17.027 | 26.8703 | 29.387 | 34.1099 | 36.3303 | 37.6563 | 40.2434 | 42.7275 | 43.3375
всего | 8.4717 | 17.0387 | 27.231 | 32.6049 | 40.7714 | 47.1303 | 54.3083 | 63.1085 | 69.1934 | 74.5584
до 5мин. | 5.321 | 8.8892 | 12.7217 | 15.6966 | 16.4596 | 16.4596 | 16.4596 | 16.4596 | 16.4596 | 16.4596
до 20мин. | 5.321 | 8.9506 | 12.8131 | 15.9384 | 16.7164 | 17.3655 | 17.6305 | 17.6865 | 17.6925 | 17.7315
всего | 5.321 | 8.9623 | 12.8428 | 16.0631 | 17.625 | 18.9739 | 20.3957 | 23.1032 | 23.8049 | 25.0859
до 5мин. | 8.9951 | 17.4344 | 25.8935 | 27.9217 | 31.6334 | 31.6334 | 31.6334 | 31.6334 | 31.6334 | 31.6334
до 20мин. | 8.9951 | 17.7848 | 26.7739 | 29.7132 | 34.5423 | 36.8047 | 38.2777 | 41.0932 | 43.6466 | 44.3766
всего | 8.9951 | 17.7976 | 27.1437 | 33.0726 | 41.5041 | 48.1002 | 56.1814 | 65.9997 | 72.217 | 77.8733
до 5мин. | 5.4735 | 8.958 | 12.9787 | 16.2594 | 17.1034 | 17.1034 | 17.1034 | 17.1034 | 17.1034 | 17.1034
до 20мин. | 5.4735 | 9.0584 | 13.1091 | 16.5791 | 17.4481 | 18.1459 | 18.4089 | 18.4859 | 18.4929 | 18.5319
всего | 5.4735 | 9.0712 | 13.1389 | 16.7047 | 18.3668 | 19.9374 | 21.376 | 24.2129 | 24.9346 | 26.3146
до 5мин. | 9.2578 | 17.2502 | 25.6509 | 27.669 | 31.357 | 31.357 | 31.357 | 31.357 | 31.357 | 31.357
до 20мин. | 9.2578 | 17.5954 | 26.5261 | 29.5659 | 34.4615 | 36.5705 | 37.9755 | 40.93 | 43.6537 | 44.3387
всего | 9.2578 | 17.6084 | 26.8931 | 32.8355 | 41.5518 | 48.1864 | 56.0327 | 65.7186 | 72.0898 | 77.7553
до 5мин. | 5.5712 | 8.9232 | 12.7684 | 15.9559 | 16.7739 | 16.7739 | 16.7739 | 16.7739 | 16.7739 | 16.7739
до 20мин. | 5.5712 | 9.0184 | 12.8936 | 16.2563 | 17.0973 | 17.6589 | 17.9129 | 18.0519 | 18.0579 | 18.0889
всего | 5.5712 | 9.0314 | 12.9186 | 16.3767 | 17.9645 | 19.4424 | 20.8652 | 23.4208 | 24.1321 | 25.4681
до 5мин. | 9.1526 | 16.8807 | 24.8962 | 26.7333 | 29.9723 | 29.9723 | 29.9723 | 29.9723 | 29.9723 | 29.9723
до 20мин. | 9.1526 | 17.1976 | 25.7431 | 28.5859 | 32.9652 | 34.9268 | 36.3548 | 39.3538 | 41.9376 | 42.3616
всего | 9.1526 | 17.2089 | 26.0914 | 31.9985 | 39.9344 | 46.382 | 53.8832 | 63.2974 | 69.4384 | 74.8671
до 5мин. | 5.5638 | 8.7764 | 12.4875 | 15.5177 | 16.3777 | 16.3777 | 16.3777 | 16.3777 | 16.3777 | 16.3777
до 20мин. | 5.5638 | 8.8433 | 12.5844 | 15.7605 | 16.6405 | 17.1517 | 17.4037 | 17.5087 | 17.5147 | 17.5447
всего | 5.5638 | 8.8546 | 12.6087 | 15.8798 | 17.5144 | 18.9746 | 20.2811 | 22.8264 | 23.5386 | 24.8906
до 5мин. | 8.4488 | 16.171 | 24.2069 | 25.952 | 29.4669 | 29.4669 | 29.4669 | 29.4669 | 29.4669 | 29.4669
до 20мин. | 8.4488 | 16.471 | 25.0369 | 27.7837 | 32.6251 | 34.6479 | 36.0149 | 39.019 | 41.429 | 41.875
всего | 8.4488 | 16.4828 | 25.4087 | 31.1467 | 39.5704 | 46.0368 | 53.4227 | 62.5425 | 68.4962 | 73.8046
до 5мин. | 5.1037 | 8.2801 | 12.1004 | 15.0585 | 15.8395 | 15.8395 | 15.8395 | 15.8395 | 15.8395 | 15.8395
до 20мин. | 5.1037 | 8.3301 | 12.1804 | 15.2695 | 16.0685 | 16.5641 | 16.8211 | 16.9901 | 16.9951 | 17.0221
всего | 5.1037 | 8.3419 | 12.2052 | 15.3893 | 16.9183 | 18.4705 | 19.9432 | 22.4145 | 23.1213 | 24.4743
до 5мин. | 8.5007 | 16.2593 | 23.1419 | 24.9546 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37
до 20мин. | 8.5007 | 16.5658 | 23.9784 | 26.7989 | 31.3879 | 33.4372 | 34.9742 | 37.9547 | 40.3038 | 40.7088
всего | 8.5007 | 16.5779 | 24.3475 | 30.1704 | 38.3833 | 44.7954 | 52.3769 | 62.0617 | 67.9149 | 73.1584
до 5мин. | 5.2065 | 8.3309 | 11.8979 | 14.9036 | 15.7346 | 15.7346 | 15.7346 | 15.7346 | 15.7346 | 15.7346
до 20мин. | 5.2065 | 8.3875 | 11.9845 | 15.1277 | 15.9777 | 16.4816 | 16.7306 | 16.8986 | 16.9036 | 16.9326
всего | 5.2065 | 8.3996 | 12.0096 | 15.2478 | 16.8352 | 18.2855 | 19.6797 | 22.2692 | 22.9297 | 24.2717
до 5мин. | 8.5662 | 16.2595 | 22.5444 | 24.3836 | 27.7267 | 27.7267 | 27.7267 | 27.7267 | 27.7267 | 27.7267
до 20мин. | 8.5662 | 16.5575 | 23.3724 | 26.1618 | 30.5186 | 32.5078 | 34.1838 | 37.1214 | 39.4247 | 39.9227
всего | 8.5662 | 16.5708 | 23.7397 | 29.5197 | 37.549 | 43.7939 | 51.4064 | 61.2586 | 67.0546 | 72.3469
до 5мин. | 5.2048 | 8.3334 | 11.8193 | 14.8648 | 15.6438 | 15.6438 | 15.6438 | 15.6438 | 15.6438 | 15.6438
до 20мин. | 5.2048 | 8.3814 | 11.8973 | 15.0248 | 15.8218 | 16.2608 | 16.5078 | 16.6198 | 16.6248 | 16.6528
всего | 5.2048 | 8.3947 | 11.9236 | 15.1461 | 16.6646 | 18.0456 | 19.3616 | 21.9133 | 22.5851 | 23.9292
до 5мин. | 7.9697 | 15.7227 | 21.7287 | 23.5851 | 26.5956 | 26.5956 | 26.5956 | 26.5956 | 26.5956 | 26.5956
до 20мин. | 7.9697 | 16.0127 | 22.5487 | 25.3572 | 29.4985 | 31.3489 | 33.1979 | 36.0813 | 38.2692 | 38.7542
всего | 7.9697 | 16.0246 | 22.9106 | 28.6345 | 36.1124 | 42.0537 | 49.2743 | 58.6243 | 64.0557 | 69.4819
до 5мин. | 4.3299 | 7.3583 | 10.7085 | 13.7622 | 14.5792 | 14.5792 | 14.5792 | 14.5792 | 14.5792 | 14.5792
до 20мин. | 4.3299 | 7.3983 | 10.7785 | 13.9162 | 14.7492 | 15.1722 | 15.4172 | 15.5112 | 15.5162 | 15.5432
всего | 4.3299 | 7.4102 | 10.8044 | 14.0371 | 15.5986 | 16.9718 | 18.112 | 20.496 | 21.1716 | 22.5546
до 5мин. | 7.4063 | 15.1245 | 21.4366 | 23.4031 | 26.3123 | 26.3123 | 26.3123 | 26.3123 | 26.3123 | 26.3123
до 20мин. | 7.4063 | 15.4165 | 22.2586 | 25.1879 | 29.2697 | 30.7317 | 32.3907 | 35.3434 | 37.4259 | 37.9559
всего | 7.4063 | 15.4283 | 22.5674 | 28.5685 | 35.4882 | 40.7704 | 47.708 | 56.9569 | 62.5701 | 68.2289
до 5мин. | 3.9385 | 6.9445 | 10.7285 | 13.8815 | 14.7025 | 14.7025 | 14.7025 | 14.7025 | 14.7025 | 14.7025
до 20мин. | 3.9385 | 6.9865 | 10.8005 | 14.0425 | 14.8805 | 15.2535 | 15.5055 | 15.6055 | 15.6115 | 15.6485
всего | 3.9385 | 6.9983 | 10.8293 | 14.1663 | 15.7798 | 17.0522 | 18.2887 | 20.9859 | 21.6611 | 23.2461
до 5мин. | 7.2767 | 15.1177 | 21.4045 | 23.4983 | 26.2901 | 26.2901 | 26.2901 | 26.2901 | 26.2901 | 26.2901
до 20мин. | 7.2767 | 15.4117 | 22.2285 | 25.2874 | 29.2469 | 30.6627 | 32.2137 | 35.1032 | 37.0273 | 37.5573
всего | 7.2767 | 15.4247 | 22.5445 | 28.6156 | 35.3404 | 40.4547 | 46.6807 | 55.3817 | 60.6845 | 66.2069
до 5мин. | 3.7361 | 6.8759 | 10.6874 | 14.014 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81
до 20мин. | 3.7361 | 6.9199 | 10.7614 | 14.177 | 14.989 | 15.372 | 15.625 | 15.716 | 15.722 | 15.762
всего | 3.7361 | 6.9329 | 10.7894 | 14.26 | 15.9073 | 17.2963 | 18.5614 | 21.3841 | 22.0825 | 23.5285
до 5мин. | 7.1933 | 14.8289 | 21.1751 | 23.1776 | 25.721 | 25.721 | 25.721 | 25.721 | 25.721 | 25.721
до 20мин. | 7.1933 | 15.1079 | 21.9841 | 24.9501 | 28.4553 | 29.8623 | 31.4093 | 34.2904 | 36.0591 | 36.5841
всего | 7.1933 | 15.1198 | 22.309 | 28.2955 | 34.5364 | 39.513 | 45.5491 | 53.8066 | 59.2099 | 65.0753
до 5мин. | 3.7697 | 6.7795 | 10.6281 | 13.8957 | 14.7317 | 14.7317 | 14.7317 | 14.7317 | 14.7317 | 14.7317
до 20мин. | 3.7697 | 6.8195 | 10.6981 | 14.0547 | 14.9057 | 15.2818 | 15.5318 | 15.6078 | 15.6138 | 15.6548
всего | 3.7697 | 6.8314 | 10.725 | 14.1366 | 15.8656 | 17.1417 | 18.3494 | 21.1026 | 21.7712 | 23.3512
до 5мин. | 6.8786 | 14.3615 | 20.7077 | 22.8207 | 25.159 | 25.159 | 25.159 | 25.159 | 25.159 | 25.159
до 20мин. | 6.8786 | 14.6065 | 21.4827 | 24.5635 | 27.8766 | 29.2811 | 30.8831 | 33.4961 | 35.2059 | 35.6659
всего | 6.8786 | 14.6197 | 21.7799 | 27.8421 | 33.673 | 38.6431 | 44.2897 | 51.8043 | 57.0334 | 62.4292
до 5мин. | 3.6373 | 6.6519 | 10.3362 | 13.7012 | 14.4912 | 14.4912 | 14.4912 | 14.4912 | 14.4912 | 14.4912
до 20мин. | 3.6373 | 6.6889 | 10.4032 | 13.8572 | 14.6632 | 15.0373 | 15.2853 | 15.3433 | 15.3493 | 15.3893
всего | 3.6373 | 6.7021 | 10.4334 | 13.9424 | 15.5951 | 16.879 | 18.021 | 20.5029 | 21.1485 | 22.5825
до 5мин. | 6.6434 | 13.9965 | 20.0634 | 22.0564 | 24.4714 | 24.4714 | 24.4714 | 24.4714 | 24.4714 | 24.4714
до 20мин. | 6.6434 | 14.2085 | 20.8054 | 23.7147 | 27.1825 | 28.561 | 30.253 | 32.9898 | 34.6701 | 35.1911
всего | 6.6434 | 14.2209 | 21.1108 | 26.9569 | 32.7459 | 37.5896 | 43.2988 | 50.7366 | 55.8924 | 61.3349
до 5мин. | 3.473 | 6.4064 | 9.9938 | 13.2325 | 14.0185 | 14.0185 | 14.0185 | 14.0185 | 14.0185 | 14.0185
до 20мин. | 3.473 | 6.4444 | 10.0618 | 13.3895 | 14.1915 | 14.5463 | 14.7943 | 14.8223 | 14.8273 | 14.8653
всего | 3.473 | 6.4568 | 10.0912 | 13.4739 | 15.1099 | 16.3329 | 17.4027 | 19.759 | 20.3988 | 21.8848
до 5мин. | 6.4529 | 13.86 | 19.7114 | 21.8097 | 24.148 | 24.148 | 24.148 | 24.148 | 24.148 | 24.148
до 20мин. | 6.4529 | 14.046 | 20.4274 | 23.2298 | 26.5606 | 27.9228 | 29.5818 | 32.4407 | 34.0592 | 34.5582
всего | 6.4529 | 14.0584 | 20.7268 | 26.4269 | 31.9616 | 36.8915 | 42.5495 | 49.902 | 54.556 | 59.8063
до 5мин. | 3.3961 | 6.3578 | 9.7563 | 13.0619 | 13.8199 | 13.8199 | 13.8199 | 13.8199 | 13.8199 | 13.8199
до 20мин. | 3.3961 | 6.3908 | 9.8193 | 13.2139 | 13.9879 | 14.3365 | 14.5775 | 14.5935 | 14.5985 | 14.6335
всего | 3.3961 | 6.4032 | 9.8467 | 13.2963 | 14.8527 | 16.1921 | 17.3059 | 19.495 | 20.1032 | 21.5162
до 5мин. | 6.1105 | 13.2146 | 18.7213 | 20.649 | 22.8689 | 22.8689 | 22.8689 | 22.8689 | 22.8689 | 22.8689
до 20мин. | 6.1105 | 13.4176 | 19.4543 | 22.0448 | 25.1346 | 26.4674 | 28.2004 | 31.1932 | 33.0161 | 33.4421
всего | 6.1105 | 13.4303 | 19.762 | 24.9727 | 30.1835 | 35.0248 | 40.4467 | 47.7565 | 52.4338 | 57.4354
до 5мин. | 3.3101 | 6.1338 | 9.3347 | 12.3836 | 13.1066 | 13.1066 | 13.1066 | 13.1066 | 13.1066 | 13.1066
до 20мин. | 3.3101 | 6.1838 | 9.4147 | 12.5606 | 13.2976 | 13.6383 | 13.8843 | 13.9273 | 13.9313 | 13.9613
всего | 3.3101 | 6.1965 | 9.4424 | 12.6433 | 14.1179 | 15.3354 | 16.3986 | 18.5438 | 19.0943 | 20.4213
до 5мин. | 5.8638 | 12.62 | 17.8174 | 19.5423 | 21.5015 | 21.5015 | 21.5015 | 21.5015 | 21.5015 | 21.5015
до 20мин. | 5.8638 | 12.8184 | 18.5459 | 20.9602 | 24.2025 | 25.5418 | 27.4028 | 30.3529 | 32.194 | 32.909
всего | 5.8638 | 12.8312 | 18.8527 | 23.6479 | 28.914 | 33.6783 | 39.0006 | 46.0604 | 50.8339 | 55.8068
до 5мин. | 3.1693 | 5.7639 | 8.8843 | 11.5751 | 12.2541 | 12.2541 | 12.2541 | 12.2541 | 12.2541 | 12.2541
до 20мин. | 3.1693 | 5.8174 | 8.9678 | 11.801 | 12.492 | 12.8686 | 13.1116 | 13.1256 | 13.1276 | 13.1526
всего | 3.169 | 5.83 | 8.997 | 11.885 | 13.267 | 14.453 | 15.476 | 17.468 | 17.989 | 19.228