Приложение.

Сводные данные потребления, потерь активной мощности Псковского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" по замерам 16 декабря 2020 г.

|  | 4.00 | 10.00 | 18.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" " Псковэнерго " (с потерями в сети ФСК), МВт | 244 | 352 | 356 |
| Суммарные потери Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" " Псковэнерго ", МВт | 27,7 | 40,0 | 40,5 |
| Потери по классам напряжения, МВт: |  |  |  |
| 110кВ | 7,7 | 11,1 | 11,2 |
| 35кВ | 1,7 | 2,4 | 2,4 |
| 10кВ-6кВ | 7,9 | 11,3 | 11,5 |
| 0,4кВ | 10,5 | 15,2 | 15,3 |