## Таблица
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Псковской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 17 июня 2020 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 178.2 | 0-5 | 4.372 | 8.347 | 12.431 | 14.449 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33
|  | 0-20 | 4.372 | 8.347 | 13.006 | 16.493 | 19.084 | 20.699 | 23.527 | 28.264 | 30.376 | 31.167
|  | Всего: | 4.372 | 8.347 | 13.006 | 17.639 | 21.707 | 24.781 | 28.814 | 34.637 | 37.747 | 41.671 | 23.4%
в т.ч. Южный узел | 81.14 | 0-5 | 1.19 | 3.5 | 7.3 | 8.58 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42
|  | 0-20 | 1.19 | 3.5 | 7.32 | 8.96 | 10.64 | 11.08 | 11.14 | 11.42 | 11.42 | 11.43
|  | Всего: | 1.19 | 3.5 | 7.32 | 9.14 | 10.82 | 11.55 | 11.95 | 13.15 | 13.34 | 14.11 | 17.4% | 33.86%
2 | 165.2 | 0-5 | 3.917 | 7.565 | 11.06 | 12.731 | 13.466 | 13.466 | 13.466 | 13.466 | 13.466 | 13.466
|  | 0-20 | 3.917 | 7.565 | 11.556 | 14.43 | 18.191 | 19.562 | 21.765 | 25.814 | 26.886 | 27.211
|  | Всего: | 3.917 | 7.565 | 11.556 | 15.445 | 20.631 | 23.455 | 26.798 | 31.817 | 33.805 | 37.146 | 22.5%
в т.ч. Южный узел | 77.44 | 0-5 | 0.96 | 2.98 | 6.2 | 7.15 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85
|  | 0-20 | 0.96 | 2.98 | 6.21 | 7.4 | 8.74 | 9.08 | 9.13 | 9.35 | 9.35 | 9.36
|  | Всего: | 0.96 | 2.98 | 6.21 | 7.57 | 8.91 | 9.48 | 9.83 | 10.87 | 11.04 | 11.7 | 15.1% | 31.5%
3 | 162.9 | 0-5 | 3.946 | 8.143 | 11.556 | 13.138 | 13.873 | 13.873 | 13.873 | 13.873 | 13.873 | 13.873
|  | 0-20 | 3.946 | 8.143 | 12.077 | 15.054 | 19.035 | 20.464 | 22.848 | 27.185 | 28.247 | 28.532
|  | Всего: | 3.946 | 8.143 | 12.077 | 16.003 | 21.387 | 24.308 | 27.802 | 33.09 | 34.994 | 38.032 | 23.3%
в т.ч. Южный узел | 75.53 | 0-5 | 0.96 | 3.52 | 6.69 | 7.57 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27
|  | 0-20 | 0.96 | 3.52 | 6.7 | 7.88 | 9.2 | 9.5 | 9.55 | 9.77 | 9.77 | 9.78
|  | Всего: | 0.96 | 3.52 | 6.7 | 8.03 | 9.35 | 9.93 | 10.27 | 11.31 | 11.44 | 12.07 | 16% | 31.74%
4 | 155 | 0-5 | 3.855 | 7.846 | 11.062 | 12.687 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95
|  | 0-20 | 3.855 | 7.846 | 11.578 | 14.545 | 17.946 | 19.408 | 21.777 | 26.164 | 27.137 | 27.388
|  | Всего: | 3.855 | 7.846 | 11.578 | 15.467 | 20.248 | 23.177 | 26.687 | 32.108 | 33.833 | 36.848 | 23.8%
в т.ч. Южный узел | 71.93 | 0-5 | 0.98 | 3.44 | 6.41 | 7.36 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59
|  | 0-20 | 0.98 | 3.44 | 6.42 | 7.61 | 8.52 | 8.86 | 8.92 | 9.16 | 9.16 | 9.17
|  | Всего: | 0.98 | 3.44 | 6.42 | 7.78 | 8.69 | 9.32 | 9.68 | 10.84 | 10.91 | 11.61 | 16.1% | 31.51%
5 | 155 | 0-5 | 3.615 | 7.437 | 10.485 | 12.12 | 12.736 | 12.736 | 12.736 | 12.736 | 12.736 | 12.736
|  | 0-20 | 3.615 | 7.437 | 11.005 | 13.982 | 17.809 | 19.211 | 21.518 | 25.894 | 26.931 | 27.029
|  | Всего: | 3.615 | 7.437 | 11.005 | 14.779 | 19.88 | 22.614 | 25.968 | 31.23 | 33.004 | 35.452 | 22.9%
в т.ч. Южный узел | 71.75 | 0-5 | 0.86 | 3.15 | 5.98 | 6.93 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52
|  | 0-20 | 0.86 | 3.15 | 5.99 | 7.24 | 8.43 | 8.74 | 8.77 | 8.99 | 8.99 | 9
|  | Всего: | 0.86 | 3.15 | 5.99 | 7.4 | 8.59 | 9.16 | 9.5 | 10.5 | 10.61 | 11.23 | 15.7% | 31.68%
6 | 159.5 | 0-5 | 3.858 | 7.513 | 10.688 | 12.378 | 13.002 | 13.002 | 13.002 | 13.002 | 13.002 | 13.002
|  | 0-20 | 3.858 | 7.513 | 11.212 | 14.295 | 18.136 | 19.576 | 21.915 | 26.278 | 27.576 | 27.659
|  | Всего: | 3.858 | 7.513 | 11.212 | 15.113 | 20.148 | 22.965 | 26.401 | 31.707 | 33.788 | 36.473 | 22.9%
в т.ч. Южный узел | 77.6 | 0-5 | 0.87 | 3.01 | 5.96 | 6.99 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56
|  | 0-20 | 0.87 | 3.01 | 5.97 | 7.28 | 8.48 | 8.8 | 8.84 | 9.06 | 9.06 | 9.07
|  | Всего: | 0.87 | 3.01 | 5.97 | 7.44 | 8.63 | 9.23 | 9.58 | 10.63 | 10.75 | 11.42 | 14.7% | 31.31%
7 | 177.3 | 0-5 | 4.354 | 7.787 | 11.236 | 13.005 | 13.761 | 13.761 | 13.761 | 13.761 | 13.761 | 13.761
|  | 0-20 | 4.354 | 7.787 | 11.721 | 14.831 | 18.649 | 20.028 | 22.261 | 26.071 | 27.254 | 27.361
|  | Всего: | 4.354 | 7.787 | 11.721 | 15.875 | 21.376 | 24.713 | 28.443 | 33.356 | 35.504 | 39.083 | 22%
в т.ч. Южный узел | 89.11 | 0-5 | 1.1 | 3.19 | 6.37 | 7.4 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08
|  | 0-20 | 1.1 | 3.19 | 6.38 | 7.72 | 9.11 | 9.43 | 9.47 | 9.7 | 9.7 | 9.7
|  | Всего: | 1.1 | 3.19 | 6.38 | 7.88 | 9.27 | 9.91 | 10.29 | 11.45 | 11.63 | 12.42 | 13.9% | 31.78%
8 | 210 | 0-5 | 4.73 | 8.96 | 12.966 | 15.383 | 16.177 | 16.177 | 16.177 | 16.177 | 16.177 | 16.177
|  | 0-20 | 4.73 | 8.96 | 13.502 | 17.463 | 21.744 | 23.451 | 25.941 | 30.213 | 31.532 | 31.695
|  | Всего: | 4.73 | 8.96 | 13.502 | 18.841 | 25.018 | 28.783 | 33.627 | 39.043 | 41.534 | 45.623 | 21.7%
в т.ч. Южный узел | 100.99 | 0-5 | 1.24 | 3.7 | 7.37 | 8.64 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32
|  | 0-20 | 1.24 | 3.7 | 7.39 | 9.07 | 10.78 | 11.27 | 11.34 | 11.57 | 11.58 | 11.59
|  | Всего: | 1.24 | 3.7 | 7.39 | 9.23 | 10.94 | 11.8 | 12.42 | 13.61 | 13.9 | 14.81 | 14.7% | 32.46%
9 | 241.5 | 0-5 | 5.833 | 11.053 | 15.899 | 18.403 | 19.219 | 19.219 | 19.219 | 19.219 | 19.219 | 19.219
|  | 0-20 | 5.833 | 11.053 | 16.451 | 20.637 | 25.302 | 27.545 | 30.437 | 35.358 | 36.832 | 37.075
|  | Всего: | 5.833 | 11.053 | 16.451 | 22.419 | 29.033 | 33.496 | 39.087 | 45.248 | 47.935 | 52.332 | 21.7%
в т.ч. Южный узел | 111.07 | 0-5 | 1.43 | 4.12 | 8.55 | 9.75 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43
|  | 0-20 | 1.43 | 4.12 | 8.56 | 10.26 | 12.12 | 12.91 | 13.07 | 13.4 | 13.42 | 13.47
|  | Всего: | 1.43 | 4.12 | 8.56 | 10.42 | 12.27 | 13.44 | 14.23 | 15.6 | 15.93 | 16.94 | 15.3% | 32.37%
10 | 253.6 | 0-5 | 6.262 | 12.024 | 17.269 | 20.01 | 20.827 | 20.827 | 20.827 | 20.827 | 20.827 | 20.827
|  | 0-20 | 6.262 | 12.024 | 17.825 | 22.38 | 27.179 | 29.564 | 32.64 | 38.391 | 39.88 | 40.2
|  | Всего: | 6.262 | 12.024 | 17.825 | 24.511 | 31.351 | 36.025 | 41.811 | 48.819 | 51.56 | 56.294 | 22.2%
в т.ч. Южный узел | 116.03 | 0-5 | 1.59 | 4.2 | 8.86 | 10.18 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85
|  | 0-20 | 1.59 | 4.2 | 8.88 | 10.74 | 12.61 | 13.49 | 13.64 | 13.99 | 14.02 | 14.08
|  | Всего: | 1.59 | 4.2 | 8.88 | 10.9 | 12.77 | 14.06 | 14.81 | 16.2 | 16.55 | 17.67 | 15.2% | 31.39%
11 | 252.3 | 0-5 | 6.242 | 11.981 | 17.2 | 19.901 | 20.748 | 20.748 | 20.748 | 20.748 | 20.748 | 20.748
|  | 0-20 | 6.242 | 11.981 | 17.761 | 22.428 | 27.54 | 30.08 | 33.291 | 39.152 | 40.908 | 41.304
|  | Всего: | 6.242 | 11.981 | 17.761 | 24.89 | 31.978 | 36.914 | 42.853 | 50.044 | 53.057 | 58.125 | 23%
в т.ч. Южный узел | 117.2 | 0-5 | 1.54 | 4 | 8.65 | 10.01 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7
|  | 0-20 | 1.54 | 4 | 8.68 | 10.66 | 12.67 | 13.59 | 13.78 | 14.17 | 14.21 | 14.27
|  | Всего: | 1.54 | 4 | 8.68 | 10.84 | 12.84 | 14.22 | 15.07 | 16.56 | 16.94 | 18.2 | 15.5% | 31.31%
12 | 244.9 | 0-5 | 6.208 | 11.489 | 16.521 | 19.193 | 20.049 | 20.049 | 20.049 | 20.049 | 20.049 | 20.049
|  | 0-20 | 6.208 | 11.489 | 17.062 | 21.718 | 26.657 | 29.173 | 32.456 | 38.18 | 39.823 | 40.144
|  | Всего: | 6.208 | 11.489 | 17.062 | 24.374 | 31.269 | 36.158 | 41.94 | 49.007 | 51.938 | 56.806 | 23.2%
в т.ч. Южный узел | 113.57 | 0-5 | 1.62 | 4.32 | 8.8 | 10.24 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97
|  | 0-20 | 1.62 | 4.32 | 8.82 | 10.89 | 12.76 | 13.73 | 13.9 | 14.3 | 14.34 | 14.39
|  | Всего: | 1.62 | 4.32 | 8.82 | 11.07 | 12.94 | 14.34 | 14.98 | 16.5 | 16.91 | 18.17 | 16% | 31.99%
13 | 247.7 | 0-5 | 6.399 | 11.569 | 16.823 | 19.663 | 20.442 | 20.442 | 20.442 | 20.442 | 20.442 | 20.442
|  | 0-20 | 6.399 | 11.569 | 17.371 | 22.074 | 26.988 | 29.302 | 32.451 | 37.869 | 39.293 | 39.639
|  | Всего: | 6.399 | 11.569 | 17.371 | 24.618 | 31.72 | 36.29 | 42.099 | 48.873 | 51.591 | 56.388 | 22.8%
в т.ч. Южный узел | 115.82 | 0-5 | 1.52 | 4.18 | 8.93 | 10.45 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16
|  | 0-20 | 1.52 | 4.18 | 8.95 | 10.97 | 12.89 | 13.56 | 13.73 | 14.08 | 14.11 | 14.15
|  | Всего: | 1.52 | 4.18 | 8.95 | 11.15 | 13.07 | 14.18 | 14.99 | 16.49 | 16.87 | 18.2 | 15.7% | 32.28%
14 | 249.8 | 0-5 | 6.422 | 11.545 | 16.998 | 19.811 | 20.581 | 20.581 | 20.581 | 20.581 | 20.581 | 20.581
|  | 0-20 | 6.422 | 11.545 | 17.554 | 22.244 | 27.129 | 29.593 | 32.732 | 38.738 | 40.345 | 40.623
|  | Всего: | 6.422 | 11.545 | 17.554 | 24.756 | 31.922 | 36.811 | 42.484 | 49.921 | 52.87 | 57.887 | 23.2%
в т.ч. Южный узел | 118.01 | 0-5 | 1.67 | 4.22 | 9.11 | 10.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3
|  | 0-20 | 1.67 | 4.22 | 9.13 | 11.16 | 13.13 | 13.98 | 14.12 | 14.48 | 14.52 | 14.56
|  | Всего: | 1.67 | 4.22 | 9.13 | 11.34 | 13.31 | 14.58 | 15.23 | 16.78 | 17.16 | 18.56 | 15.7% | 32.06%
15 | 249.7 | 0-5 | 5.965 | 11.023 | 16.55 | 19.44 | 20.275 | 20.275 | 20.275 | 20.275 | 20.275 | 20.275
|  | 0-20 | 5.965 | 11.023 | 17.1 | 21.839 | 26.714 | 29.1 | 32.271 | 38.065 | 39.662 | 39.881
|  | Всего: | 5.965 | 11.023 | 17.1 | 24.369 | 31.599 | 36.649 | 42.319 | 49.532 | 52.484 | 57.546 | 23%
в т.ч. Южный узел | 117.71 | 0-5 | 1.69 | 4.22 | 9.24 | 10.84 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59
|  | 0-20 | 1.69 | 4.22 | 9.26 | 11.4 | 13.4 | 14.26 | 14.44 | 14.79 | 14.83 | 14.87
|  | Всего: | 1.69 | 4.22 | 9.26 | 11.58 | 13.58 | 14.86 | 15.62 | 17.17 | 17.54 | 18.87 | 16% | 32.79%
16 | 253.9 | 0-5 | 6.024 | 10.627 | 15.71 | 18.292 | 19.202 | 19.202 | 19.202 | 19.202 | 19.202 | 19.202
|  | 0-20 | 6.024 | 10.627 | 16.253 | 20.707 | 25.443 | 27.637 | 30.741 | 36.417 | 37.807 | 38.069
|  | Всего: | 6.024 | 10.627 | 16.253 | 23.101 | 30.136 | 34.975 | 40.021 | 46.979 | 49.688 | 54.589 | 21.5%
в т.ч. Южный узел | 115.01 | 0-5 | 1.74 | 4.09 | 8.76 | 10.21 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04
|  | 0-20 | 1.74 | 4.09 | 8.78 | 10.77 | 12.72 | 13.49 | 13.58 | 13.92 | 13.96 | 14
|  | Всего: | 1.74 | 4.09 | 8.78 | 10.94 | 12.89 | 14.03 | 14.53 | 15.92 | 16.28 | 17.46 | 15.2% | 31.98%
17 | 238.3 | 0-5 | 6.127 | 10.459 | 15.75 | 18.181 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22
|  | 0-20 | 6.127 | 10.459 | 16.263 | 20.504 | 25.253 | 27.234 | 30.137 | 35.662 | 37.012 | 37.369
|  | Всего: | 6.127 | 10.459 | 16.263 | 22.721 | 29.688 | 34.175 | 38.986 | 45.769 | 48.423 | 53.287 | 22.4%
в т.ч. Южный узел | 109.84 | 0-5 | 1.82 | 4.08 | 8.86 | 10.26 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22
|  | 0-20 | 1.82 | 4.08 | 8.88 | 10.78 | 12.61 | 13.36 | 13.42 | 13.76 | 13.79 | 13.84
|  | Всего: | 1.82 | 4.08 | 8.88 | 10.95 | 12.78 | 13.91 | 14.34 | 15.72 | 16.06 | 17.23 | 15.7% | 32.33%
18 | 226.8 | 0-5 | 6.177 | 10.127 | 14.991 | 17.507 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58
|  | 0-20 | 6.177 | 10.127 | 15.566 | 20.004 | 24.964 | 26.826 | 29.823 | 35.36 | 37.005 | 37.282
|  | Всего: | 6.177 | 10.127 | 15.566 | 21.989 | 29.155 | 33.382 | 38.276 | 45.035 | 47.95 | 52.629 | 23.2%
в т.ч. Южный узел | 106.85 | 0-5 | 1.76 | 3.91 | 8.2 | 9.73 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72
|  | 0-20 | 1.76 | 3.91 | 8.22 | 10.19 | 12 | 12.62 | 12.68 | 12.99 | 13 | 13.05
|  | Всего: | 1.76 | 3.91 | 8.22 | 10.36 | 12.17 | 13.18 | 13.64 | 14.94 | 15.28 | 16.51 | 15.5% | 31.37%
19 | 227.9 | 0-5 | 5.859 | 9.685 | 14.384 | 16.888 | 17.855 | 17.855 | 17.855 | 17.855 | 17.855 | 17.855
|  | 0-20 | 5.859 | 9.685 | 14.959 | 19.298 | 24.006 | 25.906 | 28.81 | 34.019 | 35.543 | 35.905
|  | Всего: | 5.859 | 9.685 | 14.959 | 21.208 | 27.944 | 32.054 | 36.662 | 43.082 | 45.877 | 50.731 | 22.3%
в т.ч. Южный узел | 105.98 | 0-5 | 1.58 | 3.66 | 7.96 | 9.52 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 0-20 | 1.58 | 3.66 | 7.98 | 9.92 | 11.62 | 12.22 | 12.27 | 12.57 | 12.59 | 12.64
|  | Всего: | 1.58 | 3.66 | 7.98 | 10.08 | 11.78 | 12.78 | 13.21 | 14.5 | 14.81 | 16.03 | 15.1% | 31.6%
20 | 220.9 | 0-5 | 5.711 | 9.282 | 13.647 | 16.05 | 16.998 | 16.998 | 16.998 | 16.998 | 16.998 | 16.998
|  | 0-20 | 5.711 | 9.282 | 14.157 | 18.159 | 22.447 | 24.153 | 26.798 | 31.039 | 32.608 | 32.905
|  | Всего: | 5.711 | 9.282 | 14.157 | 20.023 | 26.483 | 30.46 | 34.718 | 40.224 | 43.087 | 47.952 | 21.7%
в т.ч. Южный узел | 104.87 | 0-5 | 1.6 | 3.59 | 7.56 | 9.1 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95
|  | 0-20 | 1.6 | 3.59 | 7.58 | 9.45 | 11.12 | 11.68 | 11.73 | 12.04 | 12.05 | 12.1
|  | Всего: | 1.6 | 3.59 | 7.58 | 9.61 | 11.29 | 12.26 | 12.65 | 13.98 | 14.27 | 15.55 | 14.8% | 32.43%
21 | 226.2 | 0-5 | 5.589 | 9.563 | 14.054 | 16.287 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27
|  | 0-20 | 5.589 | 9.563 | 14.565 | 18.337 | 22.668 | 24.251 | 27.165 | 31.419 | 33.099 | 33.393
|  | Всего: | 5.589 | 9.563 | 14.565 | 20.092 | 26.407 | 30.333 | 34.793 | 40.373 | 43.339 | 48.155 | 21.3%
в т.ч. Южный узел | 105.51 | 0-5 | 1.58 | 3.65 | 7.71 | 9.06 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94
|  | 0-20 | 1.58 | 3.65 | 7.73 | 9.4 | 11.13 | 11.58 | 11.63 | 11.88 | 11.9 | 11.91
|  | Всего: | 1.58 | 3.65 | 7.73 | 9.56 | 11.29 | 12.15 | 12.55 | 13.88 | 14.16 | 15.39 | 14.6% | 31.96%
22 | 229.9 | 0-5 | 5.591 | 9.377 | 13.784 | 16.093 | 16.998 | 16.998 | 16.998 | 16.998 | 16.998 | 16.998
|  | 0-20 | 5.591 | 9.377 | 14.296 | 18.072 | 22.359 | 23.928 | 26.729 | 30.839 | 32.436 | 32.775
|  | Всего: | 5.591 | 9.377 | 14.296 | 19.781 | 25.985 | 29.839 | 34.042 | 39.484 | 42.413 | 47.018 | 20.5%
в т.ч. Южный узел | 108.35 | 0-5 | 1.42 | 3.33 | 7.32 | 8.7 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52
|  | 0-20 | 1.42 | 3.33 | 7.34 | 9.07 | 10.74 | 11.19 | 11.25 | 11.5 | 11.52 | 11.54
|  | Всего: | 1.42 | 3.33 | 7.34 | 9.23 | 10.9 | 11.78 | 12.13 | 13.47 | 13.75 | 14.94 | 13.8% | 31.78%
23 | 228.3 | 0-5 | 5.59 | 9.572 | 13.803 | 16.068 | 16.934 | 16.934 | 16.934 | 16.934 | 16.934 | 16.934
|  | 0-20 | 5.59 | 9.572 | 14.317 | 18.017 | 22.318 | 23.897 | 26.603 | 30.668 | 32.169 | 32.352
|  | Всего: | 5.59 | 9.572 | 14.317 | 19.568 | 25.571 | 29.243 | 33.029 | 38.411 | 41.307 | 45.774 | 20%
в т.ч. Южный узел | 104.06 | 0-5 | 1.43 | 3.48 | 7.26 | 8.62 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41
|  | 0-20 | 1.43 | 3.48 | 7.28 | 8.99 | 10.69 | 11.2 | 11.26 | 11.53 | 11.54 | 11.55
|  | Всего: | 1.43 | 3.48 | 7.28 | 9.16 | 10.86 | 11.76 | 12.07 | 13.42 | 13.73 | 14.85 | 14.3% | 32.44%
24 | 200.5 | 0-5 | 5.473 | 9.314 | 13.492 | 15.589 | 16.457 | 16.457 | 16.457 | 16.457 | 16.457 | 16.457
|  | 0-20 | 5.473 | 9.314 | 13.998 | 17.537 | 21.597 | 23.072 | 25.959 | 30.141 | 31.673 | 31.883
|  | Всего: | 5.473 | 9.314 | 13.998 | 18.987 | 24.771 | 28.2 | 31.906 | 37.287 | 40.129 | 44.23 | 22.1%
в т.ч. Южный узел | 91.18 | 0-5 | 1.24 | 3.2 | 6.94 | 8.19 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01
|  | 0-20 | 1.24 | 3.2 | 6.96 | 8.54 | 10.13 | 10.53 | 10.59 | 10.83 | 10.84 | 10.85
|  | Всего: | 1.24 | 3.2 | 6.96 | 8.7 | 10.29 | 11.04 | 11.32 | 12.55 | 12.82 | 13.79 | 15.1% | 31.18%

## Лист1
до 5мин. | 4.1599 | 7.9348 | 10.6575 | 12.5447 | 12.9207 | 12.9207 | 12.9207 | 12.9207 | 12.9207 | 12.9207
до 20мин. | 4.1599 | 7.9348 | 11.2925 | 14.7094 | 16.7549 | 18.4247 | 21.5505 | 26.7368 | 29.0833 | 29.9593
всего | 4.1599 | 7.9348 | 11.2925 | 15.946 | 19.6327 | 22.8665 | 27.2617 | 33.4681 | 36.8853 | 41.0907
до 5мин. | 0.62311 | 2.5471 | 4.955 | 6.0199 | 6.3579 | 6.3579 | 6.3579 | 6.3579 | 6.3579 | 6.3579
до 20мин. | 0.62311 | 2.5471 | 4.969 | 6.3409 | 7.3684 | 7.7423 | 7.7913 | 8.0223 | 8.0233 | 8.0313
всего | 0.62311 | 2.5471 | 4.969 | 6.5059 | 7.5334 | 8.1673 | 8.529 | 9.5957 | 9.7687 | 10.4638
до 5мин. | 3.8578 | 7.6861 | 10.4995 | 12.2509 | 12.6009 | 12.6009 | 12.6009 | 12.6009 | 12.6009 | 12.6009
до 20мин. | 3.8578 | 7.6861 | 11.1165 | 14.3131 | 18.2838 | 19.9145 | 22.6544 | 27.66 | 29 | 29.405
всего | 3.8578 | 7.6861 | 11.1165 | 15.4216 | 20.977 | 24.1953 | 28.169 | 34.1616 | 36.5 | 40.1836
до 5мин. | 0.57241 | 2.5919 | 5.1002 | 6.0505 | 6.3625 | 6.3625 | 6.3625 | 6.3625 | 6.3625 | 6.3625
до 20мин. | 0.57241 | 2.5919 | 5.1132 | 6.2995 | 7.2549 | 7.5878 | 7.6408 | 7.8638 | 7.8638 | 7.8708
всего | 0.57241 | 2.5919 | 5.1132 | 6.4655 | 7.4209 | 7.9938 | 8.3438 | 9.3838 | 9.5548 | 10.2119
до 5мин. | 3.8724 | 8.2519 | 11.0528 | 12.712 | 13.048 | 13.048 | 13.048 | 13.048 | 13.048 | 13.048
до 20мин. | 3.8724 | 8.2519 | 11.6298 | 14.8072 | 18.6798 | 20.2341 | 22.8779 | 27.6718 | 28.8518 | 29.1678
всего | 3.8724 | 8.2519 | 11.6298 | 15.8446 | 21.2761 | 24.4582 | 28.3011 | 34.0622 | 36.1632 | 39.4685
до 5мин. | 0.55405 | 3.1162 | 5.6468 | 6.5281 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231
до 20мин. | 0.55405 | 3.1162 | 5.6588 | 6.8341 | 7.7484 | 8.0503 | 8.1003 | 8.3203 | 8.3203 | 8.3273
всего | 0.55405 | 3.1162 | 5.6588 | 6.9891 | 7.9034 | 8.4773 | 8.8268 | 9.8579 | 9.9929 | 10.6252
до 5мин. | 3.7149 | 7.654 | 10.1309 | 11.7439 | 11.9889 | 11.9889 | 11.9889 | 11.9889 | 11.9889 | 11.9889
до 20мин. | 3.7149 | 7.654 | 10.7019 | 13.7581 | 17.3541 | 18.9077 | 21.5289 | 26.355 | 27.4357 | 27.7127
всего | 3.7149 | 7.654 | 10.7019 | 14.7473 | 19.877 | 23.0035 | 26.8293 | 32.6203 | 34.5214 | 37.7309
до 5мин. | 0.5212 | 2.7535 | 4.9576 | 5.8267 | 6.0357 | 6.0357 | 6.0357 | 6.0357 | 6.0357 | 6.0357
до 20мин. | 0.5212 | 2.7535 | 4.9696 | 6.0527 | 6.8756 | 7.1918 | 7.2408 | 7.4608 | 7.4608 | 7.4678
всего | 0.5212 | 2.7535 | 4.9696 | 6.2097 | 7.0326 | 7.6068 | 7.9381 | 8.9854 | 9.0544 | 9.6876
до 5мин. | 3.5317 | 7.5246 | 10.0989 | 11.81 | 12.042 | 12.042 | 12.042 | 12.042 | 12.042 | 12.042
до 20мин. | 3.5317 | 7.5246 | 10.6759 | 13.8452 | 17.5763 | 19.1007 | 21.66 | 26.4987 | 27.6506 | 27.7586
всего | 3.5317 | 7.5246 | 10.6759 | 14.8013 | 20.1257 | 23.2487 | 27.0397 | 32.7912 | 34.8366 | 37.7288
до 5мин. | 0.47109 | 2.7605 | 5.0955 | 6.0455 | 6.2445 | 6.2445 | 6.2445 | 6.2445 | 6.2445 | 6.2445
до 20мин. | 0.47109 | 2.7605 | 5.1065 | 6.3565 | 7.1606 | 7.4628 | 7.4978 | 7.7168 | 7.7168 | 7.7228
всего | 0.47109 | 2.7605 | 5.1065 | 6.5135 | 7.3176 | 7.8848 | 8.2308 | 9.2248 | 9.3388 | 9.9555
до 5мин. | 3.8216 | 7.6448 | 10.3764 | 12.14 | 12.401 | 12.401 | 12.401 | 12.401 | 12.401 | 12.401
до 20мин. | 3.8216 | 7.6448 | 10.9584 | 14.2368 | 18.0035 | 19.5667 | 22.1622 | 26.9849 | 28.4277 | 28.5187
всего | 3.8216 | 7.6448 | 10.9584 | 15.2213 | 20.4798 | 23.6969 | 27.5843 | 33.3801 | 35.7694 | 38.947
до 5мин. | 0.50203 | 2.6447 | 5.1182 | 6.1502 | 6.3552 | 6.3552 | 6.3552 | 6.3552 | 6.3552 | 6.3552
до 20мин. | 0.50203 | 2.6447 | 5.1292 | 6.4472 | 7.2701 | 7.5954 | 7.6334 | 7.8534 | 7.8534 | 7.8594
всего | 0.50203 | 2.6447 | 5.1292 | 6.6022 | 7.4251 | 8.0214 | 8.3748 | 9.42 | 9.544 | 10.2184
до 5мин. | 4.2919 | 7.8738 | 10.8244 | 12.6759 | 13.0169 | 13.0169 | 13.0169 | 13.0169 | 13.0169 | 13.0169
до 20мин. | 4.2919 | 7.8738 | 11.4274 | 14.8772 | 18.8678 | 20.5111 | 23.2928 | 27.9992 | 29.4773 | 29.6103
всего | 4.2919 | 7.8738 | 11.4274 | 16.0195 | 21.88 | 25.6634 | 30.0707 | 35.8988 | 38.4291 | 42.3316
до 5мин. | 0.67577 | 2.7654 | 5.417 | 6.4516 | 6.7006 | 6.7006 | 6.7006 | 6.7006 | 6.7006 | 6.7006
до 20мин. | 0.67577 | 2.7654 | 5.43 | 6.7726 | 7.7337 | 8.0588 | 8.0978 | 8.3208 | 8.3208 | 8.3278
всего | 0.67577 | 2.7654 | 5.43 | 6.9316 | 7.8927 | 8.5368 | 8.9165 | 10.077 | 10.254 | 11.0473
до 5мин. | 4.7269 | 9.1541 | 12.6371 | 15.1826 | 15.5976 | 15.5976 | 15.5976 | 15.5976 | 15.5976 | 15.5976
до 20мин. | 4.7269 | 9.1541 | 13.3041 | 17.6743 | 22.1908 | 24.2032 | 27.2983 | 32.5794 | 34.2275 | 34.4295
всего | 4.7269 | 9.1541 | 13.3041 | 19.1878 | 25.8104 | 30.0689 | 35.7185 | 42.1649 | 45.0823 | 49.5472
до 5мин. | 0.84588 | 3.3072 | 6.4218 | 7.6913 | 7.9813 | 7.9813 | 7.9813 | 7.9813 | 7.9813 | 7.9813
до 20мин. | 0.84588 | 3.3072 | 6.4368 | 8.1233 | 9.444 | 9.9313 | 9.9968 | 10.2328 | 10.2358 | 10.2448
всего | 0.84588 | 3.3072 | 6.4368 | 8.2833 | 9.604 | 10.4543 | 11.0808 | 12.2707 | 12.5597 | 13.4668
до 5мин. | 5.9148 | 11.4166 | 15.6153 | 18.2635 | 18.6875 | 18.6875 | 18.6875 | 18.6875 | 18.6875 | 18.6875
до 20мин. | 5.9148 | 11.4166 | 16.3003 | 20.9271 | 25.87 | 28.5377 | 32.1118 | 38.1805 | 40.0165 | 40.3505
всего | 5.9148 | 11.4166 | 16.3003 | 22.8905 | 29.999 | 35.0901 | 41.5937 | 48.925 | 52.0761 | 56.9176
до 5мин. | 1.0249 | 3.7084 | 7.4442 | 8.6467 | 8.9277 | 8.9277 | 8.9277 | 8.9277 | 8.9277 | 8.9277
до 20мин. | 1.0249 | 3.7084 | 7.4622 | 9.1617 | 10.6138 | 11.46 | 11.6216 | 11.9536 | 11.9776 | 12.0636
всего | 1.0249 | 3.7084 | 7.4622 | 9.3157 | 10.7678 | 11.997 | 12.7865 | 14.1513 | 14.4783 | 15.5319
до 5мин. | 6.4057 | 12.5183 | 17.1017 | 20.001 | 20.458 | 20.458 | 20.458 | 20.458 | 20.458 | 20.458
до 20мин. | 6.4057 | 12.5183 | 17.7927 | 22.8228 | 27.9577 | 30.7822 | 34.5894 | 41.6903 | 43.5427 | 43.9806
всего | 6.4057 | 12.5183 | 17.7927 | 25.1734 | 32.5758 | 37.898 | 44.6489 | 53.0312 | 56.2395 | 61.4643
до 5мин. | 1.2094 | 3.8201 | 7.7609 | 9.0792 | 9.3722 | 9.3722 | 9.3722 | 9.3722 | 9.3722 | 9.3722
до 20мин. | 1.2094 | 3.8201 | 7.7809 | 9.6409 | 11.1321 | 12.0719 | 12.22 | 12.572 | 12.608 | 12.7139
всего | 1.2094 | 3.8201 | 7.7809 | 9.8009 | 11.2921 | 12.6399 | 13.3947 | 14.7845 | 15.1345 | 16.3013
до 5мин. | 6.3917 | 12.4949 | 17.0385 | 19.8895 | 20.3795 | 20.3795 | 20.3795 | 20.3795 | 20.3795 | 20.3795
до 20мин. | 6.3917 | 12.4949 | 17.7315 | 22.8239 | 28.2013 | 31.1254 | 35.076 | 42.2684 | 44.4479 | 44.977
всего | 6.3917 | 12.4949 | 17.7315 | 25.5241 | 33.0977 | 38.5923 | 45.4389 | 53.8869 | 57.3959 | 62.8743
до 5мин. | 1.1708 | 3.6329 | 7.5418 | 8.8989 | 9.2209 | 9.2209 | 9.2209 | 9.2209 | 9.2209 | 9.2209
до 20мин. | 1.1708 | 3.6329 | 7.5628 | 9.4943 | 11.0028 | 11.9117 | 12.078 | 12.437 | 12.4765 | 12.5846
всего | 1.1708 | 3.6329 | 7.5628 | 9.6533 | 11.1618 | 12.4807 | 13.2581 | 14.6101 | 14.9546 | 16.1545
до 5мин. | 6.2277 | 11.5516 | 15.5799 | 18.2573 | 18.7173 | 18.7173 | 18.7173 | 18.7173 | 18.7173 | 18.7173
до 20мин. | 6.2277 | 11.5516 | 16.2479 | 21.1916 | 26.3686 | 29.2466 | 33.2928 | 40.3132 | 42.3531 | 42.7885
всего | 6.2277 | 11.5516 | 16.2479 | 24.1061 | 31.4568 | 36.8858 | 43.6121 | 51.8977 | 55.295 | 60.538
до 5мин. | 1.1319 | 3.5828 | 7.0029 | 8.3124 | 8.6344 | 8.6344 | 8.6344 | 8.6344 | 8.6344 | 8.6344
до 20мин. | 1.1319 | 3.5828 | 7.0229 | 8.9038 | 10.2589 | 11.2065 | 11.3606 | 11.7186 | 11.7569 | 11.8593
всего | 1.1319 | 3.5828 | 7.0229 | 9.0688 | 10.4239 | 11.7555 | 12.3437 | 13.7221 | 14.0934 | 15.2972
до 5мин. | 6.4828 | 11.6898 | 15.958 | 18.806 | 19.209 | 19.209 | 19.209 | 19.209 | 19.209 | 19.209
до 20мин. | 6.4828 | 11.6898 | 16.638 | 21.6912 | 26.9597 | 29.7451 | 33.6403 | 40.3253 | 42.0961 | 42.571
всего | 6.4828 | 11.6898 | 16.638 | 24.4816 | 32.1811 | 37.3855 | 44.1049 | 52.0651 | 55.2047 | 60.3636
до 5мин. | 1.0638 | 3.4789 | 7.1867 | 8.5742 | 8.8952 | 8.8952 | 8.8952 | 8.8952 | 8.8952 | 8.8952
до 20мин. | 1.0638 | 3.4789 | 7.2067 | 9.0852 | 10.6216 | 11.3596 | 11.5232 | 11.8742 | 11.9102 | 12.0041
всего | 1.0638 | 3.4789 | 7.2067 | 9.2492 | 10.7856 | 11.9216 | 12.6758 | 14.0656 | 14.4156 | 15.6808
до 5мин. | 6.4638 | 11.6422 | 16.0381 | 18.8617 | 19.2437 | 19.2437 | 19.2437 | 19.2437 | 19.2437 | 19.2437
до 20мин. | 6.4638 | 11.6422 | 16.7281 | 21.7637 | 26.9732 | 29.9045 | 33.7928 | 41.2109 | 43.2104 | 43.5999
всего | 6.4638 | 11.6422 | 16.7281 | 24.5184 | 32.262 | 37.8027 | 44.4035 | 53.1705 | 56.5923 | 61.9755
до 5мин. | 1.1893 | 3.502 | 7.2751 | 8.6314 | 8.9364 | 8.9364 | 8.9364 | 8.9364 | 8.9364 | 8.9364
до 20мин. | 1.1893 | 3.502 | 7.2951 | 9.1897 | 10.762 | 11.6741 | 11.8159 | 12.1739 | 12.2121 | 12.3106
всего | 1.1893 | 3.502 | 7.2951 | 9.3547 | 10.927 | 12.2221 | 12.8285 | 14.2712 | 14.6185 | 15.943
до 5мин. | 5.9173 | 11.0256 | 15.4301 | 18.3172 | 18.7252 | 18.7252 | 18.7252 | 18.7252 | 18.7252 | 18.7252
до 20мин. | 5.9173 | 11.0256 | 16.1131 | 21.1768 | 26.3212 | 29.1512 | 33.0713 | 40.2248 | 42.2119 | 42.5284
всего | 5.9173 | 11.0256 | 16.1131 | 23.951 | 31.7124 | 37.4184 | 43.9964 | 52.4875 | 55.9122 | 61.3468
до 5мин. | 1.1675 | 3.4695 | 7.3064 | 8.7657 | 9.0757 | 9.0757 | 9.0757 | 9.0757 | 9.0757 | 9.0757
до 20мин. | 1.1675 | 3.4695 | 7.3264 | 9.3223 | 10.8878 | 11.8128 | 11.9867 | 12.3407 | 12.3777 | 12.4732
всего | 1.1675 | 3.4695 | 7.3264 | 9.4873 | 11.0528 | 12.3558 | 13.0637 | 14.4979 | 14.8399 | 16.1107
до 5мин. | 5.9032 | 10.5428 | 14.5269 | 17.1024 | 17.5084 | 17.5084 | 17.5084 | 17.5084 | 17.5084 | 17.5084
до 20мин. | 5.9032 | 10.5428 | 15.2009 | 19.9821 | 24.8894 | 27.4999 | 31.3575 | 38.3663 | 40.0948 | 40.4638
всего | 5.9032 | 10.5428 | 15.2009 | 22.6238 | 30.0843 | 35.5936 | 41.5624 | 49.8788 | 53.039 | 58.4342
до 5мин. | 1.1426 | 3.2764 | 6.8027 | 8.1262 | 8.4342 | 8.4342 | 8.4342 | 8.4342 | 8.4342 | 8.4342
до 20мин. | 1.1426 | 3.2764 | 6.8217 | 8.6795 | 10.1161 | 10.9479 | 11.036 | 11.383 | 11.416 | 11.509
всего | 1.1426 | 3.2764 | 6.8217 | 8.8495 | 10.2861 | 11.4879 | 11.9913 | 13.3845 | 13.7355 | 14.9702
до 5мин. | 5.8903 | 10.247 | 14.4644 | 16.8819 | 17.2939 | 17.2939 | 17.2939 | 17.2939 | 17.2939 | 17.2939
до 20мин. | 5.8903 | 10.247 | 15.1004 | 19.6556 | 24.4871 | 26.835 | 30.4482 | 37.2688 | 38.9499 | 39.4319
всего | 5.8903 | 10.247 | 15.1004 | 22.101 | 29.3955 | 34.4857 | 40.1783 | 48.2819 | 51.3768 | 56.7415
до 5мин. | 1.1019 | 3.1571 | 6.8069 | 8.0828 | 8.4008 | 8.4008 | 8.4008 | 8.4008 | 8.4008 | 8.4008
до 20мин. | 1.1019 | 3.1571 | 6.8259 | 8.6022 | 9.7926 | 10.6063 | 10.6683 | 11.0083 | 11.0373 | 11.1283
всего | 1.1019 | 3.1571 | 6.8259 | 8.7702 | 9.9606 | 11.1583 | 11.5878 | 12.9616 | 13.3056 | 14.5174
до 5мин. | 5.9364 | 9.8909 | 13.7521 | 16.2367 | 16.6587 | 16.6587 | 16.6587 | 16.6587 | 16.6587 | 16.6587
до 20мин. | 5.9364 | 9.8909 | 14.3881 | 18.9598 | 23.6112 | 25.6702 | 28.9948 | 35.112 | 36.9378 | 37.2818
всего | 5.9364 | 9.8909 | 14.3881 | 21.1466 | 28.2487 | 32.8929 | 38.2796 | 45.6448 | 48.8462 | 53.9497
до 5мин. | 1.033 | 2.9836 | 6.2031 | 7.6004 | 7.9294 | 7.9294 | 7.9294 | 7.9294 | 7.9294 | 7.9294
до 20мин. | 1.033 | 2.9836 | 6.2211 | 8.0594 | 9.2047 | 9.8898 | 9.9418 | 10.2518 | 10.2708 | 10.3598
всего | 1.033 | 2.9836 | 6.2211 | 8.2264 | 9.3717 | 10.4498 | 10.9015 | 12.2108 | 12.5428 | 13.8146
до 5мин. | 5.7169 | 9.5475 | 13.2701 | 15.7361 | 16.1591 | 16.1591 | 16.1591 | 16.1591 | 16.1591 | 16.1591
до 20мин. | 5.7169 | 9.5475 | 13.9071 | 18.3702 | 22.8569 | 24.9631 | 28.1831 | 33.9375 | 35.6286 | 36.0646
всего | 5.7169 | 9.5475 | 13.9071 | 20.475 | 27.2149 | 31.7306 | 36.8038 | 43.7932 | 46.8633 | 52.1614
до 5мин. | 0.96249 | 2.8547 | 6.1331 | 7.5542 | 7.8762 | 7.8762 | 7.8762 | 7.8762 | 7.8762 | 7.8762
до 20мин. | 0.96249 | 2.8547 | 6.1511 | 7.9492 | 9.0985 | 9.7515 | 9.8025 | 10.1065 | 10.1245 | 10.2125
всего | 0.96249 | 2.8547 | 6.1511 | 8.1112 | 9.2605 | 10.3155 | 10.7452 | 12.0334 | 12.3504 | 13.6034
до 5мин. | 5.5656 | 9.1305 | 12.3984 | 14.7586 | 15.1816 | 15.1816 | 15.1816 | 15.1816 | 15.1816 | 15.1816
до 20мин. | 5.5656 | 9.1305 | 13.0314 | 17.3077 | 21.6998 | 23.7519 | 27.0456 | 32.2716 | 34.228 | 34.626
всего | 5.5656 | 9.1305 | 13.0314 | 19.3597 | 26.1656 | 30.6954 | 35.7442 | 42.2616 | 45.6253 | 50.9613
до 5мин. | 0.99531 | 2.8109 | 5.6396 | 7.0333 | 7.3493 | 7.3493 | 7.3493 | 7.3493 | 7.3493 | 7.3493
до 20мин. | 0.99531 | 2.8109 | 5.6576 | 7.3833 | 8.5241 | 9.1426 | 9.1936 | 9.4976 | 9.5146 | 9.5996
всего | 0.99531 | 2.8109 | 5.6576 | 7.5473 | 8.6881 | 9.7216 | 10.1071 | 11.4375 | 11.7275 | 13.0451
до 5мин. | 5.3947 | 9.394 | 12.8408 | 15.0509 | 15.4689 | 15.4689 | 15.4689 | 15.4689 | 15.4689 | 15.4689
до 20мин. | 5.3947 | 9.394 | 13.4758 | 17.5264 | 21.9202 | 23.7879 | 27.4178 | 32.6712 | 34.7668 | 35.1318
всего | 5.3947 | 9.394 | 13.4758 | 19.459 | 26.057 | 30.4807 | 35.7904 | 42.3982 | 45.8937 | 51.1469
до 5мин. | 0.94492 | 2.8198 | 5.7963 | 7.0166 | 7.3286 | 7.3286 | 7.3286 | 7.3286 | 7.3286 | 7.3286
до 20мин. | 0.94492 | 2.8198 | 5.8143 | 7.3646 | 8.5122 | 8.9606 | 9.0106 | 9.2646 | 9.2806 | 9.2906
всего | 0.94492 | 2.8198 | 5.8143 | 7.5246 | 8.6722 | 9.5396 | 9.9304 | 11.2669 | 11.5439 | 12.7748
до 5мин. | 5.572 | 9.5664 | 13.2215 | 15.6329 | 16.0639 | 16.0639 | 16.0639 | 16.0639 | 16.0639 | 16.0639
до 20мин. | 5.572 | 9.5664 | 13.8575 | 18.0157 | 22.4605 | 24.3084 | 27.7946 | 32.8699 | 34.8621 | 35.2801
всего | 5.572 | 9.5664 | 13.8575 | 19.8962 | 26.4709 | 30.8106 | 35.8231 | 42.2565 | 45.7004 | 50.7273
до 5мин. | 0.93631 | 2.8453 | 6.037 | 7.4219 | 7.7569 | 7.7569 | 7.7569 | 7.7569 | 7.7569 | 7.7569
до 20мин. | 0.93631 | 2.8453 | 6.054 | 7.7849 | 8.9727 | 9.4275 | 9.4865 | 9.7385 | 9.7535 | 9.7745
всего | 0.93631 | 2.8453 | 6.054 | 7.9519 | 9.1397 | 10.0195 | 10.3622 | 11.7071 | 11.9821 | 13.1786
до 5мин. | 5.62 | 9.8169 | 13.4473 | 15.8135 | 16.2565 | 16.2565 | 16.2565 | 16.2565 | 16.2565 | 16.2565
до 20мин. | 5.62 | 9.8169 | 14.0843 | 18.1228 | 22.5485 | 24.3506 | 27.7116 | 32.7013 | 34.573 | 34.799
всего | 5.62 | 9.8169 | 14.0843 | 19.8285 | 26.1449 | 30.2276 | 34.7614 | 41.0937 | 44.4839 | 49.3453
до 5мин. | 0.99588 | 3.048 | 6.1817 | 7.5358 | 7.8958 | 7.8958 | 7.8958 | 7.8958 | 7.8958 | 7.8958
до 20мин. | 0.99588 | 3.048 | 6.1987 | 7.8738 | 9.0614 | 9.5192 | 9.5762 | 9.8222 | 9.8322 | 9.8412
всего | 0.99588 | 3.048 | 6.1987 | 8.0408 | 9.2284 | 10.0872 | 10.3918 | 11.7144 | 12.0214 | 13.1406
до 5мин. | 5.5464 | 9.5958 | 13.1002 | 15.2919 | 15.7689 | 15.7689 | 15.7689 | 15.7689 | 15.7689 | 15.7689
до 20мин. | 5.5464 | 9.5958 | 13.7292 | 17.64 | 21.9124 | 23.6562 | 27.2506 | 32.4179 | 34.3314 | 34.5914
всего | 5.5464 | 9.5958 | 13.7292 | 19.233 | 25.4212 | 29.2976 | 33.7781 | 40.1679 | 43.5064 | 47.9829
до 5мин. | 0.8471 | 2.8068 | 5.8248 | 7.0701 | 7.4931 | 7.4931 | 7.4931 | 7.4931 | 7.4931 | 7.4931
до 20мин. | 0.8471 | 2.8068 | 5.8408 | 7.4191 | 8.6171 | 9.0164 | 9.0734 | 9.3164 | 9.3234 | 9.3324
всего | 0.8471 | 2.8068 | 5.8408 | 7.5781 | 8.7761 | 9.5244 | 9.8011 | 11.0294 | 11.3014 | 12.2755