Приложение.

Сводные данные потребления, потерь активной мощности Псковского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" по замерам 17 июня 2020г.

|  | 4.00 | 10.00 | 21.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление Псковского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" (с потерями в сети ФСК), МВт | 155 | 254 | 226 |
| Суммарные потери Псковского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада", МВт | 16,7 | 27,4 | 24,4 |
| Потери по классам напряжения, МВт: |  |  |  |
| 110кВ | 5,7 | 9,4 | 8,4 |
| 35кВ | 0,9 | 1,5 | 1,3 |
| 10кВ-6кВ | 6,6 | 10,8 | 9,6 |
| 0,4кВ | 3,5 | 5,7 | 5,0 |