## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кумзеро | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кумзеро | [18 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Кумзеро ТСН 1 ао | 0,4 Кумзеро ТСН 1 ао RS | 0,4 Кумзеро ТСН 2 ао | 0,4 Кумзеро ТСН 2 ао RS | 10 Кумзеро Т 1 ап | 10 Кумзеро Т 1 ап RS | 10 Кумзеро Т 2 ап | 10 Кумзеро Т 2 ап RS | 10 Кумзеро-Котельная ао | 10 Кумзеро-Котельная ао RS | 10 Кумзеро-Назариха ао | 10 Кумзеро-Назариха ао RS | 10 Кумзеро-Ферма ао | 10 Кумзеро-Ферма ао RS | 10 Кумзеро-Центр ао | 10 Кумзеро-Центр ао RS | 10 Кумзеро-Центр ап RS | 10 Кумзеро-Шабзеро ао | 10 Кумзеро-Шабзеро ао RS
00 - 01 | 10.29 | 10.2975 | 1.365 | 1.3575 | 27.6 | 27.8 | 27.2 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 11.4 | 11.4 | 0.6 | 0.7 | 8 | 8.1 | 0 | 7.4 | 7.3
01 - 02 | 10.305 | 10.305 | 1.35 | 1.35 | 25.6 | 25.6 | 27.2 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 11 | 11 | 0.6 | 0.6 | 6.4 | 6.4 | 0 | 7.2 | 7.3
02 - 03 | 10.2 | 10.1925 | 1.35 | 1.35 | 25.6 | 25.4 | 24.8 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 11.2 | 11.2 | 0.8 | 0.7 | 6.2 | 6.1 | 0 | 7.2 | 7.2
03 - 04 | 10.065 | 10.0725 | 1.335 | 1.3425 | 25.2 | 25.2 | 25.6 | 25.6 | 25.8 | 25.6 | 11.4 | 11.3 | 0.6 | 0.6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7
04 - 05 | 10.125 | 10.125 | 1.335 | 1.3275 | 25.6 | 25.6 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.8 | 11.4 | 11.4 | 0.6 | 0.6 | 6 | 6 | 0 | 7.2 | 7.2
05 - 06 | 10.245 | 10.2375 | 1.35 | 1.35 | 27.6 | 27.6 | 28 | 28 | 28.4 | 28.3 | 12.4 | 12.4 | 0.6 | 0.7 | 6 | 6.1 | 0 | 8.2 | 8.1
06 - 07 | 10.11 | 10.1025 | 1.335 | 1.3425 | 28.4 | 28.4 | 31.2 | 30.8 | 31 | 31 | 13.6 | 13.7 | 0.6 | 0.6 | 6.8 | 6.7 | 0 | 7.2 | 7.2
07 - 08 | 10.29 | 10.305 | 1.44 | 1.4325 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 34 | 34.4 | 34.4 | 18.4 | 18.3 | 0.6 | 0.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 7.6 | 7.7
08 - 09 | 9.99 | 9.9825 | 1.32 | 1.32 | 31.6 | 31.8 | 34.4 | 34 | 34.6 | 34.7 | 15.4 | 15.4 | 0.6 | 0.6 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.4 | 7.4
09 - 10 | 10.14 | 10.1475 | 1.335 | 1.335 | 33.6 | 33.4 | 33.6 | 33.6 | 34 | 33.9 | 14.4 | 14.5 | 0.8 | 0.7 | 10.4 | 10.5 | 0 | 7.4 | 7.3
10 - 11 | 10.2 | 10.1925 | 1.335 | 1.3425 | 30 | 30.2 | 32.8 | 32.8 | 33.2 | 33.2 | 14.2 | 14.2 | 0.6 | 0.6 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.5
11 - 12 | 10.155 | 10.155 | 1.35 | 1.3425 | 30 | 29.8 | 33.6 | 33.6 | 33.8 | 33.9 | 13.8 | 13.8 | 0.6 | 0.7 | 8.2 | 8.1 | 0 | 7 | 7
12 - 13 | 10.185 | 10.185 | 1.335 | 1.3425 | 31.2 | 31 | 34.4 | 34.4 | 34.8 | 34.7 | 14.8 | 14.7 | 0.6 | 0.6 | 8 | 8.1 | 0 | 7.4 | 7.3
13 - 14 | 10.065 | 10.0725 | 1.335 | 1.32 | 30.8 | 31 | 32.8 | 33.2 | 33.8 | 33.9 | 15 | 15 | 0.6 | 0.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 8 | 8.1
14 - 15 | 10.08 | 10.065 | 1.335 | 1.335 | 29.6 | 29.8 | 30.4 | 30 | 30.2 | 30.2 | 13.6 | 13.6 | 0.8 | 0.7 | 8.4 | 8.3 | 0 | 7.2 | 7.1
15 - 16 | 10.17 | 10.17 | 1.335 | 1.3425 | 31.6 | 31.4 | 32 | 32 | 32.6 | 32.5 | 15 | 15 | 0.6 | 0.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.6
16 - 17 | 10.08 | 10.0875 | 1.32 | 1.3275 | 34 | 34 | 37.6 | 37.6 | 37.8 | 37.7 | 15.4 | 15.5 | 0.6 | 0.6 | 9.4 | 9.4 | 0 | 8 | 8.1
17 - 18 | 10.245 | 10.2525 | 1.365 | 1.3575 | 34.8 | 35 | 40 | 40 | 40.4 | 40.5 | 16.8 | 16.8 | 0.6 | 0.7 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.6 | 8.6
18 - 19 | 10.275 | 10.26 | 1.35 | 1.35 | 36 | 35.8 | 35.2 | 35.6 | 36.2 | 36.2 | 16.8 | 16.7 | 0.8 | 0.7 | 9.2 | 9.3 | 0 | 9 | 9
19 - 20 | 10.26 | 10.2675 | 1.35 | 1.35 | 35.6 | 35.6 | 37.6 | 37.2 | 37.4 | 37.4 | 15.4 | 15.5 | 0.6 | 0.6 | 10 | 9.8 | 0 | 9.2 | 9.1
20 - 21 | 10.155 | 10.1625 | 1.335 | 1.3425 | 33.6 | 33.8 | 35.2 | 35.6 | 36.2 | 36.3 | 16.6 | 16.6 | 0.6 | 0.7 | 6.8 | 6.9 | 0 | 9.4 | 9.4
21 - 22 | 10.2 | 10.1925 | 1.35 | 1.3425 | 32.4 | 32.2 | 32 | 31.6 | 32 | 31.9 | 15.8 | 15.8 | 0.6 | 0.6 | 6.6 | 6.7 | 0 | 8.8 | 8.8
22 - 23 | 10.335 | 10.335 | 1.35 | 1.3575 | 30 | 30 | 31.2 | 31.2 | 31.4 | 31.5 | 14.8 | 14.7 | 0.8 | 0.7 | 6.8 | 6.7 | 0 | 7.6 | 7.6
23 - 00 | 10.26 | 10.26 | 1.35 | 1.35 | 26.8 | 26.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 12.2 | 12.2 | 0.6 | 0.7 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.6 | 6.7
Сумма | 244.425 | 244.425 | 32.31 | 32.31 | 730.8 | 730.6 | 764.8 | 764.8 | 773.6 | 773.6 | 340.8 | 340.7 | 15.4 | 15.5 | 181.2 | 181.3 | 0 | 185.6 | 185.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кумзеро |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч