## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шапша | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шапша | [15 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Шапша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шапша ТСН 2 ао RS | 10 Шапша Т 1 ао RS | 10 Шапша Т 1 ап RS | 10 Шапша Т 2 ао RS | 10 Шапша Т 2 ап RS | 10 Шапша-Кумзеро ао RS | 10 Шапша-Кумзеро ап RS | 10 Шапша-Лебеж ао RS | 10 Шапша-Лебеж ап RS | 10 Шапша-Лукино ао RS | 10 Шапша-Лукино ап RS | 10 Шапша-Родина ао RS | 10 Шапша-Ферма ао RS | 10 Шапша-Шапша ао RS | 10 Шапша-Шапша ап RS
00 - 01 | 5.772 | 4.46 | 0 | 141.6 | 0 | 37.6 | 39.7 | 0 | 5.6 | 0 | 1.8 | 0 | 27.8 | 8.2 | 96.1 | 0
01 - 02 | 5.78 | 4.392 | 0 | 142.4 | 0 | 36 | 39.3 | 0 | 5.2 | 0 | 1.6 | 0 | 26.2 | 7.8 | 97.9 | 0
02 - 03 | 5.724 | 4.332 | 0 | 145.6 | 0 | 32.8 | 40.4 | 0 | 5.4 | 0 | 1.8 | 0 | 24 | 7.6 | 99.7 | 0
03 - 04 | 5.612 | 4.316 | 0 | 144 | 0 | 34.4 | 39.8 | 0 | 5.4 | 0 | 1.6 | 0 | 25.6 | 6.8 | 98.7 | 0
04 - 05 | 5.668 | 4.328 | 0 | 143.2 | 0 | 33.6 | 39.6 | 0 | 5.4 | 0 | 1.6 | 0 | 26 | 6 | 98.2 | 0
05 - 06 | 5.74 | 4.444 | 0 | 160.8 | 0 | 34.4 | 40.3 | 0 | 5.9 | 0 | 2 | 0 | 26.6 | 5.8 | 114.4 | 0
06 - 07 | 5.664 | 4.42 | 0 | 171.2 | 0 | 41.6 | 43.8 | 0 | 5.3 | 0 | 2.2 | 0 | 32.4 | 6.8 | 122.1 | 0
07 - 08 | 5.596 | 4.516 | 0 | 183.2 | 0 | 45.6 | 47.3 | 0 | 5.4 | 0 | 1.8 | 0 | 36.2 | 8.6 | 130.1 | 0
08 - 09 | 5.568 | 4.28 | 0 | 209.6 | 0 | 40.8 | 50.7 | 0 | 5.2 | 0 | 1.6 | 0 | 31.2 | 7.8 | 153.5 | 0
09 - 10 | 5.66 | 4.324 | 0 | 197.6 | 0 | 40 | 47.3 | 0 | 5.9 | 0 | 1.8 | 0 | 31.6 | 6.8 | 144.2 | 0
10 - 11 | 5.704 | 4.352 | 0 | 198 | 0 | 48.8 | 46.6 | 0 | 4.8 | 0 | 1.8 | 0 | 39.8 | 7 | 146.6 | 0
11 - 12 | 5.7 | 4.42 | 0 | 188.4 | 0 | 59.2 | 47.4 | 0 | 4.9 | 0 | 1.8 | 0 | 49.6 | 7.4 | 135.7 | 0
12 - 13 | 5.704 | 4.452 | 0 | 184.8 | 0 | 47.2 | 50.8 | 0 | 4.6 | 0 | 1.8 | 0 | 38.4 | 7.2 | 129.6 | 0
13 - 14 | 5.648 | 4.384 | 0 | 177.6 | 0 | 48 | 46.4 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | 0 | 38 | 7.8 | 126.3 | 0
14 - 15 | 5.612 | 4.284 | 0 | 190.4 | 0 | 45.6 | 49 | 0 | 4.4 | 0 | 1.8 | 0 | 35.8 | 8.4 | 137 | 0
15 - 16 | 5.684 | 4.352 | 0 | 177.2 | 0 | 52 | 49.8 | 0 | 5.8 | 0 | 1.8 | 0 | 40.2 | 9.8 | 121.3 | 0
16 - 17 | 5.652 | 4.312 | 0 | 183.2 | 0 | 64 | 54.7 | 0 | 5.4 | 0 | 2.2 | 0 | 51 | 11.2 | 122.9 | 0
17 - 18 | 5.752 | 4.408 | 0 | 186.8 | 0 | 57.6 | 55.3 | 0 | 6.3 | 0 | 2.2 | 0 | 44.8 | 10.2 | 125 | 0
18 - 19 | 5.744 | 4.472 | 0 | 194.4 | 0 | 54.4 | 56.8 | 0 | 7.5 | 0 | 2.2 | 0 | 42.8 | 9.4 | 129.9 | 0
19 - 20 | 5.744 | 4.416 | 0 | 191.6 | 0 | 55.2 | 49.9 | 0 | 7 | 0 | 2.2 | 0 | 43.2 | 9.6 | 134.9 | 0
20 - 21 | 5.66 | 4.348 | 0 | 178.8 | 0 | 48 | 47.4 | 0 | 6.1 | 0 | 2 | 0 | 36.2 | 9.8 | 125 | 0
21 - 22 | 5.708 | 4.332 | 0 | 174.4 | 0 | 49.6 | 46.8 | 0 | 6.3 | 0 | 2.2 | 0 | 36.8 | 10.2 | 121.1 | 0
22 - 23 | 5.796 | 4.38 | 0 | 162 | 0 | 45.6 | 44 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | 0 | 34.2 | 9.8 | 110.5 | 0
23 - 00 | 5.748 | 4.376 | 0 | 147.2 | 0 | 36.8 | 40.5 | 0 | 5.9 | 0 | 1.8 | 0 | 26 | 9 | 100.7 | 0
Сумма | 136.64 | 105.1 | 0 | 4174 | 0 | 1088.8 | 1113.6 | 0 | 135.6 | 0 | 45.6 | 0 | 844.4 | 199 | 2921.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шапша |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч