## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Маега | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Маега | [27 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Маега ЩСН 1 ао RS | 0,4 Маега ЩСН 2 ао RS | 10 Маега СВ ао RS | 10 Маега СВ ап RS | 10 Маега Т 1 ао RS | 10 Маега Т 1 ап RS | 10 Маега Т 2 ао RS | 10 Маега Т 2 ап RS | 10 Маега ТСН 1 ао RS | 10 Маега ТСН 2 ао RS | 10 Маега-Борисово ао RS | 10 Маега-Дубровское ао RS | 10 Маега-Комплекс ао RS | 10 Маега-Котельная ао RS | 10 Маега-Никитино ао RS | 10 Маега-Никитино ап RS | 10 Маега-Поселок ао RS | 10 Маега-Семенково ао RS | 10 Маега-Семенково ап RS | 10 Маега-Фофанцево ао RS | 35 Маега Т 1 ао RS | 35 Маега Т 1 ап RS | 35 Маега Т 2 ао RS | 35 Маега Т 2 ап RS | 35 Маега-Западная ао RS | 35 Маега-Западная ап RS | 35 Маега-Фетинино ао RS | 35 Маега-Фетинино ап RS
00 - 01 | 18.336 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 1384.8974 | 0 | 2388.2087 | 6.6 | 14.3 | 503.6 | 154.2 | 179.6 | 108.8 | 1266.4 | 0 | 74.4 | 543 | 0 | 921.6 | 0 | 1398.6 | 0 | 2406.6 | 0 | 2402.4 | 0 | 1396.5
01 - 02 | 18.984 | 34.032 | 0 | 0 | 0 | 1349.3661 | 0 | 2323.3845 | 6.8 | 11.7 | 486.4 | 150 | 178.6 | 107.4 | 1204.8 | 0 | 90.4 | 529.8 | 0 | 907.2 | 0 | 1362.9 | 0 | 2337.3 | 0 | 2335.2 | 0 | 1362.9
02 - 03 | 19.224 | 28.176 | 0 | 0 | 0 | 1318.7144 | 0 | 2308.6064 | 6.8 | 9.9 | 463.2 | 153.6 | 177.6 | 109 | 1208.8 | 0 | 85.8 | 519.6 | 0 | 892 | 0 | 1331.4 | 0 | 2324.7 | 0 | 2322.6 | 0 | 1329.3
03 - 04 | 18.696 | 39.36 | 0 | 0 | 0 | 1360.6918 | 0 | 2304.8626 | 6.7 | 13.6 | 493.2 | 151.8 | 178 | 104 | 1228 | 0 | 81.2 | 532.8 | 0 | 876 | 0 | 1373.4 | 0 | 2320.5 | 0 | 2318.4 | 0 | 1373.4
04 - 05 | 18.336 | 39.456 | 0 | 0 | 0 | 1455.5084 | 0 | 2379.0843 | 6.6 | 13.6 | 563.2 | 152.7 | 182 | 106 | 1264 | 0 | 89.6 | 552.6 | 0 | 902.4 | 0 | 1467.9 | 0 | 2394 | 0 | 2391.9 | 0 | 1467.9
05 - 06 | 19.296 | 25.032 | 0 | 0 | 0 | 1749.9159 | 0 | 2476.882 | 6.9 | 8.7 | 648.4 | 151.5 | 303.2 | 123.2 | 1330.4 | 0 | 84.4 | 642.6 | 0 | 927.2 | 0 | 1764 | 0 | 2492.7 | 0 | 2490.6 | 0 | 1764
06 - 07 | 18.672 | 38.952 | 0 | 0 | 0 | 1819.6581 | 0 | 2732.8918 | 6.6 | 13.4 | 588.8 | 150 | 335.6 | 146.6 | 1467.2 | 0 | 85.6 | 741 | 0 | 1017.6 | 0 | 1835.4 | 0 | 2751 | 0 | 2746.8 | 0 | 1835.4
07 - 08 | 18.12 | 42.408 | 0 | 0 | 0 | 2005.7734 | 0 | 2951.0175 | 6.5 | 14.6 | 604.8 | 175.2 | 458.6 | 167.6 | 1519.2 | 0 | 86.6 | 763.2 | 0 | 1159.2 | 0 | 2020.2 | 0 | 2969.4 | 0 | 2967.3 | 0 | 2020.2
08 - 09 | 19.128 | 30.024 | 0 | 0 | 0 | 2557.2431 | 0 | 3501.1822 | 6.8 | 10.5 | 596.8 | 402.9 | 783.4 | 158.8 | 1464 | 0 | 76.8 | 771 | 0 | 1786.4 | 0 | 2576.7 | 0 | 3523.8 | 0 | 3519.6 | 0 | 2576.7
09 - 10 | 18.432 | 30.144 | 0 | 0 | 0 | 2555.7873 | 0 | 3511.9555 | 6.5 | 10.4 | 570.8 | 400.2 | 809.4 | 150.6 | 1431.2 | 0 | 78.6 | 772.8 | 0 | 1836.8 | 0 | 2576.7 | 0 | 3534.3 | 0 | 3532.2 | 0 | 2574.6
10 - 11 | 17.664 | 39.192 | 0 | 0 | 0 | 2413.2745 | 0 | 3287.16 | 6.3 | 13.5 | 550.4 | 395.4 | 746.2 | 139.8 | 1400.8 | 0 | 82.6 | 718.8 | 0 | 1646.4 | 0 | 2431.8 | 0 | 3307.5 | 0 | 3303.3 | 0 | 2429.7
11 - 12 | 18.24 | 33.84 | 0 | 0 | 0 | 2486.7245 | 0 | 3378.4059 | 6.5 | 11.7 | 565.6 | 390.6 | 825 | 132.4 | 1324 | 0 | 71.8 | 702.6 | 0 | 1834.4 | 0 | 2505.3 | 0 | 3399.9 | 0 | 3397.8 | 0 | 2505.3
12 - 13 | 17.952 | 23.352 | 0 | 0 | 0 | 2348.2169 | 0 | 2977.5586 | 6.4 | 8.2 | 610.8 | 416.7 | 601.2 | 126.8 | 1348 | 0 | 79.8 | 716.4 | 0 | 1410.4 | 0 | 2366.7 | 0 | 2996.7 | 0 | 2994.6 | 0 | 2364.6
13 - 14 | 16.152 | 36.264 | 0 | 0 | 0 | 2548.5362 | 0 | 3429.1071 | 5.7 | 12.5 | 566.4 | 422.7 | 834 | 140.8 | 1324 | 0 | 72.8 | 723.6 | 0 | 1874.4 | 0 | 2568.3 | 0 | 3450.3 | 0 | 3446.1 | 0 | 2568.3
14 - 15 | 17.928 | 36.768 | 0 | 0 | 0 | 2191.0274 | 0 | 3478.9958 | 6.4 | 12.7 | 544.4 | 217.5 | 722.8 | 136.8 | 1365.6 | 0 | 76 | 703.2 | 0 | 1883.2 | 0 | 2207.1 | 0 | 3502.8 | 0 | 3498.6 | 0 | 2207.1
15 - 16 | 16.536 | 23.64 | 0 | 0 | 0 | 2193.9133 | 0 | 3480.2067 | 5.9 | 8.3 | 528.8 | 160.5 | 767.2 | 141.6 | 1404.8 | 0 | 75.6 | 734.4 | 0 | 1844.8 | 0 | 2211.3 | 0 | 3502.8 | 0 | 3498.6 | 0 | 2211.3
16 - 17 | 17.136 | 37.152 | 0 | 0 | 0 | 1965.5479 | 0 | 3571.6738 | 6.1 | 12.8 | 544.8 | 147.9 | 493.6 | 139.8 | 1438.4 | 0 | 91 | 776.4 | 0 | 1885.6 | 0 | 1982.4 | 0 | 3593.1 | 0 | 3593.1 | 0 | 1980.3
17 - 18 | 16.656 | 39.648 | 0 | 0 | 0 | 1964.9763 | 0 | 3383.6613 | 6 | 13.7 | 541.2 | 170.1 | 460.2 | 143.4 | 1464 | 0 | 84 | 790.2 | 0 | 1674.4 | 0 | 1980.3 | 0 | 3406.2 | 0 | 3399.9 | 0 | 1980.3
18 - 19 | 17.04 | 32.136 | 0 | 0 | 0 | 1874.574 | 0 | 3432.247 | 6.1 | 11.1 | 595.2 | 171.9 | 262.8 | 144.6 | 1560 | 0 | 83.8 | 840.6 | 0 | 1628 | 0 | 1887.9 | 0 | 3454.5 | 0 | 3452.4 | 0 | 1887.9
19 - 20 | 17.16 | 30.432 | 0 | 0 | 0 | 1798.5939 | 0 | 3248.5439 | 6.2 | 10.6 | 609.6 | 168 | 197.4 | 158.6 | 1622.4 | 0 | 94 | 820.2 | 0 | 1359.2 | 0 | 1814.4 | 0 | 3267.6 | 0 | 3265.5 | 0 | 1812.3
20 - 21 | 16.584 | 40.416 | 0 | 0 | 0 | 1755.8178 | 0 | 3070.4628 | 5.9 | 13.9 | 598 | 161.4 | 186 | 154.2 | 1607.2 | 0 | 83.8 | 806.4 | 0 | 1208 | 0 | 1770.3 | 0 | 3089.1 | 0 | 3087 | 0 | 1770.3
21 - 22 | 16.752 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 1707.8174 | 0 | 3028.5951 | 6 | 12.6 | 591.6 | 168.9 | 182.8 | 149.6 | 1542.4 | 0 | 80.6 | 760.8 | 0 | 1240 | 0 | 1722 | 0 | 3049.2 | 0 | 3045 | 0 | 1719.9
22 - 23 | 16.08 | 20.904 | 0 | 0 | 0 | 1561.1641 | 0 | 2715.203 | 5.8 | 7.4 | 552.4 | 158.4 | 176.6 | 135.4 | 1402.4 | 0 | 80.8 | 669.6 | 0 | 1086.4 | 0 | 1572.9 | 0 | 2732.1 | 0 | 2727.9 | 0 | 1575
23 - 00 | 16.704 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 1439.1935 | 0 | 2543.9603 | 6 | 12.6 | 512.8 | 163.5 | 171.4 | 124.4 | 1288 | 0 | 82.8 | 587.4 | 0 | 1033.6 | 0 | 1453.2 | 0 | 2559.9 | 0 | 2559.9 | 0 | 1451.1
Сумма | 425.808 | 815.688 | 0 | 0 | 0 | 45806.9336 | 0 | 71903.857 | 152.1 | 282.3 | 13431.2 | 5355.6 | 10213.2 | 3250.2 | 33476 | 0 | 1972.8 | 16719 | 0 | 32835.2 | 0 | 46181.1 | 0 | 72366 | 0 | 72296.7 | 0 | 46164.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Маега |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч