## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 87.4 | 0 | 23.2 | 4.2 | 0 | 13.32 | 83.3 | 0 | 17.8 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 88 | 0 | 22.4 | 4.2 | 0 | 13.14 | 84.2 | 0 | 17.5 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 86 | 0 | 20.8 | 3.5 | 0 | 12.96 | 82.1 | 0 | 17 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 83 | 0 | 20.6 | 3.3 | 0 | 12.3 | 79.4 | 0 | 16.5 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 82.6 | 0 | 20.8 | 3 | 0 | 12.06 | 78.9 | 0 | 16.4 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 84.6 | 0 | 22 | 3.6 | 0 | 12.9 | 81 | 0 | 17 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 83 | 0 | 19.6 | 2.8 | 0 | 12.48 | 79.4 | 0 | 15.8 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 80.2 | 0 | 15.8 | 1.5 | 0 | 11.46 | 77 | 0 | 14.8 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 78.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8.52 | 75.9 | 0 | 7.9 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 81.4 | 0.4 | 8 | 1.2 | 0 | 8.52 | 79.3 | 0 | 12.1 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 81.8 | 0 | 14.2 | 1 | 0 | 8.58 | 79.3 | 0 | 14.7 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 83.6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9.36 | 81.4 | 0 | 10.7 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 86.6 | 0 | 7.6 | 2.1 | 0 | 10.26 | 83.5 | 0 | 10.6 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 79.4 | 0.6 | 2.6 | 1.3 | 0 | 8.34 | 77.1 | 0 | 9.5 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 79 | 0.8 | 1 | 1.4 | 0 | 8.58 | 76.8 | 0 | 8.6 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 78.2 | 0.2 | 3.4 | 1.4 | 0 | 9.3 | 75.9 | 0 | 8.3 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 79 | 0 | 18.2 | 1.8 | 0 | 11.82 | 75.9 | 0 | 15.2 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 81.2 | 0 | 18.6 | 1.5 | 0 | 12.18 | 78.1 | 0 | 15.4 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 79 | 0 | 18.8 | 1.4 | 0 | 11.7 | 76.1 | 0 | 15.3 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 81.8 | 0 | 20.4 | 2.6 | 0 | 12.48 | 78.5 | 0 | 16.1 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 85.4 | 0 | 22.4 | 2.6 | 0 | 13.56 | 82.1 | 0 | 17.2 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 87.4 | 0 | 23 | 3.5 | 0 | 13.5 | 83.5 | 0 | 17.5 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 88.2 | 0 | 23.2 | 4.3 | 0 | 13.98 | 84.4 | 0 | 17.6 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 86 | 0 | 23 | 4 | 0 | 13.38 | 82.1 | 0 | 17.6 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1991 | 3 | 377.6 | 58.2 | 0 | 274.68 | 1915.2 | 0 | 347.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч