## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Искра | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 | 1.437 | 0.012 | 0 | 3056.0637 | 0 | 7176.8013 | 0 | 4495.8132 | 0 | 5047.6614 | 0 | 0 | 29.237 | 0 | 615.6122 | 0 | 310.3418 | 0 | 1202.3961 | 0 | 901.8854 | 0 | 1827.3544 | 0 | 555.704 | 0 | 303.5591 | 0 | 29.9991 | 0 | 333.1148 | 0 | 224.8617 | 0 | 405.9925 | 0 | 480.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.8403 | 0 | 754.1554 | 0 | 589.1811 | 0 | 664.4906 | 0 | 308.2633 | 0 | 587.0541 | 0 | 954.0339 | 0 | 790.7709 | 0 | 2045.0593 | 0 | 1699.7577 | 0 | 2042.4681 | 0 | 1696.841 | 0
01 - 02 | 1.463 | 0.01 | 0 | 2918.1752 | 0 | 6894.5813 | 0 | 4291.5005 | 0 | 5077.2969 | 0 | 0 | 29.5903 | 0 | 558.2466 | 0 | 255.706 | 0 | 1136.0724 | 0 | 839.0397 | 0 | 1805.0317 | 0 | 554.8657 | 0 | 295.0859 | 0 | 30.1307 | 0 | 314.6581 | 0 | 255.6922 | 0 | 398.6971 | 0 | 450.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.675 | 0 | 680.952 | 0 | 519.8298 | 0 | 618.0093 | 0 | 286.7374 | 0 | 591.3981 | 0 | 956.7845 | 0 | 729.1723 | 0 | 1994.2131 | 0 | 1746.4053 | 0 | 1991.5943 | 0 | 1743.5093 | 0
02 - 03 | 1.454 | 0.012 | 0 | 2837.2885 | 0 | 6655.0386 | 0 | 4217.2129 | 0 | 4998.0554 | 0 | 0 | 29.9437 | 0 | 488.7153 | 0 | 228.8939 | 0 | 1089.7782 | 0 | 800.8376 | 0 | 1775.6354 | 0 | 553.196 | 0 | 292.6056 | 0 | 29.8952 | 0 | 306.9955 | 0 | 231.0693 | 0 | 387.5012 | 0 | 444.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.5947 | 0 | 670.0124 | 0 | 488.8053 | 0 | 596.5735 | 0 | 284.7767 | 0 | 587.546 | 0 | 910.0052 | 0 | 739.0588 | 0 | 1965.3503 | 0 | 1730.2141 | 0 | 1962.7869 | 0 | 1727.332 | 0
03 - 04 | 1.421 | 0.01 | 0 | 2836.2839 | 0 | 6707.9702 | 0 | 4090.0975 | 0 | 4852.5806 | 0 | 0 | 29.9437 | 0 | 442.0607 | 0 | 226.4621 | 0 | 1094.8358 | 0 | 778.9722 | 0 | 1748.9619 | 0 | 553.0297 | 0 | 291.9405 | 0 | 30.0545 | 0 | 297.5108 | 0 | 212.1969 | 0 | 382.9701 | 0 | 454.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.3155 | 0 | 642.258 | 0 | 491.2856 | 0 | 580.8465 | 0 | 278.9709 | 0 | 561.4267 | 0 | 881.849 | 0 | 691.2958 | 0 | 2040.1195 | 0 | 1685.2708 | 0 | 2037.5074 | 0 | 1682.2502 | 0
04 - 05 | 1.756 | 0.01 | 0 | 2835.3313 | 0 | 6733.033 | 0 | 4130.974 | 0 | 4870.3862 | 0 | 0 | 30.3178 | 0 | 401.3437 | 0 | 260.6389 | 0 | 1084.4227 | 0 | 819.5437 | 0 | 1739.9551 | 0 | 553.6186 | 0 | 293.3538 | 0 | 29.7358 | 0 | 305.8315 | 0 | 244.3646 | 0 | 384.5706 | 0 | 464.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.0362 | 0 | 654.4101 | 0 | 509.9571 | 0 | 587.6153 | 0 | 285.5874 | 0 | 516.6082 | 0 | 914.855 | 0 | 740.5137 | 0 | 2019.03 | 0 | 1667.6248 | 0 | 2016.1756 | 0 | 1664.8188 | 0
05 - 06 | 2.401 | 0.012 | 0 | 3070.024 | 0 | 7069.033 | 0 | 4500.5588 | 0 | 4965.6316 | 0 | 0 | 30.8028 | 0 | 459.2704 | 0 | 278.8324 | 0 | 1165.3857 | 0 | 942.7133 | 0 | 1848.0074 | 0 | 555.8356 | 0 | 291.7257 | 0 | 29.528 | 0 | 329.7269 | 0 | 203.9177 | 0 | 394.2007 | 0 | 475.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.5912 | 0 | 746.5898 | 0 | 569.4565 | 0 | 654.8743 | 0 | 360.3011 | 0 | 551.7965 | 0 | 940.8981 | 0 | 793.8263 | 0 | 2051.5579 | 0 | 1676.0702 | 0 | 2049.0082 | 0 | 1673.2297 | 0
06 - 07 | 2.375 | 0.01 | 0 | 3336.3788 | 0 | 6840.905 | 0 | 4886.8232 | 0 | 5063.146 | 0 | 0 | 30.0892 | 0 | 518.2432 | 0 | 314.0692 | 0 | 1250.5193 | 0 | 1146.4647 | 0 | 2050.1376 | 0 | 600.0168 | 0 | 304.9309 | 0 | 30.5464 | 0 | 428.8556 | 0 | 123.0518 | 0 | 412.6713 | 0 | 493.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.3711 | 0 | 974.1465 | 0 | 645.6459 | 0 | 784.6464 | 0 | 414.4519 | 0 | 580.8187 | 0 | 792.5999 | 0 | 740.971 | 0 | 1837.2133 | 0 | 1593.9224 | 0 | 1834.8784 | 0 | 1591.3245 | 0
07 - 08 | 1.652 | 0.012 | 0 | 3651.4734 | 0 | 7544.0483 | 0 | 5408.7419 | 0 | 5604.9658 | 0 | 0 | 29.0638 | 0 | 614.3374 | 0 | 282.3865 | 0 | 1449.6843 | 0 | 1285.3127 | 0 | 2214.5369 | 0 | 636.1335 | 0 | 322.0158 | 0 | 39.2483 | 0 | 445.414 | 0 | 127.9154 | 0 | 426.0428 | 0 | 501.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.9213 | 0 | 1101.7709 | 0 | 707.0505 | 0 | 864.1129 | 0 | 497.1053 | 0 | 675.8736 | 0 | 913.8642 | 0 | 856.6096 | 0 | 1983.4399 | 0 | 1783.2702 | 0 | 1980.6893 | 0 | 1780.4574 | 0
08 - 09 | 1.371 | 0.01 | 0 | 4145.1941 | 0 | 8493.4536 | 0 | 6398.0715 | 0 | 5732.8779 | 0 | 0 | 29.5211 | 0 | 1001.797 | 0 | 539.3396 | 0 | 1864.1986 | 0 | 1428.3593 | 0 | 2469.2731 | 0 | 651.7982 | 0 | 319.5217 | 0 | 43.9109 | 0 | 492.4357 | 0 | 153.3072 | 0 | 430.8786 | 0 | 506.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.7835 | 0 | 1178.0712 | 0 | 782.0068 | 0 | 926.4389 | 0 | 625.2978 | 0 | 874.7407 | 0 | 971.1397 | 0 | 943.3091 | 0 | 2117.1749 | 0 | 1778.3374 | 0 | 2114.1819 | 0 | 1775.6631 | 0
09 - 10 | 1.47 | 0.012 | 0 | 4491.8989 | 0 | 8530.9531 | 0 | 6920.1462 | 0 | 5826.1316 | 0 | 0 | 30.4079 | 0 | 1136.7791 | 0 | 712.9672 | 0 | 2217.2666 | 0 | 1462.6955 | 0 | 2670.6342 | 0 | 642.6044 | 0 | 319.8127 | 0 | 44.5206 | 0 | 513.1926 | 0 | 179.7314 | 0 | 432.001 | 0 | 514.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.8252 | 0 | 1175.1544 | 0 | 821.6014 | 0 | 959.9091 | 0 | 678.5064 | 0 | 952.2395 | 0 | 980.3265 | 0 | 940.9881 | 0 | 2040.0502 | 0 | 1799.1912 | 0 | 2037.4243 | 0 | 1796.4269 | 0
10 - 11 | 1.433 | 0.01 | 0 | 4491.8813 | 0 | 8274.3667 | 0 | 7089.281 | 0 | 5983.3149 | 0 | 0 | 28.9114 | 0 | 1123.9065 | 0 | 718.8632 | 0 | 2246.3857 | 0 | 1440.2689 | 0 | 2782.1851 | 0 | 639.653 | 0 | 312.1709 | 0 | 42.3105 | 0 | 544.8614 | 0 | 212.474 | 0 | 441.936 | 0 | 499.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.2208 | 0 | 1155.1735 | 0 | 828.1 | 0 | 972.9826 | 0 | 706.3785 | 0 | 988.959 | 0 | 932.1131 | 0 | 910.8644 | 0 | 1950.5793 | 0 | 1861.6698 | 0 | 1948.0436 | 0 | 1858.8638 | 0
11 - 12 | 1.298 | 0.012 | 0 | 4487.2913 | 0 | 8089.6267 | 0 | 7021.4192 | 0 | 5738.23 | 0 | 0 | 30.3386 | 0 | 905.3426 | 0 | 638.7731 | 0 | 2256.6326 | 0 | 1394.716 | 0 | 2845.3356 | 0 | 641.489 | 0 | 313.9653 | 0 | 41.008 | 0 | 652.1515 | 0 | 233.2725 | 0 | 446.9243 | 0 | 487.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.258 | 0 | 1140.6381 | 0 | 832.2916 | 0 | 958.6828 | 0 | 724.8283 | 0 | 984.8575 | 0 | 906.1046 | 0 | 860.6557 | 0 | 2002.5131 | 0 | 1677.5182 | 0 | 1999.8597 | 0 | 1675.4189 | 0
12 - 13 | 1.35 | 0.01 | 0 | 4397.467 | 0 | 7903.5872 | 0 | 6917.7214 | 0 | 6069.3979 | 0 | 0 | 33.29 | 0 | 725.1124 | 0 | 615.0579 | 0 | 2209.4308 | 0 | 1365.4374 | 0 | 2820.99 | 0 | 593.3657 | 0 | 318.718 | 0 | 37.6271 | 0 | 757.5363 | 0 | 233.5081 | 0 | 455.64 | 0 | 515.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.1227 | 0 | 1149.5616 | 0 | 859.7204 | 0 | 981.1579 | 0 | 716.847 | 0 | 899.8485 | 0 | 929.2865 | 0 | 880.4011 | 0 | 1990.7976 | 0 | 1782.9446 | 0 | 1988.1234 | 0 | 1780.485 | 0
13 - 14 | 1.221 | 0.012 | 0 | 4389.7078 | 0 | 8265.2559 | 0 | 6958.7537 | 0 | 6134.2458 | 0 | 0 | 33.1722 | 0 | 1049.1374 | 0 | 629.7111 | 0 | 2160.9612 | 0 | 1314.7992 | 0 | 2837.1951 | 0 | 650.9183 | 0 | 313.3209 | 0 | 42.2135 | 0 | 724.6759 | 0 | 229.2819 | 0 | 454.4207 | 0 | 498.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.0695 | 0 | 1160.2449 | 0 | 859.3809 | 0 | 975.65 | 0 | 698.8199 | 0 | 926.2103 | 0 | 910.0607 | 0 | 877.5189 | 0 | 2040.1401 | 0 | 1832.5436 | 0 | 2037.4867 | 0 | 1829.8901 | 0
14 - 15 | 1.183 | 0.01 | 0 | 4341.4873 | 0 | 8181.5117 | 0 | 6897.647 | 0 | 6080.8813 | 0 | 0 | 30.1307 | 0 | 921.4853 | 0 | 700.0877 | 0 | 2151.3794 | 0 | 1291.5551 | 0 | 2742.6875 | 0 | 620.5381 | 0 | 311.2355 | 0 | 42.6084 | 0 | 705.4363 | 0 | 227.6191 | 0 | 455.3005 | 0 | 500.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.3262 | 0 | 1131.0148 | 0 | 864.9858 | 0 | 979.2665 | 0 | 686.5638 | 0 | 978.6221 | 0 | 833.0884 | 0 | 808.514 | 0 | 2111.1888 | 0 | 1833.5898 | 0 | 2108.4246 | 0 | 1830.9085 | 0
15 - 16 | 1.252 | 0.01 | 0 | 4317.9143 | 0 | 8091.4275 | 0 | 6927.386 | 0 | 6252.7874 | 0 | 0 | 32.5764 | 0 | 850.2495 | 0 | 572.4495 | 0 | 2144.2019 | 0 | 1344.9507 | 0 | 2876.6234 | 0 | 579.4747 | 0 | 306.94 | 0 | 44.2088 | 0 | 703.4617 | 0 | 232.5035 | 0 | 440.0585 | 0 | 516.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.6766 | 0 | 1163.1201 | 0 | 907.8229 | 0 | 1024.0642 | 0 | 669.3196 | 0 | 917.751 | 0 | 900.1949 | 0 | 859.4155 | 0 | 2007.7578 | 0 | 1902.3314 | 0 | 2005.2082 | 0 | 1899.2968 | 0
16 - 17 | 0.869 | 0.012 | 0 | 4542.0762 | 0 | 8466.1401 | 0 | 7133.0847 | 0 | 6289.9053 | 0 | 0 | 31.3778 | 0 | 811.5347 | 0 | 672.0631 | 0 | 2201.7197 | 0 | 1490.1866 | 0 | 3020.9723 | 0 | 653.4886 | 0 | 313.5357 | 0 | 44.8047 | 0 | 683.5709 | 0 | 252.817 | 0 | 467.5842 | 0 | 526.5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.3401 | 0 | 1278.8627 | 0 | 994.4531 | 0 | 1065.5225 | 0 | 640.6368 | 0 | 879.8606 | 0 | 959.7428 | 0 | 858.0784 | 0 | 2071.795 | 0 | 1859.2241 | 0 | 2069.0654 | 0 | 1856.3142 | 0
17 - 18 | 1.113 | 0.01 | 0 | 4538.4214 | 0 | 8482.1436 | 0 | 6734.5571 | 0 | 6382.1023 | 0 | 0 | 32.4517 | 0 | 768.7254 | 0 | 530.4923 | 0 | 2169.9263 | 0 | 1516.2644 | 0 | 2837.8047 | 0 | 650.0038 | 0 | 312.7251 | 0 | 36.865 | 0 | 674.5988 | 0 | 261.304 | 0 | 477.4015 | 0 | 539.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.5869 | 0 | 1331.8772 | 0 | 1042.0637 | 0 | 1123.1929 | 0 | 601.6865 | 0 | 757.3908 | 0 | 991.9727 | 0 | 876.9369 | 0 | 2057.7863 | 0 | 1880.0364 | 0 | 2055.1675 | 0 | 1877.175 | 0
18 - 19 | 0.935 | 0.012 | 0 | 4337.2439 | 0 | 8225.4717 | 0 | 6526.2263 | 0 | 6231.1021 | 0 | 0 | 31.7797 | 0 | 645.923 | 0 | 483.6299 | 0 | 2028.7433 | 0 | 1488.8702 | 0 | 2759.6685 | 0 | 569.0754 | 0 | 315.822 | 0 | 32.618 | 0 | 653.1561 | 0 | 268.3846 | 0 | 478.0874 | 0 | 558.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.8548 | 0 | 1380.7003 | 0 | 1085.7113 | 0 | 1155.8524 | 0 | 577.798 | 0 | 734.992 | 0 | 954.8723 | 0 | 804.6966 | 0 | 2008.8386 | 0 | 1784.3441 | 0 | 2006.2682 | 0 | 1781.8846 | 0
19 - 20 | 1.35 | 0.01 | 0 | 4185.8628 | 0 | 8131.4897 | 0 | 6337.9521 | 0 | 5983.2803 | 0 | 0 | 30.6711 | 0 | 596.8922 | 0 | 473.9235 | 0 | 1886.4728 | 0 | 1452.1369 | 0 | 2662.3065 | 0 | 557.824 | 0 | 325.0919 | 0 | 32.036 | 0 | 569.8445 | 0 | 240.4293 | 0 | 473.7088 | 0 | 563.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.4691 | 0 | 1365.8393 | 0 | 1109.1356 | 0 | 1155.5476 | 0 | 538.3281 | 0 | 716.3136 | 0 | 948.6369 | 0 | 786.3923 | 0 | 1990.6936 | 0 | 1720.0574 | 0 | 1988.1995 | 0 | 1717.6533 | 0
20 - 21 | 1.353 | 0.012 | 0 | 4023.2925 | 0 | 8396.6494 | 0 | 6127.3003 | 0 | 5946.5435 | 0 | 0 | 31.163 | 0 | 667.248 | 0 | 426.306 | 0 | 1771.0628 | 0 | 1430.23 | 0 | 2548.1921 | 0 | 553.8473 | 0 | 335.4427 | 0 | 31.0522 | 0 | 440.9869 | 0 | 255.0132 | 0 | 466.739 | 0 | 548.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.054 | 0 | 1326.4524 | 0 | 1070.1506 | 0 | 1142.8967 | 0 | 492.983 | 0 | 664.3729 | 0 | 975.7538 | 0 | 851.3858 | 0 | 2108.9857 | 0 | 1773.8132 | 0 | 2106.2283 | 0 | 1771.1113 | 0
21 - 22 | 1.33 | 0.01 | 0 | 3035.2443 | 0 | 8251.677 | 0 | 5895.2402 | 0 | 5820.4158 | 0 | 0 | 30.5395 | 0 | 718.5652 | 0 | 469.7666 | 0 | 811.6317 | 0 | 1363.8994 | 0 | 2453.2688 | 0 | 553.5632 | 0 | 337.5835 | 0 | 29.7774 | 0 | 408.6183 | 0 | 260.2371 | 0 | 460.8015 | 0 | 547.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.1539 | 0 | 1249.7156 | 0 | 983.846 | 0 | 1056.4882 | 0 | 443.9868 | 0 | 637.6092 | 0 | 966.3938 | 0 | 821.7677 | 0 | 2095.7876 | 0 | 1761.3218 | 0 | 2093.0162 | 0 | 1758.5019 | 0
22 - 23 | 1.31 | 0.012 | 0 | 2084.453 | 0 | 7659.8186 | 0 | 5271.6848 | 0 | 5674.4038 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 436.2757 | 0 | 354.1419 | 0 | 0 | 0 | 1198.6965 | 0 | 2278.9205 | 0 | 553.4939 | 0 | 333.6898 | 0 | 29.8605 | 0 | 365.809 | 0 | 301.2174 | 0 | 429.59 | 0 | 538.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.725 | 0 | 1078.1665 | 0 | 835.3747 | 0 | 928.2888 | 0 | 369.5848 | 0 | 625.1315 | 0 | 873.7223 | 0 | 711.4431 | 0 | 2149.1969 | 0 | 1781.2333 | 0 | 2146.4188 | 0 | 1778.3304 | 0
23 - 00 | 1.146 | 0.01 | 0 | 1916.8597 | 0 | 7374.5842 | 0 | 5038.7588 | 0 | 5217.2466 | 0 | 0 | 31.0037 | 0 | 699.3187 | 0 | 433.1303 | 0 | 0 | 0 | 1020.4408 | 0 | 2150.6796 | 0 | 553.0297 | 0 | 316.9998 | 0 | 29.7635 | 0 | 355.867 | 0 | 286.0585 | 0 | 398.7041 | 0 | 504.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.825 | 0 | 891.791 | 0 | 688.2474 | 0 | 784.1476 | 0 | 317.658 | 0 | 604.1806 | 0 | 918.2775 | 0 | 742.225 | 0 | 2013.2796 | 0 | 1666.0659 | 0 | 2010.4113 | 0 | 1663.35 | 0
Сумма | 33.943 | 0.262 | 0 | 88267.3145 | 0 | 186439.5674 | 0 | 140216.9526 | 0 | 135842.5903 | 0 | 0 | 736.5231 | 0 | 17156.1222 | 0 | 11128.0337 | 0 | 37593.1079 | 0 | 29518.2763 | 0 | 57766.3572 | 0 | 14226.5673 | 0 | 7501.7929 | 0 | 854.3233 | 0 | 12008.31 | 0 | 5450.2281 | 0 | 10402.4224 | 0 | 12132.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613.6365 | 0 | 25380.6787 | 0 | 19086.1039 | 0 | 21541.2572 | 0 | 12205.4173 | 0 | 17795.602 | 0 | 22216.5766 | 0 | 19616.811 | 0 | 48692.5486 | 0 | 42276.7577 | 0 | 48628.6356 | 0 | 42211.0367 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 | 0.037 | 0 | 0 | 776.2356 | 0 | 2943.1168 | 0 | 1095.7642 | 0 | 1669.1767 | 0 | 0 | 2.2863 | 0 | 318.1707 | 0 | 142.1182 | 0 | 198.7216 | 0 | 32.3824 | 0 | 36.9897 | 0.2217 | 279.3797 | 0 | 127.9708 | 0 | 0 | 12.353 | 187.4286 | 0 | 117.2944 | 0 | 105.5096 | 0 | 84.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9876 | 0 | 180.2718 | 0 | 163.6025 | 0 | 68.3398 | 0 | 87.6764 | 0 | 153.5497 | 0 | 1052.7677 | 0 | 600.2939 | 0 | 690.9425 | 0 | 530.4507 | 0 | 689.4737 | 0 | 522.802 | 0
01 - 02 | 0.038 | 0 | 0 | 782.9905 | 0 | 2873.8003 | 0 | 951.3805 | 0 | 1708.0092 | 0 | 0 | 2.7366 | 0 | 305.1041 | 0 | 104.9345 | 0 | 208.1162 | 0 | 34.3015 | 0 | 63.9334 | 0 | 278.8046 | 0 | 125.2549 | 0 | 0 | 12.2906 | 176.6553 | 0 | 124.9986 | 0 | 103.8122 | 0 | 82.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8305 | 0 | 175.7615 | 0 | 159.6604 | 0 | 70.4044 | 0 | 83.7204 | 0 | 163.6094 | 0 | 1048.7425 | 0 | 460.3304 | 0 | 666.1395 | 0 | 554.3807 | 0 | 664.7262 | 0 | 546.5034 | 0
02 - 03 | 0.034 | 0 | 0 | 785.502 | 0 | 2716.1489 | 0 | 912.2361 | 0 | 1649.4313 | 0 | 0 | 2.3071 | 0 | 251.9856 | 0 | 86.6579 | 0 | 210.3748 | 0 | 31.7797 | 0 | 53.8113 | 1.1986 | 279.1441 | 0 | 125.8577 | 0 | 0 | 11.7502 | 175.4428 | 0 | 122.7816 | 0 | 102.6413 | 0 | 83.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2046 | 0 | 177.3758 | 0 | 159.7366 | 0 | 65.1667 | 0 | 85.4732 | 0 | 162.9513 | 0 | 1009.3487 | 0 | 453.6724 | 0 | 632.995 | 0 | 525.795 | 0 | 631.5401 | 0 | 518.07 | 0
03 - 04 | 0.036 | 0 | 0 | 795.5652 | 0 | 2837.9641 | 0 | 770.5025 | 0 | 1556.7665 | 0 | 0 | 1.6697 | 0 | 245.9234 | 0 | 79.0092 | 0 | 218.8064 | 0 | 35.7911 | 0 | 21.5259 | 9.8727 | 280.1348 | 0 | 123.5991 | 0 | 0 | 11.6047 | 156.4873 | 0 | 100.5905 | 0 | 105.08 | 0 | 83.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8051 | 0 | 160.6373 | 0 | 161.7042 | 0 | 57.9475 | 0 | 72.4482 | 0 | 149.1157 | 0 | 985.8552 | 0 | 396.0921 | 0 | 706.8358 | 0 | 510.3104 | 0 | 705.3116 | 0 | 502.8072 | 0
04 - 05 | 0.032 | 0 | 0 | 747.1891 | 0 | 2915.4213 | 0 | 858.0403 | 0 | 1587.2507 | 0 | 0 | 2.1339 | 0.0069282 | 230.425 | 0 | 104.2625 | 0 | 182.7451 | 0 | 29.9437 | 0 | 14.5284 | 12.8726 | 278.001 | 0 | 121.7285 | 0 | 0 | 12.734 | 160.4571 | 0 | 123.1349 | 0 | 99.6552 | 0 | 80.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6782 | 0 | 164.3785 | 0 | 159.9167 | 0 | 59.5271 | 0 | 71.6445 | 0 | 145.6585 | 0 | 1036.6251 | 0 | 470.5148 | 0 | 732.2276 | 0 | 510.0056 | 0 | 730.6411 | 0 | 502.5716 | 0
05 - 06 | 0.127 | 0 | 0 | 770.745 | 0 | 2967.0018 | 0 | 992.5513 | 0 | 1646.4868 | 0 | 0 | 2.2932 | 0 | 281.9154 | 0 | 120.7655 | 0 | 203.4258 | 0 | 31.0799 | 0 | 24.2279 | 9.8658 | 277.0449 | 0 | 124.2018 | 0 | 0 | 13.3506 | 175.9694 | 0 | 123.7099 | 0 | 98.2003 | 0 | 80.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2831 | 0 | 168.3691 | 0 | 162.8404 | 0 | 73.3142 | 0 | 75.6005 | 0 | 151.0209 | 0 | 1032.9323 | 0 | 549.7735 | 0 | 732.3177 | 0 | 528.5801 | 0 | 730.7589 | 0 | 520.966 | 0
06 - 07 | 0.115 | 0 | 0 | 770.6237 | 0 | 2487.1027 | 0 | 946.7732 | 0 | 1596.8289 | 0 | 0 | 2.4041 | 0 | 292.7095 | 0 | 143.8987 | 0 | 156.3279 | 0 | 50.0493 | 0 | 37.2391 | 4.6627 | 310.3141 | 0 | 126.8276 | 0 | 0 | 12.7132 | 224.2936 | 0 | 76.8268 | 0 | 100.1956 | 0 | 79.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7885 | 0 | 202.8023 | 0 | 171.182 | 0 | 87.7526 | 0 | 88.3761 | 0 | 154.3395 | 0 | 891.0497 | 0 | 436.733 | 0 | 542.0347 | 0 | 483.9209 | 0 | 540.6698 | 0 | 476.674 | 0
07 - 08 | 0.162 | 0 | 0 | 861.2099 | 0 | 2944.2253 | 0 | 1110.1748 | 0 | 2022.6015 | 0 | 0 | 2.3764 | 0 | 288.033 | 0 | 103.2579 | 0 | 206.3495 | 0 | 71.7415 | 0 | 68.4368 | 0 | 334.7014 | 0 | 129.6821 | 0 | 0 | 13.3576 | 236.8682 | 0 | 73.9239 | 0 | 100.1748 | 0 | 79.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.855 | 0 | 233.2517 | 0 | 179.3157 | 0 | 110.1168 | 0 | 101.221 | 0 | 150.6191 | 0 | 1017.9466 | 0 | 569.9553 | 0 | 694.94 | 0 | 676.5942 | 0 | 693.4228 | 0 | 667.9686 | 0
08 - 09 | 0.138 | 0 | 0 | 958.9495 | 0 | 3489.6478 | 0 | 1448.3229 | 0 | 2137.7136 | 0 | 0 | 2.3764 | 0 | 594.3495 | 0 | 232.94 | 0 | 295.8342 | 0 | 96.1496 | 0 | 119.6431 | 0 | 337.3341 | 0 | 127.5066 | 0 | 0 | 15.5053 | 241.8704 | 0 | 75.7945 | 0 | 99.0525 | 0 | 79.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.7278 | 0 | 236.6742 | 0 | 177.5074 | 0 | 107.6573 | 0 | 115.0705 | 0 | 205.1509 | 0 | 1074.4253 | 0 | 652.3732 | 0 | 777.2887 | 0 | 730.8628 | 0 | 775.5843 | 0 | 721.8145 | 0
09 - 10 | 0.118 | 0 | 0 | 1013.8209 | 0 | 3431.1738 | 0 | 1719.1809 | 0 | 2175.1779 | 0 | 0 | 2.0785 | 0 | 757.3562 | 0 | 371.3446 | 0 | 362.144 | 0 | 87.1983 | 0 | 170.122 | 0 | 332.228 | 0 | 128.0609 | 0 | 1.1224 | 18.1657 | 240.3393 | 0 | 78.5242 | 0 | 97.3066 | 0 | 78.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7395 | 0 | 227.1064 | 0 | 180.1055 | 0 | 103.826 | 0 | 118.209 | 0 | 253.0594 | 0 | 1077.4807 | 0 | 695.0301 | 0 | 668.6267 | 0 | 752.8806 | 0 | 667.1441 | 0 | 743.6799 | 0
10 - 11 | 0.154 | 0 | 0 | 994.7683 | 0 | 3261.6929 | 0 | 1784.5312 | 0 | 2202.3016 | 0 | 0 | 2.5496 | 0 | 757.4879 | 0 | 377.5592 | 0 | 338.6296 | 0 | 113.9897 | 0 | 173.4198 | 0 | 332.997 | 0 | 125.7053 | 0 | 0 | 19.2812 | 269.6317 | 0 | 79.702 | 0 | 104.6712 | 0 | 79.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2177 | 0 | 214.7396 | 0 | 182.1909 | 0 | 104.3872 | 0 | 122.9617 | 0 | 290.6934 | 0 | 1026.5792 | 0 | 706.2053 | 0 | 594.6613 | 0 | 758.8804 | 0 | 593.2826 | 0 | 749.4581 | 0
11 - 12 | 0.028 | 0 | 0 | 1007.6721 | 0 | 3246.6239 | 0 | 1577.43 | 0 | 1771.2463 | 0 | 0 | 2.6674 | 0 | 635.2813 | 0 | 288.899 | 0 | 340.4795 | 0 | 110.8373 | 0 | 168.7917 | 0 | 340.1885 | 0 | 127.2572 | 0 | 0 | 19.6414 | 372.4947 | 0 | 82.4248 | 0 | 104.8999 | 0 | 79.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8827 | 0 | 223.0742 | 0 | 173.9394 | 0 | 113.574 | 0 | 120.2181 | 0 | 285.0677 | 0 | 985.1208 | 0 | 592.2364 | 0 | 677.765 | 0 | 484.1565 | 0 | 676.317 | 0 | 476.5078 | 0
12 - 13 | 0.062 | 0 | 0 | 947.1888 | 0 | 3109.4109 | 0 | 1586.0902 | 0 | 2286.0463 | 0 | 0 | 2.9514 | 0 | 484.0179 | 0 | 309.6836 | 0 | 311.8868 | 0 | 106.8952 | 0 | 143.5315 | 0 | 301.7785 | 0 | 128.5458 | 0 | 0 | 18.429 | 400.8102 | 0 | 78.0115 | 0 | 104.2348 | 0 | 83.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.139 | 0 | 222.2636 | 0 | 187.6919 | 0 | 119.65 | 0 | 127.3472 | 0 | 244.4962 | 0 | 1078.9425 | 0 | 635.7178 | 0 | 632.0251 | 0 | 730.3847 | 0 | 630.5355 | 0 | 721.1633 | 0
13 - 14 | 0.078 | 0 | 0 | 1004.6756 | 0 | 3286.2706 | 0 | 1564.301 | 0 | 2217.5437 | 0 | 0 | 2.0646 | 0.013856 | 698.9515 | 0 | 322.3761 | 0 | 344.3454 | 0 | 79.9653 | 0 | 150.6468 | 0 | 337.8537 | 0 | 126.9454 | 0 | 0 | 18.7131 | 391.5334 | 0 | 72.1295 | 0 | 101.2834 | 0 | 82.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7812 | 0 | 214.3585 | 0 | 182.4126 | 0 | 115.9919 | 0 | 107.8028 | 0 | 250.2674 | 0 | 1040.1862 | 0 | 609.7301 | 0 | 647.8699 | 0 | 709.1082 | 0 | 646.408 | 0 | 699.9561 | 0
14 - 15 | 0.036 | 0 | 0 | 1022.7583 | 0 | 3271.6348 | 0 | 1444.3912 | 0 | 2219.3623 | 0 | 0 | 2.4803 | 0 | 647.3364 | 0 | 341.0684 | 0 | 389.6697 | 0 | 84.9397 | 0 | 102.1702 | 0 | 318.3092 | 0 | 124.9293 | 0 | 0 | 19.4613 | 394.1107 | 0 | 81.3786 | 0 | 101.2279 | 0 | 78.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6635 | 0 | 207.8252 | 0 | 177.6945 | 0 | 111.0036 | 0 | 100.6044 | 0 | 282.1371 | 0 | 925.8708 | 0 | 499.3916 | 0 | 723.6644 | 0 | 708.3115 | 0 | 722.1332 | 0 | 699.2148 | 0
15 - 16 | 0.104 | 0 | 0 | 988.8274 | 0 | 3095.849 | 0 | 1605.4026 | 0 | 2302.3102 | 0 | 0 | 2.6466 | 0 | 598.7905 | 0 | 275.59 | 0 | 382.1803 | 0 | 89.2144 | 0 | 225.894 | 0 | 285.1924 | 0 | 123.6892 | 0 | 0.94916 | 19.2673 | 395.3716 | 0 | 77.2841 | 0 | 102.0177 | 0 | 79.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4694 | 0 | 219.6724 | 0 | 180.5004 | 0 | 117.4676 | 0 | 109.2439 | 0 | 273.1027 | 0 | 1000.5707 | 0 | 598.5826 | 0 | 617.8708 | 0 | 745.8208 | 0 | 616.4851 | 0 | 736.3707 | 0
16 - 17 | 0.093 | 0 | 0 | 991.2003 | 0 | 3310.7791 | 0 | 1711.3347 | 0 | 2216.4525 | 0 | 0 | 2.0646 | 0.0069282 | 533.1319 | 0 | 328.9232 | 0 | 331.362 | 0 | 102.0801 | 0 | 337.147 | 0 | 334.3342 | 0 | 124.8531 | 0 | 0 | 17.0572 | 339.1285 | 0 | 83.7065 | 0 | 100.5282 | 0 | 78.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3144 | 0 | 235.8498 | 0 | 187.1238 | 0 | 124.8046 | 0 | 107.9206 | 0 | 226.7669 | 0 | 1062.1208 | 0 | 586.0287 | 0 | 717.2627 | 0 | 718.3851 | 0 | 715.7385 | 0 | 709.1082 | 0
17 - 18 | 0.183 | 0 | 0 | 997.4703 | 0 | 3224.1418 | 0 | 1667.4446 | 0 | 2308.355 | 0 | 0 | 2.3972 | 0 | 492.9691 | 0 | 281.8946 | 0 | 331.549 | 0 | 108.3363 | 0 | 292.0444 | 0 | 334.9438 | 0 | 125.4697 | 0 | 0 | 16.3228 | 324.0874 | 0 | 118.015 | 0 | 105.953 | 0 | 79.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8364 | 0 | 240.457 | 0 | 198.2505 | 0 | 134.0122 | 0 | 97.0641 | 0 | 182.08 | 0 | 1077.3767 | 0 | 674.107 | 0 | 679.026 | 0 | 752.6519 | 0 | 677.5434 | 0 | 743.2504 | 0
18 - 19 | 0.095 | 0 | 0 | 880.1066 | 0 | 3025.4238 | 0 | 1542.0269 | 0 | 2043.3514 | 0 | 0 | 2.0092 | 0 | 440.7028 | 0 | 236.8128 | 0 | 260.0292 | 0 | 85.8889 | 0 | 289.7166 | 0 | 277.9733 | 0 | 126.8623 | 0 | 0 | 14.3483 | 320.8034 | 0 | 159.1546 | 0 | 116.5046 | 0 | 83.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7533 | 0 | 245.0227 | 0 | 198.1742 | 0 | 144.0858 | 0 | 98.9278 | 0 | 193.4146 | 0 | 1026.8632 | 0 | 570.2048 | 0 | 640.7962 | 0 | 596.9337 | 0 | 639.3897 | 0 | 588.4259 | 0
19 - 20 | 0.105 | 0 | 0 | 870.8401 | 0 | 2992.1685 | 0 | 1466.319 | 0 | 1836.2155 | 0 | 0 | 2.3209 | 0 | 369.0375 | 0 | 224.7231 | 0 | 260.535 | 0 | 83.9906 | 0 | 254.355 | 0 | 277.8901 | 0 | 131.4765 | 0 | 0 | 13.4061 | 278.1326 | 0 | 165.6117 | 0 | 113.9412 | 0 | 87.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1209 | 0 | 240.2838 | 0 | 203.8415 | 0 | 132.9452 | 0 | 105.1562 | 0 | 201.2296 | 0 | 1057.2919 | 0 | 538.5913 | 0 | 641.5167 | 0 | 511.3705 | 0 | 640.0895 | 0 | 503.4723 | 0
20 - 21 | 0.102 | 0 | 0 | 823.6937 | 0 | 3361.2683 | 0 | 1553.06 | 0 | 1846.348 | 0 | 0 | 2.3209 | 0.0069282 | 486.1587 | 0 | 185.4887 | 0 | 230.716 | 0 | 74.2149 | 0 | 258.2279 | 0 | 276.3728 | 0 | 135.0653 | 0 | 0 | 14.1127 | 199.7123 | 0 | 160.4156 | 0 | 106.6111 | 0 | 85.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6707 | 0 | 227.5567 | 0 | 192.6871 | 0 | 134.0815 | 0 | 99.4682 | 0 | 198.202 | 0 | 1090.6581 | 0 | 674.3979 | 0 | 763.3976 | 0 | 563.422 | 0 | 761.7625 | 0 | 555.2953 | 0
21 - 22 | 0.096 | 0 | 0 | 622.9837 | 0 | 3325.6573 | 0 | 1470.4412 | 0 | 1766.6565 | 0 | 0 | 2.5496 | 0 | 515.3403 | 0 | 228.305 | 0 | 102.6066 | 78.4896 | 60.0744 | 0 | 262.0453 | 0 | 278.7492 | 0 | 137.7049 | 0 | 0 | 13.4061 | 202.6499 | 0 | 134.6011 | 0 | 109.0845 | 0 | 87.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1165 | 0 | 217.4277 | 0 | 187.2831 | 0 | 111.6549 | 0 | 98.4012 | 0 | 172.4083 | 0 | 1071.3353 | 0 | 589.5968 | 0 | 748.8276 | 0 | 538.238 | 0 | 747.2203 | 0 | 530.1597 | 0
22 - 23 | 0.047 | 0 | 0 | 446.8862 | 0 | 3065.5381 | 0 | 1184.6703 | 0 | 1772.9091 | 0 | 0 | 2.5842 | 0 | 328.0295 | 0 | 156.8545 | 0 | 0 | 145.4506 | 56.4302 | 0 | 241.9328 | 0 | 279.5113 | 0 | 135.5295 | 0 | 0 | 13.3576 | 190.7611 | 0 | 144.1897 | 0 | 107.7127 | 0 | 89.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4816 | 0 | 200.322 | 0 | 178.4912 | 0 | 92.2005 | 0 | 90.2537 | 0 | 177.0363 | 0 | 934.1361 | 0 | 421.4493 | 0 | 787.0643 | 0 | 554.2768 | 0 | 785.4154 | 0 | 546.0738 | 0
23 - 00 | 0.057 | 0 | 0 | 439.9927 | 0 | 3126.5062 | 0 | 1363.1234 | 0 | 1551.4492 | 0 | 0 | 2.2724 | 0 | 513.7745 | 0 | 242.8681 | 0 | 0 | 145.4645 | 47.9085 | 0 | 234.09 | 0 | 279.2065 | 0 | 130.4511 | 0 | 0 | 13.4199 | 190.4285 | 0 | 139.8526 | 0 | 106.5834 | 0 | 86.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.932 | 0 | 191.0035 | 0 | 164.2191 | 0 | 79.7367 | 0 | 92.2421 | 0 | 168.5077 | 0 | 1021.3068 | 0 | 542.3465 | 0 | 693.6999 | 0 | 451.8434 | 0 | 692.2034 | 0 | 444.5341 | 0
Сумма | 2.077 | 0 | 0 | 20301.8956 | 0 | 74308.5681 | 0 | 32325.4929 | 0 | 46089.9908 | 0 | 0 | 56.541 | 0.034641 | 11066.9824 | 0 | 5290.2352 | 0 | 5866.8347 | 369.4047 | 1705.1825 | 0 | 3744.4705 | 38.694 | 7242.3873 | 0 | 3065.1744 | 0 | 2.0715 | 364.0492 | 6245.4677 | 0 | 2594.0567 | 0 | 2496.8818 | 0 | 1969.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3041.279 | 0 | 5026.4855 | 0 | 4270.0715 | 0 | 2439.6479 | 0 | 2377.0517 | 0 | 4834.4843 | 0 | 24625.5327 | 0 | 13523.355 | 0 | 16409.7956 | 0 | 14627.5648 | 0 | 16373.7968 | 0 | 14426.8477 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 15.12.2021 по ПС 110/10 Искра
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.2 | 22.2 | 22.2 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 35 | 35 | 35
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 86.5 | 86.5 | 86.5 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 1.38 | 1.38 | 1.38
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 9544.2542 | 12638.6477 | 13020.5649 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 8942.6781 | 12130.9495 | 13116.6594 | 4 | 18.4869 | 5.9608
| Q н, кВар | 3633.5293 | 4448.5974 | 4221.6121 |  |  | Q н, кВар | 2327.269 | 3586.0365 | 3975.7996 | 9 | 24.7696 | 8.0346
| S н, кВА | 10212.5081 | 13398.7102 | 13687.8457 |  |  | S н, кВА | 9240.545 | 12649.8851 | 13705.9745 | 18 | 26.1372 | 8.1974
Коэффициент загрузки | К з | 0.25531 | 0.33497 | 0.3422 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.23101 | 0.31625 | 0.34265
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.8385 | 31.9056 | 32.329 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 44.4284 | 52.6692 | 55.7426
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 477.5974 | 680.7187 | 701.8642 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 769.7386 | 960.05 | 1031.027

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Искра |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч