## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кубенское | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кубенское | [56 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Кубенское ТСН 1 ао | 0,4 Кубенское ТСН 1 ао RS | 0,4 Кубенское ТСН 2 ао | 0,4 Кубенское ТСН 2 ао RS | 10 Кубенское Т 1 ап | 10 Кубенское Т 1 ап RS | 10 Кубенское Т 2 ап | 10 Кубенское Т 2 ап RS | 10 Кубенское-АБЗ ао | 10 Кубенское-АБЗ ао RS | 10 Кубенское-Бугрино ао | 10 Кубенское-Бугрино ао RS | 10 Кубенское-Жив.комплекс ао | 10 Кубенское-Жив.комплекс ао RS | 10 Кубенское-Кубенское ао | 10 Кубенское-Кубенское ао RS | 10 Кубенское-Остахово ао | 10 Кубенское-Остахово ао RS | 10 Кубенское-Передовой ао | 10 Кубенское-Передовой ао RS | 10 Кубенское-Пучка ао | 10 Кубенское-Пучка ао RS | 10 Кубенское-РРС ао | 10 Кубенское-РРС ао RS | 10 Кубенское-СПТУ ао | 10 Кубенское-СПТУ ао RS УСПД | 10 Кубенское-СПТУ ап RS УСПД | 110 Кубенское ОСШВ ао | 110 Кубенское ОСШВ ао RS | 110 Кубенское ОСШВ ап | 110 Кубенское ОСШВ ап RS | 110 Кубенское-Вологда ао | 110 Кубенское-Вологда ао RS | 110 Кубенское-Вологда ап | 110 Кубенское-Вологда ап RS | 110 Кубенское-Новленское ао | 110 Кубенское-Новленское ао RS | 110 Кубенское-Новленское ап | 110 Кубенское-Новленское ап RS | 110 Кубенское-Сокол ао | 110 Кубенское-Сокол ао RS | 110 Кубенское-Сокол ап | 110 Кубенское-Сокол ап RS | 35 Кубенское Т 1 ап | 35 Кубенское Т 1 ап RS | 35 Кубенское Т 2 ап | 35 Кубенское Т 2 ап RS | 35 Кубенское-Водозабор 1 ао | 35 Кубенское-Водозабор 1 ао RS | 35 Кубенское-Водозабор 2 ао | 35 Кубенское-Водозабор 2 ао RS | 35 Кубенское-Макарово ао | 35 Кубенское-Макарово ао RS | 35 Кубенское-Молочное ао | 35 Кубенское-Молочное ао RS | 35 Кубенское-Фетинино ао | 35 Кубенское-Фетинино ао RS
00 - 01 | 11.328 | 11.328 | 13.312 | 13.344 | 1668 | 1668 | 444 | 446 | 7.2 | 7.2 | 99.2 | 98.8 | 153.6 | 153.6 | 594.4 | 594.4 | 170.4 | 170.4 | 291.2 | 291.2 | 545.6 | 546.4 | 18.4 | 18.4 | 246 | 245.7 | 0 | 0 | 0 | 4725.6 | 4725.6 | 0 | 0 | 9266.4 | 9266.4 | 7761.6 | 7774.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7497.6 | 7497.6 | 2620.8 | 2629.2 | 4242 | 4246.2 | 0 | 0 | 105 | 105 | 663.6 | 663.6 | 3607.8 | 3605.7 | 2656.5 | 2657.55
01 - 02 | 11.328 | 11.328 | 13.312 | 13.28 | 1620 | 1620 | 448 | 446 | 6.4 | 6.8 | 106.4 | 106.8 | 143.4 | 143.4 | 568.8 | 568.8 | 172.8 | 172.4 | 284.8 | 285.2 | 542.4 | 541.6 | 18.4 | 18.4 | 235.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 4989.6 | 4989.6 | 0 | 0 | 9424.8 | 9424.8 | 6758.4 | 6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072 | 6058.8 | 2578.8 | 2570.4 | 4065.6 | 4069.8 | 0 | 0 | 105 | 105 | 651 | 648.9 | 3444 | 3446.1 | 2599.8 | 2599.8
02 - 03 | 11.264 | 11.296 | 13.312 | 13.312 | 1604 | 1606 | 440 | 440 | 7.2 | 7.2 | 96.8 | 96.4 | 147 | 147 | 566.4 | 566.8 | 172.8 | 172.8 | 300 | 300 | 520.8 | 520.8 | 19.2 | 18.8 | 229.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 4435.2 | 4435.2 | 0 | 0 | 8844 | 8817.6 | 6468 | 6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6256.8 | 6270 | 2545.2 | 2549.4 | 4006.8 | 4002.6 | 0 | 0 | 105 | 105 | 663.6 | 661.5 | 3368.4 | 3366.3 | 2576.7 | 2576.7
03 - 04 | 11.264 | 11.264 | 13.056 | 13.056 | 1604 | 1604 | 460 | 460 | 7.2 | 6.8 | 115.2 | 115.2 | 150.6 | 151.2 | 558.4 | 558 | 171.2 | 171.2 | 300 | 299.6 | 531.2 | 531.6 | 18.4 | 18.4 | 224.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 4012.8 | 3999.6 | 0 | 0 | 8395.2 | 8408.4 | 5227.2 | 5240.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5596.8 | 5583.6 | 2587.2 | 2587.2 | 4057.2 | 4053 | 0 | 0 | 100.8 | 102.9 | 722.4 | 724.5 | 3351.6 | 3353.7 | 2614.5 | 2615.55
04 - 05 | 11.2 | 11.2 | 13.184 | 13.184 | 1636 | 1636 | 548 | 548 | 6.4 | 6.8 | 155.2 | 155.2 | 199.2 | 199.2 | 550.4 | 550.4 | 172.8 | 172.8 | 328 | 328.4 | 531.2 | 531.6 | 17.6 | 18 | 236.4 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 5095.2 | 5108.4 | 0 | 0 | 9715.2 | 9715.2 | 5280 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 4752 | 2746.8 | 2742.6 | 4208.4 | 4212.6 | 0 | 0 | 105 | 102.9 | 852.6 | 854.7 | 3385.2 | 3383.1 | 2778.3 | 2778.3
05 - 06 | 11.136 | 11.104 | 12.992 | 13.024 | 1760 | 1760 | 572 | 572 | 7.2 | 7.2 | 170.4 | 170.4 | 202.2 | 201.9 | 566.4 | 566.4 | 176 | 176 | 374.4 | 374.4 | 560.8 | 560.4 | 19.2 | 18.8 | 271.8 | 271.5 | 0 | 0 | 0 | 7682.4 | 7669.2 | 0 | 0 | 12777.6 | 12777.6 | 3537.6 | 3537.6 | 0 | 0 | 765.6 | 765.6 | 1531.2 | 1531.2 | 3074.4 | 3078.6 | 4510.8 | 4515 | 0 | 0 | 100.8 | 102.9 | 873.6 | 869.4 | 3670.8 | 3672.9 | 3131.1 | 3131.1
06 - 07 | 10.944 | 10.976 | 12.928 | 12.896 | 1848 | 1848 | 584 | 586 | 7.2 | 6.8 | 166.4 | 166.4 | 219 | 218.7 | 608 | 608 | 179.2 | 179.6 | 365.6 | 365.2 | 556 | 556 | 19.2 | 19.2 | 332.4 | 332.4 | 0 | 0 | 0 | 11563.2 | 11576.4 | 0 | 0 | 17001.6 | 17014.8 | 1478.4 | 1478.4 | 26.4 | 13.2 | 4725.6 | 4738.8 | 0 | 0 | 3284.4 | 3284.4 | 4981.2 | 4977 | 0 | 0 | 100.8 | 100.8 | 949.2 | 949.2 | 4061.4 | 4061.4 | 3353.7 | 3352.65
07 - 08 | 8.512 | 8.48 | 14.336 | 14.368 | 1980 | 1980 | 612 | 612 | 6.4 | 6.4 | 153.6 | 154.4 | 230.4 | 230.7 | 605.6 | 606 | 205.6 | 205.2 | 395.2 | 396 | 597.6 | 597.2 | 18.4 | 18.8 | 394.2 | 393.9 | 0 | 0 | 0 | 14520 | 14520 | 0 | 0 | 20354.4 | 20341.2 | 2824.8 | 2824.8 | 0 | 0 | 5966.4 | 5953.2 | 0 | 0 | 3544.8 | 3540.6 | 5350.8 | 5350.8 | 0 | 0 | 100.8 | 100.8 | 987 | 987 | 4397.4 | 4395.3 | 3614.1 | 3616.2
08 - 09 | 4.608 | 4.64 | 13.568 | 13.536 | 2060 | 2058 | 556 | 556 | 5.6 | 6 | 125.6 | 125.2 | 198.6 | 198.9 | 692.8 | 692.4 | 208 | 208.4 | 376 | 375.2 | 586.4 | 587.2 | 22.4 | 22.4 | 420.6 | 421.2 | 0 | 0 | 0 | 15496.8 | 15510 | 0 | 0 | 22228.8 | 22215.6 | 3907.2 | 3907.2 | 0 | 0 | 5834.4 | 5834.4 | 0 | 0 | 4334.4 | 4338.6 | 5451.6 | 5451.6 | 0 | 0 | 201.6 | 199.5 | 911.4 | 913.5 | 4565.4 | 4567.5 | 4353.3 | 4352.25
09 - 10 | 4.48 | 4.448 | 13.376 | 13.408 | 2108 | 2110 | 532 | 532 | 6.4 | 6 | 110.4 | 110.4 | 189.6 | 189 | 773.6 | 773.6 | 211.2 | 210.8 | 360.8 | 360.8 | 556 | 555.6 | 20 | 19.6 | 438 | 437.7 | 0 | 0 | 0 | 14968.8 | 14955.6 | 0 | 0 | 21621.6 | 21648 | 4725.6 | 4712.4 | 0 | 0 | 4672.8 | 4699.2 | 0 | 0 | 4258.8 | 4254.6 | 5266.8 | 5271 | 0 | 0 | 92.4 | 94.5 | 856.8 | 854.7 | 4447.8 | 4447.8 | 4378.5 | 4377.45
10 - 11 | 4.416 | 4.448 | 13.568 | 13.536 | 2072 | 2074 | 500 | 498 | 4 | 4.4 | 116.8 | 117.2 | 168 | 168 | 735.2 | 735.2 | 196 | 196 | 372 | 372.4 | 564.8 | 564.8 | 19.2 | 19.2 | 421.2 | 420.9 | 0 | 0 | 0 | 12223.2 | 12210 | 0 | 0 | 18664.8 | 18664.8 | 4514.4 | 4540.8 | 0 | 0 | 2217.6 | 2217.6 | 79.2 | 79.2 | 4065.6 | 4065.6 | 5275.2 | 5266.8 | 0 | 0 | 96.6 | 96.6 | 840 | 842.1 | 4460.4 | 4460.4 | 4174.8 | 4174.8
11 - 12 | 4.48 | 4.448 | 13.824 | 13.856 | 2012 | 2008 | 516 | 516 | 4.8 | 4.8 | 151.2 | 150.4 | 154.2 | 154.5 | 706.4 | 706 | 190.4 | 190.4 | 360.8 | 361.2 | 546.4 | 546 | 20 | 20.4 | 414.6 | 414.9 | 0 | 0 | 0 | 13015.2 | 13028.4 | 0 | 0 | 19483.2 | 19470 | 4382.4 | 4369.2 | 0 | 0 | 3194.4 | 3181.2 | 79.2 | 79.2 | 4132.8 | 4137 | 5258.4 | 5262.6 | 0 | 0 | 96.6 | 94.5 | 886.2 | 886.2 | 4405.8 | 4403.7 | 4250.4 | 4251.45
12 - 13 | 4.48 | 4.512 | 13.952 | 13.92 | 1940 | 1940 | 588 | 588 | 5.6 | 5.2 | 172 | 172.4 | 214.8 | 214.5 | 633.6 | 634 | 182.4 | 182.8 | 376 | 375.6 | 557.6 | 558.4 | 18.4 | 18.4 | 391.2 | 391.5 | 0 | 0 | 0 | 9398.4 | 9398.4 | 0 | 0 | 15523.2 | 15536.4 | 5940 | 5926.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 2270.4 | 3897.6 | 3897.6 | 5384.4 | 5384.4 | 0 | 0 | 96.6 | 98.7 | 882 | 882 | 4536 | 4536 | 3998.4 | 3999.45
13 - 14 | 4.416 | 4.416 | 13.696 | 13.728 | 1952 | 1952 | 552 | 554 | 4.8 | 4.8 | 160 | 160 | 192 | 192.3 | 703.2 | 703.2 | 184.8 | 184.4 | 370.4 | 370.4 | 537.6 | 537.6 | 18.4 | 18 | 361.8 | 361.8 | 0 | 0 | 0 | 11008.8 | 10995.6 | 0 | 0 | 17292 | 17292 | 5174.4 | 5187.6 | 0 | 0 | 607.2 | 607.2 | 501.6 | 514.8 | 4057.2 | 4057.2 | 5392.8 | 5388.6 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4 | 848.4 | 848.4 | 4573.8 | 4571.7 | 4168.5 | 4168.5
14 - 15 | 4.48 | 4.448 | 13.568 | 13.568 | 1952 | 1950 | 556 | 554 | 5.6 | 5.6 | 153.6 | 154 | 194.4 | 194.1 | 720 | 720 | 188.8 | 189.6 | 380 | 380 | 511.2 | 511.2 | 16 | 16.4 | 358.8 | 358.5 | 0 | 0 | 0 | 11510.4 | 11510.4 | 0 | 0 | 17424 | 17410.8 | 5280 | 5266.8 | 0 | 0 | 1056 | 1042.8 | 528 | 528 | 3670.8 | 3675 | 5384.4 | 5384.4 | 0 | 0 | 96.6 | 94.5 | 819 | 819 | 4594.8 | 4596.9 | 3763.2 | 3763.2
15 - 16 | 4.416 | 4.448 | 13.568 | 13.536 | 1984 | 1986 | 520 | 520 | 5.6 | 5.6 | 124 | 123.6 | 189.6 | 189.9 | 729.6 | 729.6 | 189.6 | 188.8 | 390.4 | 390.8 | 514.4 | 514 | 17.6 | 17.2 | 370.8 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 12012 | 12038.4 | 0 | 0 | 18004.8 | 18004.8 | 4778.4 | 4791.6 | 0 | 0 | 2059.2 | 2072.4 | 554.4 | 541.2 | 3687.6 | 3683.4 | 5409.6 | 5409.6 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4 | 802.2 | 802.2 | 4641 | 4643.1 | 3777.9 | 3776.85
16 - 17 | 4.48 | 4.48 | 13.504 | 13.536 | 2092 | 2094 | 528 | 530 | 5.6 | 5.6 | 139.2 | 138.8 | 175.2 | 175.2 | 770.4 | 770.8 | 195.2 | 195.6 | 379.2 | 378.4 | 579.2 | 579.2 | 19.2 | 19.6 | 386.4 | 386.7 | 0 | 0 | 0 | 13754.4 | 13728 | 0 | 0 | 19588.8 | 19602 | 6177.6 | 6177.6 | 0 | 0 | 1689.6 | 1676.4 | 79.2 | 92.4 | 3469.2 | 3469.2 | 5703.6 | 5703.6 | 0 | 0 | 92.4 | 94.5 | 848.4 | 846.3 | 4893 | 4890.9 | 3549 | 3550.05
17 - 18 | 4.48 | 4.48 | 13.696 | 13.696 | 2148 | 2146 | 572 | 572 | 5.6 | 5.6 | 156.8 | 157.6 | 198.6 | 198.3 | 760 | 759.6 | 197.6 | 197.2 | 399.2 | 399.6 | 610.4 | 610.4 | 20 | 19.6 | 397.8 | 397.8 | 0 | 0 | 0 | 13701.6 | 13701.6 | 0 | 0 | 19641.6 | 19641.6 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 1293.6 | 1293.6 | 290.4 | 277.2 | 3494.4 | 3494.4 | 5770.8 | 5775 | 0 | 0 | 96.6 | 96.6 | 907.2 | 909.3 | 4897.2 | 4901.4 | 3572.1 | 3572.1
18 - 19 | 4.096 | 4.096 | 13.824 | 13.792 | 2076 | 2076 | 604 | 604 | 5.6 | 6 | 175.2 | 174.4 | 212.4 | 212.4 | 706.4 | 706.4 | 199.2 | 199.2 | 389.6 | 389.2 | 615.2 | 615.2 | 18.4 | 18.4 | 387 | 386.7 | 0 | 0 | 0 | 13226.4 | 13252.8 | 0 | 0 | 19034.4 | 19034.4 | 5280 | 5280 | 0 | 0 | 1927.2 | 1927.2 | 0 | 13.2 | 3402 | 3397.8 | 5703.6 | 5703.6 | 0 | 0 | 96.6 | 96.6 | 945 | 947.1 | 4792.2 | 4790.1 | 3473.4 | 3472.35
19 - 20 | 4.16 | 4.16 | 13.248 | 13.28 | 2000 | 2004 | 608 | 606 | 6.4 | 6 | 159.2 | 160 | 221.4 | 221.4 | 696.8 | 696.8 | 206.4 | 206.4 | 366.4 | 366.8 | 586.4 | 586.4 | 17.6 | 17.6 | 373.8 | 374.1 | 0 | 0 | 0 | 13358.4 | 13345.2 | 0 | 0 | 19008 | 19008 | 3801.6 | 3788.4 | 0 | 0 | 3643.2 | 3656.4 | 26.4 | 13.2 | 3334.8 | 3339 | 5544 | 5539.8 | 0 | 0 | 100.8 | 98.7 | 852.6 | 852.6 | 4720.8 | 4722.9 | 3404.1 | 3405.15
20 - 21 | 4.16 | 4.128 | 13.376 | 13.344 | 1916 | 1914 | 568 | 570 | 5.6 | 6 | 143.2 | 142.4 | 210 | 210 | 664 | 664.4 | 200.8 | 200.8 | 348.8 | 348.4 | 559.2 | 558.8 | 16.8 | 16.8 | 362.4 | 362.1 | 0 | 0 | 0 | 13648.8 | 13662 | 0 | 0 | 19140 | 19140 | 4118.4 | 4118.4 | 0 | 0 | 3828 | 3828 | 0 | 0 | 3250.8 | 3246.6 | 5384.4 | 5388.6 | 0 | 0 | 96.6 | 98.7 | 793.8 | 791.7 | 4632.6 | 4628.4 | 3311.7 | 3309.6
21 - 22 | 4.032 | 4.064 | 13.248 | 13.28 | 1848 | 1848 | 492 | 490 | 5.6 | 5.6 | 108.8 | 108.8 | 173.4 | 173.7 | 632 | 632 | 190.4 | 190.8 | 349.6 | 349.6 | 547.2 | 548 | 16 | 16.4 | 338.4 | 338.7 | 0 | 0 | 0 | 12487.2 | 12474 | 0 | 0 | 17767.2 | 17767.2 | 4752 | 4752 | 0 | 0 | 2349.6 | 2336.4 | 0 | 0 | 3141.6 | 3141.6 | 5157.6 | 5153.4 | 0 | 0 | 96.6 | 96.6 | 730.8 | 728.7 | 4452 | 4454.1 | 3198.3 | 3198.3
22 - 23 | 4.096 | 4.064 | 13.248 | 13.248 | 1768 | 1766 | 460 | 460 | 5.6 | 5.2 | 104 | 104 | 159 | 159 | 608 | 607.6 | 181.6 | 181.2 | 330.4 | 331.2 | 541.6 | 541.2 | 16.8 | 16.4 | 305.4 | 305.4 | 0 | 0 | 0 | 9424.8 | 9411.6 | 0 | 0 | 14361.6 | 14348.4 | 3537.6 | 3550.8 | 0 | 0 | 1029.6 | 1042.8 | 132 | 132 | 2881.2 | 2885.4 | 4695.6 | 4695.6 | 0 | 0 | 100.8 | 98.7 | 697.2 | 697.2 | 4027.8 | 4025.7 | 2931.6 | 2931.6
23 - 00 | 4.032 | 4.064 | 13.248 | 13.216 | 1660 | 1662 | 432 | 432 | 4.8 | 4.8 | 94.4 | 94.8 | 154.8 | 154.5 | 574.4 | 574.8 | 164.8 | 165.2 | 307.2 | 306.8 | 522.4 | 522.4 | 16 | 16.4 | 274.8 | 274.8 | 0 | 0 | 0 | 7946.4 | 7959.6 | 0 | 0 | 12592.8 | 12579.6 | 3247.2 | 3247.2 | 0 | 0 | 501.6 | 488.4 | 422.4 | 422.4 | 2704.8 | 2704.8 | 4426.8 | 4426.8 | 0 | 0 | 96.6 | 96.6 | 651 | 653.1 | 3801 | 3803.1 | 2740.5 | 2740.5
Сумма | 156.288 | 156.32 | 322.944 | 322.944 | 45308 | 45310 | 12692 | 12692 | 142.4 | 142.4 | 3257.6 | 3257.6 | 4451.4 | 4451.4 | 15724.8 | 15725.2 | 4508 | 4508 | 8496 | 8496.4 | 13321.6 | 13322 | 441.6 | 441.6 | 8172.6 | 8172.9 | 0 | 0 | 0 | 254205.6 | 254205.6 | 0 | 0 | 387156 | 387129.6 | 115552.8 | 115552.8 | 26.4 | 13.2 | 47361.6 | 47361.6 | 36669.6 | 36656.4 | 80766 | 80770.2 | 120632.4 | 120632.4 | 0 | 0 | 2465.4 | 2465.4 | 19635 | 19632.9 | 101728.2 | 101728.2 | 82370.4 | 82371.45

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кубенское |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч